|  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «ВдМУ» А.Н. Горемыкин ___________________________ подпись «05» декабря 2014 года |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на оказание услуг по межсменному и межоперационному хранению источников ионизирующего излучения (№ 7444/31).

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Волгодонск

2014 год

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ООО «ВдМУ»

_____________ В.В. Михайлов

«___» декабря 2014г.

Техническое задание

на оказание услуг по межсменному и межоперационному хранению источников ионизирующего излучения.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Описание оказываемых услуг

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.4 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Межсменное и межоперационное хранение ИИИ.

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Описание оказываемых услуг

Межсменное и межоперационное хранение ИИИ: - дефектоскоп типа «Гаммарид 192/120» в количестве 5 шт.; - защитный контейнер транспортно-упаковочного комплекса УКТ Д11 в количестве 1 шт. ИИИ принадлежат ООО «ВдМУ» (Заказчику) на праве собственности. Хранилище должно принадлежать Исполнителю на праве собственности или в распоряжении на ином законном основании (аренда, лизинг и др.).

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Оказание услуг по хранению ИИИ должно осуществляться согласно ОСПОРБ 99/2010. Услуги должны оказываться лично Исполнителем и в полном объеме. Исполнитель по требованию Заказчика в соответствии с ОСОРБ 99/2010 должен выдавать и принимать ИИИ независимо от времени суток. Оказание услуг должно осуществляться по фактическому количеству хранимых ИИИ. Срок оказания услуг: c 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям НРБ 99/2009, ОСПОРБ 99/2010, СП 2.6.1. 1284-03. При выдаче и приёме ИИИ Исполнитель обязан провести дозиметрический контроль выдаваемого оборудования согласно требований ОСПОРБ 99/2010, СП 2.6.1. 1284-03. Наличие лицензии на право эксплуатации ИИИ.

Подраздел 3.3 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Оказываемые услуги должны соответствовать национальным требованиям радиационной безопасности (НРБ-99/2009, ОСПОРБ 99/2010, СП 2.6.1. 1284-03).

Подраздел 3.4 Специальные требования

При выдаче и получении Гаммарид 192/120, УКТ Д11 Исполнитель должен провести дозиметрические измерения.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Предоставление услуг не должно создавать Заказчику неудобства (задержка выдачи и получения ИИИ) связанные с проведением работ по контролю металла.

Подраздел 4.2 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Исполнитель выставляет не позднее последнего числа отчетного месяца следующие документы: - счета; - акты оказанных услуг; - счета-фактуры.

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ИИИ | Источник ионизирующего излучения |
| 2 | НРБ 99/2009 | Нормы радиационной безопасности |
| 3 | ОСОРБ 99/2010 | Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности. |
| 4 | СП 2.6.1. 1284-03 | Санитарные правила «Обеспечение радиационной безопасности при радионуклидной дефектоскопии». |
| 5 | ГИ 192 М56.125 | Закрытый радионуклидный источник иридий 192 активностью 125Ки. |
| 6 | УКТ Д11 | Транспортно упаковочный комплект для хранения ИИИ. |
| 7 | «Гаммарид 192/120» | Дефектоскоп. |

Начальник  СТК                                                     Ю.В. Соловьёв.