	Приложение №26
К договору №________от________

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №25


	на приобретение и установка силового электрооборудования.Корпус 1А.

	Основание: предварит. спецификация  

	Сметная стоимость:
	4 374.133
	тыс. руб.

	в т.ч. оборудования:
	2 684.578
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	1 689.555
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	18.917
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	184.239
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	

	
	Раздел 1.  ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

	

	1.
	Коммерч.предлож
	Щит распред. ЩС17эт
	шт
	5
	17 452.82
	
	87 264
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =58816/3.37

	

	2.
	Данные поставщик.
	Щит распред. ЩС2эт
	шт
	1
	27 094.96
	
	27 095
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =91310/3.37

	

	3.
	Данные поставщик.
	Щит распред. ЩС3эт
	шт
	1
	21 553.12
	
	21 553
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =72634/3.37

	

	4.
	Данные поставщик.
	Щит распред. ЩС20эт
	шт
	1
	17 715.87
	
	17 716
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =59702.48/3.37

	

	5.
	Ц08-01-102-01
	Шкаф управления и регулирования
	1 шкаф
	8
	542.20
	232.27
	4 338
	1 348
	1 858
	17.5
	140

	
	
	
	
	
	168.54
	12.96
	
	
	104
	0.96
	7.68

	

	6.
	МПО Элмонтаж.
	Счетчик МЕРКУРИЙ-230RT
	шт
	9
	1 716.18
	
	15 446
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 8+1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =6824.58/1.18/3.37

	

	7.
	Ц08-03-600-01
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные
	1 шт.
	9
	7.39
	2.90
	66
	36
	26
	0.41
	3.67

	
	
	
	
	
	4.04
	0.17
	
	
	2
	0.01
	0.11

	
	
	Объем: 8+1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	8.
	Данные поставщик.
	Щиток питания Щ1
	шт
	72
	16 007.72
	
	1 152 555
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =53946/3.37

	

	9.
	Ц08-01-102-01
	Шкаф управления и регулирования
	1 шкаф
	72
	542.20
	232.27
	39 039
	12 135
	16 724
	17.5
	1261

	
	
	
	
	
	168.54
	12.96
	
	
	933
	0.96
	69.1

	

	10.
	РиЭлектро.
	PS RIELLO SENTINEL PRO SEP 1000
	шт
	350
	3 524.62
	
	1 233 617
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =14016/1.18/3.37

	

	11.
	РиЭлектро.
	PS RIELLO SENTINEL PRO SEP 1000 +Батарейный модуль B SEP 36-A3
	шт
	1
	5 970.93
	
	5 971
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =23744/1.18/3.37

	

	12.
	Ц08-01-101-01
	Преобразователь массой до 0,15 т
	1 шкаф
	351
	677.33
	55.16
	237 741
	31 847
	19 363
	9.43
	3311

	
	
	
	
	
	90.73
	3.08
	
	
	1 082
	0.23
	80

	

	13.
	Данные поставщик.
	Щиток питания Щ2
	шт
	1
	4 668.25
	
	4 668
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =15732/3.37

	

	14.
	Ц08-01-102-01
	Шкаф управления и регулирования
	1 шкаф
	1
	542.20
	232.27
	542
	169
	232
	17.5
	17.5

	
	
	
	
	
	168.54
	12.96
	
	
	13
	0.96
	0.96

	

	15.
	Данные поставщик.
	Щиток питания пожарный Щп1
	шт
	1
	1 624.33
	
	1 624
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =5474/3.37

	

	16.
	Ц08-01-102-01
	Шкаф управления и регулирования
	1 шкаф
	1
	542.20
	232.27
	542
	169
	232
	17.5
	17.5

	
	
	
	
	
	168.54
	12.96
	
	
	13
	0.96
	0.96

	

	17.
	Данные поставщик.
	Щиток Щох
	шт
	1
	2 279.53
	
	2 280
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =7682/3.37

	

	18.
	Ц08-01-102-01
	Шкаф управления и регулирования
	1 шкаф
	1
	542.20
	232.27
	542
	169
	232
	17.5
	17.5

	
	
	
	
	
	168.54
	12.96
	
	
	13
	0.96
	0.96

	

	19.
	Данные поставщик.
	Щит ЩАВР1
	шт
	1
	5 691.99
	
	5 692
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =19182/3.37

	

	20.
	Ц08-01-102-01
	Шкаф управления и регулирования
	1 шкаф
	1
	542.20
	232.27
	542
	169
	232
	17.5
	17.5

	
	
	
	
	
	168.54
	12.96
	
	
	13
	0.96
	0.96

	

	21.
	Ц08-02-148-01
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг
	100 м кабеля
	39
	809.85
	594.95
	31 584
	5 583
	23 203
	14.9
	580

	
	
	
	
	
	143.15
	48.08
	
	
	1 875
	4.07
	159

	

	22.
	Ц08-02-147-10
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг
	100 м кабеля
	81.5
	1 353.72
	743.77
	110 329
	16 559
	60 617
	21.1
	1721

	
	
	
	
	
	203.17
	62.26
	
	
	5 074
	5.32
	433

	
	
	Объем: 8100+50
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	23.
	Ц08-02-158-14
	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	1 шт.
	5004
	22.74
	2.90
	113 771
	66 413
	14 532
	1.38
	6906

	
	
	
	
	
	13.27
	0.17
	
	
	841
	0.01
	60

	

	24.
	Ц08-02-409-01
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	39
	1 795.55
	70.26
	70 027
	10 470
	2 740
	28.6
	1114

	
	
	
	
	
	268.46
	1.79
	
	
	70
	0.13
	5.15

	

	25.
	Ц08-03-591-11
	Розетка штепсельная трехполюсная
	100 шт.
	21.32
	1 987.07
	34.84
	42 364
	18 628
	743
	88.1
	1878

	
	
	
	
	
	873.76
	1.94
	
	
	41
	0.14
	3.07

	
	
	Объем: 1078+1018+36
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	26.
	Ц08-02-390-01
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм
	100 м
	33
	274.87
	37.44
	9 071
	6 135
	1 236
	19.5
	645

	
	
	
	
	
	185.90
	0.14
	
	
	5
	0.01
	0.4

	

	27.
	Ц08-02-395-01
	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм
	1 т
	3.2
	1 412.83
	580.26
	4 521
	2 436
	1 857
	81
	259

	
	
	
	
	
	761.40
	25.27
	
	
	81
	1.87
	5.99

	

	28.
	Ц08-02-152-10
	Консоль
	100 шт.
	4.18
	1 224.66
	23.23
	5 119
	758
	97
	18.8
	78.8

	
	
	
	
	
	181.24
	1.30
	
	
	5
	0.1
	0.4

	

	29.
	Ц08-02-152-13
	Конструкция из профильной стали для крепления закладных подвесок, масса до 1 кг
	100 шт.
	0.32
	1 796.46
	133.86
	575
	66
	43
	21.6
	6.91

	
	
	
	
	
	207.79
	3.56
	
	
	1
	0.26
	0.08

	

	30.
	Ц10-04-066-04
	Коробка кабельная соединительная или разветвительная
	1 шт.
	24
	48.89
	
	1 173
	983
	
	4.8
	115

	
	
	
	
	
	40.94
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	3 247 367
	174 073
	143 967
	
	18089

	
	
	
	
	
	
	
	
	10 166
	
	828

	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	
	2 575 481
	
	
	
	

	
	.   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 1-4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 19)
	
	
	
	
	77 264
	
	
	
	

	
	.   ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 1-4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 19)
	
	
	
	
	31 833
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	
	2 684 578
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	671 886
	174 073
	143 967
	
	18089

	
	
	
	
	
	
	
	
	10 166
	
	828

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20-29; %=92 - по стр. 30)
	
	
	
	
	174 998
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20-30)
	
	
	
	
	119 755
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	966 639
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	3 651 217
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	174 998
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	119 755
	
	
	
	

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП
	
	
	
	
	2 895
	
	
	
	

	

	
	Раздел 2.  МАТЕРИАЛЫ HЕ УЧТЕHHЫЕ ЦЕHHИKОМ

	

	31.
	Атлас.
	Кабель ВВГнг-ls-660 3*2.5
	м
	12000
	3.76
	
	45 098
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *1.05;  М: =27.03/1.18/6.40

	

	32.
	Атлас.
	Кабель ВВГнг-ls-660 3*2.5
	м
	50
	6.77
	
	338
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *1.05;  М: =48.68/1.18/6.40

	

	33.
	МПО Эл.монтаж
	Труба гофрир. ПВХ негорючая легкая д20мм
	м
	3900
	1.16
	
	4 511
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *1.05;  М: =8.32/1.18/6.40

	

	34.
	ЗАО ДКС. 

(ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ЭЛЕКТРИК)
	Розетка  BRAVA  7648R
	шт
	1078
	16.94
	
	18 261
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *1.05;  М: =121.84/1.18/6.40

	

	35.
	ЗАО ДКС.
	Розетка  BRAVA  7648В
	шт
	1054
	15.83
	
	16 687
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 1018+36
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *1.05;  М: =113.87/1.18/6.40

	

	36.
	ЗАО ДКС.
	Каркас под розетку  BRAVA
	шт
	3216
	5.01
	
	16 119
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 2096+1048+72
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *1.05;  М: =36.05/1.18/6.40

	

	37.
	Интернет-магазин. 

(Электрик)
	Кабель-канал 140*50
	м
	3300
	78.86
	
	260 228
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *1.05;  М: =567.17/1.18/6.40

	

	38.
	Интернет-магазин. 

(Электрик)
	Кабель-канал 140*50 DKC
	м
	3300
	78.86
	
	260 228
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *1.05;  М: =567.17/1.18/6.40

	

	39.
	Интернет-магазин. 

(Электрик)
	Кабель-канал 140*50 DKC  крышка 60мм 09510
	шт
	1650
	6.70
	
	11 058
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *1.05;  М: =48.20/1.18/6.40

	

	40.
	Интернет-магазин. 

(Электрик)
	Кабель-канал 140*50 DKC  крышка 120мм  01410
	шт
	1620
	10.85
	
	17 573
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *1.05;  М: =78.02/1.18/6.40

	

	41.
	Интернет-магазин. 

(Электрик)
	Кабель-канал 140*50 DKC несущий разделитель 01412
	шт
	1650
	14.68
	
	24 230
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *1.05;  М: =105.62/1.18/6.40

	

	42.
	Интернет-магазин. 

(Электрик)
	Кабель-канал 140*50 DKC универсальный разделитель SEP-N60/40
	шт
	1650
	8.25
	
	13 615
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *1.05;  М: =59.35/1.18/6.40

	

	43.
	Интернет-магазин. 

(Электрик)
	Лоток перфорир. 2000*200*80 ДКС 35314
	м
	1600
	6.63
	
	10 608
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *1.05;  М: =333.8/7/1.18/6.40

	

	44.
	Технолог.
	Консоль ВМ 34185
	шт
	418
	26.28
	
	10 986
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *1.05;  М: =189.03/1.18/6.40

	

	45.
	Технолог.
	ПрофильPSL 34128
	шт
	32
	33.33
	
	1 067
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *1.05;  М: =239.71/1.18/6.40

	

	46.
	МПО Элмонтаж.
	Коробка НР-70
	шт
	24
	8.90
	
	213
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *1.05;  М: =63.98/1.18/6.40

	

	47.
	Комп ВДЛ.
	Зажим WAGO
	шт
	5000
	2.42
	
	12 096
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *1.05;  М: =17.40/1.18/6.40

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	722 916
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	722 916
	
	
	
	

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	722 916
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	722 916
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	722 916
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	3 970 283
	174 073
	143 967
	
	18089

	
	
	
	
	
	
	
	
	10 166
	
	828

	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	
	2 575 481
	
	
	
	

	
	.   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 1-4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 19)
	
	
	
	
	77 264
	
	
	
	

	
	.   ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 1-4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 19)
	
	
	
	
	31 833
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	
	2 684 578
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 394 802
	174 073
	143 967
	
	18089

	
	
	
	
	
	
	
	
	10 166
	
	828

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	722 916
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20-29; %=92 - по стр. 30)
	
	
	
	
	174 998
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20-30)
	
	
	
	
	119 755
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 689 555
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	4 374 133
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	174 998
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	119 755
	
	
	
	

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП
	
	
	
	
	2 895
	
	
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

