УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ФГУП «НИТИ им.А.П.Александрова»

_____________________В.А. Василенко

«19»     май   2014

Приложение №2

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е   З А Д А Н И Е

на выполнение работ по разработке и согласованию

Проекта нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей для ФГУП «НИТИ им.А.П. Александрова», расположенного по адресу г.Сосновый Бор, Ленинградская обл.

| № этапа | Перечень основных данных и требований | Основные требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | - ФГУП «НИТИ им.А.П. Александрова» |
| 2. | Источник финансирования | 2. Собственные средства института |
| 3. | Наименование работ | 3.1. Разработка, утверждение и согласование Проекта нормативов допустимых сбросов (НДС) веществ и микроорганизмов водный объект для ФГУП «НИТИ им.А.П. Александрова» 3.2. Сопровождение Проекта НДС в уполномоченных государственных органах с целью получения утвержденных Нормативов допустимых сбросов и Разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду. |
| 4. | Цель работ | 4. Соблюдение экологических, санитарных требований, установленных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды и здоровья человека. |
| 5. | Основание для проведения работ | 5.1. Водный кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006г. №74-ФЗ 5.2. Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 5.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.07.2007 г. №469 «О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для пользователей». 5.4. Приказ МПР РФ от 17.12.2007г. №333 «Об утверждении методики разработки нормативов допустимых сбросов и микроорганизмов» 5.5. Окончание срока действующего Разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду. |
| 6. | Требования к выполнению проекта | 6.1. Объект 1 выпуск промливневой канализации. Проект Нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов (НДС) водный в водный объект (Копорскую губу Финского залива Балтийского моря) для ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» на период 2015-2019гг. в соответствии с действующим законодательством и нормативными документами. 6.2. Разработать проект НДС с учетом сброса теплообменных вод в составе промливневой канализации при пользовании одним водным объектом, с учетом фоновой концентрации загрязняющих веществ водного объекта (солоноватая вода Копорской губы Финского залива). |
| 7. | Срок окончания работ | 31 марта 2015г. Этапы выполнения работ определяются календарным планом. |
| 8. | Требования к исполнителю работ | 8.1. Наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения договора. 8.2. Наличие положительных отзывов от заказчиков на выполнение подобных работ за последние 3 года. 8.3. Наличие в штате профессиональных кадров квалифицированных экологов, имеющих опыт работы с крупными предприятиями. |
| 9. | Требование к документации | По окончании работ заказчику предоставляется: 9.1. Проект нормативов допустимых сбросов (НДС) веществ и микроорганизмов водный объект для ФГУП «НИТИ им.А.П. Александрова» 1 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде. 9.2. Нормативы допустимых сбросов и микроорганизмов в водный объект, утвержденные, в Невско-Ладожском бассейновом водном управлении. 9.3. Разрешение на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду, выданное Департаментом Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу. 9.4. Заключения и согласования уполномоченных государственных органов по разработанному проекту в 1 экз. на бумажном носителе. 9.5. Вся документация должна быть разработана, согласована и утверждена в соответствии с действующим Законодательством РФ. |

Согласовано:

Главный инженер                                                                                    Начальник группы ООС ООТиТБ

_______________А.А. Иванов                                                                ________________Т.К. Корзун