## Лист1
| СПЕЦИФИКАЦИЯ |  |  | Поставка чехлов транспортных для сооружения энергоблока № 1 Белорусской АЭС | [15 empty] | Приложение № 1 к договору _____________________от _____________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Группа ПНАЭГ | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Срок доставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Категория ОК | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года | Стоимость с учетом заитоговых начисл. | Масса единицы | Мат. корпуса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 18 | 19 | 30 | 33
1 | 13.ИСУП.3957126 | 00FCJ01BB701 | Чехол транспортный | - | - | 392М.08.02 ВО | 2 | 2Н | I | БЛ-00231пм |  |  | ЛСР3-53-201тм | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего ядерного топлива и твердых радиоактивных отходов (10UKT) | 2017-02-13 | 2017-02-28 | место установки 10UKТ08R210, климатическое исполнение У4, тип атмосферы при эксплуатации I, условия хранения 8(ОЖ3), тип атмосферы при хранении II |  | Отдел транспортно-технологического оборудования бюро комплексного проектирования №1 | оборудование |  | 7617821.4 | 0 | 16400 | нержав. сталь
2 | 13.ИСУП.3957127 | 00FCJ01BB702 | Чехол транспортный | - | - | 392М.08.02 ВО | 2 | 2Н | I | БЛ-00231пм |  |  | ЛСР3-53-201тм | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего ядерного топлива и твердых радиоактивных отходов (10UKT) | 2017-02-13 | 2017-02-28 | место установки 10UKТ08R210, климатическое исполнение У4, тип атмосферы при эксплуатации I, условия хранения 8(ОЖ3), тип атмосферы при хранении II |  | Отдел транспортно-технологического оборудования бюро комплексного проектирования №1 | оборудование |  | 7617821.4 | 0 | 16400 | нержав. сталь
3 | 13.ИСУП.3957128 | 00FCJ01BB703 | Чехол транспортный | - | - | 392М.08.02 ВО | 2 | 2Н | I | БЛ-00231пм |  |  | ЛСР3-53-201тм | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Хранилище свежего ядерного топлива и твердых радиоактивных отходов (10UKT) | 2017-02-13 | 2017-02-28 | место установки 10UKТ08R210, климатическое исполнение У4, тип атмосферы при эксплуатации I, условия хранения 8(ОЖ3), тип атмосферы при хранении II |  | Отдел транспортно-технологического оборудования бюро комплексного проектирования №1 | оборудование |  | 7617821.4 | 0 | 16400 | нержав. сталь
[13 empty] | Итого: |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 22853464.2 | 0 | 49200
ПОДПИСИ СТОРОН
|  | от Покупателя: | [18 empty] | от Поставщика:
|  | _______________________________ /__________________/ | [18 empty] | _______________________________ /__________________/
|  |  | м.п. | [19 empty] | м.п.
Formulas:
Срок поставки = [Срок доставки]-15