ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

«УТВЕРЖДАЮ»:

Генеральный директор

____________________ Василенко В.А.

«____» __________________2011 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку светотехнической продукции

Извещение размещено

на электронной торговой площадке «www.a-k-d.ru»

от «11» марта 2011 года № 07/11

Заказчик: ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Москва, 2011 г.

Извещение о проведении запроса котировок цен в электронной форме на право заключения договора: светотехнической продукции.

«14» марта 2011 года

Заказчик: ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Адрес заказчика: 188540, г. Сосновый Бор, Ленинградская обл.

Контактное лицо заказчика: Баранецкая Юлия Валерьевна

Телефон/факс заказчика: (81369) 60341, 8(921)856-5239, ф.(81369)2-3672

Адрес электронной почты заказчика: buv@niti.ru

Время работы: в рабочие дни с 8-30 до 16-30 по московскому  времени

Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%

Запрос котировок цен в электронной форме проводится в рамках «Единого отраслевого стандарта закупок ГК «Росатом» от 29.07.2009 в редакции от 25.01.2011 г.

Форма заявки на участие в запросе котировок цен (далее – котировочная заявка): заявка заполняется на сайте электронной торговой площадки в электронной форме. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Приём и рассмотрение заявок будет проводиться Заказчиком на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. Оператор торгов – ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение заказа будет проводиться по правилам работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU», размещенным на указанном сайте.

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, выполняемых работ: согласно Приложению 1 к Извещению о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме

Место доставки товаров, выполнения работ: г. Сосновый Бор, Ленинградской обл.

Срок поставки товаров, выполнения работ:  ежеквартально отдельными партиями по заявке Заказчика в течение 2011 года.

Максимальная цена договора, включая НДС: 4 133 891, 85 (Четыре миллиона сто тридцать три  тысячи восемьсот девяносто один рубль 85 копеек).

Дополнительные сведения: В цену товаров должны быть включены:

- стоимость товара;

- расходы на уплату налогов и других обязательных платежей;

- НДС;

- доставка до склада ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», Ленинградская обл., г.Сосновый Бор

Место подачи котировочных заявок: сайт www.a-k-d.ru.

# Контактное лицо по приему заявок на ЭТП: Богданова Татьяна.

Телефон: 8 (495) 788-54-28

# Адрес электронной почты: info@a-k-d.ru

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок: 15час., 00 мин. «14» марта 2011 г. (круглосуточно).

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 15час., 00 мин. «25» марта 2011 г.

Сроки и условия оплаты поставок товаров: С победителем запроса ценовых котировок будет заключен договор, в соответствии с которым оплата производится по факту поставки всего объема товара, указанного в квартальной заявке Заказчика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 10 банковских дней после предоставления Заказчику документов о сертификации товаров, счета-фактуры, товарной накладной и подписания Акта приема-передачи.

Срок подписания договора: не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Порядок приёмки товара (работ, услуг): приемка товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству и качеству, утвержденными постановлениями Госарбитража при  Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965 и № П-7 от 25.04.1966.

Требования к участникам запроса котировок:

Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, в том числе:

1) быть правомочным заключать договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.

7) отсутствие сведений о регистрации участника процедуры закупки на подставное лицо (утерянный паспорт) по данным Федеральной миграционной службы, размещаемым на официальном сайте Федеральной миграционной службы по адресу: http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000.

2. Участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции.

Преференции – нет

Заключение договора по результатам запроса котировок.

1.	Победитель направляет Заказчику проект договора для подписания.

2. 	Победитель запроса котировок обязан подписать договор и предоставить его Заказчику в установленный срок. Отказ Победителя запроса котировок от подписания договора не допускается.

3.	В случае уклонения победителя запроса котировок от заключения договора, организатор конкурса вправе заключить договор с участником, заявке которого было присвоен второй номер.

- Победитель запроса котировок считается уклонившимся от заключения договора при непредставлении Заказчику подписанного договора в установленный срок, а также в случае внесения изменений в условия договора.

| Приложения к извещению: | № 1 «Сведения о товарах» № 2 Анкета участника № 3 Форма котировочной заявки |
| --- | --- |
|  | № |

Начальник ОКТ				Баранецкая Ю.В.

Начальник ОУП УМТС				Полынин А.В.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора

по экономике и финансам				Лошков А.Л.

Начальник ДФ (К)				Чумаков Д.В.

Начальник отдела бюджетирования и КПЭ				Борисова О.Р.

Приложение № 1 к извещению

о проведении запроса котировок цен в электронной форме на поставку светотехнической  продукции для ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Сведения о товарах

| Номер п/п | Наименование товара, характеристики | Требования к качеству (ГОСТ, ТУ, чертеж, проект, задание) | Страна происхождения, завод-изготовитель | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лампа люминесцентная Типа PHILIPS TL-D или эквивалент | Технические характеристики: Мощность-15 Вт Цоколь- G13 Цветовой код-33-640 Световой поток-960 лм Форма колбы-Т8 Срок гарантии 13000 час |  | шт. | 800 |
| 2 | Лампа люминесцентная Типа PHILIPS TL-D или эквивалент | Технические характеристики: Мощность-36 Вт Цоколь- G13 Цветовой код: 33-640 Световой поток-2850 лм Форма колбы-Т8 Срок гарантии 13000 час |  | шт | 8000 |
| 3 | Лампа люминесцентная Типа OSRAM L36W/830 или эквивалент | Технические характеристики: Мощность -36Вт Цоколь - G13 Цветовой код: 830 (WARM WHITE) Световой поток-3350 лм Форма колбы-Т8 |  | шт | 8000 |
| 4 | Лампа люминесцентная Типа OSRAM –RUS SL65/38 735 (765) или эквивалент | Технические характеристики: Мощность-65Вт Цоколь - G13 Световой поток- 4600 (3750) лм Форма колбы-Т8 |  | шт | 100 |
| 5 | Лампа люминесцентная энергосберегающая компактная Типа KOSMOS SPC 45 E2727 или эквивалент | Технические характеристики: Мощность-45Вт Цоколь - Е27 Напряжение/частота: 220-240В/50-60 Гц Световой поток- 2475 лм Форма колбы: спиральная трубка, Длина L=210mm Срок гарантии 8000 час |  | шт | 200 |
| 6 | Лампа люминесцентная энергосберегающая компактная Типа KOSMOS SPC 25 E2727 или эквивалент | Технические характеристики: Мощность -25Вт Цоколь - Е27 Напряжение/частота: 220-240В/50-60 Гц Световой поток- 1375 лм Форма колбы: спиральная трубка, Длина L=148mm Срок гарантии 8000 час |  | шт | 750 |
| 7 | Лампа люминесцентная энергосберегающая компактная Типа KOSMOS SPC 9 E2727 или эквивалент | Технические характеристики: Мощность -9Вт Цоколь - Е27 Напряжение/частота: 220-240В/50-60 Гц Световой поток- 495лм Форма колбы: спиральная трубка, Длина L=102mm Срок гарантии 8000 час |  | шт | 1200 |
| 8 | Лампа люминесцентная энергосберегающая компактная Типа KOSMOS SPC 11 E27 или эквивалент | Технические характеристики: Мощность -11Вт Цоколь - Е27 Напряжение/частота: 220-240В/50-60 Гц Световой поток- 605лм Форма колбы: спиральная трубка, Длина L=112mm Срок гарантии 8000 час |  | шт | 1240 |
| 9 | Лампа люминесцентная энергосберегающая компактная Типа KOSMOS SPC15 E27 или эквивалент | Технические характеристики: Мощность - 15Вт Цоколь - Е27 Напряжение/частота: 220-240В/50-60 Гц Световой поток- 825лм Цветовая t: 2700К Форма колбы: спиральная трубка, Длина L=126mm Срок гарантии 8000 час |  | шт | 1200 |
| 10 | Лампа люминесцентная энергосберегающая компактная Типа KOSMOS SPC 20 E27 или эквивалент | Технические характеристики: Мощность - 20Вт Цоколь - Е27 Напряжение/частота: 220-240В/50-60 Гц Световой поток- 1100лм Цветовая t: 2700К Форма колбы: спиральная трубка, Длина L=132mm Срок гарантии 8000 час |  | шт | 900 |
| 11 | Лампа энергосберегающая Типа KOSMOS R 63 11 | Технические характеристики: Мощность - 11Вт Цоколь - Е27 Напряжение/частота: 220-240В/50-60 Гц Световой поток- 605лм Цветовая t: 6400К (Сool White) Форма колбы: спиральная трубка, Срок гарантии 8000 час |  | шт | 500 |
| 12 | Стартер Типа OSRAM ST 111 BASIC или эквивалент | Технические характеристики: Мощность ламп:4-40Вт, 65 Вт Напряжение 220-240В~ Single Срок гарантии 13000час |  | шт. | 6100 |
| 13 | Стартер Типа PHILIPS S2 или эквивалент | Технические характеристики: Мощность ламп:4-22Вт, 65 Вт Напряжение 110-130В~ /220-240~Single Срок гарантии 13000час |  | шт. | 2100 |
| 14 | Лампа натриевая Типа OSRAM NAV-T 1000 или эквивалент | Технические характеристики: Мощность-1000Вт Цоколь - Е40 # Напряжение на лампу-220В Световой поток-130000лм Цветовая t: 2000К Размеры: Длина-400мм Диаметр-65 мм Срок гарантии 3 года |  | шт. | 150 |
| 15 | Лампа газоразрядная высокого давления Типа ДРИ-700-5 или эквивалент | Технические характеристики: Мощность-700Вт Цоколь - Е40 # Напряжение -130В Световой поток-60000лм Цветовая t: 4200К Размеры: Длина-370мм Диаметр-152 мм Срок гарантии 9000час |  | шт | 150 |
| 16 | Дроссель наружной установки для ламп ДРЛ Типа 1И125ДРЛ71Н-001 или эквивалент | Дроссель балластный индуктивный предназначен для обеспечения ограничения и стабилизации тока газоразрядных ламп высокого давления типа ДРЛ номинальной мощностью 125Вт. Технические характеристики: Мощность лампы -125В Напряжение: 220В Габаритные размеры-50х65х160 (мм) Масса-1.2 кг Исполнение независимое (наружное). |  | шт | 20 |
| 17 | Дроссель наружной установки для ламп ДРЛ Типа 1И250ДРЛ71Н-001 или эквивалент | Дроссель балластный индуктивный предназначен для обеспечения ограничения и стабилизации тока газоразрядных ламп высокого давления типа ДРЛ номинальной мощностью 250Вт. Технические характеристики: Мощность лампы -250В Габаритные размеры-50х65х160 (мм) Масса-2.2 кг |  | шт | 50 |
| 18 | Дроссель Типа 1И 1000 ДНаТ 46-001 или эквивалент | С ИЗУ (с импульсным зажигающим устройством) для ламп ДНаT-NAV Технические характеристики: Мощность лампы -1000В Габаритные размеры-132х260х134 мм Масса-8.6 кг |  | шт | 150 |
| 19 | Дроссель Типа ПРА 1К 700ДРИ 81-001 УХЛ1 380В или эквивалент | Балласты и пускорегулирующие аппараты предназначены для обеспечения режима зажигания и стабилизации тока разрядных ламп высокого и низкого давления при включении их в сеть переменного тока частотой 50Гц с номинальным напряжением 220В. Технические характеристики: Наличие ИЗУ- есть Мощность лампы-700 Вт Потребляемый ток-3,9 А Коэффициент мощности -не менее 0,85 Размеры Д x Ш x В-132 х 134 х 300мм Установочные размеры-185 - 195 мм Вес-9,4кг |  | шт | 200 |
| 20 | Светильник люминесцентный Типа ПВЛМ 2*40-012 с ЭПРА или эквивалент | Пылевлагозащитный светильник внутреннего освещения. Работает от сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В, с номинальной частотой 50 Гц. Предназначен для общего освещения промышленных и общественных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, в т. ч. гаражи, подвалы. Степень защиты - IP53. Количество ламп в светильнике- 2 штуки Мощность ламп- 40В Корпус и крышка серого цвета из стеклонаполненного полиамида. При монтаже прищелкивается к двум скобам из нержавеющей стали. |  | шт | 200 |
| 21 | Лампа люминесцентная Типа (ЛБ-20) или эквивалент | Технические характеристики: Мощность-20Вт Цоколь- G13 L=600mm D=32mm |  | шт | 320 |
| 22 | Лампа люминесцентная Типа (ЛБ-40) или эквивалент | Технические характеристики: Мощность-40 Вт Напряжение-220В Цоколь- G 13 L=1200mm D=32mm |  | шт | 600 |
| 23 | Лампа накаливания | Технические характеристики: Мощность-60 Вт Напряжение-220В Цоколь- Е27 |  | шт | 300 |
| 24 | Лампа накаливания | Технические характеристики: Мощность-95 Вт Напряжение-220В Цоколь - Е 27 |  | шт | 150 |
| 25 | Светильник Типа «Люцетта» или эквивалент | Применяют для ламп 100 и 200 Вт для помещений с нормальной средой. Технические характеристики: Ист. освещения ЛОН 1x150w КЛЛ 4U max 30w КЛЛ AS max 30w D/h стекла -230*225 мм Тип стекла - Молочно-накладное Цоколь - E 27 Арматура - штанга С керамическим патроном под лампу накаливания 200Вт |  | шт | 100 |

Условия поставки: участник размещения заказа обязуется выполнить поставку оборудования в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

Прочие условия:

- обязательное наличие: сопроводительной документации (товарная накладная, счет-фактура, сертификат соответствия);

- каждая партия должна сопровождаться  соответствующей товарной накладной, счетом-фактурой сертификатом на товар;

- продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении.

.

Приложение № 2 к извещению

о проведении запроса котировок цен в электронной форме на светотехнической продукции для ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Анкета участника

|  | Общие сведения |  |
| --- | --- | --- |
|  | Полное наименование организации |  |
|  | Сокращённое наименование организации |  |
|  | Руководитель организации |  |
|  | Должность руководителя |  |
|  | Документ, на основании которого действует руководитель |  |
|  | ИНН |  |
|  | Дата регистрации |  |
|  | ОКПО |  |
|  | КПП |  |
|  | Контактная информация |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Фактический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Телефон |  |
|  | Факс |  |
|  | Адрес электронной почты |  |
|  | Контактные лица (Ф.И.О.) |  |
|  | Банковские реквизиты |  |
|  | Расчётный счёт |  |
|  | Корреспондентский счёт |  |
|  | БИК банка |  |
|  | Наименование банка |  |
|  | Почтовый адрес банка |  |
|  | Дополнительная информация |  |

Руководитель предприятия______________________/ФИО/

М.П.