# ТОМ 2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

| № | Наименование | Обозначение нормативного документа | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клапан HOGFORS-455TC-DN25-PN1 по ОЛ 40930-АТХ9.ОЛ1 | НД производителя | ШТ | 2,000 |
| 2 | Кран КШТВ 16-50НЖ-Л по ОЛ 40930-АТХ2.ОЛ6 | НД производителя | ШТ | 1,000 |
| 3 | Кран VZBC-50-FF-40-22-F0507-V4-S по ОЛ 40930-АТХ2.ОЛ8 | НД производителя | ШТ | 1,000 |

Данное оборудование предусмотрено технической документацией к проекту и будет использоваться во взаимодействии с оборудованием, уже используемом Покупателем, при этом уже используемое оборудование несовместимо с оборудованием других товарных знаков (п. 12.2.2 б) ЕОСЗ). Пересмотр проектной документации приведет к дополнительным финансовым вложениям и срыву сроков ввода объекта в эксплуатацию, в связи с чем эквиваленты не рассматриваются.