## Лист1
|  | Спецификация. Поставка задвижек общепромышленных для сооружения энергоблока №1 Курской АЭС | [26 empty] | Приложение №1
к Договору № от
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Класс и группа безопас-ности изделия по НП-68-05 | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | НДС руб. | Сумма с НДС, руб. | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Примечание | Срок поставки | Разработчик РД | Стоимость изделия в ценах 2000 года, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 |  | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 27
1 | 2.ИСУП.5842947 | - | Задвижка фланцевая с выдвижным шпинделем | по типу 30ч906бр | - | Оборудование | 50 | 1 | 225 | питьевая вода |  | 9.7 | Встроенный электропривод | Н-А21 ТЭ099058-21М | 0,18 | чугун(СЧ) | фланцевый | - | 53422с/о (08-01-01-01-0070ВК) изм. 1 | 53578с/о изм. 1 | - | 53579с/о изм. 1 | 4 | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Административно-бытовой комплекс генподрядчика и заказчика (АБК) |  |  | 2015-08-31 | БКП 2/ОГСВК | 3023.61
2 | 2.ИСУП.5915883 | - | Задвижка фланцевая | по типу 30ч906бр | - | Оборудование | 50 | 1 | 225 | питьевая вода |  | 9.7 | Встроенный электропривод | Н-А21 ТЭ099058-21М | 0,18 | чугун(СЧ) | Фланцевый | - | 53429c/о(08-02-01-0073ВК) изм. 2 | 53826с/о изм. 1 | - | 53827с/о изм. 1 | 4 | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Комплекс общестроительных организаций |  |  | 2015-08-31 | БКП 2/ОГСВК | 3023.61
3 | 2.ИСУП.5915947 | - | Задвижка фланцевая | по типу 30ч906бр | - | Оборудование | 50 | 1 | 225 | питьевая вода |  | 9.7 | Встроенный электропривод | Н-А21 ТЭ099058-21М | 0,18 | чугун(СЧ) | Фланцевый | - | 52463с/о (08-01-02-0072ВК) | 52461с/о | - | 52462с/о | 4 | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Административно-бытовой комплекс генподрядчика и заказчика (АБК) |  |  | 2015-08-31 | БКП 2/ОГСВК | 3023.61
[24 empty] | Итого: | 3 |  |  |  | 0
0
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  | От Покупателя_________________ | [25 empty] | От Поставщика_____________