Протокол №692 Р3/П-12-2 (R003606)

рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме
по лоту «Поставка оборудования радиационного контроля для сооружения энергоблока №3 Ростовской АЭС»

| г. Москва | Дата: 26.06.2012 г. |
| --- | --- |

- Оператор торгов: ООО "АКД"
Место проведения запроса предложений: http://www.a-k-d.ru
Уникальный номер запроса предложений на указанном сайте: R003606.
Номер протокола: 692 Р3/П-12-2 (R003606).
Дата протокола: 26.06.2012 г.

- Заказчик: ОАО «НИАЭП» (603006 г. Н. Новгород пл. Свободы д. 3).

- Наименование запроса предложений: 692 РЗ/П-12 Поставка оборудования радиационного контроля для сооружения энергоблока №3 Ростовской АЭС.

- Извещение о проведении запроса предложений было размещено на сайте http://www.a-k-d.ru в сети Интернет 06.06.2012 г.

- Рассмотрение и оценку заявок на участие в запросе предложений осуществляет: «Единая комиссия ОАО «НИАЭП» по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, необходимых для сооружения энергоблоков №2, 3, 4 Ростовской АЭС» (далее – Единая комиссия).
На заседании Единой комиссии присутствовали:

Иванов Юрий Алексеевич

Белоусова Ольга Александровна

Казакова Елена Алексеевна

Гунин Станислав Валентинович

Старцев Олег Николаевич

Кряжев Михаил Васильевич

Кузьмина Светлана Витальевна

Кувардин Сергей Алексеевич

Кулаковский Сергей Васильевич

Тюкаев Дмитрий Алексеевич

Трофименко Виктория Альбертовна

Осипова Людмила Геннадьевна

Из 18 членов Единой комиссии на заседании присутствовали 11. Кворум имеется.

- До окончания указанного в извещении срока подачи заявок на участие в запросе предложений 19.06.2012 г., 09:00 поступило 2 заявки на участие в запросе предложений через сайт в сети Интернет http://www.a-k-d.ru от следующих участников процедуры закупки:

| № п/п | Наименование (для юридического лица) участника процедуры закупки, ИНН | Место нахождения (фактический адрес для юридического лица) | Дата и время поступления заявки на участие в запросе предложений | Предлагаемая цена, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО "Пятигорский завод "Импульс" ИНН 2632005656 | 357500, Ставропольский край, Пятигорск, Малыгина, 5 | 18 июня 2012 г. 16:56:24 | 3 509 954,70 (три миллиона пятьсот девять тысяч девятьсот пятьдесят четыре) рубля 70 копеек |
| 2 | ООО НПП «Доза» ИНН 7735542228 | 124460, г. Москва, Зеленоград, проезд №4806, 6 | 18 июня 2012 г. 23:26:31 | 2 700 000,00 (два миллиона семьсот тысяч) рублей 00 копеек |

- Единая комиссия рассмотрела заявки участников процедуры закупки на соответствие требованиям, установленным в документации о запросе предложений и приняла решение: отклонить следующие поданные заявки на участие в запросе предложений:

| Наименование (для юридического лица) участника процедуры закупки | Причина отклонения |
| --- | --- |
| ООО НПП «Доза» | на основании п.4.14.2.4 документации запроса предложений, а также пп. а) и д) п.14.9.4 ЕОСЗ ГК "Росатом" (Положения о закупке), а именно: - несоответствие срока действия заявки требованиям п.5.4.1 документации запроса предложений; - по блоку детектирования БДМГ-100 (эквивалент заявленной в спецификации R3.03921.2.0.33 БДМГ-08Р-04) не представлены ТУ (ТЗ); - согласно представленным в составе заявки ТУ предлагаемый к поставке измеритель средней скорости счета УИМ2-2Д имеет 4 класс безопасности по ПН-001-97, а по проектному решению R3.03921.2.0.33. необходим 3 класс безопасности оборудования; - по радиометру загрязненности поверхностей альфа- и бета-активными веществами РЗБА-04-04 М (исп 40) от производителя ООО Позитрон "Gmbh", г. Желтые воды Украина отсутствуют лицензии на изготовление и конструирование оборудования для атомных станций, необходимые для оборудования 3 класса безопасности. |

- В соответствии с п.19.8.1, п.14.8.4 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» (Положения о закупке) и пунктом 4.14.1.7 документации по проведению запроса предложений направить запросы об уточнении заявок на участие в запросе предложений следующим участникам:

-  ОАО "Пятигорский завод "Импульс".

- Настоящий протокол размещен на сайте http://www.a-k-d.ru.

- Подписи:

| Председатель Единой комиссии: |  |
| --- | --- |
| Иванов Юрий Алексеевич | __________________ |
| Секретарь Единой комиссии: |  |
| Белоусова Ольга Александровна | __________________ |
| Члены Единой комиссии: |  |
| Казакова Елена Алексеевна | __________________ |
| Гунин Станислав Валентинович | __________________ |
| Старцев Олег Николаевич | __________________ |
| Кряжев Михаил Васильевич | __________________ |
| Кузьмина Светлана Витальевна | __________________ |
| Кувардин Сергей Алексеевич | __________________ |
| Кулаковский Сергей Васильевич | __________________ |
| Тюкаев Дмитрий Алексеевич | Опросный лист прилагается |
| Трофименко Виктория Альбертовна | Опросный лист прилагается |
| Осипова Людмила Геннадьевна | __________________ |