ЧАСТЬ 3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

«Ремонт кабеля 6 кВ производственного терминала ОАО «СПб «ИЗОТОП» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ст. Капитолово»

	№ пп
	Наименование показателя
	Показатель, требование

	1.
	Заказчик
	ОАО «СПб «ИЗОТОП»  

	3.
	Сроки начала и окончания работ
	Начало работ - с момента подписания договора

Окончание работ не позднее  7 декабря 2012 года.

	4.
	Перечень выполняемых работ
	1.Перечень выполняемых работ указан в Локальном сметном расчете И35/09-12-ЭС. 

2. После выполнения строительно-монтажных работ Подрядчик обязан выполнить: 

- испытание изоляции повышенным напряжением;

- измерение сопротивления изоляции с выдачей соответствующих протоколов.

  Рабочий график- понедельник-пятница с 9.00 до 15.45.

	6.
	Требования к качеству применяемых материалов и выполненных работ
	       Работы должны выполняться подготовленным персоналам. Работы по испытанию изоляции повышенным напряжением и измерению сопротивления изоляции производятся электротехнической лабораторией, зарегистрированной в органах Ростехнадзора, с выдачей соответствующих протоколов. 
      Качество выполненных по настоящему договору  работ должно соответствовать предъявляемым к ним обязательным требованиям, в том числе действующим СНиП, ТУ, ПУЭ (7 издание) и т.п.

       Подрядчик обеспечивает выполнение работ из материалов, имеющих соответствующие сертификаты и иные документы, удостоверяющие их качество согласно Технического регламента о безопасности низковольтного оборудования и других нормативных документов.

       После выполнения работ, до подписания акта выполненных работ, Подрядчик обязуется передать Заказчику протокол испытания изоляции повышенным напряжением, протокол замеров сопротивления изоляции, сертификаты и иные документы, удостоверяющие качество применяемых материалов.

	7.
	Требования охраны труда и техники безопасности 
	       При выполнении работ должны быть выполнены требования нормативных документов, в том числе:  СНИП 12-03-2001, СНИП 12-03-2002, СНИП 3.01.01-85, СНИП III-4-80, ПОТ Р М-016-2001, ПУЭ, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, ПОТ РМ 012-2000, инструкции и правил,  действующих на территории  Заказчика и др.

       При выполнении работ, для которых необходимо оформление наряда-допуска, оформлять соответствующий наряд-допуск в том числе по требованиям инструкции, действующей на территории Заказчика.

	8.
	Срок предоставлении гарантии на качество выполненных работ
	Гарантия предоставляется на срок 24 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.


Общая информация

Производственного терминал ОАО «СПб «ИЗОТОП», расположен по адресу Ленинградская  область, Всеволожский  район, г.п.Кузьмоловский, ст.Капитолово. 
Технические требования.

Качество выполненных работ должно соответствовать предъявляемым к ним обязательным требованиям, в том числе действующим СНиП, ТУ и т.п., требованиям настоящей технической части.

Дополнительная информация 

С объемами и спецификой работ можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, станция Капитолово, производственный терминал ОАО «СПб «ИЗОТОП», контактное лицо – инженер-энергетик эксплуатационно-технического отдела Окулов Александр Вячеславович, тел.(812)372-51-88, в рабочие дни с 9-00 до 16-00 мск. Для ознакомления с документацией участники процедуры закупки предоставляют заявление в письменной форме (факс +7(812)372-514-80) на имя начальника производства-руководителя производственного терминала Федорова А.В., с указанием ФИО и паспортных данных и даты посещения терминала. Заявление предоставляется за 2-3 дня до посещения производственного терминала. 
Требования к исполнителю
Работы должны выполняться обученным, аттестованным персоналом, имеющим документы, подтверждающие квалификацию. Работы выполняются на режимном объекте. В случае выполнения работ лицами, не имеющими гражданства РФ, необходимо представить действующую временную регистрацию и разрешение на работу, оформленные соответствующим образом. Работы по испытанию изоляции повышенным напряжением и измерению сопротивления изоляции производятся электротехнической лабораторией, зарегистрированной в органах Ростехнадзора, с выдачей соответствующих протоколов.
1

