	[image: image1.jpg][€] D/1epoH



[image: image2.png][CCENMPVHA e e 20 2T OPANA < PUTCATO M




	
	

	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ

НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ

ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

(ФГУП «СНПО «ЭЛЕРОН»)
ул. Генерала Белова, 14, Москва, 115563

Тел.:(495) 393-9072, Факс:(495) 393-9163

E-mail: info@eleron.ru
www.eleron.ru
	
	

	
	
	


Извещение о внесении изменений в открытый аукцион
ФГУП «СНПО «Элерон», являющийся организатором размещения заказа открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку блоков детектирования (Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме опубликовано 03.04.2014 года на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» в сети «Интернет» о размещении заказов на закупки товаров, работ, услуг http://zakupki.rosatom.ru/, закупка № 140403/0455/221 и на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru/, закупка № АС20220), сообщает о внесении изменений в аукционную документацию, а именно:
Изменить Том 2 «Техническая часть» п.2 «Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества» Характеристики товара:
«В качестве детекторов должны использоваться два счетчиков СБМ-20-один для чувствительного поддиапазона и один – для грубого.»
Изложить в следующей редакции: «В качестве детекторов должны использоваться два счетчика СБМ-20 для чувствительного поддиапазона и один СИ-34Г – для грубого поддиапазона.»
Изменить Том 2 «Техническая часть» п.2 «Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества» Характеристики товара:

«Пределы допускаемой основной …….., где N –безразмерная величина, численно равная измеренному значению H* в мк3в ч-1 для грубого поддиапазона.»

Изложить в следующей редакции: «Пределы допускаемой основной …….., где N –безразмерная величина, численно равная измеренному значению H* в мк3в ч-1 для чувствительного поддиапазона и м3в ч-1 для грубого поддиапазона.»

Заместитель директора ТЦСБ-

начальник ОМТО                                                                                       В.А. Шумкин
