Техническое задание

| № п/п | Наименование товара, характеристики | Требования к качеству (ГОСТ, ТУ, чертёж, проект, задание) | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Модуль гальванической развязки Типа Z109REG2 (Seneca) или эквивалент. | Технические характеристики Гальваническая развязка и преобразование сигналов: - напряжение 0..75мВ-0..20В; - ток 0/4..20мА; - сопротивление,3х и 4х проводное подключение Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, NTC<25Ком; - термопар J,K,R,S,T,B,E,N. Выходной сигнал : 0/4..20мА; 0/1..5,0/2..10В Входное сопротивление 500Ом., 10кОм. | шт | 50 |
| 2. | Кабель модулей Типа 1K-RS65-03 (Seneca) или эквивалент. | Технические характеристики Кабель программирования модулей | шт | 1 |

Позиции технического задания должны быть совместимы.