## 1
Приложение 1 к техническому заданию
Спецификация оборудования
№ п/п | Наименование продукции | Марка/Тип | Технические характеристики | Код ОКП | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности по ОПБ 88/97/ Категория сейсмостойкости по НП-031-01 | Код САЭС | Ед. изм. | Количество | Необходимый срок поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Пункт распределительный (1ПР3) | ПР-06-160-00-41-УХЛ3 или эквивалент | габариты 1200х600х300, степень защиты IP41, изготовление в соответствии с заданием заводу 01-27-25-548-ЭМ.ТЗН | 343400 | НД изготовителя | 4Н/I | 1165750 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
2 | Пункт распределительный (1ПР4) | ПР-06-160-00-41-УХЛ3 или эквивалент | габариты 1200х600х300, степень защиты IP41, изготовление в соответствии с заданием заводу 01-27-25-548-ЭМ.ТЗН | 343400 | НД изготовителя | 4Н/I | 1165751 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
3 | Пункт распределительный (1ПР5) | ПР-06-160-00-41-УХЛ3 или эквивалент | габариты 800х600х300, степень защиты IP41, изготовление в соответствии с заданием заводу 01-27-25-548-ЭМ.ТЗН | 343400 | НД изготовителя | 4Н/I | 1165752 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
4 | Пункт распределительный (1ПР6) | ПР-06-160-00-41-УХЛ3 или эквивалент | габариты 800х600х300, степень защиты IP41, изготовление в соответствии с заданием заводу 01-27-25-548-ЭМ.ТЗН | 343400 | НД изготовителя | 4Н/I | 1165753 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
5 | Ящик контактный (1ЯК-2.1) | по типу ЯК4 по ТУ 3430-008-07629824-2007 или эквивалент | ввод кабелем ВВГнг(А)-LS 4х35мм2 через быстроразъемное соединение Pratika Schneider Electric или эквивалент; вывод кабелем ВВГнг(А)-LS (4х95)мм2, габариты:ВхШхГ - 600х400х200мм, климатическое исполнение УХЛ3, степень защиты IP54, дополнительные характеристики согласно Приложению 2 к Техническому заданию. | 343400 | НД изготовителя | 4Н/I | 1165907 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
6 | Ящик контактный (1ЯК-2.2) | по типу ЯК4 по ТУ 3430-008-07629824-2007 или эквивалент | ввод кабелем ВВГнг(А)-LS 4х35мм2 через быстроразъемное соединение Pratika Schneider Electric или эквивалент; вывод кабелем ВВГнг(А)-LS 2(4х95)мм2, габариты:ВхШхГ - 600х400х200мм, климатическое исполнение УХЛ3, степень защиты IP54, дополнительные характеристики согласно Приложению 2 к Техническому заданию. | 343400 | НД изготовителя | 4Н/I | 1165908 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
7 | Ящик контактный (1ЯК-2.3) | по типу ЯК4 по ТУ 3430-008-07629824-2007 или эквивалент | ввод кабелем ВВГнг(А)-LS 4х35 мм2 через быстроразъемное соединение Pratika Schneider Electric или эквивалент; вывод кабелем ВВГнг(А)-LS 4(4х120)мм2, габариты:ВхШхГ - 600х400х200мм, климатическое исполнение УХЛ3, степень защиты IP54, дополнительные характеристики согласно Приложению 2 к Техническому заданию. | 343400 | НД изготовителя | 4Н/I | 1165691 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
8 | Ящик контактный (1ЯК-2.4) | по типу ЯК4 по ТУ 3430-008-07629824-2007 или эквивалент | ввод кабелем ВВГнг(А)-LS 4(4х120)мм2; вывод кабелем ВВГнг(А)-LS 4х120 мм2, габариты:ВхШхГ - 800х800х400мм, климатическое исполнение УХЛ3, степень защиты IP41, дополнительные характеристики согласно Приложению 2 к Техническому заданию. | 343400 | НД изготовителя | 4Н/I | 1165693 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
9 | Ящик контактный (1ЯК-2.5, 1ЯК-2.6) | по типу ЯК4 по ТУ 3430-008-07629824-2007 или эквивалент | ввод кабелем ВВГнг(А)-LS 3х10 мм2 через быстроразъемное соединение Pratika Schneider Electric или эквивалент; вывод кабелем ВВГнг(А)-LS 2(3х95)мм2, габариты:ВхШхГ - 600х400х200мм, климатическое исполнение УХЛ3, степень защиты IP54, дополнительные характеристики согласно Приложению 2 к Техническому заданию. | 343400 | НД изготовителя | 4Н/I | 1165910 | шт | 2 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
10 | Пункт распределительный (1ПР1) | ПР-06-400-00-41-УХЛ3 или эквивалент | габариты 1200х600х300, степень защиты IP41, изготовление в соответствии с заданием заводу 01-27-25-549-ЭМ.ТЗН | 343400 | НД изготовителя | 4Н/I | 1165745 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
11 | Пункт распределительный (1ПР2) | ПР-06-250-00-41-УХЛ3 или эквивалент | габариты 1000х600х300, степень защиты IP41, изготовление в соответствии с заданием заводу 01-27-25-549-ЭМ.ТЗН | 343400 | НД изготовителя | 4Н/I | 1165746 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
12 | Ящик контактный (1ЯК-1.1) | ЯК4-4-4-54-УХЛ3 по ТУ 3430-008-07629824-2007 или эквивалент | ввод кабелем ВВГнг(А)-LS 4х95мм2 через быстроразъемное соединение ISV или эквивалент; вывод кабелем ВВГнг(А)-LS 3(4х120)мм2, габариты:ВхШхГ - 600х400х200мм, климатическое исполнение УХЛ3, степень защиты IP54, дополнительные характеристики согласно Приложению 2 к Техническому заданию. | 343400 | НД изготовителя | 4Н/I | 1165678 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
13 | Ящик контактный (1ЯК-1.2) | ЯК4-3-4-54-УХЛ3 по ТУ 3430-008-07629824-2007 или эквивалент | ввод кабелем ВВГнг(А)-LS 4х95мм2 через быстроразъемное соединение ISV или эквивалент; вывод кабелем ВВГнг(А)-LS 2(4х95)мм2, габариты:ВхШхГ - 600х400х200мм, климатическое исполнение УХЛ3, степень защиты IP54, дополнительные характеристики согласно Приложению 2 к Техническому заданию. | 343400 | НД изготовителя | 4Н/I | 1165679 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
14 | Ящик контактный (1ЯК-1.3) | ЯК4-3-4-54-УХЛ3 по ТУ 3430-008-07629824-2007 или эквивалент | ввод кабелем ВВГнг(А)-LS 4х70мм2 через быстроразъемное соединение Pratika Schneider Electric или эквивалент; вывод кабелем ВВГнг(А)-LS 2(4х70)мм2, габариты:ВхШхГ - 600х400х200мм, климатическое исполнение УХЛ3, степень защиты IP54, дополнительные характеристики согласно Приложению 2 к Техническому заданию. | 343400 | НД изготовителя | 4Н/I | 1165682 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
15 | Ящик контактный (1ЯК-1.4) | ЯК4-2-4-54-УХЛ3 по ТУ 3430-008-07629824-2007 или эквивалент | ввод кабелем ВВГнг(А)-LS 4х70мм2 через быстроразъемное соединение Pratika Schneider Electric или эквивалент; вывод кабелем ВВГнг(А)-LS (4х70)мм2, габариты:ВхШхГ - 600х400х200мм, климатическое исполнение УХЛ3, степень защиты IP54, дополнительные характеристики согласно Приложению 2 к Техническому заданию. | 343400 | НД изготовителя | 4Н/I | 1165683 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
16 | Ящик контактный (1ЯК-1.5) | ЯК3-2-2-54-УХЛ3 по ТУ 3430-008-07629824-2007 или эквивалент | ввод кабелем ВВГнг(А)-LS 2х25мм2 через быстроразъемное соединение Pratika Schneider Electric или эквивалент; вывод кабелем ВВГнг(А)-LS (2х25)мм2, габариты:ВхШхГ - 300х300х150мм, климатическое исполнение УХЛ3, степень защиты IP54, дополнительные характеристики согласно Приложению 2 к Техническому заданию. | 343400 | НД изготовителя | 4Н/I | 1165903 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
17 | Пункт распределительный (2ПР4) | ПР-06-160-00-41-УХЛ3 или эквивалент | габариты 1200х600х300, степень защиты IP41, изготовление в соответствии с заданием заводу 01-27-25-551-ЭМ.ТЗН | 343400 | НД изготовителя | 4Н/I | 1165721 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
18 | Пункт распределительный (2ПР5) | ПР-06-160-00-41-УХЛ3 или эквивалент | габариты 1200х600х300, степень защиты IP41, изготовление в соответствии с заданием заводу 01-27-25-551-ЭМ.ТЗН | 343400 | НД изготовителя | 4Н/I | 1165723 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
19 | Пункт распределительный (2ПР6) | ПР-06-160-00-41-УХЛ3 или эквивалент | габариты 800х600х300, степень защиты IP41, изготовление в соответствии с заданием заводу 01-27-25-551-ЭМ.ТЗН | 343400 | НД изготовителя | 4Н/I | 1165725 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
20 | Пункт распределительный (2ПР7) | ПР-06-160-00-41-УХЛ3 или эквивалент | габариты 800х600х300, степень защиты IP41, изготовление в соответствии с заданием заводу 01-27-25-551-ЭМ.ТЗН | 343400 | НД изготовителя | 4Н/I | 1165728 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
21 | Ящик контактный (2ЯК-2.1) | по типу ЯК4 по ТУ 3430-008-07629824-2007 или эквивалент | ввод кабелем ВВГнг(А)-LS 4х35мм2 через быстроразъемное соединение Pratika Schneider Electric или эквивалент; вывод кабелем ВВГнг(А)-LS (4х95)мм2, габариты:ВхШхГ - 600х400х200мм, климатическое исполнение УХЛ3, степень защиты IP54, дополнительные характеристики согласно Приложению 2 к Техническому заданию. | 343400 | НД изготовителя | 4Н/I | 1165686 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
22 | Ящик контактный (2ЯК-2.2) | по типу ЯК4 по ТУ 3430-008-07629824-2007 или эквивалент | ввод кабелем ВВГнг(А)-LS 4х35мм2 через быстроразъемное соединение Pratika Schneider Electric или эквивалент; вывод кабелем ВВГнг(А)-LS 2(4х95)мм2, габариты:ВхШхГ - 600х400х200мм, климатическое исполнение УХЛ3, степень защиты IP54, дополнительные характеристики согласно Приложению 2 к Техническому заданию. | 343400 | НД изготовителя | 4Н/I | 1165687 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
23 | Ящик контактный (2ЯК-2.3) | по типу ЯК4 по ТУ 3430-008-07629824-2007 или эквивалент | ввод кабелем ВВГнг(А)-LS 4х35мм2 через быстроразъемное соединение Pratika Schneider Electric или эквивалент; вывод кабелем ВВГнг(А)-LS 3(4х150)мм2, габариты:ВхШхГ - 800х800х400мм, климатическое исполнение УХЛ3, степень защиты IP54, дополнительные характеристики согласно Приложению 2 к Техническому заданию. | 343400 | НД изготовителя | 4Н/I | 1165688 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
24 | Ящик контактный (2ЯК-2.4) | по типу ЯК4 по ТУ 3430-008-07629824-2007 или эквивалент | ввод кабелем ВВГнг(А)-LS 3(4х150мм2; вывод кабелем ВВГнг(А)-LS (4х120)мм2, габариты:ВхШхГ - 800х800х400мм, климатическое исполнение УХЛ3, степень защиты IP41, дополнительные характеристики согласно Приложению 2 к Техническому заданию. | 343400 | НД изготовителя | 4Н/I | 1165689 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
25 | Ящик контактный (2ЯК-2.5, 2ЯК-2.6) | по типу ЯК4 по ТУ 3430-008-07629824-2007 или эквивалент | ввод кабелем ВВГнг(А)-LS 3х10 мм2 через быстроразъемное соединение Pratika Schneider Electric или эквивалент; вывод кабелем ВВГнг(А)-LS 2(3х95)мм2, габариты:ВхШхГ - 600х400х200мм, климатическое исполнение УХЛ3, степень защиты IP54, дополнительные характеристики согласно Приложению 2 к Техническому заданию. | 343400 | НД изготовителя | 4Н/I | 1165690 | шт | 2 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
26 | Пункт распределительный (2ПР1) | ПР-06-400-00-41-УХЛ3 или эквивалент | габариты 1200х600х300, степень защиты IP41, изготовление в соответствии с заданием заводу 01-27-25-552-ЭМ.ТЗН | 343400 | НД изготовителя | 4Н/I | 1165747 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
27 | Пункт распределительный (2ПР2) | ПР-06-250-00-41-УХЛ3 или эквивалент | габариты 1000х600х300, степень защиты IP41, изготовление в соответствии с заданием заводу 01-27-25-552-ЭМ.ТЗН | 343400 | НД изготовителя | 4Н/I | 1165748 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
28 | Пункт распределительный (2ПР3) | ПР-06-100-00-41-УХЛ3 или эквивалент | габариты 800х600х200, степень защиты IP41, изготовление в соответствии с заданием заводу 01-27-25-552-ЭМ.ТЗН | 343400 | НД изготовителя | 4Н/I | 1165749 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
29 | Ящик контактный (2ЯК-1.1) | ЯК4-4-4-54-УХЛ3 по ТУ 3430-008-07629824-2007 или эквивалент | ввод кабелем ВВГнг(А)-LS 4х95мм2 через быстроразъемное соединение ISV или эквивалент; вывод кабелем ВВГнг(А)-LS 3(4х120)мм2, габариты:ВхШхГ - 600х400х200мм, климатическое исполнение УХЛ3, степень защиты IP54, дополнительные характеристики согласно Приложению 2 к Техническому заданию. | 343400 | НД изготовителя | 4Н/I | 1165894 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
30 | Ящик контактный (2ЯК-1.2) | ЯК4-3-4-54-УХЛ3 по ТУ 3430-008-07629824-2007 или эквивалент | ввод кабелем ВВГнг(А)-LS 4х95мм2 через быстроразъемное соединение ISV или эквивалент; вывод кабелем ВВГнг(А)-LS 2(4х95)мм2, габариты:ВхШхГ - 600х400х200мм, климатическое исполнение УХЛ3, степень защиты IP54, дополнительные характеристики согласно Приложению 2 к Техническому заданию. | 343400 | НД изготовителя | 4Н/I | 1165896 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
31 | Ящик контактный (2ЯК-1.3) | ЯК4-2-4-54-УХЛ3 по ТУ 3430-008-07629824-2007 или эквивалент | ввод кабелем ВВГнг(А)-LS 4х95мм2 через быстроразъемное соединение ISV или эквивалент; вывод кабелем ВВГнг(А)-LS (4х95)мм2, габариты:ВхШхГ - 600х400х200мм, климатическое исполнение УХЛ3, степень защиты IP54, дополнительные характеристики согласно Приложению 2 к Техническому заданию. | 343400 | НД изготовителя | 4Н/I | 1165680 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
32 | Ящик контактный (2ЯК-1.4) | ЯК3-2-2-54-УХЛ3 по ТУ 3430-008-07629824-2007 или эквивалент | ввод кабелем ВВГнг(А)-LS 2х25мм2 через быстроразъемное соединение Pratika Schneider Electric или эквивалент; вывод кабелем ВВГнг(А)-LS (2х25)мм2, габариты:ВхШхГ - 300х300х150мм, климатическое исполнение УХЛ3, степень защиты IP54, дополнительные характеристики согласно Приложению 2 к Техническому заданию. | 343400 | НД изготовителя | 4Н/I | 1165681 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
33 | Пункт распределительный (3ПР4) | ПР-06-160-00-41-УХЛ3 или эквивалент | габариты 1200х600х300, степень защиты IP41, изготовление в соответствии с заданием заводу 01-27-25-41-ЭМ.ТЗН | 343400 | НД изготовителя | 4Н/I | 1165713 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
34 | Пункт распределительный (3ПР4.1) | ПР-06-063-00-41-УХЛ3 или эквивалент | габариты 400х600х200, степень защиты IP41, изготовление в соответствии с заданием заводу 01-27-25-41-ЭМ.ТЗН | 343400 | НД изготовителя | 4Н/I | 1165714 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
35 | Пункт распределительный (3ПР5) | ПР-06-160-00-41-УХЛ3 или эквивалент | габариты 1200х600х300, степень защиты IP41, изготовление в соответствии с заданием заводу 01-27-25-41-ЭМ.ТЗН | 343400 | НД изготовителя | 4Н/I | 1165717 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
36 | Пункт распределительный (3ПР6) | ПР-06-160-00-41-УХЛ3 или эквивалент | габариты 800х600х300, степень защиты IP41, изготовление в соответствии с заданием заводу 01-27-25-41-ЭМ.ТЗН | 343400 | НД изготовителя | 4Н/I | 1165719 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
37 | Пункт распределительный (3ПР7) | ПР-06-160-00-41-УХЛ3 или эквивалент | габариты 800х600х300, степень защиты IP41, изготовление в соответствии с заданием заводу 01-27-25-41-ЭМ.ТЗН | 343400 | НД изготовителя | 4Н/I | 1165720 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
38 | Ящик контактный (3ЯК-2.1) | по типу ЯК4 по ТУ 3430-008-07629824-2007 или эквивалент | ввод кабелем ВВГнг(А)-LS 4х35 мм2 через быстроразъемное соединение Pratika Schneider Electric или эквивалент; вывод кабелем ВВГнг(А)-LS 4х70 мм2, габариты:ВхШхГ - 600х400х200мм, климатическое исполнение УХЛ3, степень защиты IP54, дополнительные характеристики согласно Приложению 2 к Техническому заданию. | 343400 | НД изготовителя | 4Н/I | 1165695 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
39 | Ящик контактный (3ЯК-2.2) | по типу ЯК4 по ТУ 3430-008-07629824-2007 или эквивалент | ввод кабелем ВВГнг(А)-LS 4х35мм2 через быстроразъемное соединение Pratika Schneider Electric или эквивалент; вывод кабелем ВВГнг(А)-LS 2(4х95)мм2, габариты:ВхШхГ - 600х400х200мм, климатическое исполнение УХЛ3, степень защиты IP54, дополнительные характеристики согласно Приложению 2 к Техническому заданию. | 343400 | НД изготовителя | 4Н/I | 1165909 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
40 | Ящик контактный (3ЯК-2.3) | по типу ЯК4 по ТУ 3430-008-07629824-2007 или эквивалент | ввод кабелем ВВГнг(А)-LS 4х35мм2 через быстроразъемное соединение Pratika Schneider Electric или эквивалент; вывод кабелем ВВГнг(А)-LS 4(4х120)мм2, габариты:ВхШхГ - 800х800х400мм, климатическое исполнение УХЛ3, степень защиты IP54, дополнительные характеристики согласно Приложению 2 к Техническому заданию. | 343400 | НД изготовителя | 4Н/I | 1165697 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
41 | Ящик контактный (3ЯК-2.4) | по типу ЯК4 по ТУ 3430-008-07629824-2007 или эквивалент | ввод кабелем ВВГнг(А)-LS 4(4х120)мм2; вывод кабелем ВВГнг(А)-LS 4х120 мм2, габариты:ВхШхГ - 800х800х400мм, климатическое исполнение УХЛ3, степень защиты IP41, дополнительные характеристики согласно Приложению 2 к Техническому заданию. | 343400 | НД изготовителя | 4Н/I | 1165904 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
42 | Ящик контактный (3ЯК-2.5) | по типу ЯК4 по ТУ 3430-008-07629824-2007 или эквивалент | ввод кабелем ВВГнг(А)-LS 3х10мм2 через быстроразъемное соединение Pratika Schneider Electric или эквивалент; вывод кабелем ВВГнг(А)-LS 3(3х120)мм2, габариты:ВхШхГ - 600х400х200мм, климатическое исполнение УХЛ3, степень защиты IP54, дополнительные характеристики согласно Приложению 2 к Техническому заданию. | 343400 | НД изготовителя | 4Н/I | 1165698 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
43 | Ящик контактный (3ЯК-2.6) | по типу ЯК4 по ТУ 3430-008-07629824-2007 или эквивалент | ввод кабелем ВВГнг(А)-LS 3х10 мм2 через быстроразъемное соединение Pratika Schneider Electric или эквивалент; вывод кабелем ВВГнг(А)-LS 2(3х95)мм2, габариты:ВхШхГ - 600х400х200мм, климатическое исполнение УХЛ3, степень защиты IP54, дополнительные характеристики согласно Приложению 2 к Техническому заданию. | 343400 | НД изготовителя | 4Н/I | 1165911 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
44 | Пункт распределительный (3ПР1) | ПР-06-400-00-41-УХЛ3 или эквивалент | габариты 1200х600х300, степень защиты IP41, изготовление в соответствии с заданием заводу 01-27-25-42-ЭМ.ТЗН | 343400 | НД изготовителя | 4Н/I | 1165730 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
45 | Пункт распределительный (3ПР2) | ПР-06-250-00-41-УХЛ3 или эквивалент | габариты 1000х600х300, степень защиты IP41, изготовление в соответствии с заданием заводу 01-27-25-42-ЭМ.ТЗН | 343400 | НД изготовителя | 4Н/I | 1165731 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
46 | Пункт распределительный (3ПР3) | ПР-06-100-00-41-УХЛ3 или эквивалент | габариты 800х600х200, степень защиты IP41, изготовление в соответствии с заданием заводу 01-27-25-42-ЭМ.ТЗН | 343400 | НД изготовителя | 4Н/I | 1165733 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
47 | Ящик контактный (3ЯК-1.1) | по типу ЯК4 по ТУ 3430-008-07629824-2007 или эквивалент | ввод кабелем ВВГнг(А)-LS 4х95мм2 через быстроразъемное соединение ISV или эквивалент; вывод кабелем ВВГнг(А)-LS 3(4х120)мм2, габариты:ВхШхГ - 600х400х200мм, климатическое исполнение УХЛ3, степень защиты IP54, дополнительные характеристики согласно Приложению 2 к Техническому заданию. | 343400 | НД изготовителя | 4Н/I | 1165684 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
48 | Ящик контактный (3ЯК-1.2) | ЯК4-3-4-54-УХЛ3 по ТУ 3430-008-07629824-2007 или эквивалент | ввод кабелем ВВГнг(А)-LS 4х95мм2 через быстроразъемное соединение ISV или эквивалент; вывод кабелем ВВГнг(А)-LS 2(4х95)мм2, габариты:ВхШхГ - 600х400х200мм, климатическое исполнение УХЛ3, степень защиты IP54, дополнительные характеристики согласно Приложению 2 к Техническому заданию. | 343400 | НД изготовителя | 4Н/I | 1165900 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
49 | Ящик контактный (3ЯК-1.3, 3ЯК-1.4) | ЯК4-2-4-54-УХЛ3 по ТУ 3430-008-07629824-2007 или эквивалент | ввод кабелем ВВГнг(А)-LS 4х95мм2 через быстроразъемное соединение ISV или эквивалент; вывод кабелем ВВГнг(А)-LS (4х95)мм2, габариты:ВхШхГ - 600х400х200мм, климатическое исполнение УХЛ3, степень защиты IP54, дополнительные характеристики согласно Приложению 2 к Техническому заданию. | 343400 | НД изготовителя | 4Н/I | 1165902 | шт | 2 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
50 | Ящик контактный (3ЯК-1.5) | ЯК3-2-4-54-УХЛ3 по ТУ 3430-008-07629824-2007 или эквивалент | ввод кабелем ВВГнг(А)-LS 4х50мм2 через быстроразъемное соединение Pratika Schneider Electric или эквивалент; вывод кабелем ВВГнг(А)-LS 4х50 мм2, габариты:ВхШхГ - 300х300х150мм, климатическое исполнение УХЛ3, степень защиты IP54, дополнительные характеристики согласно Приложению 2 к Техническому заданию. | 343400 | НД изготовителя | 4Н/I | 1165685 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
51 | Шкаф питания (ШПСН-II) | ПР-06-160-00-54-УХЛ3 или эквивалент | габариты (ВхШхГ) 600х600х200мм, IP54, изготовление в соответствии с заданием заводу 01-27-25-43-ЭМ.ТЗН | 343400 | НД изготовителя | 4Н/I | 1165768 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
52 | Ящик силовой (РП-II) | ЯРП-250П- УХЛ3 или эквивалент | с перекидным рубильником и плавким предохранителем ППН-160 А, (ВхШхГ) 550х280х205 мм, исполнение УХЛ3, степень защиты IP54, | 343400 | НД изготовителя | 4Н/I | 1165769 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
53 | Ящик контактный (ЯК 1РЩ1) | ЯК4-3-4-41-УХЛ3 по ТУ 3430-008-07629824-2007 или эквивалент | ввод кабелем ВВГнг(А)-LS 2(4х95)мм2 ; вывод кабелем ВВГнг(А)-LS (4х95)мм2, габариты:ВхШхГ - 600х400х200мм, климатическое исполнение УХЛ3, степень защиты IP41, дополнительные характеристики согласно Приложению 2 к Техническому заданию. | 343400 | НД изготовителя | 3НО/I | 1166132 | шт | 1 | с 21.03.2016г по 25.03.2016г
54 | Ящик контактный (ЯК 1РЩ4) | ЯК4-3-5-41-УХЛ3 по ТУ 3430-008-07629824-2007 или эквивалент | ввод кабелем ВВГнг(А)-LS 2(5х95)мм2; вывод кабелем ВВГнг(А)-LS (5х95)мм2, габариты:ВхШхГ - 600х400х200мм, климатическое исполнение УХЛ3, степень защиты IP41, дополнительные характеристики согласно Приложению 2 к Техническому заданию. | 343400 | НД изготовителя | 3НО/I | 1166133 | шт | 1 | с 21.03.2016г по 25.03.2016г
55 | Шкаф распределительный (ЩО10) | ШРЭ-3-36-0035-21-УХЛ4 или эквивалент | 380В, 50Гц, Iн=100А, с защитной неизолированной шиной (РЕ) и изилированной рабочей шиной (N), вводной аппарат: автоматический выключатель ВА57-31-340010-20 УХЛ3 Iрасц=20А, ток отсечки 400А аппараты на отходящих линиях: ВМ63-1XC10 УХЛ3 на Iрасц=10А -6шт, ВК3-22-10В.131 УХЛ3 на Iрасц=10А и In=30mA -1шт,, навесного исполнения, степень защиты IP54 , габариты 600х400х200 мм (металлический) | 343400 | НД изготовителя | 4Н/III | 1164776 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
56 | Шкаф распределительный (АЩО7) | ШРЭ-3-36-0036-21-УХЛ4 или эквивалент | 380 В, 50 Гц, Iн=100 А, с защитной неизолированной шиной (PE) и изолированной рабочей шиной (N), вводной аппарат: автоматический выключатель ВА 57-31-340010-20 УХЛ3 Iрасц=20А, аппараты на отходящих линиях: ВА 21-29-140010-00 У3 Iрасц=10 А -6шт., навесного исполнения , степень защиты IP54, габариты 600х400х200мм (металлический) | 343400 | НД изготовителя | 4Н/III | 1166105 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
57 | Шкаф управления (ШКО3) | - | с передней дверью, габариты 2200х800х600, IP 41, изготовление в соответствии с 1252-1187.Р3-2901.53.21100-АОВ3.ТЗН | 343400 | НД изготовителя | 4Н/III | 1165079 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
58 | Шкаф управления (КВ1-ШУ1) | - | размеры 400х400х200, IP54, изготовление в соответствии с 1252-1187.Р3-2901.53.21100-АОВ4.ТЗН-КВ1-ШУ1 | 343400 | НД изготовителя | 4Н/III | 1165096 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
59 | Шкаф управления (КВ2-ШУ1) | - | размеры 400х400х200 , IP54, изготовление в соответствии с 1252-1187.Р3-2901.53.21100-АОВ4.ТЗН-КВ2-ШУ1 | 343400 | НД изготовителя | 4Н/III | 1165098 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
60 | Шкаф управления (КВ6-ШУ1) | - | размеры 400х400х200, IP54, изготовление в соответствии с 1252-1187.Р3-2901.53.21100-АОВ4.ТЗН-КВ6-ШУ1 | 343400 | НД изготовителя | 4Н/III | 1165100 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
61 | Шкаф управления (ШКО1) | - | с передней дверью, размеры 2200х800х600, IP 41, изготовление в соответствии с 1252-1187.Р3-2901.53.21100-АОВ4.ТЗН-ШКО1 | 343400 | НД изготовителя | 4Н/III | 1165085 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
62 | Шкаф управления (ШКО2) | - | с передней дверью, размеры 2200х800х600, IP41, изготовление в соответствии с 1252-1187.Р3-2901.53.21100-АОВ4.ТЗН-ШКО2 | 343400 | НД изготовителя | 4Н/III | 1165087 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
63 | Шкаф управления (ШКО4) | - | с передней дверью, размеры 2200х800х600, IP41, изготовление в соответствии с 1252-1187.Р3-2901.53.21100-АОВ4.ТЗН-ШКО4 | 343400 | НД изготовителя | 4Н/III | 1165088 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
64 | Шкаф управления (ШУВ4) | - | с задней дверью, размеры 2200х800х600, IP41, изготовление в соответствии с 1252-1187.Р3-2901.53.21100-АОВ4.ТЗН-ШУВ4 | 343400 | НД изготовителя | 4Н/III | 1165089 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
65 | Ящик управления (ПЕ-ПДУ1) | - | размеры 800х600х300, IP54, изготовление в соответствии с 1252-1187.Р3-2901.53.21100-АОВ4.ТЗН-ПЕ-ПДУ1 | 343400 | НД изготовителя | 4Н/III | 1165092 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
66 | Шкаф управления (ШУТ1) | - | с наборной аппаратурой, с задней дверью, размеры 2200х800х600мм, IP41, УХЛ3, с нижним подводом кабелей, изготовление в соответствии с 1252-1187Р3-2901.53.21100-ЭМ2.ТЗН2.1 | 343400 | НД изготовителя | 4Н/III | 1165828 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
67 | Шкаф управления (ШУТ2) | - | с наборной аппаратурой, с задней дверью, размеры 2200х800х600мм, IP41, УХЛ3, с нижним подводом кабелей, изготовление в соответствии с 1252-1187.Р3-2901.53.21100-ЭМ2.ТЗН2.2 | 343400 | НД изготовителя | 4Н/III | 1165830 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
68 | Шкаф управления (ШУТ3) | - | с наборной аппаратурой, с задней дверью, 2200х1000х600мм, IP41, УХЛ4, с нижним подводом кабелей, изготовление в соответствии с 1252-1187.Р3-2901.53.21100-ЭМ2.ТЗН2.3 | 343400 | НД изготовителя | 4Н/III | 1165832 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
69 | Шкаф управления (ШУТ4) | - | с наборной аппаратурой, с задней дверью, 2200х1000х600мм, IP41, УХЛ4, с нижним подводом кабелей , изготовление в соответствии с 1252-1187.Р3-2901.53.21100-ЭМ2.ТЗН2.4 | 343400 | НД изготовителя | 4Н/III | 1165834 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
70 | Шкаф управления (ШАС1) | - | с наборной аппаратурой, с задней дверью, 2200х800х600мм, IP41, УХЛ4, с нижним подводом кабелей, изготовление в соответствии с 1252-1187.Р3-2901.53.21100-ЭМ2.ТЗН2.5 | 343400 | НД изготовителя | 4Н/III | 1165835 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
71 | Щит управления ШУВ1 шкаф 1 | - | с наборной аппаратурой, с задней дверью, 2200х800х600мм, IP41, УХЛ4, с нижним подводом кабелей, изготовление в соответствии с 1252-1187.Р3--2901.53.21100-ЭМ2.ТЗН2.6 | 343400 | НД изготовителя | 4Н/III | 1165840 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
72 | Щит управления ШУВ1 шкаф 2 |  | с наборной аппаратурой, с задней дверью, 2200х800х600мм, IP41, УХЛ4, с нижним подводом кабелей, изготовление в соответствии с 1252-1187.Р3--2901.53.21100-ЭМ2.ТЗН2.7 | 343401 | НД изготовителя | 4Н/III | 1168140 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
73 | Шкаф управления МШУТ1 | - | с наборной аппаратурой, навесной, с передней дверью, 1200х600х400мм, IP54, УХЛ4, с верхним подводом кабелей , исполнение в соответствии с 1252-1187.Р3-2901.53.21100-ЭМ2.ТЗН2.7 | 343400 | НД изготовителя | 4Н/III | 1165844 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
74 | Шкаф управления МШУТ2 | - | с наборной аппаратурой, навесной, с передней дверью, 1200х600х400мм, IP54, УХЛ4, с верхним подводом кабелей, изготовление в соответствии с 1252-1187.Р3-2901.53.21100-ЭМ2.ТЗН2.7 | 343400 | НД изготовителя | 4Н/III | 1165849 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
75 | Шкаф управления МШУТ3 | - | с наборной аппаратурой, навесной, с передней дверью, 1200х600х400мм, IP54, УХЛ4, с верхним подводом кабелей, изготовление в соответствии с 1252-1187.Р3-2901.53.21100-ЭМ2.ТЗН2.7 | 343400 | НД изготовителя | 4Н/III | 1165850 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
76 | Щит управления ШУВ3 шкаф 1 | - | с наборной аппаратурой, с передней дверью, 2200х800х600мм, IP41, УХЛ4, с нижним подводом кабелей, изготовление в соответствии с 1252-1187.Р3-2901.53.21100-ЭМ2.ТЗН2.8 | 343400 | НД изготовителя | 4Н/III | 1165842 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
77 | Щит управления ШУВ3 шкаф 2 |  | с наборной аппаратурой, с передней дверью, 2200х800х600мм, IP41, УХЛ4, с нижним подводом кабелей, изготовление в соответствии с 1252-1187.Р3-2901.53.21100-ЭМ2.ТЗН2.9 | 343401 | НД изготовителя | 4Н/III | 1168147 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
78 | Щит управления ШУВ3 шкаф 3 |  | с наборной аппаратурой, с передней дверью, 2200х800х600мм, IP41, УХЛ4, с нижним подводом кабелей, изготовление в соответствии с 1252-1187.Р3-2901.53.21100-ЭМ2.ТЗН2.10 | 343402 | НД изготовителя | 4Н/III | 1168150 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
79 | Щит управления ШУВ3 шкаф 4 | - | с наборной аппаратурой, с передней дверью, 2200х1000х600мм, IP41, УХЛ4, с нижним подводом кабелей, изготовление в соответствии с 1252-1187.Р3-2901.53.21100-ЭМ2.ТЗН2.8 | 343400 | НД изготовителя | 4Н/III | 1165843 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
80 | Шкаф управления (ШУТ5) | - | с наборной аппаратурой,с задней дверью, 2200х1000х600мм, IP41, УХЛ4, с нижним подводом кабелей , изготовление в соответствии с 1252-1187.Р3-2901.53.21100-ЭМ2.ТЗН2.9 | 343400 | НД изготовителя | 4Н/III | 1165836 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
81 | Ящик (03ШАВР1) | Я8304-3444 УХЛ3 по ТУ 3430-008-07629824-2007 или эквивалент | серииЯ8300 с АВР, УХЛ3, IP41, ~220В, 25 А, размеры 600х400х300(ВхШхГ)мм, верхний подвод кабелей-ВВГнг-LS 3х6-2шт, ВВГнг-LS 3х4 -1шт. | 343400 | НД изготовителя | 3Н/II | 1165712 | шт | 1 | с 21.03.2016г по 25.03.2016г
82 | Ящик (05ШАВР1) | Я8301-3664 УХЛ3 по ТУ 3430-008-07629824-2007 или эквивалент | серии Я8300 с АВР, УХЛ3, IP41, ~380В, 40А, размеры 600х400х300(ВхШхГ)мм, верхний подвод кабелей-ВВГнг-LS 5х10-2шт, ВВГнг-LS 5х4-1шт, ВВГнг-LS 3х4-1шт. | 343400 | НД изготовителя | 3Н/II | 1165710 | шт | 1 | с 21.03.2016г по 25.03.2016г
83 | Ящик (05ШАВР2) | Я8301-3664 УХЛ3 по ТУ 3430-008-07629824-2007 или эквивалент | серии Я8300 с АВР, УХЛ3, IP41, ~380 В, 40А, разхмеры 600х400х300(ВхШхГ)мм, верхний подвод кабелей-ВВГнг-LS 5х10-2шт, ВВГнг-LS 3х4-2шт. | 343400 | НД изготовителя | 3Н/II | 1165711 | шт | 1 | с 21.03.2016г по 25.03.2016г
84 | Ящик (ШАВР10) | Я8301-3464 УХЛ3 по ТУ 3430-008-07629824-2007 или эквивалент | серии Я8300 с АВР, IP41, ~380 В, 25А, УХЛ3, размеры 600х400х300(ВхШхГ)мм, верхний подвод кабелей- ВВГнг-LS 5х6-2шт, ВВГнг-LS 3х6-1шт. | 343400 | НД изготовителя | 4Н/III | 1165704 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
85 | Шкаф (ШУВ5) | - | с задней дверью 2200х800х600, степень защиты IP41 изготовление согласно заданию заводу-изготовителю 1252-1187.Р3-2901.53.21100-АОВ8.ТЗН | 343400 | НД изготовителя | 4Н/III | 1166129 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
86 | Шкаф (ШПС) | - | с нижним отводом габариты 2200х1200х600 IP41, изготовление в соответствии с 1252-1187.Р3-2901.53.21100-АПС.ТЗН | 343400 | НД изготовителя | 4Н/III | 1166281 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
87 | Щит управления (ШУ1) панель 1-4 | - | размеры 2200х1000х600, с задней дверью, степень защиты IP 41, изготовление в соответствии с 1252-1187.РЗ-2901.53.21100-АТХ2.1.ТЗН1. | 343400 | НД изготовителя | 4Н/III | 1166738 | комплект | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
88 | Щит управления (ШУ1) панель 5 | - | размеры 2200х600х600, шкаф с задней дверью, степень защиты IP 41, изготовление в соответствии с 1252-1187.РЗ-2901.53.21100-АТХ2.1.ТЗН1 | 343400 | НД изготовителя | 4Н/III | 1166762 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
89 | Щит управления местный (МШУ1) | - | размеры 1200х600х400, навесы с правой стороны, степень защиты IP 54, изготовление в соответствии с 1252-1187.РЗ-2901.53.21100-АТХ2.1.ТЗН2 | 343400 | НД изготовителя | 4Н/III | 1166767 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
90 | Щит управления местный (МШУ2) | - | размеры 1200х600х400, навесы с правой стороны, степень защиты IP 54, изготовление в соответствии с 1252-1187.РЗ-2901.53.21100-АТХ2.1.ТЗН3 | 343400 | НД изготовителя | 4Н/III | 1166771 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
91 | Щит управления местный (МШУ3) | - | размеры 800х600х400, навесы с правой стороны, степень защиты IP54, изготовление в соответствии с 1252-1187.Р3-2901.53.21100-АТХ2.3 ТЗН1 | 343400 | НД изготовителя | 4Н/III | 1166585 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
92 | Щит управления местный (МШУ4) | - | размеры 800х600х400, навесы с правой стороны, степень защиты IP54, изготовление в соответствии с 1252-1187.РЗ-2901.53.21100-АТХ2.11.ТЗН1 | 343400 | НД изготовителя | 4Н/III | 1166688 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
93 | Щит управления местный (МШУ5) | - | размеры 1200х600х400, навесы с правой стороны, степень защиты IP 54, изготовление в соответствии с 1252-1187.РЗ-2901.53.21100-АТХ2.15.ТЗН1. | 343400 | НД изготовителя | 4Н/III | 1166735 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
94 | Панель 3ХК-1 | - | каркас 2200х800х600мм - 1шт, панель фасадная -1 шт, стенка боковая сплошная - 2шт, изготовление в соответствии с 01-27-64-56-АТХ.ТЗН | 343300 | НД изготовителя | 4Н/III | 1165291 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
95 | Панель 3ХК-2 | - | каркас 2200х800х600мм - 1шт, панель фасадная -1 шт, стенка боковая сплошная - 2шт, изготовление в соответствии с 01-27-64-57-АТХ.ТЗН | 343300 | НД изготовителя | 4Н/III | 1165292 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016
96 | Панель 3ХК-4 | - | каркас 2200х800х600мм - 1шт, панель фасадная -1 шт, стенка боковая сплошная - 2шт, изготовление в соответствии с 01-27-64-40-АТХ.ТЗН | 343300 | НД изготовителя | 4Н/III | 1165296 | шт | 1 | с 15.02.2016 по 19.02.2016