Приложение №3 

к договору__________ от «__» _____ 2012г.

Техническое задание 
1. Наименование объекта: «Здание отопительно-производственной котельной, инв. №000001795»;
2. Вид строительства: текущий ремонт;

3. Заказчик: Закрытое акционерное общество ЗАО «Далур»,.

4. Место выполнения работ: Курганская область, Далматовский район, Центральная промышленная площадка Далматовского месторождения ЗАО «Далур»;
5.  Состав работ: Заменить существующую изоляцию дымовой трубы; 
6. Работы выполняются из материала Подрядчика; 
7. Материалы предоставляемые заказчику по окончанию работ: Акты выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости работ и затрат по форме КС-3.

Начальник отдела капитального 

строительства ЗАО «Далур»                                                                  А.А. Юрин

Главный энергетик                                                                                    С.И. Лыгалов
