## 25144
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[6 empty] | (наименование стройки) | [5 empty] | Зам. генерального директора
Е.В.Гордеев
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2013 г. | [11 empty] | "______ " __________2013 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 25144
(локальная смета)
|  | на | монтажные работы по реконструкции электрического освещения вентиляционных камер.
Площадка 1. Здание 311 Инв.№ 8512331
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: проект № 24770-13-ЭМО
|  |  | Сметная стоимость монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________9,657 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1,299 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________70,62 |  | чел.час
|  |  | Материалы ______________________________________ | [6 empty] | 5.471 | тыс.руб.
Составлен(а) в базовых ценах 2001г. в редакции 2009г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Цена поставщика | Щиток гаражный без зарядного устройства и счетчика | шт. | 1 | 31,26 205,10/1,18/5,56 |  |  |  | 31
2 | ТЕРм08-03-599-10 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг | 1 шт. | 1 | 128.26 | 58.25 | 7.85 | 0.36 | 128 | 58 | 8 |  | 4.17 | 4.17 | 0.02 | 0.02
3 | Цена поставщика | ВС20-1-0-ГБ выкл 1кл о/у IP44 (цвет клавиши: белый) ГЕРМЕС (цвет клавиши: белый) EVM10-K01-10-44-EC | шт. | 2 | 19,43 127,48/1,18/5,56 |  |  |  | 39
4 | ТЕРм08-03-591-01 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.02 | 758.17 | 551.82 | 27.07 | 0.55 | 15 | 11 | 1 |  | 39.5 | 0.79 | 0.03
5 | ТСЦ-509-5004 | Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПВ3-16 М3 | шт. | 2 | 28.35 |  |  |  | 57
6 | ТЕРм08-03-525-01 | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А | 1 шт. | 2 | 140.25 | 28.32 | 1.28 |  | 281 | 57 | 3 |  | 2.09 | 4.18
7 | Цена поставщика | Светильник Arctic 136 (SAN/SMC) HF 1069002090 | шт. | 8 | 230,04 1199,82/1,18/4.42 |  |  |  | 1840
8 | ТЕРм08-03-593-17 | Кронштейны со светильниками по стенам и потолкам | 100 шт. | 0.08 | 11897.99 | 1592.58 | 1360.04 | 529.49 | 952 | 127 | 109 | 42 | 114 | 9.12 | 33.79 | 2.7
9 | ТСЦ-509-0696 | Лампы люминесцентные | 10 шт. | 1.2 | 113.9 |  |  |  | 137
10 | Цена поставщика | Кронштейн телескопический NBS 50-60 2415000310 | шт. | 16 | 30,69 160,07/1,18/4.42 |  |  |  | 491
11 | Цена поставщика | Светильник НПП2602А белый/круг без решетки пластик 60Вт IP54ИЭК LNPP0-2602A-1-060-K01 | шт. | 2 | 31,26 205,10/1,18/5,56 |  |  |  | 63
12 | ТЕРм08-03-593-06 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0.02 | 5292.51 | 1233.55 | 1915.67 | 687.03 | 106 | 25 | 38 | 14 | 88.3 | 1.77 | 43.76 | 0.88
13 | ТСЦ-509-0734 | Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 24-60 | 10 шт. | 0.2 | 30.49 |  |  |  | 6
14 | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Приведение расценок ФЕР к территориальному уровню (Письмо УРЦЦС Ц-297 от 12.04.2011) ОЗП=1,41; ЭМ=1,242; ЗПМ=1,41; МАТ=1,052 | 100 м | 0.4 | 311.4 | 218.44 | 38.75 | 0.17 | 125 | 87 | 16 |  | 16.29 | 6.52 | 0.01
15 | Цена поставщика | Кабель-канал 25х16 "ЭЛЕКОР" CKK10-025-016-1-K01 | м | 40 | 3,99 26,15/1.18/5.56 |  |  |  | 160
16 | Цена поставщика | Коробка КМ41234 распаячная для о/п 100х100х50мм IP55 (RAL7035, 6 гермовводов) UKO11-100-100-050-K41-55 | шт. | 5 | 8,57 56,24/1.18/5.56 |  |  |  | 43
17 | Цена поставщика | Зажим винтовой ЗВИ-5 1,5-4мм2 12пар ИЭК UZV3-005-04 | шт. | 5 | 3,31 21,70/1.18/5.56 |  |  |  | 17
18 | ТЕРм08-02-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0.04 | 4732.43 | 617.45 | 45.38 | 0.55 | 189 | 25 | 2 |  | 46.6 | 1.86 | 0.03
19 | ТСЦ-502-0499 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2 | 1000 м | 0.04 | 3390 |  |  |  | 136
20 | ФССЦ-501-8443 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Приведение расценок ФЕР к территориальному уровню (Письмо УРЦЦС Ц-297 от 12.04.2011) ОЗП=1,41; ЭМ=1,242; ЗПМ=1,41; МАТ=1,052 | 1000 м | 0.0408 | 5064.35 |  |  |  | 207
21 | ФССЦ-501-8442 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Приведение расценок ФЕР к территориальному уровню (Письмо УРЦЦС Ц-297 от 12.04.2011) ОЗП=1,41; ЭМ=1,242; ЗПМ=1,41; МАТ=1,052 | 1000 м | 0.0408 | 3194.61 |  |  |  | 130
22 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.8.3.ОП При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | 100 м | 0.3 | 4067.05 | 717.89 | 957.86 | 390.47 | 1220 | 215 | 287 | 117 | 54.18 | 16.25 | 24.95 | 7.49
23 | ТЕРм08-02-402-01 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 0.5 | 1131.61 | 202.73 | 704.04 | 87.33 | 566 | 101 | 352 | 44 | 15.3 | 7.65 | 5.28 | 2.64
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 6939 | 706 | 816 | 217 |  | 52.31 |  | 13.73
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 7579 | 994 | 1114 | 305 |  | 70.62 |  | 18.54
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 2, 4, 6, 8, 12, 14, 18, 22-23) | [8 empty] | 39 | 30 | 9 | 9
Заготовительно-складские расходы на материалы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 (Поз. 1, 3, 7, 10-11, 15-17) | [8 empty] | 54
2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 2, 4, 6, 8, 12, 14, 18, 22-23) | [8 empty] | 547 | 258 | 289 | 79 |  | 18.3085 |  | 4.8055
Накладные расходы | [8 empty] | 1234
В том числе, справочно:
95% ФОТ (от 1299) (Поз. 2, 4, 6, 8, 12, 14, 18, 22-23) | [8 empty] | 1234
Сметная прибыль | [8 empty] | 844
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 1299) (Поз. 2, 4, 6, 8, 12, 14, 18, 22-23) | [8 empty] | 844
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 9657 |  |  |  |  | 70.62 |  | 18.54
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 5471
Машины и механизмы | [8 empty] | 809
ФОТ | [8 empty] | 1299
Накладные расходы | [8 empty] | 1234
Сметная прибыль | [8 empty] | 844
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 9657 |  |  |  |  | 70.62 |  | 18.54
| Начальник отд. 078 _________________________ Т.М.Ковязина | [6 empty] | Составил инженер-сметчик __________________ В.В.Воронкова
18.11.13 г.

## 25174
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[6 empty] | (наименование стройки) | [5 empty] | Зам.генерального директора
_________________ | [12 empty] | Е.В. Гордеев
" _____ " ________________ 2014 г. | [11 empty] | __________________
"______ " __________2014 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 25174
(локальная смета)
|  | на | дополнительные работы по реконструкции вентиляционных камер ж/д тамбура
здания 311 отдел 015 (инв.№8512331)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Тех. решение №072-15/4212 от 19.11.2013г.
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________194,817 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________76,453 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________58,114 |  | тыс. руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________60,250 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________12,060 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________819,81 |  | чел.час
Составлен(а) в базовых ценах 2001г. в редакции 2009г.
№ пп | Обоснова-ние | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору-дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1. Разборка конструкций
1 | ТЕР09-06-001-02 | Разборка металлических конструкций в вент. камерах и на вент. установках КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 1 т | 0.015 | 533.68 | 426.99 | 106.69 | 1.53 |  | 8 | 6 | 2 |  | 35.55 | 0.53
2 | ТЕРр65-1-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м | 1.5 | 831.21 | 698.15 | 13.92 | 2.66 |  | 1247 | 1047 | 21 | 4 | 59.62 | 89.43
3 | ТЕР26-01-009-01 | Разборка изоляции трубопроводов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 1 м3 | 1.25 | 132.32 | 103.75 | 28.57 |  |  | 165 | 130 | 35 |  | 7.54 | 9.43
4 | ТЕРр65-19-2 | Снятие радиаторов весом до 160 кг | 100 шт. | 0.03 | 1906.17 | 1752.22 | 153.95 | 59.67 |  | 57 | 53 | 4 | 2 | 158 | 4.74
5 | ТЕР46-03-007-02 | Пробивка проемов в конструкциях из бетона(под трубу канализации в перекрытии т=220мм, d отв=20см | 1 м3 | 0.1 | 2276.49 | 348.71 | 1927.78 | 178.54 |  | 228 | 35 | 193 | 18 | 27.61 | 2.76
6 | ФССЦпг01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п.1.1.9 ОП Прил.1. Поясной коэффициент: Свердловская область ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1); Коэффициент техн.часть п.3 ПЗ=1,025 (ОЗП=1,025; ЭМ=1,025 к расх.; ЗПМ=1,025; МАТ=1,025 к расх.; ТЗ=1,025; ТЗМ=1,025) | 1 т груза | 1.5 | 48.46 | 48.46 |  |  |  | 73 | 73
7 | СЦП3-3-5-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 5 км, класс груза I КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 17 При перевозке грузов к провозной плате (тарифам) применять поправочный коэффициент ПЗ=1,37 (ОЗП=1,37; ЭМ=1,37 к расх.; ЗПМ=1,37; МАТ=1,37 к расх.; ТЗ=1,37; ТЗМ=1,37) | т | 1.5 | 10.58 |  | 10.58 |  |  | 16 |  | 16
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 1794 | 1344 | 271 | 24 |  | 106.89
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 4,3% (Поз. 2, 4, 3, 5-7)) | [9 empty] | 1853 | 1402 | 272 | 25 |  | 106.89
Накладные расходы | [9 empty] | 1056
Сметная прибыль | [9 empty] | 716
Итого по разделу 1 Разборка конструкций | [9 empty] | 3625 |  |  |  |  | 106.89
Раздел 2. Cтены
8 | ТЕРр53-20-4 | Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (закладка отверстий в камере) | 100 м3 | 0.005 | 73520.24 | 7912.7 | 9982.44 | 709.8 |  | 368 | 40 | 50 | 4 | 670 | 3.35
9 | ТЕР07-05-039-04 | Устройство герметизации стеновых панелей пенополистиролом, стык горизонтальный 186,31 = 802,12 - 0,54 x 1 140,38 | 100 м | 0.35 | 186.31 | 50.92 | 135.39 |  |  | 65 | 18 | 47 |  | 4.24 | 1.48
10 | ТСЦ-101-2388 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 5 | 68 |  |  |  |  | 340
11 | ТЕР15-02-018-02 | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются улучшенная | 100 м2 | 0.07 | 3041.26 | 1364.88 | 220.17 | 95.23 |  | 213 | 96 | 15 | 7 | 103.01 | 7.21
12 | ТЕРр61-2-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0.03 | 4324.05 | 2849.81 | 27 | 10.47 |  | 130 | 85 | 1 |  | 228.35 | 6.85
13 | ТЕРр61-26-1 | Перетирка штукатурки cтер внутренних помещений | 100 м2 | 0.21 | 368.03 | 341.61 | 4.03 | 1.56 |  | 77 | 72 | 1 |  | 28.07 | 5.89
14 | ТЕРр62-16-6 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0.24 | 2093.8 | 360.23 | 10.58 | 1.56 |  | 503 | 86 | 3 |  | 29.6 | 7.1
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 1696 | 397 | 117 | 11 |  | 31.88
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 1791 | 460 | 149 | 15 |  | 35.18
Накладные расходы | [9 empty] | 438
Сметная прибыль | [9 empty] | 267
Итого по разделу 2 Cтены | [9 empty] | 2496 |  |  |  |  | 35.18
Раздел 3. Полы
15 | ТЕРр53-20-4 | Кладка отдельных участков из кирпича (порогов входных дверей) | 100 м3 | 0.01 | 73520.24 | 7912.7 | 9982.44 | 709.8 |  | 735 | 79 | 100 | 7 | 670 | 6.7
16 | ТЕР11-01-015-01 | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 | 0.45 | 2445.67 | 452.41 | 211.63 | 44.36 |  | 1101 | 204 | 95 | 20 | 40.43 | 18.19
17 | ФЕР11-01-011-08 | Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит", толщиной 5 мм 800,01 = 11 043,42 - 0,9 x 11 381,57 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Приведение расценок ФЕР к территориальному уровню (Письмо УРЦЦС Ц-297 от 12.04.2011) ОЗП=1,41; ЭМ=1,242; ЗПМ=1,41; МАТ=1,052 | 100 м2 | 0.45 | 960.59 | 453.08 | 25.77 | 2.13 |  | 432 | 204 | 12 | 1 | 37.67 | 16.95
18 | ФЕР11-01-011-10 | Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 23,14 = 2 071,82 - 0,18 x 11 381,57 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: поправка на тощ.15мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15); Приведение расценок ФЕР к территориальному уровню (Письмо УРЦЦС Ц-297 от 12.04.2011) ОЗП=1,41; ЭМ=1,242; ЗПМ=1,41; МАТ=1,052 | 100 м2 | 0.45 | 482.88 | 436.54 | 45.08 | 4.86 |  | 217 | 196 | 20 | 2 | 36.3 | 16.34
19 | ТСЦ-402-3676 | Смеси сухие для наливных полов, марка «Ветонит» 6000 | т | 1.62 | 7985.75 |  |  |  |  | 12937
20 | ТЕР11-01-039-02 | Устройство плинтусов цементных | 100 м | 0.5 | 267.38 | 140.92 | 4.37 |  |  | 134 | 70 | 2 |  | 10.4 | 5.2
21 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Поправка на покрытие за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 | 0.45 | 180.08 | 177.64 | 2.04 | 0.56 |  | 81 | 80 | 1 |  | 13.1 | 5.9
22 | ТСЦ-113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 23800 |  |  |  |  | 286
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 15923 | 833 | 230 | 30 |  | 69.28
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 16323 | 1166 | 297 | 43 |  | 93.07
Накладные расходы | [9 empty] | 1434
Сметная прибыль | [9 empty] | 880
Итого по разделу 3 Полы | [9 empty] | 18637 |  |  |  |  | 93.07
Раздел 4. Кровля
23 | ТЕР07-05-035-05 | Установка вентиляционных блоков массой до 1 т | 100 шт. | 0.01 | 13624.93 | 1998.95 | 11154.74 | 793.16 |  | 136 | 20 | 112 | 8 | 158.27 | 1.58
24 | ТСЦ-403-0060 | Вентиляционный блок крышной ВК 13.15.26 /бетон В15 (М200) объем 0,332 м3, расход ар-ры 5,53 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1) | шт. | 1 | 539.38 |  |  |  |  | 539
25 | ТЕР20-02-013-03 | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм | 10 узлов | 0.1 | 573.49 | 437.28 | 12.96 |  |  | 57 | 44 | 1 |  | 36.41 | 3.64
26 | ТСЦ-301-3116 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка до 560 мм | шт. | 1 | 1603.52 |  |  |  |  | 1604
27 | ТЕР12-01-004-03 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками | 100 м | 0.26 | 15147.8 | 802.93 | 276.94 | 7.46 |  | 3938 | 209 | 72 | 2 | 62.05 | 16.13
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 6274 | 273 | 185 | 10 |  | 21.35
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 6487 | 394 | 277 | 16 |  | 29.47
Накладные расходы | [9 empty] | 512
Сметная прибыль | [9 empty] | 292
Итого по разделу 4 Кровля | [9 empty] | 7291 |  |  |  |  | 29.47
Раздел 5. Лестницы
28 | ТЕР09-03-029-01 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0.141 | 1387.54 | 428.9 | 850.09 | 102.76 |  | 196 | 60 | 120 | 14 | 32.37 | 4.56
29 | ТСЦ-201-0778 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т (пластины разм 500х300 ст.лист т=6мм) | т | 0.141 | 13506.5 |  |  |  |  | 1904
30 | ТСЦ-101-1405 Прим. | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 18 мм длиной 650 мм | т | 0.013 | 12192 |  |  |  |  | 158
31 | ТЕР09-03-029-01 | Устройство ограждения лестницы | 1 т | 0.2 | 1387.54 | 428.9 | 850.09 | 102.76 |  | 278 | 86 | 170 | 21 | 32.37 | 6.47
32 | ТСЦ-201-0843 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0.2 | 16144.61 |  |  |  |  | 3229
33 | ТСЦ-101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.01 | 16800 |  |  |  |  | 168
34 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Поправка за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 | 0.48 | 834.92 | 159.3 | 20.3 | 0.32 |  | 401 | 76 | 10 |  | 10.62 | 5.1
35 | ТЕРр62-35-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза (лестница, ведущая в вентиляционную камеру) | 100 м2 | 0.48 | 1358.16 | 982.48 | 1.09 |  |  | 652 | 472 | 1 |  | 80.73 | 38.75
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 6986 | 694 | 301 | 35 |  | 54.88
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 7257 | 811 | 455 | 55 |  | 61.01
Накладные расходы | [9 empty] | 731
Сметная прибыль | [9 empty] | 547
Итого по разделу 5 Лестницы | [9 empty] | 8535 |  |  |  |  | 61.01
Раздел 6. Устройство вентиляции
36 | ТЕР20-01-001-07 Прим. | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром 500мм (без стоимости воздуховода) | 100 м2 | 0.32 | 2280.79 | 1638.31 | 147.6 | 4.91 |  | 730 | 524 | 47 | 2 | 132.98 | 42.55
37 | ТСЦ-301-0475 | Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | т | 0.021 | 8739.36 |  |  |  |  | 184
38 | ТЕР20-01-001-01 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм (воздушная приточно-вытяжная вентиляция в венткамере и транзитные воздуховоды) | 100 м2 | 0.057 | 2810.67 | 2068.04 | 170.31 | 9.46 |  | 160 | 118 | 10 | 1 | 167.86 | 9.57
39 | ТСЦ-301-1786 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 5.7 | 347.48 |  |  |  |  | 1981
40 | ТСЦ-301-0475 | Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | т | 0.004 | 8739.36 |  |  |  |  | 35
41 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021(снаружи и внутри) | 100 м2 | 3.74 | 417.46 | 79.65 | 10.15 | 0.16 |  | 1561 | 298 | 38 | 1 | 5.31 | 19.86
42 | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей ( наружная окраска воздуховодов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 | 1.87 | 777.58 | 73.62 | 26.6 | 0.32 |  | 1454 | 138 | 50 | 1 | 5.76 | 10.77
43 | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей (окраска воздуховодов внутри) | 100 м2 | 1.87 | 388.79 | 36.81 | 13.3 | 0.16 |  | 727 | 69 | 25 |  | 2.88 | 5.39
44 | ТЕР26-01-039-01 Прим. | Изоляция воздуховодов d=250-950 насухо 209,40 = 1 892,72 - 1,02 x 1 650,31 | 1 м3 изоляции | 5.55 | 209.4 | 138.49 | 70.91 |  |  | 1162 | 769 | 393 |  | 10.58 | 58.72
45 | Цена поставщика 2013г. | Маты прошивные теплоизоляционные из базальтового холста МПБ-30/Ф1 c обкладкой фольгой с 1 стороны (1700*470*50) | м3 | 5.7 | 660,59 4334/1,18/5,56 |  |  |  |  | 3765
46 | ТЕР20-02-002-02 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2 ( в узле воздухозабора приточной вентиляции) | 1 решетка | 1 | 36.93 | 22.48 | 4.44 | 0.18 |  | 37 | 22 | 4 |  | 1.78 | 1.78
47 | Цена поставщика 2013г. | АЛЮМИНИЕВЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЁТКИ размером 1000*1000 | шт | 1 | 1425,13 9350/1,18/5,56 |  |  |  |  | 1425
48 | ТЕРр62-29-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (окраска вентшахты) за два раза | 100 м2 | 0.065 | 687.78 | 230.63 | 1.09 |  |  | 45 | 15 |  |  | 18.72 | 1.22
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 13266 | 1953 | 567 | 5 |  | 149.86
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 14453 | 2853 | 854 | 9 |  | 210.07
Накладные расходы | [9 empty] | 3069
Сметная прибыль | [9 empty] | 2131
Итого по разделу 6 Устройство вентиляции | [9 empty] | 19653 |  |  |  |  | 210.07
Раздел 7. Канализация
49 | ТЕР16-01-005-02 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм ( с учетом отвода чугунно-канализационного d=100мм, угол 135град) | 100 м | 0.26 | 23792.45 | 1158.12 | 201.32 | 6.55 |  | 6186 | 301 | 52 | 2 | 85.47 | 22.22
50 | ТСЦ-301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 5.2 | 17.02 |  |  |  |  | 89
51 | ТЕР17-01-001-23 | Установка трапов диаметром 100 мм 188,61 = 2 317,01 - 10 x 212,84 | 10 компл. | 0.1 | 188.61 | 118.83 | 24.77 | 1.56 |  | 19 | 12 | 2 |  | 8.77 | 0.88
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 6294 | 313 | 54 | 2 |  | 23.1
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 6459 | 450 | 82 | 4 |  | 31.88
Накладные расходы | [9 empty] | 581
Сметная прибыль | [9 empty] | 377
Итого по разделу 7 Канализация | [9 empty] | 7417 |  |  |  |  | 31.88
Раздел 8. Отопление
52 | ТЕРм08-03-602-02 | Монтаж электрических грелок в венткамере (без стоимости грелки) | 1 шт. | 7 | 37.73 | 33.39 | 3.67 | 0.18 |  | 264 | 234 | 26 | 1 | 2.39 | 16.73
53 | ТЕР18-07-001-04 Прим. | Установка биметаллических термометров в оправе прямых и угловых | 1 компл. | 4 | 365.03 | 4.11 |  |  |  | 1460 | 16 |  |  | 0.31 | 1.24
54 | ТЕР18-07-001-02 | Установка манометров с трехходовым краном | 1 компл. | 4 | 244.31 | 3.07 |  |  |  | 977 | 12 |  |  | 0.22 | 0.88
55 | ТЕР24-02-110-01 | Установка и монтаж контрольно-измерительного пункта | 1 контр-измер пункт | 5 | 594.38 | 90.61 | 26.15 |  |  | 2972 | 453 | 131 |  | 7.09 | 35.45
56 | Цена поставщика 2013г. | Датчик реле температуры Т419-2М-03-2-3-2,5А | шт. | 5 | 304,84 (1500+500)/1,18/5,56 |  |  |  |  | 1524
57 | ТЕРм08-03-572-05 Прим. | Монтаж и подключение САУ тепловыми завесами | 1 шт. | 2 | 650.86 | 48.76 | 108.01 | 6.01 |  | 1302 | 98 | 216 | 12 | 3.49 | 6.98
58 | Цена поставщика 2013г. | САУ тепловой завесы ТЗК-6,3-4ИК-5,6В-139В (калорифер КСК3-8-02) | шт. | 2 | 86603/1,18/4,19 |  |  |  | 35032 | 35032
59 | ТЕРм08-03-572-05 Прим. | Монтаж и подключение САУ приточной венткамеры | 1 шт. | 1 | 650.86 | 48.76 | 108.01 | 6.01 |  | 651 | 49 | 108 | 6 | 3.49 | 3.49
60 | Цена поставщика 2013г. | САУ приточной венткамеры АПК-6,3-4ИК-195ВМ (калорифер КСК4.8-02) | шт. | 1 | 86603/1,18/4,19 |  |  |  | 17516 | 17516
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 61698 | 862 | 481 | 19 |  | 64.77
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 69897 | 1203 | 637 | 25 |  | 87.03
Накладные расходы | [9 empty] | 1415
Сметная прибыль | [9 empty] | 967
Итого по разделу 8 Отопление | [9 empty] | 72279 |  |  |  |  | 87.03
Раздел 9. Электромонтажные работы
Демонтажные работы
61 | ТЕРм08-03-526-01 | Демонтаж автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток до 25 А КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | 1 шт. | 2 | 6.65 | 6.27 | 0.38 |  |  | 13 | 13 |  |  | 0.47 | 0.94
Монтажные работы
62 | ТЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток до 25 А 162,44 = 174,77 - 1,22 x 9,04 - 0,014 x 92,85 | 1 шт. | 2 | 162.44 | 20.9 | 1.28 |  |  | 325 | 42 | 3 |  | 1.56 | 3.12
63 | ТСЦ-509-0334 | Выключатели автоматические ВА52-39-84-0010-20 I-630А | шт. | 2 | 2985.7 |  |  |  |  | 5971
64 | ТЕРм08-02-146-01 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг | 100 м кабеля | 0.7 | 2828.73 | 199.19 | 1292.95 | 147.72 |  | 1980 | 139 | 905 | 103 | 14.7 | 10.29
65 | ФССЦ-501-8506 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Приведение расценок ФЕР к территориальному уровню (Письмо УРЦЦС Ц-297 от 12.04.2011) ОЗП=1,41; ЭМ=1,242; ЗПМ=1,41; МАТ=1,052 | 1000 м | 0.07 | 8363.94 |  |  |  |  | 585
66 | ТЕРм08-02-146-01 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг | 100 м кабеля | 1.35 | 2828.73 | 199.19 | 1292.95 | 147.72 |  | 3819 | 269 | 1745 | 199 | 14.7 | 19.85
67 | ФССЦ-501-1649 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Приведение расценок ФЕР к территориальному уровню (Письмо УРЦЦС Ц-297 от 12.04.2011) ОЗП=1,41; ЭМ=1,242; ЗПМ=1,41; МАТ=1,052 | 1000 м | 0.12 | 10143.58 |  |  |  |  | 1217
68 | ФССЦ-501-1689 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Приведение расценок ФЕР к территориальному уровню (Письмо УРЦЦС Ц-297 от 12.04.2011) ОЗП=1,41; ЭМ=1,242; ЗПМ=1,41; МАТ=1,052 | 1000 м | 0.015 | 37111.82 |  |  |  |  | 557
69 | ТЕРм08-02-146-01 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Т.ч. п.1.8.3 Работы на высоте от 2м до 8м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | 100 м кабеля | 1.8 | 2838.69 | 209.15 | 1292.95 | 147.72 |  | 5110 | 376 | 2327 | 266 | 15.44 | 27.79
70 | ТСЦ-502-0242 | Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: поправка на кол-во жил (всего 4) ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1000 м | 0.18 | 25514.41 |  |  |  |  | 4593
71 | ТЕРм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 100 жил | 2.4 | 1652.15 | 234.7 | 2.92 | 0.18 |  | 3965 | 563 | 7 |  | 16.8 | 40.32
72 | ТЕРм08-03-482-01 | Монтаж электропривода | 1 шт. | 8 | 127.36 | 50.99 | 72.23 | 4.8 |  | 1019 | 408 | 578 | 38 | 3.65 | 29.2
73 | Цена поставщика 2013г. | Электропривод АМV 20 для регулируемых клапанов VB2 код 082 G3007( на регулир. клапаны) | шт. | 3 | 3724,7 24437/1,18/5,56 |  |  |  |  | 11174
74 | Цена поставщика 2013г. | Электропривод Belimo NF230A (на воздушные заслонки) | шт. | 5 | 1512,32 9922/1,18/5,56 |  |  |  |  | 7562
75 | ТЕРм08-02-472-10 Прим. | Монтаж перемычек заземления на гибких вставках вентоборудования | 100 м | 0.02 | 4732.43 | 617.45 | 45.38 | 0.55 |  | 95 | 12 | 1 |  | 46.6 | 0.93
76 | ТСЦ-502-0518 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 4 мм2 | 1000 м | 0.002 | 3471 |  |  |  |  | 7
77 | ТЕРм12-10-001-01 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа | 100 шт. | 0.08 | 3444.75 | 886.17 | 492.2 |  |  | 276 | 71 | 39 |  | 65.4 | 5.23
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 48268 | 1893 | 5605 | 606 |  | 137.67
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 49896 | 2369 | 6757 | 758 |  | 165.21
Накладные расходы | [9 empty] | 2957
Сметная прибыль | [9 empty] | 2028
Итого по разделу 9 Электромонтажные работы | [9 empty] | 54881 |  |  |  |  | 165.21
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [9 empty] | 162199 | 8562 | 7811 | 742 |  | 659.68
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 174418 | 11110 | 9780 | 950 |  | 819.81
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 28, 31, 2, 4, 3, 44, 5-8, 15, 9, 23, 11, 21, 12-14, 35, 48, 16-18, 20, 25, 49, 51, 36, 38, 46, 53-54, 27, 34, 41-43, 55, 52, 57, 59, 61-62, 64, 66, 69, 71-72, 75, 77) | [9 empty] | 399 | 368 | 32 | 32
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 28, 31, 44, 9, 23, 11, 21, 16-18, 20, 25, 49, 51, 36, 38, 46, 53-54, 27, 34, 41-43, 55) | [9 empty] | 1000 | 641 | 358 | 21 |  | 47.709
Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 28, 31, 44, 9, 23, 11, 21, 16-18, 20, 25, 49, 51, 36, 38, 46, 53-54, 27, 34, 41-43, 55, 52, 57, 59, 61-62, 64, 66, 69, 71-72, 75, 77) | [9 empty] | 3011 | 1457 | 1555 | 152 |  | 106.13
Транспортные расходы на оборудование - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) (Поз. 58, 60) | [9 empty] | 1576
Заготовительно-складские расходы на оборудование - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (Поз. 58, 60) | [9 empty] | 649
Расходы на комплектацию оборудования - согласно п.4.63 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) (Поз. 58, 60) | [9 empty] | 5477
На испытание систем вентиляции и кондиционирования воздуха 5% (тех.часть п.20.19 ОП) ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 (Поз. 36, 38, 46) | [9 empty] | 53 | 48 | 5 |  |  | 3.7195
На испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов 3% (тех.часть п.1.18.16) ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03 (Поз. 53-55, 52, 57, 59) | [9 empty] | 54 | 35 | 19 | 1 |  | 2.5347
Накладные расходы | [9 empty] | 12193
В том числе, справочно:
74% ФОТ (от 1153) (Поз. 2, 4) | [9 empty] | 853
79% ФОТ (от 164) (Поз. 12-13) | [9 empty] | 130
80% ФОТ (от 687) (Поз. 14, 35, 48, 77) | [9 empty] | 549
86% ФОТ (от 135) (Поз. 8, 15) | [9 empty] | 116
90% ФОТ (от 1111) (Поз. 1, 28, 31, 34, 41-43) | [9 empty] | 1000
95% ФОТ (от 3553) (Поз. 52, 57, 59, 61-62, 64, 66, 69, 71-72, 75) | [9 empty] | 3375
100% ФОТ (от 1242) (Поз. 3, 44) | [9 empty] | 1242
105% ФОТ (от 265) (Поз. 11, 21) | [9 empty] | 278
110% ФОТ (от 56) (Поз. 5) | [9 empty] | 62
120% ФОТ (от 305) (Поз. 27) | [9 empty] | 366
123% ФОТ (от 1006) (Поз. 16-18, 20) | [9 empty] | 1237
128% ФОТ (от 1568) (Поз. 25, 36, 38, 46, 49, 51, 53-54) | [9 empty] | 2007
130% ФОТ (от 672) (Поз. 55) | [9 empty] | 874
155% ФОТ (от 67) (Поз. 9, 23) | [9 empty] | 104
Сметная прибыль | [9 empty] | 8206
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 1915) (Поз. 2, 4, 12-14, 35, 48) | [9 empty] | 958
55% ФОТ (от 265) (Поз. 11, 21) | [9 empty] | 146
60% ФОТ (от 89) (Поз. 77) | [9 empty] | 53
65% ФОТ (от 3858) (Поз. 27, 52, 57, 59, 61-62, 64, 66, 69, 71-72, 75) | [9 empty] | 2507
70% ФОТ (от 2273) (Поз. 3, 44, 5, 8, 15, 34, 41-43) | [9 empty] | 1591
75% ФОТ (от 1006) (Поз. 16-18, 20) | [9 empty] | 755
83% ФОТ (от 1568) (Поз. 25, 36, 38, 46, 49, 51, 53-54) | [9 empty] | 1301
85% ФОТ (от 271) (Поз. 1, 28, 31) | [9 empty] | 230
89% ФОТ (от 672) (Поз. 55) | [9 empty] | 598
100% ФОТ (от 67) (Поз. 9, 23) | [9 empty] | 67
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 76453 |  |  |  |  | 620.98
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 58114 |  |  |  |  | 198.83
Итого Оборудование | [9 empty] | 60250
Итого | [9 empty] | 194817 |  |  |  |  | 819.81
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 93278
Машины и механизмы | [9 empty] | 8830
ФОТ | [9 empty] | 12060
Оборудование | [9 empty] | 60250
Накладные расходы | [9 empty] | 12193
Сметная прибыль | [9 empty] | 8206
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 194817 |  |  |  |  | 819.81
Примечание: материал от разборки, пригодный для дальнейшего использования, передается балансодержателю по акту.
|  | Начальник отд.078________________________Ковязина Т.М. |  |  | Составил:Инженер-сметчик _______________ О.Н.Возжаева | [7 empty] | 18.03.14г.
Проверил:Ведущий инженер________________В.В.Воронкова

## 7081
УТВЕРЖДАЮ:
________________
"______ " _______________2014 г.
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7081
(локальная смета)
| на | пусконаладочные работы стадия "вхолостую" по вентиляции. Пл. 1. Здание 311 (инв.№ 8512331)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: р.д. инв.№ 04-00696
|  | Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________44,278 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________2,061 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________126,4 |  | чел.час
Составлена в ценах 2001г. с переводом в текущие цены 2014г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Приточная вентсистема П-1
1 | ТЕРп03-01-060-01 | Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху, тыс.м3/ч, до: 10, при количестве однотипных установок в машинном зале: 1 | 1 установка | 1 | 781.87 | 781.87 |  |  | 782 | 782
2 | ТЕРп03-01-011-05 | Регулировочно-запорное устройство: клапан обратный | 1 устройство | 1 | 53.4 | 53.4 |  |  | 53 | 53
3 | ТЕРп03-01-011-10 | Регулировочно-запорное устройство: гермоклапан с ручным или электрическим приводом | 1 устройство | 5 | 133.49 | 133.49 |  |  | 667 | 667
Раздел 2. Вентсистема В-1
4 | ТЕРп03-01-011-10 | Регулировочно-запорное устройство: гермоклапан с ручным или электрическим приводом | 1 устройство | 2 | 133.49 | 133.49 |  |  | 267 | 267
5 | ТЕРп03-01-011-05 | Регулировочно-запорное устройство: клапан обратный | 1 устройство | 3 | 53.4 | 53.4 |  |  | 160 | 160
6 | ТЕРп03-01-002-14 | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный, №: до 10 | 1 устройство | 2 | 130.03 | 130.03 |  |  | 260 | 260
7 | ТЕРп03-01-001-01 | Шахта вытяжная (дефлектор) | 1 устройство | 8 | 25.83 | 25.83 |  |  | 207 | 207
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 2396 | 2396
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 2061 | 2061
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 1-7) | [8 empty] | 103 | 103
Стадия "вхолостую" ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75) (Поз. 1-7) | [8 empty] | -625 | -625
Условия производства работ ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1) (Поз. 1-7) | [8 empty] | 187 | 187
Накладные расходы | [8 empty] | 1340
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 2061) (Поз. 1-7) | [8 empty] | 1340
Сметная прибыль | [8 empty] | 824
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 2061) (Поз. 1-7) | [8 empty] | 824
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 4225
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 2061
Накладные расходы | [8 empty] | 1340
Сметная прибыль | [8 empty] | 824
Перевод в текущие 4 225 * 10,48 | [8 empty] | 44278
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 44278
Составил: ___________________________________________Гром В.В.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________________________/_______________/
(должность, подпись, расшифровка)

## 7082
УТВЕРЖДАЮ:
________________
"______ " _______________2014 г.
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7082
(локальная смета)
| на | пусконаладочные работы стадия "вхолостую" на электрооборудование. Пл.1. Зд.311 (инв.№ 8512331)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: р.д. инв.№ 05-02795; 04-05481
|  | Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________453,700 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________21,118 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1338,6 |  | чел.час
Составлена в ценах 2001г. с переводом в текущие цены 2014г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Силовое электрооборудование
1 | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | шт. | 76 | 19.9 | 19.9 |  |  | 1512 | 1512
2 | ТЕРп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток, А, до: 50 | шт. | 30 | 26.53 | 26.53 |  |  | 796 | 796
74 | ТЕРп01-03-001-02 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения | шт. | 7 | 26.53 | 26.53 |  |  | 186 | 186
3 | ТЕРп01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток, А, до: 200 | шт. | 2 | 39.8 | 39.8 |  |  | 80 | 80
4 | ТЕРп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 измерение | 4 | 23.54 | 23.54 |  |  | 94 | 94
5 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 3.36 | 251.12 | 251.12 |  |  | 844 | 844
6 | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 1 токоприемник | 76 | 23.54 | 23.54 |  |  | 1789 | 1789
7 | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением, кВ до 1 | 1 фазировка | 2 | 15.7 | 15.7 |  |  | 31 | 31
8 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 116 | 6.28 | 6.28 |  |  | 728 | 728
Раздел 2. Приточная вентсистема.
9 | ТЕРп01-04-002-01 | Тепловая защита с реле одним | компл. | 2 | 53.49 | 53.49 |  |  | 107 | 107
10 | ТЕРп01-07-001-01 | Электродвигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором, напряжением, кВ до 1 | шт. | 2 | 47.71 | 47.71 |  |  | 95 | 95
11 | ТЕРп01-07-004-01 | Электродвигатель напряжением до 1 кВ переменного тока: однофазный | шт. | 2 | 31.81 | 31.81 |  |  | 64 | 64
12 | ТЕРп01-09-001-01 | Датчик контактный механический с числом цепей управления до 2 | шт. | 4 | 37.68 | 37.68 |  |  | 151 | 151
13 | ТЕРп01-09-002-01 | Датчик бесконтактный с числом "вход-выход" до 3 | шт. | 2 | 150.72 | 150.72 |  |  | 301 | 301
14 | ТЕРп01-09-010-03 | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей до 10 | шт. | 2 | 250.43 | 250.43 |  |  | 501 | 501
15 | ТЕРп01-09-013-01 | Контур регулирования параметров 1: с числом органов настройки до 5 | шт. | 1 | 1460.62 | 1460.62 |  |  | 1461 | 1461
16 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.04 | 251.12 | 251.12 |  |  | 10 | 10
17 | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 1 токоприемник | 2 | 23.54 | 23.54 |  |  | 47 | 47
18 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 2 | 6.28 | 6.28 |  |  | 13 | 13
19 | ТЕРп01-11-028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов | 1 измерение | 2 | 1.57 | 1.57 |  |  | 3 | 3
20 | ТЕРп01-12-029-01 | Испытания цепи вторичной коммутации | 1 испытание | 2 | 33.88 | 33.88 |  |  | 68 | 68
21 | ТЕРп01-13-001-02 | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств до 5 шт. | 1 присоединение | 1 | 1033.25 | 1033.25 |  |  | 1033 | 1033
Раздел 3. Вытяжная вентиляция.
22 | ТЕРп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток, А, до: 50 | шт. | 2 | 26.53 | 26.53 |  |  | 53 | 53
23 | ТЕРп01-04-002-01 | Тепловая защита с реле одним | компл. | 2 | 53.49 | 53.49 |  |  | 107 | 107
24 | ТЕРп01-05-017-01 | Устройство АВР электродвигателей, шт 1 | устройство | 1 | 445.75 | 445.75 |  |  | 446 | 446
25 | ТЕРп01-07-001-01 | Электродвигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором, напряжением, кВ до 1 | шт. | 2 | 47.71 | 47.71 |  |  | 95 | 95
26 | ТЕРп01-09-010-03 | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей до 10 | шт. | 1 | 250.43 | 250.43 |  |  | 250 | 250
27 | ТЕРп01-09-010-04 | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей до 20 | шт. | 2 | 367.29 | 367.29 |  |  | 735 | 735
28 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.04 | 251.12 | 251.12 |  |  | 10 | 10
29 | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 1 токоприемник | 4 | 23.54 | 23.54 |  |  | 94 | 94
30 | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением, кВ до 1 | 1 фазировка | 2 | 15.7 | 15.7 |  |  | 31 | 31
31 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 2 | 6.28 | 6.28 |  |  | 13 | 13
32 | ТЕРп01-11-028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов | 1 измерение | 2 | 1.57 | 1.57 |  |  | 3 | 3
33 | ТЕРп01-12-029-01 | Испытания цепи вторичной коммутации | 1 испытание | 3 | 33.88 | 33.88 |  |  | 102 | 102
Раздел 4. Воздушно-тепловые завесы.
34 | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | шт. | 4 | 19.9 | 19.9 |  |  | 80 | 80
35 | ТЕРп01-07-001-01 | Электродвигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором, напряжением, кВ до 1 | шт. | 4 | 47.71 | 47.71 |  |  | 191 | 191
36 | ТЕРп01-07-004-01 | Электродвигатель напряжением до 1 кВ переменного тока: однофазный | шт. | 4 | 31.81 | 31.81 |  |  | 127 | 127
37 | ТЕРп01-09-001-01 | Датчик контактный механический с числом цепей управления до 2 | шт. | 4 | 37.68 | 37.68 |  |  | 151 | 151
38 | ТЕРп01-09-002-01 | Датчик бесконтактный с числом "вход-выход" до 3 | шт. | 8 | 150.72 | 150.72 |  |  | 1206 | 1206
39 | ТЕРп01-09-010-02 | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей до 5 | шт. | 4 | 133.56 | 133.56 |  |  | 534 | 534
40 | ТЕРп01-09-010-06 | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей до: 50 | шт. | 2 | 834.75 | 834.75 |  |  | 1670 | 1670
41 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.12 | 251.12 | 251.12 |  |  | 30 | 30
42 | ТЕРп01-09-013-01 | Контур регулирования параметров 1: с числом органов настройки до 5 | шт. | 2 | 1460.62 | 1460.62 |  |  | 2921 | 2921
43 | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 1 токоприемник | 4 | 23.54 | 23.54 |  |  | 94 | 94
44 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 8 | 6.28 | 6.28 |  |  | 50 | 50
45 | ТЕРп01-11-028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов | 1 измерение | 4 | 1.57 | 1.57 |  |  | 6 | 6
46 | ТЕРп01-12-029-01 | Испытания цепи вторичной коммутации | 1 испытание | 4 | 33.88 | 33.88 |  |  | 136 | 136
Раздел 5. Воздушно-отопительный агрегат.
47 | ТЕРп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток, А, до: 50 | шт. | 2 | 26.53 | 26.53 |  |  | 53 | 53
48 | ТЕРп01-04-002-01 | Тепловая защита с реле одним | компл. | 2 | 53.49 | 53.49 |  |  | 107 | 107
49 | ТЕРп01-07-001-01 | Электродвигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором, напряжением, кВ до 1 | шт. | 2 | 47.71 | 47.71 |  |  | 95 | 95
50 | ТЕРп01-09-002-01 | Датчик бесконтактный с числом "вход-выход" до 3 | шт. | 2 | 150.72 | 150.72 |  |  | 301 | 301
51 | ТЕРп01-09-002-04 | Элемент "усиление-преобразование" с числом "вход-выход" до 5 с числом органов настройки до 3 | шт. | 2 | 75.36 | 75.36 |  |  | 151 | 151
52 | ТЕРп01-09-010-04 | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей до 20 | шт. | 2 | 367.29 | 367.29 |  |  | 735 | 735
53 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.04 | 251.12 | 251.12 |  |  | 10 | 10
54 | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 1 токоприемник | 2 | 23.54 | 23.54 |  |  | 47 | 47
55 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 4 | 6.28 | 6.28 |  |  | 25 | 25
56 | ТЕРп01-11-028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов | 1 измерение | 2 | 1.57 | 1.57 |  |  | 3 | 3
Раздел 6. Электрические грелки.
57 | ТЕРп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток, А, до: 50 | шт. | 3 | 26.53 | 26.53 |  |  | 80 | 80
58 | ТЕРп01-07-003-01 | Машина постоянного тока напряжением, В до 440, мощностью, кВт: до 200 | шт. | 7 | 47.71 | 47.71 |  |  | 334 | 334
59 | ТЕРп01-09-002-01 | Датчик бесконтактный с числом "вход-выход" до 3 | шт. | 3 | 150.72 | 150.72 |  |  | 452 | 452
60 | ТЕРп01-09-002-04 | Элемент "усиление-преобразование" с числом "вход-выход" до 5 с числом органов настройки до 3 | шт. | 3 | 75.36 | 75.36 |  |  | 226 | 226
61 | ТЕРп01-09-010-04 | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей до 20 | шт. | 3 | 367.29 | 367.29 |  |  | 1102 | 1102
62 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.1 | 251.12 | 251.12 |  |  | 25 | 25
63 | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 1 токоприемник | 7 | 23.54 | 23.54 |  |  | 165 | 165
64 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 6 | 6.28 | 6.28 |  |  | 38 | 38
65 | ТЕРп01-11-028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов | 1 измерение | 7 | 1.57 | 1.57 |  |  | 11 | 11
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 23009 | 23009
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 21118 | 21118
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 1-2, 74, 3-65) | [8 empty] | 989 | 989
Стадия "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8) (Поз. 1-2, 74, 3-65) | [8 empty] | -4800 | -4800
Условия производства работ ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1) (Поз. 1-2, 74, 3-65) | [8 empty] | 1920 | 1920
Накладные расходы | [8 empty] | 13727
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 21118) (Поз. 1-2, 74, 3-65) | [8 empty] | 13727
Сметная прибыль | [8 empty] | 8447
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 21118) (Поз. 1-2, 74, 3-65) | [8 empty] | 8447
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 43292
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 21118
Накладные расходы | [8 empty] | 13727
Сметная прибыль | [8 empty] | 8447
Перевод в текущие 43 292 * 10,48 | [8 empty] | 453700
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 453700
Составил: ______________________________________________Гром В.В.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ______________________________________________/_________________/
(должность, подпись, расшифровка)

## СМР
Расчет начальной (максимальной) цены на
реконструкцию вентиляционных камер ж/д тамбура здания 311 (инв. №8512331)
Наименование глав ССР, объектный сметных расчетов, локальных сметных расчетов, видов прочих работ | Сметная стоимость строительства в базисном уровне цен на 01.01.2000г. по ССР |  |  |  | Остаток сметной стоимости в базисном уровне цен на 01.01.2014 |  |  |  | Сметная стоимость строительства в базисном уровне цен на 01.01.2000г., выставленная на конкурс |  |  |  | Текущая стоимость на момент определения начальной (максимальной) цены | № обосновывающего расчета | 2015 год
| Всего | СМР | Оборудование | Прочие | Всего | СМР | Оборудование | Прочие | Всего | СМР | Оборудование | Прочие |  |  | СМР | Оборудование | Прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21
Монтажные работы по реконструкции электрического освещения вентиляционных камер. | 9657 | 9657 | 0 |  | 9657 | 9657 | 0 | 0 | 9657 | 9657 | 0 |  |  | 25144 | 9657
Дополнительные работы по реконструкции вентиляционных камер ж/д тамбура здания 311 отдела 015 (инв. №8512331) | 194817 | 134567 | 60250 |  | 194817 | 134567 | 60250 |  | 194817 | 134567 | 60250 |  |  | 25174 | 134567 | 60250
Пусконаладочные работы стадия "вхолостую" по вентиляции. Пл. 1. Здание 311 (инв.№ 8512331) | 4225 |  |  | 4225 | 4225 |  |  | 4225 | 4225 |  |  | 4225 |  | 7081 |  |  | 4225
Пусконаладочные работы стадия "вхолостую" на электрооборудование. Пл.1. Зд.311 (инв.№ 8512331) | 43292 |  |  | 43292 | 43292 |  |  | 43292 | 43292 |  |  | 43292 |  | 7082 |  |  | 43292
Итого в ценах 2000 года: | 251991 | 144224 | 60250 | 47517 | 251991 | 144224 | 60250 | 47517 | 251991 | 144224 | 60250 | 47517 | 251991 |  | 144224 | 60250 | 47517
Итого в текущих ценах*: | [12 empty] | 1524024 |  | 823519 | 225335 | 475170
Итого с индексом инфляции**: | [12 empty] | 1601749 |  | 865518 | 236827 | 499404
НДС 18% | [12 empty] | 288314.82 |  | 155793.24 | 42628.86 | 89892.72
Всего: | [12 empty] | 1890063.82 |  | 1021311.24 | 279455.86 | 589296.72
* В расчете использованы индексы:
- 5,71 индекс изменения сметной стоимости СМР к ТЕР 2001 (письмо Минстроя России от 13.11.2014 года № 25374-ЮР/08 приложение 1, прочие объекты)
- 3,74 индекс изменения сметной стоимости оборудования к ТЕР 2001 (письмо Минстроя России от от 13.11.2014 года № 25374-ЮР/08 приложение 5, экономика в целом)
- 10,00 индекс изменения сметной стоимости прочих затрат к ТЕР 2001 (письмо Минстроя России от от 13.11.2014 года № 25374-ЮР/08 приложение 1, пусконаладочные работы)
** В расчете использован индекс-дефлятор по инвестициям в основной капитал 2015/2014 - 1,051 по письмам: Минэкономразвития России от 25.09.2013 № 20402-АК/ДОЗи, Госкорпорации "Росатом" от 10.02.2014 № 1-12.8/4385
Начальник отдела капитального строительства
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | [6 empty] | В.В. Моляков
Инженер по проектно-сметной работе | [6 empty] | Н.А. Басова
Согласовано | [6 empty] | отд. 028

## НМЦ договора
Определение начальной (максимальной) цены договора генерального подряда
на реконструкцию вентиляционных камер ж/д тамбура здания 311 (инв. №8512331)
на 2015 год
Способ закупки: открытый запрос предложений
ц.2000г./текущие цены, руб.
Наименование услуг и работ (затрат) | Сметная стоимость строительства в базисном уровне цен на 01.01.2000 г. | Сметная стоимость строительства в текущем уровне цен, пресчитанная на момент проведения процедуры закупки | Начальная (максимальная) цена | в том числе по годам строительства
2015г.
1 | 2 | 3 | 4 | 6
СМР | 144224 | 865518 | 865518 | 865518
Оборудование | 60250 | 236827 | 236827 | 236827
Прочие затраты | 47517 | 499404 | 499404 | 499404
Всего: | 251991 | 1601749 | 1601749 | 1601749
НДС |  | 288314.82 | 288314.82 | 288314.82
Итого с НДС |  | 1890063.82 | 1890063.82 | 1890063.82
В расчете использованы индексы:
- 5,71 индекс изменения сметной стоимости СМР к ТЕР 2001 (письмо Минстроя России от 13.11.2014г. № 25374-ЮР/08 приложение 1, прочие объекты)
- 3,74 индекс изменения сметной стоимости оборудования к ТЕР 2001 (письмо Минстроя России от 13.11.2014г. № 25374-ЮР/08 приложение 5, экономика в целом)
- 10,00 индекс изменения сметной стоимости прочих затрат к ТЕР 2001 (письмо Минстроя России от от 13.11.2014 года № 25374-ЮР/08 приложение 1, пусконаладочные работы)
** В расчете использован индекс-дефлятор по инвестициям в основной капитал 2015/2014 - 1,051 по письмам: Минэкономразвития России от 25.09.2013 № 20402-АК/ДОЗи, Госкорпорации "Росатом" от 10.02.2014 № 1-12.8/4385
Начальник отдела капитального строительства
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" |  |  |  | В.В. Моляков
Инженер по проектно-сметной работе |  |  |  | Н.А. Басова
Согласовано |  |  |  | отд. 028