ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА 

ФГУП «АТОМФЛОТ»

 

	УТВЕРЖДЕНО

	Генеральный директор

________________________ В.В.Рукша

«___» __________ 2013 года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку аккумуляторных батарей (номенклатурная группа № 1.97- поставка аккумуляторов, батарей) для нужд ФГУП «Атомфлот»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru
Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 2013 г
	УТВЕРЖДАЮ

	Зам. генерального директора по ТЭФ

	____________________
	О.Э.Дарбинян

	«___» ___________20 ___ г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку аккумуляторных батарей
1. Предмет договора
Поставка аккумуляторных батарей (номенклатурная группа № 1.97- поставка аккумуляторов, батарей) для нужд ФГУП «Атомфлот»
2. Требования к количеству, качеству, функциональным, техническим характеристикам продукции, гарантии качества:
	№
	Наименование 
	Технические характеристики
	Кол-во
	Ед. изм.

	1. 
	Аккумуляторная батарея
 
	· СА-1270 или эквивалент

· Кислотно-свинцовый

· Напряжение 12 В
· Емкость 7,2 Ач
· Габариты 151х98х65мм 
	8
	шт

	2. 
	Аккумуляторная батарея
	· 6СТ-190 АП или эквивалент
· Емкость 190

· Габариты   518х228х240мм
· В веденном состоянии с электролитом
· Правая полярность
	10
	шт

	3. 
	Аккумуляторная батарея 
	· APC RBC24 SU1400RMI2SU/SUA 1500RMI2U или эквивалент
· Тип аккумулятора(батареи): APC RBC24 - необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея с загущенным электролитом.
· Срок службы аккумулятора(батареи) (лет): 3-5лет

· Комплект поставки включает: Четыре аккумулятора по 12В 9Ач, все необходимые разъемы, руководство по переработке батарей, руководство по инсталляции, упаковку многократного пользования

· Размеры аккумулятора RBC24:

· Масса нетто: 11.96 КГ
11.96 КГ

· Максимальная высота: 83.00 mm

· Максимальная ширина: 216.00 mm

· Максимальная глубина: 343.00 mm

· Цвет: Черный

· Условия эксплуатации:
· Диапазон рабочих температур: 0 - 40 °C

· Диапазон отн. влажности: 0 - 95%

· Высота над уровнем моря раб: 0-3000 метр

· Температура хранения: -15 - 45 °C

· Отн. влажность хранения: 0 - 95%

· Высота над уровнем моря хран: 0-15000 метр

· Гарантия на ремонт либо замену сроком на 1 год

	1
	шт

	4. 
	Аккумуляторная батарея
	· 5НК-125П

· Размер 402 мм

· Ширина 143,2 мм

· Высота 387 мм

· Заряженная, залитая
	8
	шт

	5. 
	Аккумуляторная батарея
	· 6СТ-90 АП
· Правая полярность
· В введенном состоянии с электролитом
· Размер 345х175х213 мм

· Емкость 90
· Напряжение 12 В
	4
	шт

	6. 
	Аккумуляторная батарея
	· HR1234 W2 или эквивалент
· Напряжение: В12

· Емкость: 8,5-9,0 Ач

· Длина: 151мм

· Ширина: 65мм

· Высота: 94мм

· Высота с клеммой: 100мм

· Вес: 2,6 кг

· Срок службы: 5 лет

· Гарантия: 12мес

· Тип клеммы: зажим 5мм/7мм

· Вес: 2,6 кг

· Мощность: 34 W (ватт) 

[image: image1.png]



	16
	шт

	7. 
	Аккумуляторная батарея
	· NNTN 4851 для радиостанции Motorola CP140 Модель MDH65KDC9FF2AN или эквивалент 
· Химический тип: Ni-MH / никель-металл-гидрид
· Напряжение питания, В: 7,2
· Емкость, мАч: 1400
· Вес, г: 210
· Размер, мм: 60 x 120 x 22
· Количество рабочих циклов: 400
· Время работы, ч (цикл 90/5/5): 10
· Диапазон рабочих температур, °С: -20 / +60
· Подверженность возникновению эффекта памяти: низкая
· Необходимость технического обслуживания: да, 1 раз в 4-6 месяцев
· Соответствие стандартам: нет
· Энергетическая плотность, мАч/cм: 8,84
	3
	шт

	8. 
	Аккумуляторная батарейка
	· 30АААМ3ВМU или эквивалент
· 3,6V

· Емкость 300mAh

· Химический состав NiMH
	10
	шт

	9. 
	Аккумуляторная батарея
	· APC RBC 110 для ИБП 12V или эквивалент
· Емкость батарейного блока: 84 Вт•ч
84 Вт•ч

· Поддерживаемые модели ИБП: BE550G-RS
BE550G-RS

· Габариты блока (Ш x В x Г): 151 x 65 x 105 мм

· Габариты блока в упаковке (Ш x В x Г) / объем в упаковке 175 х 89 х 213 мм / 0,003 м3
175 х 89 х 213 мм / 0,003 м3

· Масса батарейного блока: 2,50 кг
2,50 кг

· Масса блока в упаковке: 2,95 кг
· Тип используемых аккумуляторов: Необслуживаемый герметичный свинцово-кислотный с загущенным электролитом и защитой от утечек
Необслуживаемый герметичный свинцово-кислотный с загущенным электролитом и защитой от утечек

· Срок службы батарей: 3 - 5 лет
3 - 5 лет

· Гарантия производителя: 1 год на ремонт или замену
1 год на ремонт или замену

· Комплект поставки:

· Батарейный блок, 
· Необходимые разъемы, 
· Руководство по переработке батарей, 
· Руководство по установке
· Упаковка многократного пользования

	4
	шт


3. Порядок формирования цены
В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.
4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг
Расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.
5. Требования к упаковке оборудования
Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
6. Требования к технической документации
Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.
7. Прочие условия
7.1. Поставляемый товар должен быть новым, дата изготовления 2013 года (не допускается поставка продукции, изготовленной из материалов, бывших в употреблении). 

7.2. Копии сертификатов должны быть заверены подписью и печатью, содержать следующие сведения:

7.2.1. Ф.И.О.  Лица, заверившего сертификат, должность.
7.2.2. Наименование предприятия с указанием юридического и почтового адреса, ИНН. 
7.3. Продукция должна иметь паспорт завода - изготовителя, сертификат качества завода-изготовителя на партию, инструкцию по эксплуатации.
7.4.  Батареи, на которых не указана дата изготовления, подтверждённая паспортом, будут возвращены Поставщику.
7.5. Батареи, подвергшиеся внешнему воздействию воды, имеющие следы коррозии, механические повреждения либо нарушения заводской упаковки будут возвращены Поставщику.
8. Место поставки продукции и условия допуска:
183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»
Для проезда на территорию предприятия необходимо за 1 (один) рабочий день до даты отгрузки товара предоставить информацию с указанием номера автомашины, ее марки и Ф.И.О. водителя и лица сопровождающего груз при необходимости.
9. Сроки поставки продукции: 
         Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «06» сентября 2013 г. по «20» сентября 2013 г.

Инженер группы закупок 
 Л.Н. Скурат
Начальник ОМТС ________________________________С.В. Ярема
