от 14.12.2012 г. № 1263 Б1-12-Р

Разъяснение положений конкурсной документации по запросу участника.

Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п.4.2 Конкурсной документации разъясняет следующее положение Конкурсной документации по лоту №1263 Б1-12 «Поставка емкостного оборудования ПРК для сооружения энергоблока №1 Балтийской АЭС»:

Содержание запроса:

Сообщить характеристики деаэратора питательной воды и емкости для сбора конденсата: тип материала корпуса, вес изделий, толщину стенок корпуса.
Разъяснение положений Конкурсной документации:

1.
Деаэратор питательной воды

Тип материала корпуса – st.37 (РФ аналог Ст.3);

Масса деаэратора (максимально допустимая) - 7850 кг;

Толщина стенки – расчетная величина (Конструктор вычисляет исходя из выбранного материала, тех.параметров и срока службы).

2.
Конденсатный бак

Тип материала корпуса – st.37 (РФ аналог Ст.3);

Масса бака (максимально допустимая) – 8600 кг;

Толщина стенки – расчетная величина.
