ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»
ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»


	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку химреактивов
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014 

	№п/п
	Наименование материала
	Ед. измер.
	Кол-во
	Цена ед. руб., в т.ч. НДС
	Сумма, руб., в т.ч. НДС 
	Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и т.д.
	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
 (Заполняется участником процедуры! В соответствии с п.14 п.п.4 «Информационной карты»)
	Месяц

	
	
	
	
	
	
	
	
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь

	1
	АММИАК ВОДНЫЙ 25% ЧДА,ОСЧ (ФАСОВКА 9 кг.,сертификат на тару)
	кг
	360,000
	
	
	 
	
	120
	120
	120

	2
	АММОНИЙ ЛИМОННОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ ЧДА
	кг
	2,000
	
	
	упаковка - п/э или стеклянная банка с навинчивающейся крышкой из полимерного материала 
ТУ - 6-09-01-755-89 
срок годности - на момент поставки дата изготовления не должна превышать 3 месяцев
	
	2
	0
	0

	3
	ГЛЮКОЗА ЧДА
	кг
	0,200
	
	
	ГОСТ - 975-88 
упаковка - п/э или стеклянная банка темного стекла с навинчивающейся крышкой из полимерного материала 
срок годности - на момент поставки дата изготовления не должна превышать 3 месяцев
	
	0,2
	0
	0

	4
	ГСО 7015-93 СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ-АММОНИЯ 1Г/ДМ3
	флак
	20,000
	
	
	На момент поставки дата изготовления не должна превышать 3 месяцев. Комплектность: 5 ампул с ГСО, паспорт ГСО, инструкция по применению, упаковочная коробка, скарификатор.
	
	20
	0
	0

	5
	ГСО 7255-96 ИОНОВ МЕДИ (1 МГ/СМ3)
	флак
	20,000
	
	
	На момент поставки дата изготовления не должна превышать 3 месяцев. Комплектность: 5 ампул с ГСО, паспорт ГСО, инструкция по применению, упаковочная коробка, скарификатор.
	
	20
	0
	0

	6
	ГСО 7376-97 УЭП (0,141 СМ/М) (20 СМ3) 3.05.01.0450
	флак
	5,000
	
	
	 Дата поставки от даты изготовления не должна отличаться более, чем на 3 месяца. Комплектность: 5 ампул с ГСО, паспорт ГСО, инструкция по применению, упаковочная коробка, скарификатор.
	
	5
	0
	0

	7
	ГСО 7377-97 УЭП-4 (0,029 СМ/М)
	кор
	1,000
	
	
	 Дата поставки от даты изготовления не должна отличаться более, чем на 3 месяца. Комплектность: 5 ампул с ГСО, паспорт ГСО, инструкция по применению, упаковочная коробка, скарификатор.
	
	1
	0
	0

	8
	ГСО 7378-97 УЭП (0,0047 СМ/М) (20 СМ3) 3.05.01.0490
	флак
	25,000
	
	
	 Дата поставки от даты изготовления не должна отличаться более, чем на 3 месяца. Комплектность: 5 ампул с ГСО, паспорт ГСО, инструкция по применению, упаковочная коробка, скарификатор.
	
	25
	0
	0

	9
	ГСО 7474-98 НАТРИЙ (1 МГ/СМ3)
	компл
	4,000
	
	
	 На момент поставки дата изготовления не должна превышать 3 месяцев. Комплектность: 5 ампул с ГСО, паспорт ГСО, инструкция по применению, упаковочная коробка, скарификатор
	
	4
	0
	0

	10
	ГСО 7616-99 ХЛОРИД-ИОН (1Г/ДМ3)
	флак
	20,000
	
	
	 На момент поставки дата изготовления не должна превышать 3 месяцев. Комплектность: 5 ампул с ГСО, паспорт ГСО, инструкция по применению, упаковочная коробка, скарификатор
	
	20
	0
	0

	11
	ГСО 7680-99 ОБЩАЯ ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ 100 ММОЛЬ/ДМ3
	флак
	20,000
	
	
	 На момент поставки дата изготовления не должна превышать 3 месяцев. Комплектность: 5 ампул с ГСО, паспорт ГСО, инструкция по применению, упаковочная коробка, скарификатор.
	
	20
	0
	0

	12
	ГСО 7682-99 (МСО 0197:2001) КАЛЬЦИЙ (1 Г/ДМ3) 5 МЛ 3.05.01.0130
	компл
	4,000
	
	
	На момент поставки дата изготовления не должна превышать 3 месяцев. Комплектность: 5 ампул с ГСО, паспорт ГСО, инструкция по применению, упаковочная коробка, скарификатор.
	
	4
	0
	0

	13
	ГСО 8137-2002 ГСО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ УГЛЕВОДОРОДОВ И МАСЕЛ В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ ТВЗТ-140-ЭК 100МЛ.
	флак
	6,000
	
	
	комплектность - ГСО с этикеткой, паспорт, инструкция по применению, упаковка 
срок годности - дата поставки от даты изготовления не должна отличаться более, чем на 3 месяца
	
	6
	0
	0

	14
	ГСО 8153-2002 ГСО ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ УГЛЕВОДОРОДОВ И МАСЕЛ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ ТВОТ-190-ЭК  100МЛ.
	флак
	6,000
	
	
	комплектность - ГСО с этикеткой, паспорт, инструкция по применению, упаковка 
срок годности - дата поставки от даты изготовления не должна отличаться более, чем на 3 месяца
	
	6
	0
	0

	15
	ГСО 8499-2003 КЧ-0,02-ЭК 0,018-0,022 МГ КОН/Г ГСО КИСЛОТНОГО ЧИСЛА НЕФТЕПРОДУКТОВ 100 МЛ.
	флак
	4,000
	
	
	 На момент поставки дата изготовления не должна превышать 3 месяцев. Комплектность: 5 ампул с ГСО, паспорт ГСО, инструкция по применению, упаковочная коробка, скарификатор.
	
	4
	0
	0

	16
	ГСО 8500-2003 КЧ-0,05-ЭК 0,045-0,055 МГ КОН/Г ГСО КИСЛОТНОГО ЧИСЛА НЕФТЕПРОДУКТОВ
	шт
	2,000
	
	
	 Комплектность: ГСО с этикеткой, паспорт, инструкция по применению, упаковка. Дата поставки от даты изготовления не должна отличаться более чем на 6 месяцев.
	
	2
	0
	0

	17
	ГСО 8501-2003 КЧ-0.1-ЭК 0.09-0,11 МГ КОН/Г ГСО КИСЛОТНОГО ЧИСЛА НЕФТЕПРОДУКТОВ
	шт
	2,000
	
	
	 Комплектность: ГСО с этикеткой, паспорт, инструкция по применению, упаковка. Дата поставки от даты изготовления не должна отличаться более чем на 6 месяцев.
	
	2
	0
	0

	18
	ГСО 8589-2004 РЭВ 20 6-8 ММ2/С ПРИ (50+-0,010ГРАД С ГСО ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТЕЙ
	флак
	2,000
	
	
	 Дата поставки от даты изготовления не должна отличаться более, чем на 1 месяц. Комплектность: ГСО с этикеткой, паспорт, инструкция по применению, упаковка.
	
	2
	0
	0

	19
	ГСО 8589-2004 РЭВ-20 8-11 ММ2/С ПРИ (40,00+-0,01)ГРАД С ГСО ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТЕЙ
	шт
	2,000
	
	
	 Дата поставки от даты изготовления не должна отличаться более, чем на 1 месяц. Комплектность: ГСО с этикеткой, паспорт, инструкция по применению, упаковка.
	
	2
	0
	0

	20
	ГСО 8590-2004 РЭВ-30 7-10 ММ2/С ПРИ (50,00+-0.01)ГРАД С ГСО ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТЕЙ
	флак
	2,000
	
	
	 Дата поставки от даты изготовления не должна отличаться более, чем на 1 месяц. Комплектность: ГСО с этикеткой, паспорт, инструкция по применению, упаковка.
	
	2
	0
	0

	21
	ГСО 8593-2004 РЭВ-80 31-42 ММ2/С ПРИ (40,00+-0.01)ГРАД С ГСО ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТЕЙ 100 МЛ.
	флак
	2,000
	
	
	 Дата поставки от даты изготовления не должна отличаться более, чем на 1 месяц. 
Комплектность: ГСО с этикеткой, паспорт, инструкция по применению, упаковка.
	
	2
	0
	0

	22
	ГСО 8594-2004 РЭВ-100 19-26 ММ2/С ПРИ (50,00+-0,01)ГРАД С ГСО ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТЕЙ 100 СМ2
	флак
	1,000
	
	
	 Дата поставки от даты изготовления не должна отличаться более, чем на 1 месяц. Комплектность: ГСО с этикеткой, паспорт, инструкция по применению, упаковка.
	
	1
	0
	0

	23
	ГСО СУЛЬФАТ-ИОНОВ 1000МГ/ДМ3 ГСО7683-99
	компл
	4,000
	
	
	На момент поставки дата изготовления не должна превышать 3 месяцев. Комплектность: 5 ампул с ГСО, паспорт ГСО, инструкция по применению, упаковочная коробка, скарификатор.
ГСО7683-99
	
	4
	0
	0

	24
	ГСО ФОСФАТ-ИОНОВ 1000МГ/ДМ3 ГСО7748-99
	компл
	4,000
	
	
	На момент поставки дата изготовления не должна превышать 3 месяцев. Комплектность: 5 ампул с ГСО, паспорт ГСО, инструкция по применению, упаковочная коробка, скарификатор.

ГСО7748-99
	
	4
	0
	0

	25
	КАЛИЙ МАРГАНЦОВОКИСЛЫЙ Ч, ЧДА
	кг
	3,000
	
	
	ГОСТ - 20490-75
ГОСТ 20490
	
	3
	0
	0

	26
	КАЛИЯ ГИДРООКИСЬ ГРАНУЛИРОВАННАЯ ИМП. ЧДА
	кг
	2,000
	
	
	
ГОСТ 24363-80
	
	2
	0
	0

	27
	КИСЛОТА АЗОТНАЯ КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ ХЧ
	кг
	2,000
	
	
	ГОСТ - 4461-77 с изм.1-2 
фасовка - не более 1 дм3 
упаковка - стеклянная бутылка с навинчивающейся крышкой из полимерного материала и п/э вкладышем 
срок годности - дата поставки от даты изготовления не должна отличаться более, чем на 2 месяца
	
	2
	0
	0

	28
	КИСЛОТА СОЛЯНАЯ ХЧ
	кг
	2,000
	
	
	 
	
	2
	0
	0

	29
	КИСЛОТА СУЛЬФОСАЛИЦИЛОВАЯ ЧДА
	кг
	0,200
	
	
	ГОСТ - 4478-78 с изм.1 
упаковка - стеклянная банка темного стекла с навинчивающейся крышкой из полимерного материала 
срок годности - дата поставки от даты изготовления не должна отличаться более, чем на 3 месяца
	
	0,2
	0
	0

	30
	НАТРИЯ ГИДРООКИСЬ ЧДА
	кг
	3,000
	
	
	
ГОСТ4328-77
	
	3
	0
	0

	31
	РЕАКТИВ НЕССЛЕРА
	кг
	2,000
	
	
	чда 
ТУ 6-09-2089-77 Г 
упаковка - стеклянная банка темного стекла с навинчивающейся крышкой из полимерного материала и с вкладышем
срок годности - дата поставки от даты изготовления не должна отличаться более, чем на 3 месяца
	
	2
	0
	0

	32
	СОДА КАЛЬЦИНИРОВАННАЯ
	кг
	45,000
	
	
	 
	
	15
	15
	15

	33
	СТАНДАРТ-ТИТР НАТРИЯ ГИДРООКИСЬ, 0,1 МОЛЬ/ДМ³ (0,1Н)
	кор
	1,000
	
	
	Дата поставки от даты изготовления не должна отличаться более чем на 1 месяц.
ТУ -  2642-001-56278322-2008
	
	1
	0
	0

	34
	ТРИНАТРИЙФОСФАТ ГОСТ 201-76 (тара- мешки 30 кг.)
	кг
	3303,000
	
	
	 
	
	1001
	1001
	1301

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	
	 
	


Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг:  Склад Заказчика в г. Саров, Нижегородская обл. ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы ГК «Росатом», правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».
На территории ЗАТО Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. ПОСТАВЩИК самостоятельно обязан оформить документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами, либо своими силами и за свой счет организовать доставку товара до склада Заказчика любой транспортной компанией, имеющей пропуск в ЗАТО Саров.
1) ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

 На упаковке необходимо указать  следующее:

- класс опасности груза,

- наличие стеклянной тары внутри (стекло, не бросать, верх, низ),

- легковоспламеняющиеся и горючие вещества, 

- ядовитые вещества,

- едкие вещества и т.п..
2) ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

o
химические реактивы должны быть расфасованы в полиэтиленовые или стеклянные БАНКИ темного стекла; 

o
В БУМАЖНЫХ И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПАКЕТАХ РЕАКТИВЫ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ;

o
обязательно соблюдать следующие требования при подготовке химических веществ к транспортированию:

-
вещества должны быть запакованы с учетом условий сохранения их собственной тары от повреждения, от рассыпания и загрязнения других веществ, находящихся рядом;

-
органические вещества упаковываются отдельно от неорганических веществ;

-
кислоты и щелочи должны быть упакованы отдельно друг от друга и от других химических веществ;

-
азотная кислота должна быть упакована отдельно от соляной и серной кислот;

-
жидкие и сыпучие вещества упаковываются отдельно друг от друга;

-
индикаторы должны быть упакованы отдельно от остальных химических веществ и иметь такую упаковку, которая не позволит при случайном высыпании загрязнить все остальные реактивы.
3) ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
Весь входной контроль осуществляется на основе:

o
Нормативных документов на химические вещества (ГОСТ, ТУ, паспорта и т.п.) 

o
Постановления Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. N П-7, с изм., внесенными Постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10. 1997 N 18 «Инструкция о порядке приемке продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству»; 

o
Постановления Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. N П-6, с изм., внесенными Постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10. 1997 N 18 «Инструкция о порядке приемке продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству»

o
ФЗ РФ «О техническом регулировании» № 184-ФЗ, 

o
Стандарта СтСРО 1047796843929-002 «Химические реактивы и химические вещества общего и двойного назначения. Порядок оборота»;

o
ГОСТ 3885-73        «Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение»;

o
ФЗ РФ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (с изменениями на 1 марта 2012 года)

Заказчик имеет право на отказ от химического вещества в случаях, если:

o
отсутствуют паспорта и/или сертификаты качества;

o
отсутствует необходимая информация в паспорте на химический реактив;

o
документы без синей печати;

o
отсутствуют этикетки;

o
отсутствует необходимая информация на этикетках; 

o
не установлен срок годности реактива;

o
товар ненадлежаще упакован, нарушена целостность упаковки, грязная упаковка;

o
химические вещества расфасованы в полиэтиленовые или бумажные пакеты;

o
товар не соответствует требованиям нормативных документов по качеству;

независимо от проверки качества товаров на складе получателя, произведенной в установленные сроки, актировать производственные недостатки, если такие недостатки будут обнаружены в процессе испытания и использования химических веществ в пределах установленного гарантийного срока годности.
4) ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Согласно ГОСТ3885-73 «Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение»;

ФЗ РФ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (с изменениями на 1 марта 2012 года)

Согласно ГОСТ, ТУ на химические вещества.
5) ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Согласно ГОСТ 3885-73 «Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение»;

ФЗ РФ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (с изменениями на 1 марта 2012 года)

Согласно ГОСТ, ТУ на химические вещества

6)ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Поставка химических реактивов осуществляется в соответствии со стандартами, правилами и другой нормативно-технической документацией, обеспечивающей правильное хранение, упаковку, расфасовку и транспортировку химических веществ до Заказчика.

Поставщик должен:

являться официальным дилером компании производителя; 

нести ответственность за поставку химических реактивов с учетом их сроков годности;

нести ответственность за достоверность информации, представленной в паспортах и сертификатах качества на поставляемую продукцию;

осуществлять хранение, транспортировку и расфасовку химических реактивов согласно требованиям нормативной документации по транспортировке, хранению и расфасовке химических веществ;

работать в соответствии с  ФЗ РФ «О техническом регулировании» № 184-ФЗ, Стандарт СтСРО 1047796843929-002 «Химические реактивы и химические вещества общего и двойного назначения. Порядок оборота»; ГОСТ 3885-73 «Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение»;

работать в соответствии с ФЗ РФ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (с изменениями на 1 марта 2012 года)

7) ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

1) каждое поставленное химическое вещество должно быть сопровождено паспортом и/или сертификатом качества с синей печатью с указанием в них всей необходимой информации согласно ФЗ РФ «О техническом регулировании» № 184-ФЗ, ГОСТ 3885-73;  

2) данные в паспорте и в сертификате качества должны совпадать с данными на этикетке химического вещества;

3) этикетки оформлены согласно ГОСТ 3885-73

Примечание: Обращаем внимание, что в сведениях о товарах могут содержаться ссылки на ТУ, ГОСТы, название марки, бренда товара (оборудования, техники и т.п.) конкретных заводов изготовителей, которые должны рассматриваться как эквивалент (аналог). В связи с этим, в случае указания эквивалента участник обязан представить заявку на поставку товара (оборудования, техники и т.п.) удовлетворяющего техническим требованиям ИТТ, рабочей документации и указать в соответствующих столбцах спецификации подробные данные на предлагаемый им товар (оборудование, технику и т.п.) и комплектацию товара (оборудования, техники, изделия, комплекса, комплекта и т.п.) и (или) запасных частей. 

ВНИМАНИЕ!

Участник процедуры закупки будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли  в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

- будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора. 
PAGE  
51

