Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»


Документация по открытому запросу предложений в электронной форме право заключения договора на поставку образцовых радиоактивных растворов для нужд Челябинского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»
 
                                                                         2013 г.
«Поставка образцовых  радиоактивных растворов для нужд Челябинского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

1.Предмет открытого запроса предложений в электронной форме: Право заключения договора на поставку образцовых  радиоактивных растворов для нужд Челябинского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО.

2. Основание для выполнения работ:  

Образцовые радиоактивные растворы приобретаются взамен израсходованных для определения удельной (объемной) активности изотопов урана, радия и стронция-90 согласно следующим методикам:

Методика выполнения измерений объемной активности изотопов радия (226, 228) в пробах природных вод с минерализацией до 5 г/дм3 альфа-бета-радиометрическим методом с радиохимической подготовкой. Методика выполнения измерений объемной активности изотопов урана (234, 238) в пробах природных вод альфа-спектрометрическим методом с радиохимической подготовкой. Методика выполнения измерений объемной активности изотопов урана (234, 238) в почвах, грунтах, горных породах и строительных материалах на их основе альфа-спектрометрическим методом с радиохимической подготовкой. Методика выполнения измерений удельной активности стронция-90 в почвах бета-радиометрическим методом с радиохимической подготовкой. Методика выполнения измерений удельной активности стронция-90 в озоленных пробах (молоко, кости, мышцы, овощи, рационы, растительность) бета-радиометрическим методом с радиохимической подготовкой. Методика выполнения измерений удельной активности стронция-90 и цезия -137в природных и сточных водах бета-радиометрическим методом с радиохимической подготовкой.

Смета Челябинского отделения филиала «Уральский территориальный округ» на проведение мероприятий по сбору, переработке, утилизации и хранению РАО и отработанных ИИИ, финансируемых из федерального бюджета на 2013 год, статья 6 «Затраты на материалы».

3. Цель работ: 

Приобретение образцовых радиоактивных растворов для определения удельной (объемной) активности изотопов урана, радия и стронция-90 в пробах объектов окружающей среды.

4. Адрес отгрузки предмета поставки: 

454080, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д.45. 

5. Требования к срокам поставки:

Дата начала поставки – с момента подписания договора, дата окончания поставки - не более 150 рабочих дней с момента подписания договора уполномоченными представителями сторон, но не позднее 15.11.2013г.

6. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и технические характеристики, количество поставляемой продукции:

	№

п/п
	Наименование
	Обозначение нормативного документа, который устанавливает технические требования к поставке товара
	Ед.

изм.
	Кол-во

	1
	Раствор ОРР стронций-9015, 1500 Бк
	ГОСТ Р 51963-2002
	ШТ
	1,00

	2
	Раствор ОРР уран-232,  200Бк
	ГОСТ Р 51963-2002
	ШТ
	1,00

	3
	Раствор ОРР радия-226,  200Бк
	ГОСТ Р 51963-2002
	ШТ
	1,00


7. Требования к поставляемому товару:

7.1. На момент поставки на товары должны быть предоставлены сертификаты в соответствии с  действующим законодательством Российской Федерации.

Растворы радионуклидов являются стандартизированной продукцией (ГОСТ Р 51963-2002), применяются для проведения анализов основной продукции и эквиваленты согласно методике  не допускаются.

7.2. Гарантийный срок на поставляемый товар определяется в соответствии с действующими требованиями законодательства РФ, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки. 

7.3. На момент поставки на товары должны быть предоставлены действующие свидетельства о поверке. Год выпуска поставляемого товара - не ранее 2013 г.

8. Способ доставки товара: 

Оговаривается с Поставщиком при подписании договора в спецификации.

9. Порядок формирования цены


     Цена сформирована с учетом всех расходов, в том числе: расходы на налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, транспортные и экспедиторские расходы, расходы по страхованию, упаковке, маркировке, доставке и разгрузке, а также другие затраты связанные с выполнением договора.

10.  Сроки и условия оплаты:

Безналичный расчет по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания товарной накладной.

11. Требования к участнику процедуры закупки:

Участник процедуры закупки должен иметь опыт оказания услуг  в рамках заключенных договоров с завершенными в 2011-2012 гг. услугами, сопоставимого характера и объема на сумму не менее 360000.00 (триста шестьдесят тысяч рублей), с  учетом НДС, указанной в документации запроса предложений
