АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, без квалификационного отбора на право заключения договора на изготовление и поставку нестандартных защитных сооружений
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2015
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 4.2. Требования к надежности 

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке 

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Нестандартные защитные сооружения: п.1 – модульное сооружение; п.2 – сборно-разборное сооружение

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	   Поставляемое оборудование новое, не ранее 2015 года выпуска (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов).

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	   Изделия  должны быть изготовлены и доставлены на склад ЗАКАЗЧИКА в течение 7 дней со дня подписания договора.

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	Техническое задание, чертежи, заказ-наряд

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Защитные конструкции


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Предусмотреть требования для климатических условий эксплуатации:

п1). IВ климатический район, температура от -53 до +36оС, вес снегового покрова для IV района – 240кг/м², нормативное значение ветрового давления для III района -38кгс/м2, сейсмичность согласно СП 14.13330.2014 менее 6 баллов

п2). IIА климатический район, температура от -42 до +37оС, вес снегового покрова для V района – 3,2кПа, нормативное значение ветрового давления для II района -30кгс/м2, сейсмичность согласно СП 14.13330.2014 менее 6 баллов.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	п1). Сооружение модульное - 2компл. (поставка), 5 класса пулестойкости по ГОСТ Р51112 (стены и потолок), 3 класса защиты от проникновения по РД 78.36.003-2002, утепленное (климатический район-IВ, температура  -53 до +36 С), с габаритным размером  2000х2000х2500(h)мм (с фризом), и внутренним размером 1750х1750х2100(h),состоящее из бронепанелей (Приложение А,Б):

 - с бронированными пулестойкими теплыми алюминиевыми рамами 5-го класса со стеклопакетом с терморазрывом (окна глухие) и размером:

         - 800х900(h)мм (ОК-1) – 2шт, с закрывающимися бойницами под окнами (2шт),

       - 800х900(h)мм (ОК-2) – 1шт, со столешницей  шириной 400мм под окном на высоте 850мм от пола с внутренней стороны, с закрывающейся бойницей под столешницей;       

      - с дверью бронированной (5 класса пулестойкости), взломоустойчивой (3 класса защиты от проникновения по РД 78.36.003-2002), утепленной, левого открывания наружу, с  габаритными размерами дверного проема 900х2060(h), в комплекте с:

        - щеколдой с внутренней стороны,

        - доводчиком,

        - ручкой с обеих сторон, 

  - механическим замком,

  - смотровым окном 500х500(h)мм 5 класса пулестойкости ,с закрывающейся бойницей под ним. 

Требования к модульному сооружению (п.1):
1). Все окна должны быть покрыты пленкой «Хамелеон» (процент светопропускания-50). Пленка наклеивается на стекло с внутренней стороны сооружения.

2). В полу сооружения выполнить лючок 250х150мм для подвода коммуникаций (см. Приложение А).

3). Для ассимиляции теплоизбытков установить мобильный кондиционер с выводом воздуха через крышу. (Приложение А)

4). Щиток распределительный установить на стене по оси 2.

5). Внутреннюю отделку выполнить:

- стены и потолок – СМЛО, цвет-светлый бук. 

- пол – модульное напольное покрытие Унипол толщиной 7мм, структура покрытия - рисовое зерно, цвет - средне-серый стандарт. 

6). Наружную отделку выполнить профлистом, цвет – светло-серый (RAL 7004).

    п.2). Сооружение – 1 компл. (поставка) из сборно-разборных панелей с каркасом из металлопрофиля с заполнением металлическими листами 5-го класса пулестойкости  по ГОСТ Р51112-97 (стены и потолок), 3 класса защиты от проникновения по РД 78.36.003-2002, III степени по пожарной безопасности по СНиП 21-01-97, утепленное, с габаритным размером 2200х2000х2500(h)мм, с внутренним размером 2000х1800х2350(h)мм (Приложение В, Г), в комплекте с:

     -  металлическими бронированными пулестойкими  рамами со стеклом В5 (окна глухие) и размером:

   - 1000х1000(h)мм (ОК-1) – 1шт, с лотком передаточным выдвижным 5 класса пулестойкости (тип ЛКВ-6 или аналог (Приложение В,Г)) - 1шт., со  столешницей под окном в уровень с передаточным лотком шириной не менее 400мм и длиной равной длине сооружения (столешница должна выдерживать нагрузку от устанавливаемого на нее оборудования общим весом не менее 50кг);

    - 800х1000(h)мм (ОК-2) – 2шт

  - с дверью бронированной (5 класса пулестойкости), утепленной , левого открывания наружу, с размерами 900х2100(h), в комплекте с:

        - щеколдой с внутренней стороны,

        - доводчиком,

        - ручкой с обеих сторон, 

 - механическим замком,

 - закладными элементами под датчик магнитоконтактный ИО-102-6.

Конструкция (поставка), примыкающая к сооружению сборно-разборному и состоящая из панелей с каркасом из металлопрофиля (без пола) с заполнением металлическими листами 3 класса защиты от проникновения по РД 78.36.003-2002 габаритным размером 1000х2000х2500(h)в комплекте с дверьми (2шт.) утепленными 3 класса защиты от проникновения по РД 78.36.003-2002 в комплекте с (Приложение В,Г):

        - доводчиком,

        - ручкой с обеих сторон, 

 - окном 1000х600(h)мм со стеклом класса Б1 по ГОСТ Р 51136-2008, расположенном на высоте 1100мм от пола от проходной здания ИБК,

 - закладными элементами под датчик магнитоконтактный ИО-102-6 и электромагнитный замок AL-400.

(Освещенность в конструкции 20лк, управление освещением осуществляется из сооружения сборно-разборного).

Требования к сооружению сборно-разборному (п.2):

1). Габаритные размеры лотка должны обеспечивать передачу документов формата А4.

2). Все окна сооружения  расположить на высоте 900мм от уровня пола проходной здания ИБК.

3). Все окна должны быть покрыты пленкой «Хамелеон» (цвет-бронза, процент светопропускания-25). Пленка наклеивается на стекло с внутренней стороны сооружения.

4). В крыше выполнить 1 отверстие 250х100мм, 2 отверстия диаметром 100мм и 1 отверстие диаметром 50мм для подвода инженерных коммуникаций (Приложение В).

5). Для системы приточно-вытяжной вентиляции выполнить две закладные гильзы ø100мм в крыше сооружения(Приложение В).

6). Для установки внутреннего блока кондиционера весом 8кг выполнить  закладную пластину 740х250(h)мм и закладную гильзу ø100мм в крыше для подводки трассы от внешнего блока (Приложение В).

7). В месте установки наружного блока кондиционера весом 23 кг выполнить усиление конструкций крыши.

8).  Наружную отделку выполнить профлистом, цвет – светло-серый (RAL 7004).

9). Внутреннюю отделку выполнить СМЛО, цвет-светлый.

Пол: утеплитель, доска, фанера, линолеум антистатический.

Общие требования к модульному сооружению, сборно-разборному сооружению:

1). Общие конструктивные требования к сооружению по ГОСТ Р 51110-97.

2). Конструкция сооружения должна быть технологически рациональной                              (по ГОСТ 14 201-83) и обеспечивать возможность установки на месте монтажа с использованием минимального количества людей, машин и механизмов на заранее подготовленном фундаменте. Инструкция по монтажу должна содержать описание всех технологических операций, рекомендаций по безопасному выполнению работ при монтаже, техническом обслуживании, ремонте сооружения. Сооружение должно удовлетворять требованиям СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

3). Высота помещения от пола до потолка должна быть не менее 2100мм.

4). В сооружении предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию. Количество одновременно находящихся людей в сооружении 1 человек (постоянно). 

5). Установить щиток распределительный ЩР на стене  с вводом в него кабелей от устройств электроотопления, кондиционера,  рабочего и ававрийного электроосвещения, розеток (2шт.). Розетки установить под столешницей по оси 1 на высоте 200мм от уровня пола. Мощность подключаемого оборудования 2,5кВт. В щитке предусмотреть установку 2-х однополюсных резервных автоматов 16А каждый. В целях повышения надежности и безопасности системы электроснабжения провода и кабели сечением до 16мм2 следует применять медными с двойной изоляцией.

6). Все металлоконструкции сооружения должны иметь элемент для присоединения заземляющего проводника. Для защиты обслуживающего персонала предусмотреть систему заземления типа «TN-C-S».
7). Предусмотреть в сооружении рабочее (со ступенчатым включением 75лк и 400лк) и аварийное освещение (не менее 10% от уровня максимальной освещенности). В качестве аварийного светильника использовать светильники марок КN-118L или их аналог, работающий от аккумуляторной батареи. Управление рабочим и аварийным освещением выполнить раздельным. Освещение должно быть равномерным и локализованным. В качестве источников освещения использовать люминесцентные светильники и энергосберегающие лампы. Выключатели электроосвещения установить внутри сооружения справа от дверного проема.

8). Отопление выполнить от электрических нагревателей “Nobo” или их аналога.

9). В конструкции стен модульных сооружний предусмотреть минераловатный негорючий утеплитель не менее 37кг/м3. Все деревянные конструкции должны быть обработаны огне-биосоставами, обеспечивающими предел огнестойкости EI 15.

10). Отделка должна обеспечивать последующую установку на нее пластиковых коробов, электрощитов и др. оборудования.
11). Все изделия оснастить необходимыми комплектующими деталями.

12). Предусмотреть средства пожаротушения согласно требованиям ППБ 01-03 (огнетушители).

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	  Несущие конструкции должны удовлетворять двум группам предельных состояний по ГОСТ 27751-88*. Расчетные значения нагрузок или вызванных ими усилий, напряжений, деформаций, перемещений, раскрытий трещин не должны превышать соответствующих им предельных значений, устанавливаемых нормами проектирования.

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	     Назначение: защитные бронепанели 

     Все материалы, используемые для производства защитного сооружения должны соответствовать ГОСТам, техническим условиям (ТУ) и нормативной документации, действующими на территории РФ.

     В комплект поставки должны входить бронепанели защитного сооружения, бронеокна, бронедвери, бронелотки, элементы конструкций, материалы, метизы.

   Окрашенные поверхности должны быть ровными без потеков, пятен, пузырей и посторонних включений.    

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	   Требования к маркировке изделия принять по ГОСТ Р51110-97*. Место и способ нанесения маркировки должны быть указаны в конструкторской документации и технических условиях на изделие. Маркировка должна быть нанесена на внутренней поверхности сооружения и (или) ее частях, а также на упаковке. Маркировка должна быть четкой и разборчивой, устойчивой к воздействию механических факторов и оставаться стойкой и прочной в течение всего срока эксплуатации сооружения.

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	   Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Упаковка должна соответствовать конструкторской документации. Категория упаковки КУ-2 по ГОСТ 23170-78.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	   Оборудование должно быть поставлено на склад ЗАКАЗЧИКА  и принято Заказчиком  в течении 7 дней с даты подписания договора. Поставка осуществляется гражданами РФ.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	   В течение 7 дней с момента заключения договора ПОСТАВЩИК обязуется выслать в адрес ЗАКАЗЧИКА на русском языке паспорта на каждое комплектуемое изделие, инструкции по эксплуатации на каждое комплектуемое изделие. Вместе с оборудованием ПОСТАВЩИК обязуется представить полный комплект технической и разрешительной документации на русском языке, подтвержденной Российским Сертификатом соответствия.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	  Транспортирование может осуществляться любым видом транспорта, обеспечивающим сохранение ее качества.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	   Хранение должно осуществляться по условиям хранения 3 (ЖЗ) по ГОСТ 15150 (Навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе, расположенные в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере типа I)


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийные сроки  – 12 месяцев, с момента принятия изделия ЗАКАЗЧИКОМ. Срок службы – не менее 10 лет.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Нет


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	В изделия не входят вредные материалы, наносящие урон окружающей среде. 


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	   Доставку строительных конструкций должны осуществлять сотрудники, имеющие допуск по форме № 3.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	     Все материалы, используемые для производства защитного сооружения должны соответствовать ГОСТам, техническим условиям (ТУ) и нормативной документации, действующими на территории РФ, подтвержденной Российским Сертификатом соответствия.


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	 Не предусмотрены


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	п.1). Сооружение модульное – 2 компл. 

п.2). Сооружение сборно-разборное – 1 компл.
В течение 7 дней ПОСТАВЩИК обязуется поставить на склад ЗАКАЗЧИКА изделия в полном объеме


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	На русском языке


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Приложение А,Б,В,Г
	


Начальник подразделения    _______________________ А.Б. Крылов

Исполнитель                           _______________________ В.Ф. Никитин

