ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных по установке противопожарных окон и дверей здания 738

ТОМ 2 «Техническая часть»

2014

Техническое задание на выполнение строительно-монтажных по установке противопожарных окон и дверей здания 738.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

РАЗДЕЛ 4. СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ. РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ. РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ. РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

| Выполнение строительно-монтажных работ по установке противопожарных окон и дверей здания 738. |  |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |  |
| Подраздел 2 Л Сведения о строительно-монтажных работах. |  |
| Локальный сметный расчет №13-2014. |  |
| Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах |  |
| Выполнение строительно-монтажных работ по установке противопожарных окон и дверей здания 738. |  |
| Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ |  |
| г. Заречный, Пензенской обл., пр-т Мира, корп.1, здание 738 |  |
| РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ |  |
| Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ |  |
| - Выполнять работы в соответствии с локальным сметным расчетом №2014-01 - Работы по монтажу строительных лесов производить согласно ГОСТ27321-87 - При организации строительных работ руководствоваться СНиП 12-01-2004, СНиП 12-03-2001, СНиП 11-90-81,СНиПЗ. 04.01-87.. 3.1.4.Обеспечить Выполнение работ и оформление Исполнительной документации в полном объеме в соответствии с Технической документацией и строительными нормами и правилами, а также обеспечить - устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, за свой счет; - бесперебойное функционирование строительных конструкций при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока. |  |

РАЗДЕЛ 4. СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

| № | Наименование | Единица измерения | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Противопожарное окно с многослойным противопожарным стеклом EIW-45 | шт | 1 |  |
| 2 | Противопожарное окно с многослойным противопожарным стеклом с пределом огнестойкости EIW-45 | шт | 3 |  |
| 3 | Монтаж оконных блоков из алюминиевых сплавов с остеклением огнестойким стеклом с пределом огнестойкости EIW-45 | 100 м2 | 0,0572 |  |
| 4 | Противопожарная дверь с многослойным стеклом с пределом огнестойкости EIW=30 | шт | 1 |  |
| 5 | Противопожарные дверные блоки из алюминия с многослойным стеклом с пределом огнестойкости EIW=30 | шт | 3 |  |
| 6 | Монтаж противопожарных дверных блоков из алюминия с многослойным стеклом с пределом огнестойкости EIW=30 | 100 м2 | 0,1289 |  |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

- Предел огнестойкости оконных конструкций должен составлять не менее EIW-45

- Предел огнестойкости дверных конструкций должен составлять не менее EIW-30 Предел огнестойкости должен быть подтвержден соответствующими сертификатами пожарной безопасности.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обозначение | № инвентарный | Наименование | Кол-во листов |  |
| 1 | Локальный сметный расчет №13-2014 |  | выполнение строительномонтажных работ по установке противопожарных окон и дверей здания 378 | 2 |  |

РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Не позднее 40 дней с даты заключения договора.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Предъявляются Требования к качеству выполняемых работ согласно нормам и правилам, стандартам или другим действующим нормативным документам.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

- Работы проводятся на территории действующего предприятия. Участки производства работ не обременены деятельностью действующего предприятия.

- 2Возможность въезда Подрядчиком на территорию г. Заречный, Пензенской обл., пр-т Мира, корп.1.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Гарантийный срок на выполнение работ составляет 5 лет с момента их выполнения.

- Исчисление гарантийного срока начинается с момента, когда результат работы был принят Заказчиком по Акту в полном объеме

- Гарантийный срок на оборудование и материалы - согласно гарантийным срокам предприятий-изготовителей, при условии соблюдения Заказчиком режимов и условий эксплуатации.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Предъявляются требования по обеспечению производства работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-Ф3 от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N384-03 от 30 декабря 2009 года;

- СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»;

- СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы»;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»

СНиП 111-4-80 «Техника безопасности в строительстве»

Перечень указанных нормативов подлежит уточнению для конкретной закупки.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

- Предъявляемый к приемке результат выполненных работ должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Технической документации, требованиям технических регламентов, строительных, санитарных, экологических и других норм и правил.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

На русском языке.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предъявляются