Техническое задание

1. Наименование лота: Калориферы

2. Технические характеристики оборудования

	№ п/п
	Наименование
	Срок гарантии
	Кол.

	1
	Калорифер КСк3-4
	Не менее 12 месяцев
	3

	Технические характеристики 



	L=4000 м3/ч, Q=75,4 кВт S=17,6 м2

	Назначение

	Нагрев воздуха в системах вентиляции

	Состав оборудования и его параметры

	Габариты 953х426х180 

	2
	Калорифер КСк3-8
	Не менее 12 месяцев
	18

	Технические характеристики 



	L=4000 м3/ч, Q=83,0 кВт, S=20,2 м2

	Назначение

	Нагрев воздуха в системах вентиляции

	Состав оборудования и его параметры

	Габариты 828х551х180

	3
	Калорифер КСк3-10
	Не менее 12 месяцев
	13

	Технические характеристики 



	L=6300 м3/ч, Q=135,2 кВт, S=29,8 м2

	Назначение

	Нагрев воздуха в системах вентиляции

	Состав оборудования и его параметры

	Габариты 1203х551х180

	4
	Калорифер КСк3-11
	Не менее 12 месяцев
	2

	Технические характеристики 



	L=16000 м3/ч, Q=360,0 кВт, S=86,4 м2

	Назначение

	Нагрев воздуха в системах вентиляции

	Состав оборудования и его параметры

	Габариты 1703х1050х180


3. Комплект поставки

	Дополнительная комплектация

	№ п/п
	Наименование 
	Кол.

	1
	
	

	
	
	


4. Условия поставки (согласно «Инкотермс 2000») DDP, склад Заказчика.

В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

5. Требования к упаковке оборудования 

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

6. Требования к технической документации 

Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации на русском языке и каталог запасных частей.

7. Прочие условия 

Поставляемое оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

8. Место поставки и условия допуска: Пензенская область, г. Заречный, пр-т Мира д.1.

9. Срок поставки товара

20 дней от даты оплаты авансового платежа
10. Условия оплаты: 30%-аванс, 70%-по факту поставки на склад заказчика.

Главный энергетик 





 _________________        










(инициалы, фамилия)

А.А.Захаров 

72-54

