ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА 

ФГУП «АТОМФЛОТ»

 

	УТВЕРЖДЕНО

	Генеральный директор

________________________ В.В.Рукша

«___» _______ 20__ года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку хладона (номенклатурная группа №1.58 – Поставка газов, фреонов, баллонов) для нужд ФГУП «Атомфлот».

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru
Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Генерального директора по ТЭФ
____________________ О.Э. Дарбинян
«____» _____________2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка хладона (номенклатурная группа №1.58 – Поставка газов, фреонов, баллонов) для нужд ФГУП «Атомфлот».
2. Требования к качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), техническим характеристикам, количеству товара:
	№
	Наименование  товара
	Технические характеристики 
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Хладон-114В2
(регенерированный)
	· 1,1,2,2-Тетрафтордибромэтан
· Химическая формула С2F4Br2 
· Тяжелая прозрачная бесцветная жидкость
· ГОСТ 15899-93
· Огнегасящая жидкость для тушения пожаров различных классов, в том числе пожаров оборудования под электрическим напряжением
· Дата изготовления не ранее  2012 года
· Герметичная заводская упаковка (канистра) с бирками и заводскими пломбами
· Паспорт качества с результатами анализа, отметкой ОТК (не ранее 2012 года)
	80,0
	кг


3. Требования к продукции, технической документации и сертификатам: 
3.1. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.
3.2. В случае поставки продукции ненадлежащего качества, не комплектной продукции Покупатель вправе отказаться от принятия такой продукции, письменно оповестив об этом Поставщика. В случае выявления Покупателем не качественности и (или) некомплектности продукции, данная продукция подлежит возврату и замене на качественную (комплектную) за счет средств и силами Поставщика в срок, указанный в соответствующем уведомлении Покупателя.
3.3 На момент поставки продукции должны быть предоставлены:

· Сертификат, паспорт качества с результатами анализа и отметкой ОТК ( не ранее 2012 года)
4. Порядок формирования цены: 
В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.
5. Форма, сроки и порядок оплаты товара:
В соответствии с условиями проекта договора.
6. Место и условия поставки продукции:
6.1. 183017, г. Мурманск-17, на склад ФГУП «Атомфлот».
7. Сроки поставки товара
Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «06» мая 2013 г. по «13» мая 2013г.
Начальник ОМТС
С.В. Ярема
Исп. Сохряков В.Б.
Р.т. 55-34-29
