Техническое задание

на поставку заготовок  САОЗ для Ленинградской  АЭС блок 2

Предмет закупки:  поставка заготовок САОЗ для Ленинградской  АЭС блок 2

Санкт-Петербург

2013

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

|  | Подраздел 1.1 Наименование |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Количество шт. |
| 1 | Штуцер (заготовка) | ПМ191.00.00.007 / поковка /0,143 08Х18Н10Т | ПМ191.00.00.007 | 4 |
| 2 | Цапфа (заготовка) | ПМ101.07.01.904 / поковка / 0,136/ 20 | ПМ101.07.01.904 | 8 |
| 3 | Крышка (заготовка) | ПМ101.07.01.902 / поковка /0,645/ 22К | ПМ101.07.01.902 | 4 |
| 4 | Корпус горловины (заготовка) | ПМ101.07.01.905 / поковка /0,788/ 22К | ПМ101.07.01.905 | 4 |
| 5 | Корпус (заготовка) | ПМ101.07.01.908 / поковка /0,187/ 22К | ПМ101.07.01.908 | 4 |
| 6 | Корпус (заготовка) | ПМ101.07.01.907 / поковка /0,040/ 22К | ПМ101.07.01.907 | 4 |
| 7 | Корпус (заготовка) | ПМ101.07.01.906 / поковка /0,360/ 22К | ПМ101.07.01.906 | 4 |
| 8 | Вставка (заготовка) | ПМ101.07.01.909 / поковка /0,064/ 08Х18Н10Т | ПМ101.07.01.909 | 4 |
| 9 | Вставка (заготовка) | ПМ101.07.01.903 / поковка /0,105/ 08Х18Н10Т | ПМ101.07.01.903 | 4 |

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Изделия должны быть новыми, неиспользованными ранее, укомплектованными в соответствии с разработанной и согласованной в соответствии с условиями Договора Технологической документацией и товаросопроводительной документацией. Качество Изделий, поставляемых по Договору, должно соответствовать ГОСТ и ТУ, техническим регламентам изготовителя, иным обязательным требованиям действующих нормативных документов, конструкторской документации и чертежам, согласованным с изготовителем требованиям, техническому заданию, иным условиям договора, и подтверждаться сертификатом изготовителя и/или иными подтверждающими качество Изделий документами

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Участники процедуры, не являющиеся производителями Изделия по предмету закупки, должны осуществляют поставку со сдачей изделий Уполномоченной организации концерна «Росэнергоатом» по планам качества и/или протоколу и/или акту. Производится приемка готовых Изделий специалистами ЗАО «АЭМ - технологии» на территории завода- изготовителя/ поставщика. Входной контроль производится потребителем Изделия в соответствии внутренней инструкцией. Поставщик изготовляет и осуществляет поставку Изделий с учетом требований нормативных документов, правил и норм, регламентирующих разработку, изготовление, испытания и приемку Изделий для атомных электростанций.

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Обеспечить наличие всех необходимых лицензий/разрешений на поставку материалов для изготовления оборудования российских АС; в случае использования импортных материалов обеспечить необходимое содействие Покупателю для получения разрешения на применение. Нести ответственность в полном объеме за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора лично, в том числе и в случаях привлечения к исполнению Договора третьих лиц. Не позднее 7 (Семи) календарных дней от даты вступления договора в силу разработать и представить Покупателю проекты Планов качества по оценке соответствия Изделия в процессе изготовления для рассмотрения и согласования, в том числе для согласования с другими заинтересованными сторонами. В случае если поставщик является юридическим лицом, зарегистрированным по праву иностранного государства совместно с планом качества предоставляется программа производства (ManufacturingInspectionPlan) для согласования Покупателем и Головной материаловедческой организацией.

Подраздел 1.5 Код ОКП

Код ОКП 089300

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для Изготовления оборудования САОЗ Ленинградской АЭС -2 блок 2

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Условия эксплуатации емкости САОЗ: Температура раствора во время эксплуатации, в пределах 20…70 °С Температура стенки расчетная 90°С Рабочая среда: раствор борной кислоты в воде с концентрацией, в пределах 16…20 г/дм3 Емкость САОЗ должна быть коррозионно-устойчивой в течение срока службы к воздействию рабочей среды. Наружная поверхность емкости САОЗ должна допускать проведение дезактивации.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

В соответствии с чертежами (см. подраздел 1.1)

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Требования к надежности не предъявляются

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам не предъявляются

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

В соответствии с чертежами (см. подраздел 1.1)

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

В соответствии с чертежами (см. подраздел 1.1) И проектом договора поставки № АЭМ/КД/ПЗМ-ЛАЭС-2-2-206 п.6.5, Приложение №3

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

В соответствии с проектом договора поставки № АЭМ/КД/ПЗМ-ЛАЭС-2-2-206 (Приложение №2)

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

В соответствии с проектом договора поставки № АЭМ/КД/ПЗМ-ЛАЭС-2-2-206, п.6

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Условия поставки: поставка заготовок осуществляется силами Поставщика на условиях DAP (Петрозаводск) (для российских поставщиков) до склада Грузополучателя или на условиях DAP (Петрозаводск) (для иностранных поставщиков) согласно INCOTERMS 2010

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

В соответствии с проектом договора поставки № АЭМ/КД/ПЗМ-ЛАЭС-2-2-206 (Приложение №3)

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

В соответствии с проектом договора поставки № АЭМ/КД/ПЗМ-ЛАЭС-2-2-206 (приложение №3)

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Требования к обслуживанию не предъявляются.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Экологические требования не предъявляются

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Заготовки поставляются для оборудования второго класса безопасности

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Заготовки поставляются по второму классу безопасности для Ленинградской АЭС - 2 блок 2

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

В случае разработки поставщиком собственных чертежей заготовок их необходимо согласовать с заказчиком. Поставщик должен передать заказчику дубликаты согласованных чертежей заготовок

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Июнь 2014

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Требования к формату представления документации в соответствии с проектом договора поставки № АЭМ/КД/ПЗМ-ЛАЭС-2-2-206

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | - | - |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
|  | - | - |