ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ
по ремонту дорожного покрытия площадки у бани по адресу: г.Санкт-Петербург, г.Пушкин, ул.Железнодорожная, дом 16, 
ОАО «Баня № 1»

	№ 

п/п
	Наименование элемента дороги
	Тип элемента
	Протяженность
	Состояние элементов дороги
	Ед.изм.
	Кол-во
	Примечание

	1
	Площадка
	Асфальтобетон
	56 п.м.
	1. Фрезерование верхнего слоя а/б

покрытия h=5 см

	кв.м
	275
	

	
	
	
	
	2. Устройство выравнивающего слоя а/б покрытия h=3 см


	кв.м
	275
	

	
	
	
	
	3. Устройство верхнего слоя а/б покрытия h=5 см

	кв.м
	275
	

	2.
	Колодец
	
	
	Регулировка колодца


	шт.
	1
	


