Приложение к спецификации

От ________________201_

Типовая форма технического задания

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

Предмет закупки: Запорная арматура(краны)

Все указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя по тексту сопровождаются словами «или аналог»

С. Уксянское

2014

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку Запорной арматуры.

для объектаЗАО «Далур», Отдел главного механика

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

| Подраздел 1.1 Наименование |  |
| --- | --- |
| Кран шаровый муфтовый н/ж Ду-40; ВУ 1.908.М7-ЕU; ТУ 3742-063-35491454-2011 или эквивалент. Кран шаровый н/ж КШТЗ-25-100РФ-НЖФК; КШТЗ-25-100РФ-НЖФК; ТУ 3742-001-07514541 или эквивалент. Кран шаровый н/ж фланцевый ДУ-10; 11нж01пф; ГОСТ28343-89(ИСО7121-86). Кран шаровый н/ж фланцевый ДУ-15; 11нж01пф; ГОСТ28343-89(ИСО7121-86). Кран шаровый н/ж фланцевый ДУ-25; 11нж01пф; ГОСТ28343-89(ИСО7121-86). Кран шаровый КШФДУ15 н/ж; Н/Ж,Шаровый ДУ-15; ГОСТ18698-79. Кран шаровый КШФДУ20 н/ж; Н/Ж,Шаровый ДУ-20; ГОСТ18698-79. Кран шаровый КШФДУ25 н/ж; Н/Ж,Шаровый ДУ-25; ГОСТ18698-79. Кран шаровый КШФДУ32 н/ж; Н/Ж,Шаровый ДУ-32; ГОСТ18698-79. Кран шаровой латунный муфтовый 3/4``; Кран шар.м/м рыч. STC-FARO Ду20, проход условный DN 20, давление условное PN, МПа (кгс/см2) 3,0(30) , размеры (габариты) мм A=57; B=60; C=95; H=31; DN=20.; ТУ 3742-001-21738891-98 или эквивалент. Кран шаровой латунный муфтовый 1 ``; Кран шар.м/м рыч. STC-FARO Ду25, проход условный DN 25, давление условное N, МПа (кгс/см2) 2,5(25), размеры (габариты) ммA=70; B=63; C=105; H=38; DN=25.; ТУ 3742-001-21738891-98 или эквивалент. # Кран шаровой латунный муфтовый 1/2``; Кран шар.м/м рыч. STC-FARO Ду15, проход условный DN 15, давление условное PN, МПа (кгс/см2) 4,0(40), размеры (габариты) мм A=51; B=50; C=80 ; H=25; DN=15.; ТУ 3742-001-21738891-98 или эквивалент. Кран шаровой латунный муфтовый 2``; Кран шар.м/м рыч. STC-FARO Ду50, проход условный DN 50, давление условное PN, МПа (кгс/см2) 1,6(16) , ра меры (габариты) мм A=112; B=100; C=155; H=65; DN=50.; ТУ 3742-001-21738891-98 или эквивалент. Кран шаровой Ø80 Н/Ж фланцевый; Кран шаровой нержавеющий фланцевый 11нж01пф: Диаметр Ду80 мм; Давление рабочей среды Ру16 кгс/мм2; Корпус и шар – 12Х18Н10Т; Рабочая температура: от -40оС до +185оС;; НД Поставщика. Кран шаровой Ø100 Н/Ж фланцевый; Кран шаровой нержавеющий фланцевый 11нж01пф: Диаметр Ду100 мм; Давление рабочей среды Ру16 кгс/мм2; Корпус и шар – 12Х18Н10Т; Рабочая т мпература: от -40оС до +185оС; .; НД Поставщика. Кран шаровый; кран шар.разб. трёхсоставной из нерж. стали (AISI-304) соед. фланцевое Ду80 монтажная длина 280мм; ТУ-26-07-382-86 или эквивалент. Сильфонный кранУ26161-100 ПС; Сильфонный кран У26161-100 ПС; НД поставщика. |
| Подраздел 1.2 Сведения о новизне |  |
| Поставляемое оборудование должно быть новым, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. |  |
| Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления |  |
| Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления |  |
| Подраздел 1.5 Код ОКП |  |
| Кран шаровый муфтовый н/ж Ду-40; 374100. Кран шаровый н/ж КШТЗ-25-100РФ-НЖФК; 374100. Кран шаровый н/ж фланцевый ДУ-10; 374100. Кран шаровый н/ж фланцевый ДУ-15; 374100. Кран шаровый н/ж фланцевый ДУ-25; 374100. Кран шаровый КШФДУ15 н/ж; 374100. Кран шаровый КШФДУ20 н/ж; 374100. Кран шаровый КШФДУ25 н/ж; 374100. Кран шаровый КШФДУ32 н/ж; 374100. Кран шаровой латунный муфтовый 1/2``; 371222. Кран шаровой латунный муфтовый 3/4``; 371222. Кран шаровой латунный муфтовый 1 ``; 371223. Кран шаровой латунный муфтовый 2``; 371224. Кран шаровой Ø80 Н/Ж фланцевый; -. Кран шаровой Ø100 Н/Ж фланцевый; -. |
| Кран шаровый | - |
| Сильфонный кран У26161-100 ПС | - |

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

| Кран шаровый муфтовый н/ж Ду-40; устройство, устанавливаемое на трубопроводах, агрегатах, сосудах и предназначенное для управления (отключения, распределения, регулирования, сброса, смешивания, фазоразделения) потоками рабочих сред (жидкой, газообразной, газожидкостной, порошкообразной, суспензии и т. п.) путем изменения площади проходного сечения. Кран шаровый н/ж КШТЗ-25-100РФ-НЖФК; устройство, устанавливаемое на трубопроводах, агрегатах, сосудах и предназначенное для управления (отключения, распределения, регулирования, сброса, смешивания, фазоразделения) потоками рабочих сред (жидкой, газообразной, газожидкостной, порошкообразной, суспензии и т. п.) путем изменения площади проходного сечения. Кран шаровый н/ж фланцевый ДУ-10; устройство, устанавливаемое на трубопроводах, агрегатах, сосудах и предназначенное для управления (отключения, распределения, регулирования, сброса, смешивания, фазоразделения) потоками рабочих сред (жидкой, газообразной, газожидкостной, порошкообразной, суспензии и т. п.) путем изменения площади проходного сечения. Кран шаровый н/ж фланцевый ДУ-15; устройство, устанавливаемое на трубопроводах, агрегатах, сосудах и предназначенное для управления (отключения, распределения, регулирования, сброса, смешивания, фазоразделения) потоками рабочих сред (жидкой, газообразной, газожидкостной, порошкообразной, суспензии и т. п.) путем изменения площади проходного сечения. Кран шаровый н/ж фланцевый ДУ-25; устройство, устанавливаемое на трубопроводах, агрегатах, сосудах и предназначенное для управления (отключения, распределения, регулирования, сброса, смешивания, фазоразделения) потоками рабочих сред (жидкой, газообразной, газожидкостной, порошкообразной, суспензии и т. п.) путем изменения площади проходного сечения. Кран шаровый КШФДУ15 н/ж; устройство, устанавливаемое на трубопроводах, агрегатах, сосудах и предназначенное для управления (отключения, распределения, регулирования, сброса, смешивания, фазоразделения) потоками рабочих сред (жидкой, газообразной, газожидкостной, порошкообразной, суспензии и т. п.) путем изменения площади проходного сечения. Кран шаровый КШФДУ20 н/ж; устройство, устанавливаемое на трубопроводах, агрегатах, сосудах и предназначенное для управления (отключения, распределения, регулирования, сброса, смешивания, фазоразделения) потоками рабочих сред (жидкой, газообразной, газожидкостной, порошкообразной, суспензии и т. п.) путем изменения площади проходного сечения. Кран шаровый КШФДУ25 н/ж; устройство, устанавливаемое на трубопроводах, агрегатах, сосудах и предназначенное для управления (отключения, распределения, регулирования, сброса, смешивания, фазоразделения) потоками рабочих сред (жидкой, газообразной, газожидкостной, порошкообразной, суспензии и т. п.) путем изменения площади проходного сечения. Кран шаровый КШФДУ32 н/ж; устройство, устанавливаемое на трубопроводах, агрегатах, сосудах и предназначенное для управления (отключения, распределения, регулирования, сброса, смешивания, фазоразделения) потоками рабочих сред (жидкой, газообразной, газожидкостной, порошкообразной, суспензии и т. п.) путем изменения площади проходного сечения. Сильфонный кран У 2616/100-110; устройство, устанавливаемое на трубопроводах, агрегатах, сосудах и предназначенное для управления (отключения, распределения, регулирования, сброса, смешивания, фазоразделения) потоками рабочих сред (жидкой, газообразной, газожидкостной, порошкообразной, суспензии и т. п.) путем изменения площади проходного сечения. Кран шаровой латунный муфтовый 1/2``; Для водопроводов горячей и холодной воды.. Кран шаровой латунный муфтовый 3/4``; Для водопроводов горячей и холодной воды. Кран шаровойлатунный муфтовый 1 ``; Для водопроводов горячей и холодной воды. Кран шаровойлатунный муфтовый 2``; Для водопроводов горячей и холодной воды. Кран шаровой Ø80 Н/Ж фланцевый; Для водопровода холодной воды. Кран шаровой Ø100 Н/Ж фланцевый; Для водопровода холодной воды. |
| --- |
| Кран шаровый | устройство, устанавливаемое на трубопроводах, агрегатах, сосудах и предназначенное для управления (отключения, распределения, регулирования, сброса, смешивания, фазоразделения) потоками рабочих сред (жидкой, газообразной, газожидкостной, порошкообразной, суспензии и т. п.) путем изменения площади проходного сечения |

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров Наименование; Технические характеристики; Обозначение нормативного документа (ГОСТ, ТУ, ОСТ и т.п.).

Кран шаровый муфтовый н/ж Ду-40; ВУ 1.908.М7-ЕU; ТУ 3742-063-35491454-2011 или эквивалент. Кран шаровыйн/ж КШТЗ-25-100РФ-НЖФК; КШТЗ-25-100РФ-НЖФК; ТУ 3742-001-07514541 или эквивалент. Кран шаровыйн/ж фланцевый ДУ-10; 11нж01пф; ГОСТ28343-89(ИСО7121-86). Кран шаровыйн/ж фланцевый ДУ-15; 11нж01пф; ГОСТ28343-89(ИСО7121-86). Кран шаровыйн/ж фланцевый ДУ-25; 11нж01пф; ГОСТ28343-89(ИСО7121-86). Кран шаровый КШФДУ15 н/ж; Н/Ж,Шаровый ДУ-15; ГОСТ18698-79. Кран шаровый КШФДУ20 н/ж; Н/Ж,Шаровый ДУ-20; ГОСТ18698-79. Кран шаровый КШФДУ25 н/ж; Н/Ж,Шаровый ДУ-25; ГОСТ18698-79. Кран шаровый КШФДУ32 н/ж; Н/Ж,Шаровый ДУ-32; ГОСТ18698-79. Кран шаровой латунный муфтовый 1/2``; Кран шар.м/м рыч. STC-FARO Ду15, проход условный DN 15, давление условное PN, МПа (кгс/см2) 4,0(40) , размеры (габариты), мм A=51; B=50; C=80; H=25; DN=15.; ТУ 3742-001-21738891-98 или эквивалент. Кран шаровой латунный муфтовый 3/4``; Кран шар.м/м рыч. STC-FARO Ду20, проход условный DN 20, давление условное PN, МПа (кгс/см2) 3,0(30) , размеры (габариты) мм A=57; B=60; C=95; H=31; DN=20.; ТУ 3742-001-21738891-98 или эквивалент. Кран шаровой латунный муфтовый 1 ``; Кран шар.м/м рыч. STC-FARO Ду25, проход условный DN 25, давление условное PN, МПа (кгс/см2) 2,5(25), размеры (габариты) ммA=70; B=63; C=105; H=38; DN=25.; ТУ 3742-001-21738891-98 или эквивалент. Кран шаровой латунный муфтовый 2``; Кран шар.м/м рыч. STC-FARO Ду50, проход условный DN 50, давление условное PN, МПа (кгс/см2) 1,6(16) , размеры (габариты) мм A=112; B=100; C=155; H=65; DN=50.; ТУ 3742-001-21738891-98 или эквивалент. Кран шаровой Ø80 Н/Ж фланцевый; Кран шаровой нержавеющий фланцевый 11нж01пф: Диаметр Ду80 мм; Давление рабочей среды Ру16 кгс/мм2; Корпус и шар – 12Х18Н10Т; Рабочая температура: от -40оС до +185оС;; НД Поставщика. Кран шаровой Ø100 Н/Ж фланцевый; Кран шаровой нержавеющий фланцевый 11нж01пф: Диаметр Ду100 мм; Давление рабочей среды Ру16 кгс/мм2; Корпус и шар – 12Х18Н10Т; Рабочая температура: от -40оС до +185оС; .; НД Поставщика. Кран шаровый; кран шар.разб. трёхсоставной из нерж. стали (AISI-304) соед. фланцевое Ду80 монтажная длина 280мм; ТУ-26-07-382-86 или эквивалент. Сильфонный кран; У 26161 - 100 монтажная длина 350мм. фланцевое по гост 12815-80 корпус сталь 12Х18Н9Т; НД поставщика..

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Исполнитель обязан поставить товар по следующему адресу: 641750, РФ, Курганская область, Далматовский район, село Уксянское, ЦПП ЗАО «Далур».

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование осуществляют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, и требованиями ГОСТ 26653-90

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение оборудования до сдачи Заказчику, должно соответствовать всем требованиям не влияющим на дальнейшее технико-эксплуатационные качества

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Вся поставляемая продукция должна соответствовать ГОСТам, стандартам качества

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Согласно спецификации(приложение №1 к договору)

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Спецификация (приложение к договору) |  |

Главный механик                                                    Е.А.Никулин