

3 Геодезические наблюдения

3.1 Методика повторного нивелирования

3.1.1 Определение превышений между осадочными марками выполнялось по методике нивелирования 2 разряда по маркам и массивным «башмакам» [2, 3].

Рабочие допуски нивелирования 1 и 2 разряда приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Рабочие допуски нивелирования 1 и 2 разряда для электронных нивелиров

	Наименование допуска
	Разряд

	
	1
	2

	Допустимое расстояние от инструмента до рейки, м
	25
	40

	Минимальная высота визирного луча над препятствием, м
	0,8
	0,5

	Неравенство плеч на станции, м
	0,5
	1,0

	Накопление неравенства в секции, м
	1,0
	2,0

	Расхождение между первым и вторым превышением на станции, мм
	0,12
	0,20

	Допустимое расхождение прямого и обратного хода, мм
	0,5
[image: image1.wmf]n


	1,0
[image: image2.wmf]n



	Допустимая невязка полигона, мм
	0,3
[image: image3.wmf]n


	0,5
[image: image4.wmf]n




3.2 Методика камеральной обработки

3.2.1 Камеральная обработка производилась отдельно по каждому циклу. Производилась: проверка полевых журналов, уравнивание ходов, расчёты по оценке точности, составление промежуточной отчётной документации. Обработка материалов производилась для контроля в две руки [4].

Высоты и осадки, определенные из нивелирования 1 и 2 разряда выписаны с точностью до 0,1 мм.

Оценка качества нивелирования производилась по вычисленной среднеквадратической погрешности превышения на станции:

– по невязкам в полигонах и ходах


[image: image5.wmf]2

ст

f

n

М

N

m

éù

êú

ëû

==

,


                                                              (1)

где f – невязка в полигоне;

n – число станций в полигоне;

N – число полигонов;

- по поправкам в звенья сети, полученным в результате уравнивания 


[image: image6.wmf]2

ст

p

М

nk

u

m

éù

ëû

==

-

,                                                              (2)

где ( – поправка, приходящаяся на звено;

р – вес звена 1/n (хода);
n – количество нивелирных звеньев;

k – количество узловых точек сети.

Надёжность определения погрешности превышения (единицы веса) определялась как


[image: image7.wmf]m

m

2(nk)

m

m

=

-

.                                                              (3)

Для оценки качества измерений производилось вычисление средних квадратических погрешностей высот узловых, а также наиболее удалённой точек сети 

                                      
[image: image8.wmf]i

i

H

H

M

p

m

=

 , или   
[image: image9.wmf]ii

HH

Mn

m

=

,                                       (4)

где PHi – вес соответствующей точки;

     nHi – длина эквивалентного хода от исходного репера до соответствующей точки, выраженная в штативах.

Определение весов высот узловых, а также наиболее удалённых точек сети производилось параметрическим способом в комбинации со способом эквивалентной замены.

Полученные невязки в ходах сравнивались с допустимыми, подсчитанными по формулам из таблицы 5.

4.8 Башенная испарительная градирня 10URA

4.8.1 В четвертом квартале 2011года был выполнен третий цикл нивелирования сети осадочных марок башенной испарительной градирни 10URA. Схема третьего цикла измерений, выполненного 27.12.2011, приведена на рисунке 9.

Результаты нивелирования приведены в таблице 40.

[image: image10.jpg]nccad/

ncc38 | 1191921
119603,3 +31 ! /'%’
% n=1 ! _10URA-23 5,5 P
! n n=1 ,,’
1 1 y
‘ 2§ ‘
\ A -804,0
\ % % § @ L n=1
N -397,0 10URA-28
N n=2
W
N 13
\  n=
\
N +5,3
\\ n=1
: !
\
\
10URA-31 |
10URA-15
% W)
+156,8,
n=1
Ny fh=+0,1Mm /M)
! fron=%1,8MM FP14
N=13

INV|| Fp3a i 27.12.2011r. il
Ocb A
10URA-35 }| 0N || FP35
FP36
- 10URA-11
S
fn=-0,6mMm -:,ZHO
faon=t1,7MM
N=12
-28,2
27.12.2011r. 28 e
faon=%1,3MM
N=7
27.12.2011r.
=== i ncc27
ST ~~  HuBenuposaHue 1-ro paspsiga 119452,0

Ocb B

~_ " > HuBenupoBaHue 2-ro paspsiaa




Рисунок 9 – Схема нивелирования сети осадочных марок башенной 
испарительной градирни 10URA на отметке + 0,500

Таблица 40 – Результаты повторного геометрического нивелирования сети осадочных марок башенной испарительной градирни 10URA на отметке + 0,500

	Ход
	Число штативов n, шт.
	Среднее превышение h, мм
	Поправка υh, мм
	Исправленное превышение hиспр, мм
	Высота Н, мм
	Наименование марки

	начало
	-
	конец
	
	
	
	
	
	

	Звено № 1 от псс27 до марки 10URA-07 (27.12.2011)

	псс27
	-
	10URA-07
	3
	+540,6 
	-0,4 
	+540,1 
	119452,0
	псс27

	–
	–
	–
	–
	–
	119992,1
	10URA-07

	Сумма
	3
	+540,6 
	-0,4 
	+540,1 
	–
	–

	Звено № 2 от марки 10URA-07 до марки 10URA-31 (27.12.2011)

	10URA-07
	-
	10URA-04
	1
	-1,9 
	-0,0 
	-1,9 
	119992,1
	10URA-07

	10URA-04
	-
	10URA-42
	3
	+22,6 
	-0,1 
	+22,5 
	119990,2
	10URA-04

	10URA-42
	-
	10URA-35
	2
	-28,2 
	-0,1 
	-28,3 
	120012,7
	10URA-42

	10URA-35
	-
	10URA-31
	1
	+15,8 
	-0,0 
	+15,8 
	119984,4
	10URA-35

	–
	–
	–
	–
	–
	120000,2
	10URA-31

	Сумма
	7
	+8,4 
	-0,2 
	+8,1 
	–
	–

	Звено № 3 от марки 10URA-31 до марки 10URA-19 (27.12.2011)

	10URA-31
	-
	10URA-28
	1
	-1,3 
	-0,1 
	-1,4 
	120000,2
	10URA-31

	10URA-28
	-
	10URA-23
	1
	+3,1 
	-0,1 
	+3,0 
	119998,8
	10URA-28

	10URA-23
	-
	10URA-19
	1
	-5,5 
	-0,1 
	-5,6 
	120001,9
	10URA-23

	–
	–
	–
	–
	–
	119996,3
	10URA-19

	Сумма
	3
	-3,7 
	-0,3 
	-3,9 
	–
	–

	Звено № 4 от марки 10URA-19 до марки 10URA-07 (27.12.2011)

	10URA-19
	-
	10URA-15
	1
	+5,3 
	+0,1 
	+5,4 
	119996,3
	10URA-19

	10URA-15
	-
	10URA-11
	1
	+7,1 
	+0,1 
	+7,3 
	120001,7
	10URA-15

	10URA-11
	-
	10URA-07
	1
	-17,0 
	+0,1 
	-16,9 
	120009,0
	10URA-11

	–
	–
	–
	–
	–
	119992,1
	10URA-07

	Сумма
	3
	-4,6 
	+0,3 
	-4,2 
	–
	–

	Звено № 5 от марки 10URA-19 до псс37 (27.12.2011)

	10URA-19
	-
	псс37
	1
	-804,0 
	-0,2 
	-804,2 
	119996,3
	10URA-19

	–
	–
	–
	–
	–
	119192,1
	псс37

	Сумма
	1
	-804,0 
	-0,2 
	-804,2 
	–
	–

	Звено № 6 от марки 10URA-31 до псс38 (27.12.2011)

	10URA-31
	-
	псс38
	2
	-397,0 
	+0,1 
	-396,9 
	120000,2
	10URA-31

	–
	–
	–
	–
	–
	119603,3
	псс38

	Сумма
	2
	-397,0 
	+0,1 
	-396,9 
	–
	–


Уравнивание превышений производилось коррелатным способом В.В. Попова 
[4, 5]. На основе приведенной на рисунке 9 схемы полигонов, была составлена система нормальных уравнений коррелат.



[image: image11.wmf]23

13

12

I 

 

II 

III 

1

2

3

12k-7k-3k-0,57=0

полигон

-7k13k-3k+0,14=0

полигон

полигон

-3k-3k7k+0,97=0

-

ü

ï

+

-

ý

ï

-

+

þ

.
(12)

Решение полученной системы нормальных уравнений выполнено методом обратной матрицы, предварительно приведя ее к каноническому виду.

Для системы уравнений (12) матрица системы A, столбца неизвестных X и столбца свободных членов D, примут вид:



[image: image12.wmf]1273

A7133

337

+--

=-+-

--+

;

[image: image13.wmf]1

2

3

k

Xk

k

=

;

[image: image14.wmf]0,57

D0,14

0,97

+

=-

-

.

Коррелаты получены из матричного уравнения X=A-1D
	k1=
	-0,05171

	k2=
	-0,08462

	k3=
	-0,19771


Для каждого звена получены поправки. Полученные поправки были распределены по превышениям звена пропорционально количеству штативов n.

По результатам составлена ведомость уравнивания звеньев нивелирной сети башенной испарительной градирни 10URA. Ведомость уравнивания звеньев нивелирной сети башенной испарительной градирни 10URA на отметке + 0,500 приведена в таблице 41.

Таблица 41 – Ведомость уравнивания звеньев нивелирной сети башенной испарительной градирни 10URA на отметке + 0,500

	Описание хода
	Число штативов n, шт.
	Вес, р=1/n
	Измеренное превышение hср, мм
	Корре-лата ki
	Поправка υh, мм
	Исправленное превышение hиспр, мм

	
	
	
	
	
	
	

	I полигон

	псс27
	-
	псс38
	–
	–
	+151,3 
	–
	–
	+151,3 

	псс38
	-
	10URA-31
	2
	0,50
	+397,0 
	k1
	-0,1 
	+396,9 

	10URA-31
	-
	10URA-07
	7
	0,14
	-8,4 
	k1-k2
	+0,2 
	-8,1 

	10URA-07
	-
	псс27
	3
	0,33
	-540,6 
	k1-k3
	+0,4 
	-540,1 

	Сумма
	12
	–
	fh=-0,6 
	–
	+0,6 
	0,0

	fh доп, мм
	1,7
	–
	–
	–
	–
	–

	II полигон

	10URA-31
	-
	10URA-19
	3
	0,33
	-3,7 
	k2
	-0,3 
	-3,9 

	10URA-19
	-
	10URA-07
	3
	0,33
	-4,6 
	k2-k3
	+0,3 
	-4,2 

	10URA-07
	-
	10URA-31
	7
	0,14
	+8,4 
	k2-k1
	-0,2 
	+8,1 

	Сумма
	13
	–
	fh=+0,1 
	–
	-0,1 
	0,0

	fh доп, мм
	1,8
	–
	–
	–
	–
	–

	III полигон

	псс37
	-
	псс27
	–
	–
	+259,9 
	–
	–
	+259,9 

	псс27
	-
	10URA-07
	3
	0,33
	+540,6 
	k3-k1
	-0,4 
	+540,1 

	10URA-07
	-
	10URA-19
	3
	0,33
	+4,6 
	k3-k2
	-0,3 
	+4,2 

	10URA-19
	-
	псс37
	1
	1,00
	-804,0 
	k3
	-0,2 
	-804,2 

	Сумма
	7
	–
	fh=+1,0 
	–
	-1,0 
	0,0

	fh доп, мм
	1,3
	–
	–
	–
	–
	–


4.8.2 Для оценки качества результатов уравнивания вычислялись средние квадратические погрешности высот узловых, а также наиболее удаленной точек сети [5]. Определение весовых характеристик нивелирных звеньев сети и средней квадратической погрешности на станции нивелирования 10URA приведено в таблице 42.

Таблица 42 – Определение весовых характеристик нивелирных звеньев сети и средней квадратической погрешности на станции нивелирования 10URA
	Звено
	Количество штативов 
n, шт.
	Вес
 звена, р=1/n
	Поправка uhi, мм
	рυh2
	СКП 
станции μ, мм
	Надежность получения
mμ, мм

	
	
	
	
	
	
	

	псс38
	-
	10URA-31
	2
	0,50
	-0,1 
	0,0053
	0,24
	0,10

	10URA-31
	-
	10URA-19
	3
	0,33
	-0,3 
	0,0215
	
	

	10URA-19
	-
	10URA-07
	3
	0,33
	+0,3 
	0,0384
	
	

	10URA-07
	-
	10URA-31
	7
	0,14
	-0,2 
	0,0076
	
	

	псс27
	-
	10URA-07
	3
	0,33
	-0,4 
	0,0640
	
	

	10URA-19
	-
	псс37
	1
	1,00
	-0,2 
	0,0391
	
	

	Сумма
	0,1758
	
	


Для определения средних квадратических погрешностей высот узловых точек сети (рисунок 9) была составлена система нормальных уравнений поправок ((i)

	Номер точки i
	Наименование точки
	Уравнения поправок

	1
	10URA-07
	+1,00(1 –0,33(2 –0,33(4=0;

	2
	10URA-19
	–0,33(1 +1,67(2 –0,33(3=0;

	3
	10URA-31
	–0,33(2 +1,17(3 –0,33(4=0;

	4
	10URA-42
	–0,33(1 –0,33(3 +0,67(4=0.


При оценке качества результатов числовые значения свободных членов принимают равными нулю. Тогда матрица Nrr коэффициентов при неизвестных поправках в системе нормальных уравнений будет иметь вид 

	Наименование узловых точек
	10URA-07
	10URA-19
	10URA-31
	10URA-42

	10URA-07
	1,00
	-0,33
	0
	-0,33

	10URA-19
	-0,33
	1,67
	-0,33
	0

	10URA-31
	0
	-0,33
	1,17
	-0,33

	10URA-42
	-0,33
	0
	-0,33
	0,67


На основании матрицы Nrr была получена обратная весовая матрица N-1rr из которой выбирались весовые коэффициенты соответствующих узловых точек, представляющие собой длины эквивалентных ходов от исходных пунктов (выраженные в штативах).

	Наименование узловых точек
	10URA-07
	10URA-19
	10URA-31
	10URA-42

	10URA-07
	1,4
	0,4
	0,4
	0,9

	10URA-19
	 
	0,7
	0,3
	0,3

	10URA-31
	 
	 
	1,2
	0,8

	10URA-42
	 
	 
	 
	2,3


Полученные длины эквивалентных ходов позволяют оценить точность получения высот узловых точек по формуле (4). Ведомость оценки точности получения высот узловых точек 10URA приведена в таблице 43.

Таблица 43 – Ведомость оценки точности получения высот узловых точек 10URA
	Наименование узловых точек
	Длина эквивалентного хода
 nHi, штативы
	СКП
mi, мм

	10URA-07
	1,4
	0,29

	10URA-19
	0,7
	0,21

	10URA-31
	1,2
	0,26

	10URA-42
	2,3
	0,37


Из полученной матрицы видно, что наибольшим весовым коэффициентом обладает узловая точка 10URA-42, равным 2,3 шт, следовательно она является наиболее удаленной с СКП m10URA-42=0,37 мм.

Выполненная оценка качества полевых работ свидетельствует о том, что наблюдения выполнены в соответствии с рабочими допусками нивелирования, полученные результаты пригодны для анализа деформаций.

5 Анализ осадок и деформаций

5.2.7 Башенная испарительная градирня 10URA
5.2.7.1 За отчётный период выполнен третий цикл наблюдений (27.12.2011) осадочных марок башенной испарительной градирни 10URA.

Измерения проводились по методике 2 разряда. Исходным послужили пункты псс37 с высотой Н = 119,192 м, псс27 – Н = 119,452 м и псс38 – Н = 119,603 м 
(на 20.11.2011). Схема расположения осадочных марок башенной испарительной градирни 10URA приведена на рисунке 58.

Ведомость высот осадочных марок башенной испарительной градирни 10URA приведена в таблице 67.

Для иллюстрации значений, приведенных в таблице 67 на рисунках 59-62 приведены схемы изолиний суммарных, текущих вертикальных смещений, а также ортографическая проекция поверхности суммарных вертикальных смещений осадочных марок строящейся башенной испарительной градирни 10URA.

[image: image15.jpg]! 10URA-23

10URA-11

10URA-39

10URA-07





Рисунок 58 – Схема расположения осадочных марок башенной 
испарительной градирни 10URA на отметке + 0,500

Таблица 67 – Ведомость высот осадочных марок башенной испарительной градирни 10URA
	Номер 
марки
	Высота по циклам измерений, мм
	Вертикальное 
смещение, мм
	Скорость, мм/год

	
	Начальный цикл 28.03.2011
	Цикл 1 08.06.2011
	Цикл 2 16.09.2011
	Цикл 3 27.12.2011
	
	

	
	
	
	
	
	текущее
	суммарное
	

	10URA-04
	119991,6
	119990,8
	119989,8
	119990,2
	-1,4
	+0,4
	-2,0

	10URA-07
	119992,5
	119991,8
	119991,2
	119992,1
	-0,4
	+0,9
	-0,7

	10URA-11
	120009,1
	120008,1
	120007,7
	120009,0
	-0,1
	+1,3
	-0,1

	10URA-15
	120002,7
	120001,6
	120000,8
	120001,7
	-1,0
	+1,0
	-1,3

	10URA-19
	119997,9
	119996,8
	119995,3
	119996,3
	-1,6
	+1,0
	-2,4

	10URA-23
	120002,9
	120002,1
	120001,1
	120001,9
	-1,0
	+0,7
	-1,5

	10URA-28
	119999,8
	119998,9
	119998,1
	119998,8
	-1,0
	+0,7
	-1,3

	10URA-31
	120001,4
	120000,4
	119999,5
	120000,2
	-1,2
	+0,7
	-1,6

	10URA-35
	119985,0
	119984,2
	119983,5
	119984,4
	-0,6
	+1,0
	-0,9

	10URA-39
	не заложена
	не заложена
	не заложена
	не заложена
	–
	–
	–

	10URA-42
	не заложена
	не заложена
	120012,0
	120012,7
	–
	+0,8
	–

	Среднее
	-0,9
	+0,8
	-1,3

	Максимальное
	-1,6
	+1,3
	-2,4

	Минимальное
	-0,1
	+0,4
	-0,1


[image: image16.emf]FP01 FP02

FP03

FP04

FP05

FP06

FP07

FP08

FP09

FP10

FP11

FP12

FP13

FP14

FP15

FP16

FP17

FP18

FP19

FP20

FP21

FP22

FP23

FP24

FP25

FP26

FP27

FP28

FP29

FP30

FP31

FP32

FP33

FP34

FP35

FP36

FP37

FP38

FP39

FP40

FP41

FP42

FP43

FP44

10URA-4

10URA-7

10URA-11

10URA-15

10URA-19

10URA-23

10URA-28

10URA-31

10URA-35

10URA-39

10URA-43

-1.4

-0.4

-0.1

-1.0

-1.6

-1.0

-1.0

-1.2

-0.6

-

-


Рисунок 59 – Схема изолиний суммарных вертикальных смещений садочных марок 
башенной испарительной градирни 10URA на отметке + 0,500

[image: image17.emf]FP01 FP02

FP03

FP04

FP05

FP06

FP07

FP08

FP09

FP10

FP11

FP12

FP13

FP14

FP15

FP16

FP17

FP18

FP19

FP20

FP21

FP22

FP23

FP24

FP25

FP26

FP27

FP28

FP29

FP30

FP31

FP32

FP33

FP34

FP35

FP36

FP37

FP38

FP39

FP40

FP41

FP42

FP43

FP44

10URA-4

10URA-7

10URA-11

10URA-15

10URA-19

10URA-23

10URA-28

10URA-31

10URA-35

10URA-39

10URA-43

0.4

0.9

1.3

1.0

1.0

0.7

0.7

0.7

1.0

-

0.8


Рисунок 60 – Схема изолиний текущих вертикальных смещений садочных марок 
башенной испарительной градирни 10URA на отметке + 0,500

[image: image18.emf]FP01 FP02

FP03

FP04

FP05

FP06

FP07

FP08

FP09

FP10

FP11

FP12

FP13

FP14

FP15

FP16

FP17

FP18

FP19

FP20

FP21

FP22

FP23

FP24

FP25

FP26

FP27

FP28

FP29

FP30

FP31

FP32

FP33

FP34

FP35

FP36

FP37

FP38

FP39

FP40

FP41

FP42

FP43

FP44

10URA-4

10URA-7

10URA-11

10URA-15

10URA-19

10URA-23

10URA-28

10URA-31

10URA-35

10URA-39

10URA-43

-2.0

-0.7

-0.1

-1.3

-2.4

-1.5

-1.3

-1.6

-0.9

-

-


Рисунок 61 – Схема изолиний скоростей вертикальных смещений садочных марок 
башенной испарительной градирни 10URA на отметке + 0,500

[image: image19.emf]
Рисунок 62 – Ортографическая проекция поверхности суммарных вертикальных смещений садочных марок башенной испарительной градирни 10URA на отметке + 0,500

Суммарные вертикальные смещения осадочных марок башенной испарительной градирни 10URA незначительны и равномерны, изменяются от минус 0,1 до минус 1,6 мм, составляя в среднем минус 0,9 мм, при предельно допустимом значении 100 мм [1]. Средняя квадратическая погрешность определения суммарной осадки удаленной точки составляет 0,57 мм.

Значения текущих вертикальных смещений допустимы и составляют в среднем 
+ 0,8 мм. Средняя квадратическая погрешность определения текущей осадки удаленной точки составляет 0,46 мм. Положительные текущие вертикальные смещения осадочных марок обусловливаются поднятием в среднем на +1,0 мм промплощадки в районе размещения башенной испарительной градирни 10URA.

Скорости вертикальных смещений по результатам трех циклов наблюдений изменяются от минус 0,1 мм/год до минус 2,4 мм/год составляя в среднем минус 1,3 мм/год. Средняя квадратическая погрешность определения скорости осадки удаленной точки составляет 0,23 мм/год.

Крен башенной испарительной градирни 10URA из результатов высотных наблюдений близок к нулю и составляет 0,003 мм/м, при допустимом значении 4,000 мм/м (рисунок 62).

_1389683355.unknown

_1389683380.unknown

_1389683486.unknown

_1389683492.unknown

_1389683495.unknown

_1389683489.unknown

_1389683383.unknown

_1389683373.unknown

_1389683377.unknown

_1389683370.unknown

_1389683335.unknown

_1389683345.unknown

_1389683329.unknown

