Вопросы:
1. Стоимость утилизации строительного мусора учтена в Начальной (максимальной) цену договора  25 906 048 рублей 19 копеек?

2. В ТЗ указано, что для трубопроводов  ДУ 300 мм, 350 мм  необходима промывка, а прокладки этих трубопроводов нет. Как понимать?
Ответы:
1. Стоимость  утилизации строительного мусора учтена в начальной (максимальной) цене;
2. Промывка трубопроводов ДУ 300 мм, ДУ 350 относятся к месту врезки новых сетей диаметром 100 мм, 150 мм в существующие сети водоснабжения.
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