Вопросы:

- Стоимость утилизации строительного мусора учтена в Начальной (максимальной) цену договора  25 906 048 рублей 19 копеек?

- В ТЗ указано, что для трубопроводов  ДУ 300 мм, 350 мм  необходима промывка, а прокладки этих трубопроводов нет. Как понимать?

Ответы:

- Стоимость  утилизации строительного мусора учтена в начальной (максимальной) цене;

- Промывка трубопроводов ДУ 300 мм, ДУ 350 относятся к месту врезки новых сетей диаметром 100 мм, 150 мм в существующие сети водоснабжения.