\Приложение № 1 к Договору                                                                                                    №___________ от «____»______________года

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1

Наименование продукции, размер, количество, цена:

| № п/п | Артикул | Наименование товара | Ед. изм | Кол-во | Цена без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PIPEV17016 | Труба ПВХ Dyka d16x1,5, PN16, гладкая, 5м | м | 100 |  |  |
| 2 | PIPEV17020 | Труба ПВХ Dyka d20x1,5, PN16, гладкая, 5м | м | 100 |  |  |
| 3 | PIPEV17025 | Труба ПВХ Dyka d25x1,9, PN16, гладкая, 5м | м | 100 |  |  |
| 4 | PIPEV17032 | Труба ПВХ Dyka d32x2,4, PN16, гладкая, 5м | м | 50 |  |  |
| 5 | PIPEV17063 | Труба ПВХ Dyka d63x3,8, PN16, гладкая, 5м | м | 100 |  |  |
| 6 | PIPEV17075 | Труба ПВХ Dyka d75x4,5, PN16, гладкая, 5м | м | 50 |  |  |
| 7 | PIPEV17090 | Труба ПВХ Dyka d90x5,4, PN16, гладкая, 5м | м | 50 |  |  |
| 8 | PIPEV17110 | Труба ПВХ Dyka d110x6,6, PN16, гладкая, 5м | м | 50 |  |  |
| 9 | PIPEV17125 | Труба ПВХ Dyka d125x7,4, PN16, гладкая, 5м | м | 25 |  |  |
| 10 | SIV020 | Плавный отвод ПВХ 90 гр. d20, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 11 | SIV025 | Плавный отвод ПВХ 90 гр. d25, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 12 | SIV032 | Плавный отвод ПВХ 90 гр. d32, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 13 | SIV063 | Плавный отвод ПВХ 90 гр. d63, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 14 | SIV075 | Плавный отвод ПВХ 90 гр. d75, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 15 | SIV090 | Плавный отвод ПВХ 90 гр. d90, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 16 | GIV125 | Угольник ПВХ 90 гр. d125, PN16 | шт | 150 |  |  |
| 17 | GIV016 | Угольник ПВХ 90 гр. d16, PN16 | шт | 100 |  |  |
| 18 | GIV020 | Угольник ПВХ 90 гр. d20, PN16 | шт | 100 |  |  |
| 19 | GIV025 | Угольник ПВХ 90 гр. d25, PN16 | шт | 100 |  |  |
| 20 | GIV032 | Угольник ПВХ 90 гр. d32, PN16 | шт | 100 |  |  |
| 21 | GIV063 | Угольник ПВХ 90 гр. d63, PN16 | шт | 100 |  |  |
| 22 | GIV075 | Угольник ПВХ 90 гр. d75, PN16 | шт | 100 |  |  |
| 23 | GIV090 | Угольник ПВХ 90 гр. d90, PN16 | шт | 100 |  |  |
| 24 | GIV110 | Угольник ПВХ 90 гр. d110, PN16 | шт | 150 |  |  |
| 25 | HIV016 | Угольник ПВХ 45 гр. d16, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 26 | HIV020 | Угольник ПВХ 45 гр. d20, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 27 | HIV025 | Угольник ПВХ 45 гр. d25, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 28 | HIV032 | Угольник ПВХ 45 гр. d32, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 29 | HIV063 | Угольник ПВХ 45 гр. d63, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 30 | HIV075 | Угольник ПВХ 45 гр. d75, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 31 | HIV090 | Угольник ПВХ 45 гр. d90, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 32 | HIV110 | Угольник ПВХ 45 гр. d110, PN16 | шт | 100 |  |  |
| 33 | HIV125 | Угольник ПВХ 45 гр. d125, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 34 | BIV016E | Муфта разборная ПВХ, d16, PN16, уплотнение EPDM | шт | 150 |  |  |
| 35 | BIV020E | Муфта разборная ПВХ, d20, PN16, уплотнение EPDM | шт | 150 |  |  |
| 36 | BIV025E | Муфта разборная ПВХ, d25, PN16, уплотнение EPDM | шт | 150 |  |  |
| 37 | BIV032E | Муфта разборная ПВХ, d32, PN16, уплотнение EPDM | шт | 150 |  |  |
| 38 | BIV063E | Муфта разборная ПВХ, d63, PN16, уплотнение EPDM | шт | 150 |  |  |
| 39 | BIV075E | Муфта разборная ПВХ, d75, PN10, уплотнение EPDM | шт | 150 |  |  |
| 40 | BIV090E | Муфта разборная ПВХ, d90, PN10, уплотнение EPDM | шт | 150 |  |  |
| 41 | BIV110E | Муфта разборная ПВХ, d110, PN10, уплотнение EPDM | шт | 150 |  |  |
| 42 | MIV016 | Муфта соединительная ПВХ, d16, PN16 | шт | 150 |  |  |
| 43 | MIV020 | Муфта соединительная ПВХ, d20, PN16 | шт | 150 |  |  |
| 44 | MIV025 | Муфта соединительная ПВХ, d25, PN16 | шт | 150 |  |  |
| 45 | MIV032 | Муфта соединительная ПВХ, d32, PN16 | шт | 150 |  |  |
| 46 | MIV063 | Муфта соединительная ПВХ, d63, PN16 | шт | 150 |  |  |
| 47 | MIV075 | Муфта соединительная ПВХ, d75, PN16 | шт | 150 |  |  |
| 48 | MIV090 | Муфта соединительная ПВХ, d90, PN16 | шт | 150 |  |  |
| 49 | MIV110 | Муфта соединительная ПВХ, d110, PN16 | шт | 250 |  |  |
| 50 | MIV125 | Муфта соединительная ПВХ, d125, PN16 | шт | 150 |  |  |
| 51 | MRIV110090 | Муфта переходная ПВХ d110х90, PN16 | шт | 150 |  |  |
| 52 | MIFV016038 | Переходная муфта ПВХ с внутренней резьбой d16х3/8", PN16 | шт | 100 |  |  |
| 53 | MIFV020012 | Переходная муфта ПВХ с внутренней резьбой d20х1/2", PN16 | шт | 100 |  |  |
| 54 | MIFV025034 | Переходная муфта ПВХ с внутренней резьбой d25х3/4", PN16 | шт | 100 |  |  |
| 55 | MIFV032100 | Переходная муфта ПВХ с внутренней резьбой d32х1", PN16 | шт | 100 |  |  |
| 56 | MIFV063200 | Переходная муфта ПВХ с внутренней резьбой d63х2", PN16 | шт | 100 |  |  |
| 57 | MFV038 | Соединительная муфта ПВХ с внутренней резьбой R3/8", PN16 | шт | 150 |  |  |
| 58 | MFV012 | Соединительная муфта ПВХ с внутренней резьбой R1/2", PN16 | шт | 150 |  |  |
| 59 | MFV034 | Соединительная муфта ПВХ с внутренней резьбой R3/4", PN16 | шт | 150 |  |  |
| 60 | MFV100 | Соединительная муфта ПВХ с внутренней резьбой R1", PN16 | шт | 150 |  |  |
| 61 | MFV114 | Соединительная муфта ПВХ с внутренней резьбой R1 1/4", PN16 | шт | 150 |  |  |
| 62 | MFV112 | Соединительная муфта ПВХ с внутренней резьбой R1 1/2", PN16 | шт | 150 |  |  |
| 63 | MFV200 | Соединительная муфта ПВХ с внутренней резьбой R2", PN16 | шт | 150 |  |  |
| 64 | NFV038 | Ниппель двухсторонний ПВХ с наружной резьбой R3/8", PN16 | шт | 50 |  |  |
| 65 | NFV012 | Ниппель двухсторонний ПВХ с наружной резьбой R1/2", PN16 | шт | 50 |  |  |
| 66 | NFV034 | Ниппель двухсторонний ПВХ с наружной резьбой R3/4", PN16 | шт | 50 |  |  |
| 67 | NFV100 | Ниппель двухсторонний ПВХ с наружной резьбой R1", PN16 | шт | 50 |  |  |
| 68 | NFV114 | Ниппель двухсторонний ПВХ с наружной резьбой R1 1/4", PN16 | шт | 50 |  |  |
| 69 | NFV112 | Ниппель двухсторонний ПВХ с наружной резьбой R1 1/2", PN16 | шт | 50 |  |  |
| 70 | NFV200 | Ниппель двухсторонний ПВХ с наружной резьбой R2", PN16 | шт | 50 |  |  |
| 71 | NRFV034012 | Переходной ниппель ПВХ с наружной резьбой R3/4х1/2", PN16 | шт | 50 |  |  |
| 72 | NRFV100034 | Переходной ниппель ПВХ с наружной резьбой R1х3/4", PN16 | шт | 50 |  |  |
| 73 | NRFV114100 | Переходной ниппель ПВХ с наружной резьбой R1 1/4х1", PN16 | шт | 50 |  |  |
| 74 | NRFV112114 | Переходной ниппель ПВХ с наружной резьбой R1 1/2х1 1/4", PN16 | шт | 50 |  |  |
| 75 | NRFV200112 | Переходной ниппель ПВХ с наружной резьбой R2х1 1/2", PN16 | шт | 50 |  |  |
| 76 | RFV012038 | Переходник ПВХ наружная/внутренняя резьба R1/2х3/8", PN16 | шт | 100 |  |  |
| 77 | RFV034038 | Переходник ПВХ наружная/внутренняя резьба R3/4х3/8", PN16 | шт | 100 |  |  |
| 78 | RFV034012 | Переходник ПВХ наружная/внутренняя резьба R3/4х1/2", PN16 | шт | 100 |  |  |
| 79 | RFV100038 | Переходник ПВХ наружная/внутренняя резьба R1х3/8", PN16 | шт | 100 |  |  |
| 80 | RFV100012 | Переходник ПВХ наружная/внутренняя резьба R1х1/2", PN16 | шт | 100 |  |  |
| 81 | RFV100034 | Переходник ПВХ наружная/внутренняя резьба R1х3/4", PN16 | шт | 100 |  |  |
| 82 | RFV114012 | Переходник ПВХ наружная/внутренняя резьба R1 1/4х1/2", PN16 | шт | 100 |  |  |
| 83 | RFV114034 | Переходник ПВХ наружная/внутренняя резьба R1 1/4х3/4", PN16 | шт | 100 |  |  |
| 84 | RFV114100 | Переходник ПВХ наружная/внутренняя резьба R1 1/4х1", PN16 | шт | 100 |  |  |
| 85 | RFV112012 | Переходник ПВХ наружная/внутренняя резьба R1 1/2х1/2", PN16 | шт | 100 |  |  |
| 86 | RFV112034 | Переходник ПВХ наружная/внутренняя резьба R1 1/2х3/4", PN16 | шт | 100 |  |  |
| 87 | RFV112100 | Переходник ПВХ наружная/внутренняя резьба R1 1/2х1", PN16 | шт | 100 |  |  |
| 88 | RFV112114 | Переходник ПВХ наружная/внутренняя резьба R1 1/2х1 1/4", PN16 | шт | 100 |  |  |
| 89 | RFV200034 | Переходник ПВХ наружная/внутренняя резьба R2х3/4", PN16 | шт | 100 |  |  |
| 90 | RFV200100 | Переходник ПВХ наружная/внутренняя резьба R2х1", PN16 | шт | 100 |  |  |
| 91 | RFV200114 | Переходник ПВХ наружная/внутренняя резьба R2х1 1/4", PN16 | шт | 100 |  |  |
| 92 | RFV200112 | Переходник ПВХ наружная/внутренняя резьба R2х1 1/2", PN16 | шт | 100 |  |  |
| 93 | RIV025020016 | Втулка переходная ПВХ d25х20х16, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 94 | RIV025020020 | Втулка переходная ПВХ d25х20х20, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 95 | RIV032025016 | Втулка переходная ПВХ d32х25х16, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 96 | RIV032025020 | Втулка переходная ПВХ d32х25х20, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 97 | RIV032025025 | Втулка переходная ПВХ d32х25х25, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 98 | RIV063050025 | Втулка переходная ПВХ d63х50х25, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 99 | RIV063050032 | Втулка переходная ПВХ d63х50х32, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 100 | RIV075063063 | Втулка переходная ПВХ d75х63х63, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 101 | RIV090075063 | Втулка переходная ПВХ d90х75х63, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 102 | RIV090075075 | Втулка переходная ПВХ d90х75х75, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 103 | RIV110090063 | Втулка переходная ПВХ d110х90х63, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 104 | RIV110090075 | Втулка переходная ПВХ d110х90х75, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 105 | RIV110090090 | Втулка переходная ПВХ d110х90х90, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 106 | QRV063 | Бурт с зубчатой поверхностью ПВХ d63 DN50, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 107 | QRV075 | Бурт с зубчатой поверхностью ПВХ d75 DN63, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 108 | QRV090 | Бурт с зубчатой поверхностью ПВХ d90 DN80, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 109 | QRV110 | Бурт с зубчатой поверхностью ПВХ d110 DN100, PN16 | шт | 100 |  |  |
| 110 | QRV125 | Бурт с зубчатой поверхностью ПВХ d125 DN110, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 111 | ODV020 | Свободный фланец ПВХ d20 DN15, PN10 | шт | 50 |  |  |
| 112 | ODV025 | Свободный фланец ПВХ d25 DN20, PN10 | шт | 50 |  |  |
| 113 | ODV032 | Свободный фланец ПВХ d32 DN25, PN10 | шт | 50 |  |  |
| 114 | ODV050 | Свободный фланец ПВХ d50 DN40, PN10 | шт | 50 |  |  |
| 115 | ODV063 | Свободный фланец ПВХ d63 DN50, PN10 | шт | 50 |  |  |
| 116 | ODV075 | Свободный фланец ПВХ d75 DN65, PN10 | шт | 50 |  |  |
| 117 | ODV090 | Свободный фланец ПВХ d90 DN80, PN10 | шт | 50 |  |  |
| 118 | ODV110 | Свободный фланец ПВХ d110 DN100, PN10 | шт | 100 |  |  |
| 119 | ODV125 | Свободный фланец ПВХ d125 DN110, PN10 | шт | 50 |  |  |
| 120 | FCV025 | Фланец глухой ПВХ d25 DN20, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 121 | FCV032 | Фланец глухой ПВХ d32 DN25, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 122 | FCV050 | Фланец глухой ПВХ d50 DN40, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 123 | FCV063 | Фланец глухой ПВХ d63 DN50, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 124 | FCV075 | Фланец глухой ПВХ d75 DN65, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 125 | FCV090 | Фланец глухой ПВХ d90 DN80, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 126 | FCV110 | Фланец глухой ПВХ d110 DN100, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 127 | CIV016 | Заглушка ПВХ d16, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 128 | CIV020 | Заглушка ПВХ d20, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 129 | CIV025 | Заглушка ПВХ d25, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 130 | CIV032 | Заглушка ПВХ d32, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 131 | CIV063 | Заглушка ПВХ d63, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 132 | CIV075 | Заглушка ПВХ d75, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 133 | CIV090 | Заглушка ПВХ d90, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 134 | CIV110 | Заглушка ПВХ d110, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 135 | CIV125 | Заглушка ПВХ d125, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 136 | XIV025 | Крестовина ПВХ 90 гр. d25, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 137 | XIV032 | Крестовина ПВХ 90 гр. d32, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 138 | XIV063 | Крестовина ПВХ 90 гр. d63, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 139 | TIV016 | Тройник ПВХ 90 гр. d16, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 140 | TIV020 | Тройник ПВХ 90 гр. d20, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 141 | TIV025 | Тройник ПВХ 90 гр. d25, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 142 | TIV032 | Тройник ПВХ 90 гр. d32, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 143 | TIV063 | Тройник ПВХ 90 гр. d63, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 144 | TIV075 | Тройник ПВХ 90 гр. d75, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 145 | TIV090 | Тройник ПВХ 90 гр. d90, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 146 | TIV110 | Тройник ПВХ 90 гр. d110, PN16 | шт | 70 |  |  |
| 147 | TIV125 | Тройник ПВХ 90 гр. d125, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 148 | TRIV025020 | Тройник переходной ПВХ d25х20, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 149 | TRIV032020 | Тройник переходной ПВХ d32х20, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 150 | TRIV032025 | Тройник переходной ПВХ d32х25, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 151 | TRIV063025 | Тройник переходной ПВХ d63х25, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 152 | TRIV063032 | Тройник переходной ПВХ d63х32, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 153 | TRIV075032 | Тройник переходной ПВХ d75х32, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 154 | TRIV075063 | Тройник переходной ПВХ d75х63, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 155 | TRIV090063 | Тройник переходной ПВХ d90х63, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 156 | TRIV090075 | Тройник переходной ПВХ d90х75, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 157 | TRIV110063 | Тройник переходной ПВХ d110х63, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 158 | TRIV110075 | Тройник переходной ПВХ d110х75, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 159 | TRIV110090 | Тройник переходной ПВХ d110х90, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 160 | YIV020 | Тройник ПВХ 45 гр. d20, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 161 | YIV025 | Тройник ПВХ 45 гр. d25, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 162 | YIV032 | Тройник ПВХ 45 гр. d32, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 163 | YIV063 | Тройник ПВХ 45 гр. d63, PN16 | шт | 100 |  |  |
| 164 | DIV020016 | Переходное кольцо ПВХ d20х16, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 165 | DIV025020 | Переходное кольцо ПВХ d25х20, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 166 | DIV032020 | Переходное кольцо ПВХ d32х20, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 167 | DIV032025 | Переходное кольцо ПВХ d32х25, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 168 | DIV063032 | Переходное кольцо ПВХ d63х32, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 169 | DIV075063 | Переходное кольцо ПВХ d75х63, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 170 | DIV090063 | Переходное кольцо ПВХ d90х63, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 171 | DIV090075 | Переходное кольцо ПВХ d90х75, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 172 | DIV110063 | Переходное кольцо ПВХ d110х63, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 173 | DIV110075 | Переходное кольцо ПВХ d110х75, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 174 | DIV110090 | Переходное кольцо ПВХ d110х90, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 175 | DIV125110 | Переходное кольцо ПВХ d125х110, PN16 | шт | 50 |  |  |
| 176 | QHVX016E | Прокладка для бурта и фланца, d16 DN10, EPDM | шт | 50 |  |  |
| 177 | QHVX020E | Прокладка для бурта и фланца, d20 DN15, EPDM | шт | 50 |  |  |
| 178 | QHVX025E | Прокладка для бурта и фланца, d25 DN20, EPDM | шт | 50 |  |  |
| 179 | QHVX032E | Прокладка для бурта и фланца, d32 DN25, EPDM | шт | 50 |  |  |
| 180 | QHVX063E | Прокладка для бурта и фланца, d63 DN50, EPDM | шт | 50 |  |  |
| 181 | QHVX075E | Прокладка для бурта и фланца, d75 DN65, EPDM | шт | 50 |  |  |
| 182 | QHVX090E | Прокладка для бурта и фланца, d90 DN80, EPDM | шт | 50 |  |  |
| 183 | QHVX110E | Прокладка для бурта и фланца, d110 DN100, EPDM | шт | 50 |  |  |
| 184 | QHVX125E | Прокладка для бурта и фланца, d125 DN110, EPDM | шт | 50 |  |  |
| 185 |  | Клей c кистью "Tangit" 1000г | шт | 20 |  |  |
| 186 |  | Обезжириватель "Tangit" 1000 гр. | шт | 20 |  |  |
| 187 |  | Труба Н ПВХ Dyka прозрачная d16х1,2 PN16 | шт | 20 |  |  |
| 188 |  | Труба НПВХ Dyka прозрачная d20х1,5 PN16 | шт | 20 |  |  |
| 189 |  | Труба НПВХ Dyka прозрачная d25х1,9 PN16 | шт | 20 |  |  |
| 190 |  | Труба Н ПВХ Dyka прозрачная d32х2,4 PN16 | шт | 20 |  |  |
| 191 |  | Труба Н ПВХ Dyka прозрачная d63х4,7 PN16 | шт | 20 |  |  |
| 192 |  | Труба НПВХ Dyka прозрачная d75х3,6 PN10 | шт | 20 |  |  |
| 193 |  | Труба Н ПВХ Dyka прозрачная d90х4,3 PN10 | шт | 20 |  |  |
| 194 |  | Труба НПВХ Dyka прозрачная d110х5,3 PN10 | шт | 10 |  |  |
| 195 | EFV038 | Гайка ПВХ R3/8", PN16 | шт | 50 |  |  |
| 196 | EFV012 | Гайка ПВХ R1/2", PN16 | шт | 50 |  |  |
| 197 | EFV034 | Гайка ПВХ R3/4", PN16 | шт | 50 |  |  |
| 198 | EFV100 | Гайка ПВХ R1", PN16 | шт | 50 |  |  |
| 199 | EFV114 | Гайка ПВХ R1 1/4", PN16 | шт | 50 |  |  |
| 200 | EFV112 | Гайка ПВХ R1 1/2", PN16 | шт | 50 |  |  |
| 201 | EFV200 | Гайка ПВХ R2", PN16 | шт | 50 |  |  |
| 202 | AIV012014012 | Штуцер ПВХ d12x14x12, PN16 | шт | 15 |  |  |
| 203 | AIV016018016 | Штуцер ПВХ d16x18x16, PN16 | шт | 15 |  |  |
| 204 | AIV020022020 | Штуцер ПВХ d20x22x20, PN16 | шт | 15 |  |  |
| 205 | AIV025027025 | Штуцер ПВХ d25x27x25, PN16 | шт | 15 |  |  |
| 206 | AIV032032030 | Штуцер ПВХ d32x32x30, PN16 | шт | 15 |  |  |
| 207 | AIV063064060 | Штуцер ПВХ d63x64x60, PN16 | шт | 15 |  |  |
| 208 | AF16 | Трубный держатель металлический с резиновой прокладкой 15-18 мм М8 | шт | 100 |  |  |
| 209 | AF20 | Трубный держатель металлический с резиновой прокладкой 20-24 мм М8 | шт | 100 |  |  |
| 210 | AF25 | Трубный держатель металлический с резиновой прокладкой 25-28 мм М8 | шт | 100 |  |  |
| 211 | AF32 | Трубный держатель металлический с резиновой прокладкой 32-35 мм М8 | шт | 100 |  |  |
| 212 | AF40 | Трубный держатель металлический с резиновой прокладкой 38-44 мм М8 | шт | 100 |  |  |
| 213 | AF50 | Трубный держатель металлический с резиновой прокладкой 44-50 мм М8 | шт | 100 |  |  |
| 214 | AF63 | Трубный держатель металлический с резиновой прокладкой 60-65 мм М8 | шт | 100 |  |  |
| 215 | AF75 | Трубный держатель металлический с резиновой прокладкой 74-80 мм М10 | шт | 100 |  |  |
| 216 | AF90 | Трубный держатель металлический с резиновой прокладкой 86-92 мм М10 | шт | 100 |  |  |
| 217 | AF110 | Трубный держатель металлический с резиновой прокладкой 110-116 мм М10 | шт | 300 |  |  |
| 218 | PIPEV26110 | Труба ПВХ Dyka d110х4,2, PN10, гладкая, 5 м | м | 300 |  |  |
|  | Итого с НДС: |  |  |  |
|  | Всего к оплате: |  |  |  |

1. Количество (итоговое) – 218 позиций.

2. Общая стоимость товара по настоящей Спецификации: ____________(____________) Евро, в т.ч. НДС 18% - _______Евро

2.1 Оплата осуществляется в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день совершения  отгрузки.

3. Срок поставки: Комплекта промышленного трубопровода. Согласно пункту 4,1 настоящего договора . Досрочная поставка продукции допускается, только при согласовании с Покупателем в письменном виде.

4. На поставляемый Товар предоставляется гарантийный срок не менее 12 месяцев

5. Место поставки: Свердловская обл. г. Екатеринбург, ул. Шоферов, д. 17.склад ФГУП УЭМЗ.(Автотранспортом )

Настоящая Спецификация вступает в силу с даты ее подписания и является неотъемлемой частью вышеуказанного Договора.

7. Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются.

Ко всему, что не урегулировано данной Спецификацией, применяются положения вышеуказанного Договора.

от покупателя                                                                        от поставщика

Генеральный директор

___________________/К.А. Ковязин/                                  ___________________/__________