## Спец-я на разовую поставку
СПЕЦИФИКАЦИЯ № _________ от " " ____________ 20___ г.
к Договору поставки между ОАО "Хиагда" и ____________________
от " " ________________20___ г.
[5 empty] | Основание: | Годовой план закупок
1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующие ТМЦ:
№ п/п | Наименование ТМЦ | Требование к качеству, ГОСТ | Ед.изм. | Количество | [11 empty] | Итого за год | Цена за единицу без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб.
|  |  |  | 1 кв. 2012 г. |  |  | 2 кв. 2012 г. |  |  | 3 кв. 2012 г. |  |  | 4 кв. 2012 г.
|  |  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
1 | Автоматический выключатель ВА 47-29-16А | ГОСТ 9098-78 (2002) | шт |  |  |  | 10 | [8 empty] | 10
2 | Автоматический выключатель ВА 47-29-25А | ГОСТ 9098-78 (2002) | шт |  |  |  | 20 | [8 empty] | 20
3 | Автоматический выключатель ВА 88-32-125А | ГОСТ 9098-78 (2002) | шт |  |  |  | 5 | [8 empty] | 5
4 | Автоматический выключатель ВА 88-32-32А | ГОСТ 9098-78 (2002) | шт |  |  |  | 10 | [8 empty] | 10
5 | Автоматический выключатель ВА 88-32-50А | ГОСТ 9098-78 (2002) | шт |  |  |  | 5 | [8 empty] | 5
6 | Автоматический выключатель ВА 88-32-80А | ГОСТ 9098-78 (2002) | шт |  |  |  | 5 | [8 empty] | 5
7 | Амперметр Э42702 400А 400/5. | ГОСТ 8711-93 | шт |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10 |  |  | 20
8 | Вольтметр Ц42702 500В | ГОСТ 8711-93 | шт |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10 |  |  | 20
9 | Выключатель автоматический ВА 47-29 С1 | ГОСТ Р50345-99 | шт. | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 20
10 | Выключатель автоматический ВА 47-29 С1,6 | ГОСТ Р50345-99 | шт. | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 20
11 | Выключатель автоматический ВА 47-29 С6 | ГОСТ Р50345-99 | шт. | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 10
12 | Выключатель автоматический ВА 47-63 С25 | ГОСТ Р50345-99 | шт. |  |  |  | 5 | [8 empty] | 5
13 | Выключатель автоматический ВА 47-63 С40 | ГОСТ Р50345-99 | шт. |  |  |  | 2 | [8 empty] | 2
14 | Выключатель автоматический ВА47-29М 1Р 10А. | ГОСТ Р 50345-99 | шт |  | 10 | [7 empty] | 10 |  |  | 20
15 | Выключатель автоматический ВА47-29М 1Р 16А. | ГОСТ Р 50345-99 | шт |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 30
16 | Выключатель автоматический ВА47-29М 1Р 25А. ГОСТ Р 50345-99 | ГОСТ Р 50345-99 | шт | 25 |  | 20 |  |  | 20 | [6 empty] | 65
17 | Выключатель автоматический ВА47-29М 1Р 32А. ГОСТ Р 50345-99 | ГОСТ Р 50345-99 | шт |  | 10 | [7 empty] | 10 |  |  | 20
18 | Выключатель автоматический ВА47-29М 3Р 63А. | ГОСТ Р 50345-99 | шт |  | 15 | [10 empty] | 15
19 | Выключатель двухклавишный для открытой установки 10А/250В~ | ГОСТ Р51324.1-99 | шт |  |  |  | 5 | [8 empty] | 5
20 | Выключатель двухклавишный для открытой установки 10А/250В~ | ГОСТ Р51324.1-99 | шт | 5 | [11 empty] | 5
21 | Выключатель кнопочный с блокировкой серии ВКИ-216. | ГОСТ Р50030.4.1-2002 | шт | 10 | [11 empty] | 10
22 | Выключатель кнопочный с блокировкой серии ВКИ-230. | ГОСТ Р50030.4.1-2002 | шт | 10 | [11 empty] | 10
23 | Выключатель наружной установки | НД поставщика | шт | 200 | [11 empty] | 200
24 | Выключатель одноклавишный для открытой установки 10А/250В~ | ГОСТ Р51324.1-99 | шт | 10 | [11 empty] | 10
25 | Выключатель одноклавишный для открытой установки 10А/250В~ | ГОСТ Р51324.1-99 | шт |  |  |  | 5 | [8 empty] | 5
26 | Гофра ПВХ Д-20 (Для монтажа электропроводки) | ГОСТ 14254 | м |  |  |  | 300 | [8 empty] | 300
27 | ДИОД Д-132-50-6 | ГОСТ 18986.3-73 | шт |  |  |  | 10 | [8 empty] | 10
28 | ДИОД Д-242 | ГОСТ 18986.3-73 | шт |  |  |  | 10 | [8 empty] | 10
29 | ДИОД ДЛ-161-200А-12-УХЛ2 | ГОСТ 18986.3-73 | шт |  |  |  | 10 | [8 empty] | 10
30 | Измеритель сопротивления заземления Ф4103-М1 | ТУ 25-7534.006-87 | шт |  |  | 2 | [9 empty] | 2
31 | Изолятор ШС 10 Д | ТУ 3493-187-76935199 | шт |  |  | 6 | [7 empty] | 6 |  | 12
32 | Изолятор ИПТ-1/1000 01 (3016) | ТУ 16-757.032-86 | шт |  |  |  |  | 6 | [7 empty] | 6
33 | Изолятор ИПТ-1/250 I 01 (2999) | ТУ 16-757.032-86 | шт |  |  |  |  | 6 | [7 empty] | 6
34 | Изолятор ИПТ-1/400 01 (3155) | ТУ 16-757.032-86 | шт |  |  |  |  | 6 | [7 empty] | 6
35 | Изолятор ИПТ-1/630 01 (2998) | ТУ 16-757.032-86 | шт |  |  |  |  | 6 | [7 empty] | 6
36 | Изолятор ИПТ-10/1000 А 01 (283) | ТУ 16-757.032-86 | шт |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | 3
37 | Изолятор ИПТ-10/250 А 01 (3002) | ТУ 16-757.032-86 | шт |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | 3
38 | Изолятор ИПТ-10/400 А 01 (3099) | ТУ 16-757.032-86 | шт |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | 3
39 | Изолятор ИПТ-10/630 А 01 (3106) | ТУ 16-757.032-86 | шт |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | 3
40 | Изолятор ИПТВ 1/1000 01 (3018) | ТУ 16-757.032-86 | шт |  |  |  |  | 6 | [7 empty] | 6
41 | Изолятор ИПТВ 1/250 I 01 (3001) | ТУ 16-757.032-86 | шт |  |  |  |  | 6 | [7 empty] | 6
42 | Изолятор ИПТВ 1/400-630 01 (3000) | ТУ 16-757.032-86 | шт |  |  |  |  | 9 | [7 empty] | 9
43 | Индикатор и указатель напряжения искробезопасный ПИН-90М | ГОСТ 20493-2001 | шт |  |  | 9 | 10 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 28
44 | Индикатор напряжения ПИН-90 | ГОСТ 20493-2001 | шт |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 15
45 | Кабель-канал 15х10. | ТУ 2291-001-14369938-2008 | м |  |  |  | 100 | [8 empty] | 100
46 | Кабельный наконечник типа НКБ-3-36М | Диаметр - 36 мм. Под трёхжильный кабель диаметром 12 мм. Устойчивый к воздействию сернокислых растворов с концентрацией кислоты до 1,5 %. | шт |  | 5 | [10 empty] | 5
47 | Катушка переносная УК50. | Артикул WKP10-16-04-50 | шт |  | 2 | [10 empty] | 2
48 | Катушки управления для контакторов КМИ -(09А-18А). | Артикул ККМ 10D-KU-230 | шт |  | 5 | [10 empty] | 5
49 | Катушки управления для контакторов КМИ -(25А-32А). | Артикул ККМ 10D-KU-400 | шт |  |  |  | 2 | [8 empty] | 2
50 | Катушки управления для контакторов КМИ -(25А-32А). | Артикул ККМ 10D-KU-400 | шт |  | 5 | [10 empty] | 5
51 | Катушки управления для контакторов КМИ -(40А-95А). | Артикул ККМ 10D-KU-400 | шт |  |  |  | 2 | [8 empty] | 2
52 | Катушки управления для контакторов КМИ -(40А-95А). | Артикул ККМ 10D-KU-400 | шт |  | 5 | [10 empty] | 5
53 | Комплект малогабаритный для испытания автоматических выключателей током до 1 кА РТ-2048-01 | РТ-2048-01Sonel | к-т |  |  | 1 | [9 empty] | 1
54 | Контактор CHNT CJ24-160A | ГОСТ 11206-77 (2002) | шт |  |  |  | 2 | [8 empty] | 2
55 | Контактор КМИ-10960 9А в оболочке 220В/АС-3 IР54 ИЭК. | Артикул ККМ 16-009-220-00 | шт |  |  |  | 3 | [8 empty] | 3
56 | Контактор КМИ-11860 18А в оболочке 380В/АС-3 IР54 ИЭК. | Артикул ККМ 16-009-3800-00 | шт |  |  |  | 5 | [8 empty] | 5
57 | Контактор малогабаритный серии КМИ-10910 9А 230В/АС-3 1НО ИЭК. | ГОСТ Р50030.4.1-2002. | шт |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | 5
58 | Контактор малогабаритный серии КМИ-10911 9А 400В/АС-3 1НЗ ИЭК. | ГОСТ Р50030.4.1-2002. | шт |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | 5
59 | Контактор малогабаритный серии КМИ-11210 12А 230В/АС-3 1НО ИЭК ГОСТ Р50030.4.1-2002. | ГОСТ Р50030.4.1-2002. | шт |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | 5
60 | Контактор малогабаритный серии КМИ-11211 12А 400В/АС-3 1НЗ ИЭК. | ГОСТ Р50030.4.1-2002. | шт |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | 5
61 | Контактор малогабаритный серии КМИ-11810 18А 400В/АС-3 1НО ИЭК. | ГОСТ Р50030.4.1-2002. | шт | [6 empty] | 3 | [5 empty] | 3
62 | Контактор малогабаритный серии КМИ-22510 25А 400В/АС-3 1НО ИЭК. | ГОСТ Р50030.4.1-2002. | шт | [6 empty] | 3 | [5 empty] | 3
63 | Контактор малогабаритный серии КМИ-23210 32А 400В/АС-3 1НО ИЭК. | ГОСТ Р50030.4.1-2002. | шт | [6 empty] | 3 | [5 empty] | 3
64 | Контактор малогабаритный серии КМИ-34012 40А 400В/АС-3 1НО ИЭК. | ГОСТ Р50030.4.1-2002. | шт |  |  |  | 3 | [8 empty] | 3
65 | Контактор электромагнитный серии КТИ-5115 115А 400В/АС-3 ИЭК | . ГОСТ Р50030.4.1-2002 | шт |  |  |  | 2 | [8 empty] | 2
66 | Контактор электромагнитный серии КТИ-51153 реверс 115А 400В/АС-3 ИЭК. | ГОСТ Р50030.4.1-2002 | шт |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
67 | Контакты для скважинных приборов 50 | Штырьевой контакт для электрического соединения кабельного наконечника НКБ-3-36 со скважинным прибором | шт |  | 100 | [10 empty] | 100
68 | Лампа галогенновая ЛГ-150. | ГОСТ 12.2.007.13-2000 | шт | 20 | [11 empty] | 20
69 | Лампа ДРЛ-250. | ГОСТ 27682-88 | шт |  |  |  | 100 | [8 empty] | 100
70 | Лампа ДРЛ-250. | ГОСТ 27682-88 | шт |  |  |  | 120 | [8 empty] | 120
71 | Лампа КГ-5000 | ТУ 16-545.256-79 | шт | 30 |  |  | 60 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 100
72 | Лампа КЛЛ энергосберегающая 20Вт Е-27. | ГОСТ Р 51318.15.99 | шт | [6 empty] | 30 | [5 empty] | 30
73 | Лампа КЛЛ энергосберегающая 20Вт Е-27. | ГОСТ Р 51318.15.99 | шт |  |  |  | 120 | [8 empty] | 120
74 | Лампа КЛЛ энергосберегающая 15Вт Е-27. | ГОСТ Р 51318.15.99 | шт | [6 empty] | 30 | [5 empty] | 30
75 | Лампа КЛЛ энергосберегающая 15Вт Е-27. | ГОСТ Р 51318.15.99 | шт |  |  |  | 120 | [8 empty] | 120
76 | Лампа ЛБ-20 | ГОСТ 6825-91 | шт |  |  |  | 20 | [8 empty] | 20
77 | Лампа ЛБ-40 | ГОСТ 6825-91 | шт |  |  |  | 30 | [8 empty] | 30
78 | Лампа люминесцентная КЛ-G23/9 Вт. | ГОСТ Р МЭК 60081-99 | шт |  |  | 20 | [9 empty] | 20
79 | Лампа люминесцентная ЛЛ-26/36 Вт. | ГОСТ Р МЭК 60081-99 | шт |  | 20 | [10 empty] | 20
80 | Лампа накаливания 220-100 ватт | ГОСТ 2239-79 | шт | 500 | [11 empty] | 500
81 | Лампа накаливания 220-150 ватт | ГОСТ 2239-79 | шт | 500 | [11 empty] | 500
82 | Лампа накаливания 36 в-40 ватт | ГОСТ 2239-79 | шт | 500 | [11 empty] | 500
83 | Монтажная коробка КМ41233. | Артикул UKO11-100-100-050-K41-44 | шт | 20 | [11 empty] | 20
84 | Монтажная коробка КМ41241. | Артикул UKO10-150-110-070-K41-44 | шт | 20 | [11 empty] | 20
85 | Монтажная коробка КМ41245. | Артикул UKO10-190-140-120-K41-44 | шт | 20 | [11 empty] | 20
86 | Наконечник медный DT-10. | Артикул UNP20-010-05-08 | шт | [5 empty] | 30 | [6 empty] | 30
87 | Наконечник медный DT-150. | Артикул UNP20-150-16-14 | шт |  |  |  | 30 | [8 empty] | 30
88 | Наконечник медный DT-16. | Артикул UNP20-016-06-08 | шт |  |  |  | 10 | [8 empty] | 10
89 | Наконечник медный DT-16. | Артикул UNP20-016-06-08 | шт | [5 empty] | 30 | [6 empty] | 30
90 | Наконечник медный DT-185. | Артикул UNP20-185-18-16 | шт |  |  |  | 30 | [8 empty] | 30
91 | Наконечник медный DT-25. | Артикул UNP20-025-07-08 | шт |  |  |  | 10 | [8 empty] | 10
92 | Наконечник медный DT-25. | Артикул UNP20-025-07-08 | шт | [5 empty] | 30 | [6 empty] | 30
93 | Наконечник медный DT-35. | Артикул UNP20-035-08-10 | шт |  |  |  | 10 | [8 empty] | 10
94 | Наконечник медный DT-35. | Артикул UNP20-035-08-10 | шт | [5 empty] | 30 | [6 empty] | 30
95 | Наконечник медный DT-50. | Артикул UNP20-050-09-10 | шт |  |  |  | 10 | [8 empty] | 10
96 | Наконечник медный DT-50. | Артикул UNP20-050-09-10 | шт | [5 empty] | 30 | [6 empty] | 30
97 | Наконечник медный DT-70. | Артикул UNP20-070-11-12 | шт | [5 empty] | 30 | [6 empty] | 30
98 | Наконечник медный DT-70. | Артикул UNP20-070-11-12 | шт |  |  |  | 10 | [8 empty] | 10
99 | Наконечник медный DT-95. | Артикул UNP20-095-13-12 | шт | [5 empty] | 30 | [6 empty] | 30
100 | Ограничитель перенапряжения ОПН-10кВ | ГОСТ 15150-69 | шт |  |  |  | 3 | [8 empty] | 3
101 | Патрон электрический (пластмассовый) | ГОСТ 2746-90 (МЭК 238-87) | шт | 200 | [11 empty] | 200
102 | переключатель 3-х позиционный малогабаритный (ключ) ИЭК ALCLR-22 230в | НД поставщика | шт. | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 20
103 | Переносная розетка ССИ-224 3Р+РЕ | .Артикул PSR22-032-4 | шт |  |  | 6 | [9 empty] | 6
104 | Переносная вилка ССИ-024 3Р+РЕ. | Артикул PSR02-032-5 | шт |  |  | 6 | [9 empty] | 6
105 | Переносное заземление ЗПЛ 10кВ | ТУ РА 01802164.1304-98 | шт | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
106 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ ПН-250А | ГОСТ 17242-79, ГОСТ 19349-83 | шт |  |  |  | 12 | [8 empty] | 12
107 | Прожектор галогенновый ИО150. | ГОСТ Р МЭК 60598-1-99 | шт | 5 | [11 empty] | 5
108 | Пульт кнопочный ПКТ-63 на 4 кнопоки IP54. | ГОСТ Р50030.5.1-99 | шт |  |  | 2 | [9 empty] | 2
109 | Пульт кнопочный ПКТ-63 на 6 кнопок IP54. | ГОСТ р50030.5.1-99 | шт |  |  | 2 | [9 empty] | 2
110 | Пускатель ПРК32-14 In = 14A Ir = 9-14A Ue 400В. | ГОСТ Р 50030.4.1-2002 | шт |  |  | 2 | [9 empty] | 2
111 | Пускатель ПРК32-25 In = 25A Ir = 20-25A Ue 400В. | ГОСТ Р 50030.4.1-2002 | шт |  |  | 2 | [9 empty] | 2
112 | Пускатель ПРК32-4 In = 4A Ir = 2,5-4A Ue 400В. | ГОСТ Р 50030.4.1-2002 | шт |  |  | 2 | [9 empty] | 2
113 | ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КМИ-23210 | ГОСТ Р 50030.1-92 (МЭК 947-1-88) ГОСТ 2491-82 | шт |  |  |  | 4 | [8 empty] | 4
114 | ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КМИ-34012 | ГОСТ Р 50030.1-92 (МЭК 947-1-88) ГОСТ 2491-82 | шт |  |  |  | 4 | [8 empty] | 4
115 | ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КМИ-48012 | ГОСТ Р 50030.1-92 (МЭК 947-1-88) ГОСТ 2491-82 | шт |  |  |  | 4 | [8 empty] | 4
116 | Разъём для зондовой головки. Розетка 6.604.004 (НП-3-36) | ГОСТ 14213-89. Розетка 6.604.004. Под кабельный наконечник типа НКБ 3-36 | шт |  | 10 | [10 empty] | 10
117 | Разъём для кабельного наконечника НКБ-3-36 (Розетка 6.604.004 (НК-3-36) | ГОСТ 14213-89. Розетка 6.604.004. Под кабельный наконечник типа НКБ 3-36 | шт |  | 10 | [10 empty] | 10
118 | Распределительное устройство для строительных площадок РУС п-3х16/3+2х16/5+1х32/5 63А. | Артикул YKM80-321-54 | шт |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
119 | Распределительное устройство для строительных площадок РУС п-3х16/3+3х16/5 16А. | Артикул YKM80-330-54 | шт |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
120 | Распределительное устройство для строительных площадок РУС п-3х16/3+3х16/5 32А. | Артикул YKM80-330-54 | шт |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
121 | Розетка брызгозащ. с з/к 220-16 | ГОСТ Р 51323.1-99 | шт |  |  |  | 10 | [8 empty] | 10
122 | Розетка двухместная для открытой установки с заземляющим контактом 16А/250В~ | ГОСТ Р51322.1-99 | шт | 10 | [11 empty] | 10
123 | Розетка одноместная для открытой установки с заземляющим контактом 16А/250В~ | ГОСТ Р51322.1-99 | шт | 20 | [11 empty] | 20
124 | Розетка одноместная с заземлением для открытой проводки РСБ10-3-ФБ 16А | НД поставщика | шт | 200 | [11 empty] | 200
125 | Розетка открытой проводки | ГОСТ Р 51323.1-99 | шт |  |  |  | 30 | [8 empty] | 30
126 | РТИ-1322 электротепловое 17-25 А ИЭК. | Артикул DRT10 0017-0025 | шт |  | 5 | [10 empty] | 5
127 | РТИ-2355электротепловое 28-36 А ИЭК. | Артикул DRT20 0028-0036 | шт |  | 5 | [10 empty] | 5
128 | Ручной аккумуляторный фонарь | ГОСТ Р 51330 | шт |  | 5 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 10
129 | Сварочный трансформатор постоянного тока, 500 А, ДУ электродов 3-6 | ГОСТ 95-77 | шт |  | 1 | [10 empty] | 1
130 | Светильник аварийного освещения ЛБА 3924А. | ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 | шт |  |  | 6 | [9 empty] | 6
131 | Светильник НСП 02-100-003 с решоткой. | ГОСТ 14254-96 | шт |  |  |  | 10 | [8 empty] | 10
132 | Светильник переносной под лампу УП-1Р | .Артикул WSP20-10-KO9 | шт |  | 2 | [10 empty] | 2
133 | Светильник РКУ 28-250-001-У1 220В. | ТУ 16-94ИЖЯН. 676145.079 ТУ | шт |  |  |  | 6 | [8 empty] | 6
134 | Светильник с датчиком движения НПП 2606Д. | ГОСТ Р МЭ К 60598-1-99 | шт |  |  |  | 3 | [8 empty] | 3
135 | Светильник с компактной люминесцентной лампай ЛПО 3019. | ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 | шт |  |  | 5 | [9 empty] | 5
136 | Светильник с компактной люминесцентной лампай ЛПО 3052. | ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 | шт |  |  | 5 | [9 empty] | 5
137 | Светильник с люминесцентными лампами ЛСП 3905А. | ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 | шт |  |  | 5 | [9 empty] | 5
138 | соединительная коробка (10 клемм) бокс | НД поставщика | шт. |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 |  |  | 10
139 | Термоусадочная трубка ТТУ 12/6. | Артикул UDRS-D12-100-K06 | метр |  |  |  | 50 | [8 empty] | 50
140 | Термоусадочная трубка ТТУ 12/6. | Артикул UDRS-D12-100-K06 | м |  |  |  | 20 | [8 empty] | 20
141 | Термоусадочная трубка ТТУ 14/7. | Артикул UDRS-D14-100-K06 | м |  |  |  | 20 | [8 empty] | 20
142 | Термоусадочная трубка ТТУ 14/7. | Артикул UDRS-D14-100-K06 | метр |  |  |  | 50 | [8 empty] | 50
143 | Термоусадочная трубка ТТУ 16/8. | Артикул UDRS-D16-100-K06 | метр |  |  |  | 50 | [8 empty] | 50
144 | Термоусадочная трубка ТТУ 16/8. | Артикул UDRS-D16-100-K06 | м |  |  |  | 20 | [8 empty] | 20
145 | Термоусадочная трубка ТТУ 18/9. | Артикул UDRS-D18-100-K06 | м |  |  |  | 20 | [8 empty] | 20
146 | Термоусадочная трубка ТТУ 18/9. | Артикул UDRS-D18-100-K06 | метр | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 150
147 | Термоусадочная трубка ТТУ 20/10. | Артикул UDRS-D20-100-K06 | м |  |  |  | 20 | [8 empty] | 20
148 | Термоусадочная трубка ТТУ 20/10. | Артикул UDRS-D20-100-K06 | метр |  |  |  | 50 | [8 empty] | 50
149 | Термоусадочная трубка ТТУ 22/11. | Артикул UDRS-D22-100-K06 | метр | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 150
150 | Термоусадочная трубка ТТУ 25/12,5. | Артикул UDRS-D25-100-K06 | метр |  |  |  | 50 | [8 empty] | 50
151 | Термоусадочная трубка ТТУ 28/14. | Артикул UDRS-D28-100-K06 | метр |  |  |  | 50 | [8 empty] | 50
152 | ТРАНСФОРМАТОР 380-220-12 | ГОСТ Р 50030.1-92 (МЭК 947-1-88) ГОСТ 11677-85; ГОСТ 7746-2001 | шт |  |  |  | 2 | [8 empty] | 2
153 | Трансформатор тока ТТИ-А 250/5А 5ВА 0,5. | ITT10-2-05-0250 | шт |  | 6 | [7 empty] | 6 |  |  | 12
154 | Трансформатор тока ТТИ-А 400/5А 5ВА 0,5. | ITT10-2-05-0400 | шт |  | 6 | [7 empty] | 6 |  |  | 12
155 | Труба гофрированная ПВХ с зондом 10. ТУ2248-002-14369938-2008 | ТУ2248-002-14369938-2008 | метр. | 50 |  |  | 20 |  |  | 30 | [5 empty] | 100
156 | Труба гофрированная ПВХ с зондом 16х10,7. | ТУ2248-002-14369938-2008 | метр | [5 empty] | 50 | [6 empty] | 50
157 | Труба гофрированная ПВХ с зондом 16х10,7. ТУ2248-002-14369938-2008 | ТУ2248-002-14369938-2008 | метр. | 20 |  |  | 20 |  |  | 10 | [5 empty] | 50
158 | Труба гофрированная ПВХ с зондом 20х14,1. | ТУ2248-002-14369938-2008 | метр | [5 empty] | 50 | [6 empty] | 50
159 | Труба гофрированная ПВХ с зондом 20х14,1. ТУ2248-002-14369938-2008 | ТУ2248-002-14369938-2008 | метр | 20 |  |  | 20 |  |  | 10 | [5 empty] | 50
160 | Труба гофрированная ПВХ с зондом 32х24,3 | . ТУ2248-002-14369938-2008 | метр |  | 50 | [10 empty] | 50
161 | Труба гофрированная ПВХ с зондом 40х31,2. | ТУ2248-002-14369938-2008 | метр |  | 50 | [10 empty] | 50
162 | трубка ПХВ (кембрик) d 2мм (ГОСТ 19034-82) | ГОСТ 19034-82 | метр | [6 empty] | 20 | [5 empty] | 20
163 | трубка ПХВ (кембрик) d 3мм (ГОСТ 19034-82) | ГОСТ 19034-82 | метр | 20 | [11 empty] | 20
164 | трубка ПХВ (кембрик) d 4мм (ГОСТ 19034-82) | ГОСТ 19034-82 | метр. | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 100
165 | Удлинитель УО2/02В с защитной крышкой. | Артикул 2Р+РЕ WYP20-16-04-05-ZV | шт |  | 2 | [10 empty] | 2
166 | Указатель высокого напряжения УВН 80-3М | ГОСТ 2094-2001 и ТУ РА 37511563.3292-2003. | шт |  |  | 2 | [9 empty] | 2
167 | Установка для разметки геофизического кабеля | Для разметки бронированного геофизического кабеля диаметром до 12 мм с возможностью удаления старых магнитных меток и нанесения новых магнитных меток. | шт |  | 1 | [10 empty] | 1
168 | Фотореле ФР 601. | ГОСТ Р 51324.2.1-99 | шт | 6 | [11 empty] | 6
169 | Штанга изолирующая ШЗП-10/15 | ГОСТ 2094-2001 и ТУ РА 37511563.3292-2003. | шт |  |  | 2 | [9 empty] | 2
170 | Электрическая тепловая пушка модель ТВ12/18; Мощность ступеней нагрева, кВт - 0/6,0/12,0; 380W; Производительность вентилятора, м3/час - 1080; Максимальная температура воздуха, °C-33 | ГОСТ Р МЭК 335-1 ГОСТ 14254-96 | шт |  |  |  | 2 | [8 empty] | 2
171 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IР30. | Артикул МТТ13-012-0250 | шт |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2
172 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/26-3 36 УХЛ4 IР30. | Артикул МТТ13-012-0250 | шт |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2
Итого:
НДС 18%:
Всего:
Итого с учетом НДС :___ (___) в т.ч. НДС (18%): __
2. Условия поставки: доставка до ОАО "Хиагда" (Грузополучателя) согласно отгрузочным реквизитам:
Вагоны: Станция п.Кадала Забайкальской ж/д, код станции 942105. Получатель: ОАО "Хиагда", код получателя - 4679.
Контейнеры: Станция Чита-1 Забайкальской ж/д, код станции 940006. Получатель: ОАО "Хиагда".
Доставка груза транспортными организациями: 672018, г.Чита, п. Рудник Кадала, ул. Дворцовский тракт, 50, Центральная база МТС ОАО "Хиагда". Тел. (3022) 239826.
3. Срок поставки: согласно графику помесячной разбивки.
4. Транспортные расходы и прочие расходы включены в цену ТМЦ.
5. Покупатель производит оплату за фактически поставленный и принятый Товар в течение 20 дней со дня получения ТМЦ на склад Грузополучателя
на основании предоставленного Поставщиком комплекта ТСД.
От Поставщика | [11 empty] | от Покупателя
_____________________________ | [11 empty] | ОАО "Хиагда"
Генеральный директор ОАО "Хиагда"
________________ /________________/ | [11 empty] | ________________ /Е.И. Гонтарь/
м.п | [11 empty] | м.п. " "_______________20____ г