Приложение №1 к запросу, исх.№ _____

Техническое задание

для размещения заказа 

путем проведения ________________ на закупку
(вид процедуры закупки)

 Промышленная мебель
(наименование лота)
для нужд  Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
Сведения о товарах

	№ 
п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Страна
производитель
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Пульт ручного управления средний ПК3-606030-0005-12
	Модуль

габаритные размеры ШхГхВ, мм - 600х600х300

лицевая панель - 12U

степень защиты модуля - IP21

Материал 

корпус - стальной, покрытый порошковой краской

лицевая панель - анодированный алюминий

Цвет покрытия

корпус - серый графит RAL7035

лицевая панель – белый алюминий RAL9006

Электрическая и контрольно-измерительная аппаратура

отсутствует
	
	шт.
	1

	2
	Пультовая секция ПС200И-1511-Л311-Б112
	ШхГхВ, мм (1550х1150х750) 

Цвет металлоконструкции и панелей – RAL7035 

Материал столешницы – ЛДСП (с кантом ПВХ) 

Форма столешницы - изогнутая 

Тип панелей – съемные с замком 

Объединение с другими модулями – отсутствует 

Количество технических отсеков – 2шт. 

Технический отсек (ТО) №1: 

Глубина ТО – 680мм 

Расположение ТО – слева 

Конструктив для установки оборудования – направляющие уголки для вертикальной установки оборудования; 

Электромонтажный комплект – базовый 

Технический отсек (ТО) №2: 

Глубина ТО – 300мм 

Расположение ТО – справа 

Конструктив для установки оборудования – направляющие уголки для вертикальной установки оборудования; 

Электромонтажный комплект – базовый 

В упаковочной таре.
	
	шт.
	2

	3
	Пультовая секция ПС200И-1511-П311-Б112
	ШхГхВ, мм (1550х1150х750) 

Цвет металлоконструкции и панелей – RAL7035 

Материал столешницы – ЛДСП (с кантом ПВХ) 

Форма столешницы - изогнутая 

Тип панелей – съемные с замком 

Объединение с другими модулями – отсутствует 

Количество технических отсеков – 2шт. 

Технический отсек (ТО) №1: 

Глубина ТО – 680мм 

Расположение ТО – справа 

Конструктив для установки оборудования – направляющие уголки для вертикальной установки оборудования;

Электромонтажный комплект – базовый 

Технический отсек (ТО) №2: 

Глубина ТО – 300мм 

Расположение ТО – слева 

Конструктив для установки оборудования – направляющие уголки для вертикальной установки оборудования; 

Электромонтажный комплект – базовый 

В упаковочной таре.
	
	шт.
	2

	4
	Стойка мониторная СМ-2СК4
	на двух струбцинах для установки квадратом четырех мониторов с диагональю 13"-26" 

Тип крепления: зажим-струбцина. 

В упаковочной таре.
	
	шт.
	2

	5
	Стойка мониторная СМ-НГ2
	для горизонтальной установки двух мониторов с диагональю 13"-26" 

Тип крепления: настольное 

Регулировка монитора: - вращение вокруг своей оси в пределах 360 градусов; 

- поворот вправо-влево до 4 градусов; 

- наклон вперед- назад. 

В упаковочной таре.
	
	шт.
	2

	6
	Стойка мониторная СМ-НГ3
	для горизонтальной установки трех мониторов с диагональю 13"-26" 

Тип крепления: настольное 

Регулировка монитора: - вращение вокруг своей оси в пределах 360 градусов; 

- поворот вправо-влево до 4 градусов; 

- наклон вверх-вниз. 

В упаковочной таре.
	
	шт.
	1

	7
	Стойка мониторная СМ-НК4
	для установки квадратом четырех мониторов с диагональю 13"-26" 

Тип крепления: настольное 

Регулировка монитора: - вращение вокруг своей оси в пределах 360 градусов; 

- поворот вправо-влево до 4 градусов; 

- наклон вверх-вниз. 

В упаковочной таре.
	
	шт.
	2


Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 

Особые требования: 

· обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, сертификат соответствия, разрешение завода-изготовителя на распространение продукции с подтверждением сохранения заводских гарантий); в случае поставки товара партиями, каждая партия должна сопровождаться соответствующей товарной накладной, счетом-фактурой, сертификатом на товар;
· гарантийный срок хранения – не менее установленного производителем.

· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее _________201__ года;
· товар должен быть рассортирован по видам;
· другие дополнительные требования: __________________________________
качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

От Заказчика: __________________  ______________________ / _______________ /


должность
подпись
Фамилия И.О.
От исполнителя:  Начальник ОМТС  ______________________ / _______________ /



подпись
Фамилия И.О.
