Техническая часть
на поставку материалов и комплектующих изделий
Предмет закупки: Комплект оптических материалов
Снежинск

2014
Техническая часть на поставку материалов и комплектующих изделий  для лазерно-интерферометрических измерительных систем.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Наименование: комплект оптических материалов
	Наименование комплектующих оптических материалов
	Ед.
изм.
	Кол-во

	Дифракционная решетка GE2550-3263
(аналог)
	шт.
	1

	Дифракционная решетка GE2550-0875 (аналог)
	шт.
	1

	Дифракционная решетка GH25-36U (аналог)
	шт.
	1

	Гель оптический G608N3 (аналог)
	шт.
	12

	Коллиматор асферический  C150TME-A (аналог)
	шт.
	4

	Лазерный диод LPSC-1550-FC (аналог)
	шт.
	2

	Адаптер временный для оптического коннектора BFTU (аналог)
	шт.
	4

	Скалыватель оптического волокна XL411 (аналог)
	шт.
	1

	Лезвия для скалывателя волокна XL410B (аналог)
	шт.
	2

	Скалыватель оптического волокна S90W (аналог)
	шт.
	2

	Скалыватель T12S21 (аналог)
	шт.
	1

	Скалыватель T16S31 (аналог)
	шт.
	1

	Скалыватель M44S63 (аналог)
	шт.
	1

	Фотодетектор PDA8A/M (аналог)
	шт.
	1

	Адаптер SM1FC (аналог)
	шт.
	1

	Адаптер SM1SMA (аналог)
	шт.
	1

	Адаптер SM05FC (аналог)
	шт.
	1

	Адаптер SM05SMA (аналог)
	шт.
	1

	Флянец для крепления оптических коннекторов D50-FC/APC (аналог)
	шт.
	1

	Очиститель оптического волокна Kim-Wipes 11*21см (уп. 280шт.) KW32 (аналог)
	шт.
	1

	Оптический переходник ADAFC2 (аналог)
	шт.
	6

	Разъем для оптических волокон 10410А (аналог)
	шт.
	10

	Разъем для оптических волокон 10230А (аналог)
	шт.
	10

	Разъем для оптических волокон 10340A (аналог)
	шт.
	10

	Разъем для оптических волокон 11050A (аналог)
	шт.
	2

	Разъем для оптических волокон 30126G2-1050 (аналог)
	шт.
	2

	Разъем для оптических волокон 30126G2-230 (аналог)
	шт.
	4

	Разъем для оптических волокон 30126G2-340 (аналог)
	шт.
	4

	Разъём для пайки лазерного диода S8060-4 (аналог)
	шт.
	2

	Волоконный кабель FT200EMT (аналог)
	м
	150

	Волоконный кабель FT300EMT (аналог)
	м 
	100

	Волоконный кабель FT1000EMT (аналог)
	м 
	2

	Кварцевая йодная ячейка CQ19100-I (аналог)
	шт.
	1

	Нагреватель йодной ячейки GCH 25-75 (аналог)
	шт.
	1

	 Контроллер температуры TC200 (аналог)
	шт.
	2

	Микросхема полупроводникового оптического усилителя SOA1013S (аналог)
	шт.
	1

	Контроллер микросхемы оптического усилителя S7FC1013S (аналог)
	шт.
	2

	Оптический фильтр Т43-766 (аналог)
	шт.
	2

	Оптический фильтр Т43-764 (аналог)
	шт.
	2

	Оправа для фильтра Т54-570 (аналог)
	шт.
	4

	Оптический фильтр Т47-948 (аналог)
	шт.
	1

	Оптический фильтр Т47-949 (аналог)
	шт.
	1

	Оптический фильтр Т47-950 (аналог)
	шт.
	1

	Оптический фильтр Т66-252 (аналог)
	шт.
	1

	Оптическая линза Т32-917 (аналог)
	шт.
	2

	T00-736-бумага для оптики безворсовая (аналог)
	упак.
	1

	Ультрафиолетовая лампаТ40-765 для полимеризации оптических клеев Т36-429 (аналог)
	шт.
	2

	Набор оптических клеев Т36-429 (аналог)
	шт.
	3

	Выпрямитель Т58-146 для лампы Т40-765 (аналог)
	шт.
	1

	Фотодетектор Alphalas UPD-35-UVIR-P (аналог)
	шт.
	1

	Фотодетектор Alphalas UPD-50-UP (аналог)
	шт.
	1

	Светоделитель NCBS-532-100 (аналог)
	шт.
	1

	Сплиттер 3×3 (аналог)
	шт.
	5

	Сплиттер 1×3 (аналог)
	шт.
	5

	Светодиод зеленый LXK2-PM14U00 (аналог)
	шт.
	5

	Светодиод сине-зеленый LXK2-PЕ14U00 (аналог)
	шт.
	5

	Светодиод синий LXK2-PВ14Q00 (аналог)
	шт.
	5

	Светодиод красный LXK2-PD12S00 (аналог)
	шт.
	5

	Светодиод оранжевый LXK2-PН12S00 (аналог)
	шт.
	5

	Светодиод желтый LXK2-PL12R00 (аналог)
	шт.
	5


 1.2 Сведения о новизне

Поставляемые комплектующие должны быть новыми, не бывшими в употреблении, в ремонте, не восстановленным, не являться выставочными образцами, экспериментальной партией, свободным от прав третьих лиц. 
1.3 Код по общероссийскому классификатору продукции (ОКП).
	Наименование комплектующих оптических материалов
	код ОКП

	Дифракционная решетка GE2550-3263
	26 5300   8

	Дифракционная решетка GE2550-0875 
	26 5300   8

	Дифракционная решетка GH25-36U
	26 5300   8

	Гель оптический G608N3
	23 3229   1

	Коллиматор асферический  C150TME-A
	26 5300   8

	Лазерный диод LPSC-1550-FC
	17 7780 5

	Адаптер временный для оптического коннектора BFTU
	26 5520   4

	Скалыватель оптического волокна XL411
	14 3000 7

	Лезвия для скалывателя волокна XL410B 
	14 3000 7

	Скалыватель оптического волокна S90W 
	14 3000 7

	Скалыватель T12S21 
	14 3000 7

	Скалыватель T16S31
	14 3000 7

	Скалыватель M44S63
	14 3000 7

	Фотодетектор PDA8A/M 
	26 5300   8

	Адаптер SM1FC
	26 5520   4

	Адаптер SM1SMA
	26 5520   4

	Адаптер SM05FC 
	26 5520   4

	Адаптер SM05SMA 
	26 5520   4

	Флянец для крепления оптических коннекторов D50-FC/APC
	26 5520   4

	Очиститель оптического волокна Kim-Wipes 11*21см (уп. 280шт.) KW32
	23 8320   2

	Оптический переходник ADAFC2
	26 5400   1

	Разъем для оптических волокон 10410А 
	26 5520   4

	Разъем для оптических волокон 10230А 
	26 5520   4

	Разъем для оптических волокон 10340A 
	26 5520   4

	Разъем для оптических волокон 11050A 
	26 5520   4

	Разъем для оптических волокон 30126G2-1050 
	26 5520   4

	Разъем для оптических волокон 30126G2-230 
	26 5520   4

	Разъем для оптических волокон 30126G2-340 
	26 5520   4

	Разъём для пайки лазерного диода S8060-4 
	26 5520   4

	Волоконный кабель FT200EMT 
	19 1631 1

	Волоконный кабель FT300EMT
	19 1631 1

	Волоконный кабель FT1000EMT
	19 1631 1

	Кварцевая йодная ячейка CQ19100-I 
	26 5300   8

	Нагреватель йодной ячейки GCH 25-75 
	34 4330   6

	 Контроллер температуры TC200 
	34 2810   2

	Микросхема полупроводникового оптического усилителя SOA1013S 
	34 1912   1

	Контроллер микросхемы оптического усилителя S7FC1013S 
	34 2810   2

	Оптический фильтр Т43-766
	23 7920   9

	Оптический фильтр Т43-764
	23 7920   9

	Оправа для фильтра Т54-570
	23 7920   9

	Оптический фильтр Т47-948 
	23 7920   9

	Оптический фильтр Т47-949 
	23 7920   9

	Оптический фильтр Т47-950 
	23 7920   9

	Оптический фильтр Т66-252 
	23 7920   9

	Оптическая линза Т32-917 
	26 5400   1

	T00-736-бумага для оптики безворсовая 
	23 8320   2

	Ультрафиолетовая лампаТ40-765 для полимеризации оптических клеев Т36-429 
	34 6100   0

	Набор оптических клеев Т36-429
	22 5270   9

	Выпрямитель Т58-146 для лампы Т40-765 
	31 8574   9

	Фотодетектор Alphalas UPD-35-UVIR-P 
	26 5300   8

	Фотодетектор Alphalas UPD-50-UP
	26 5300   8

	Светоделитель NCBS-532-100 
	26 5300   8

	Сплиттер 3×3
	26 5300   8

	Сплиттер 1×3
	26 5300   8

	Светодиод зеленый LXK2-PM14U00
	34 6000   7

	Светодиод сине-зеленый LXK2-PЕ14U00 
	34 6000   7

	Светодиод синий LXK2-PВ14Q00 
	34 6000   7

	Светодиод красный LXK2-PD12S00
	34 6000   7

	Светодиод оранжевый LXK2-PН12S00 
	34 6000   7

	Светодиод желтый LXK2-PL12R00
	34 6000   7


2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Комплект оптических материалов предназначается для создания многоканальных лазерно-интерферометрических комплексов.
3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Комплект оптических материалов предназначен для эксплуатации в лабораторных условиях (без воздействия агрессивных сред, механических и радиационных нагрузок):

- температура внешней среды +25±10 ОС;
- относительная влажность - не более 80%.
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики
	Наименование комплектующих оптических материалов
	Технические характеристики

	Дифракционная решетка GE2550-3263
	- Эшеле-решетка 25 x 50 x 9,5 мм. 316 л/мм;

- угол блеска 63o;

- дисперсия 1,44 нм/мрад

	Дифракционная решетка GE2550-0875
	- Эшеле-решетка 25 x 50 x 9,5 мм

- 79 л/мм;

- угол блеска 75o;

- дисперсия 3,28 нм/мрад

	Дифракционная решетка GH25-36U
	- Голографическая решетка, оптимизированная для ультрафиолета;

- 25 x 25 x 6 мм;

- 3600 л/мм;
- дисперсия 0,25 нм/мрад (для 250 нм)

	Гель оптический G608N3
	- иммерсионная жидкость для уменьшения потерь излучения при стыковке оптических волокон 

	Коллиматор асферический  C150TME-A
	- асферическая линза в оправке;
- поверхности просветлены на длину волны 532 нм

	Лазерный диод LPSC-1550-FC
	- лазерный диод 1550 нм;

- мощность 50 мВт;

- оптический выход одномодовое волокно – пигтейл с коннектером FC/APC

	Адаптер временный для оптического коннектора BFTU
	- временный оптоволоконный адаптер, с подержкой феррул до 4 мм и волокон до 0.7 мм

	Скалыватель оптического волокна XL411
	- прецизионный скалыватель оптического волокна;

- поддерживаемый тип волокон 125/250 мкм, 125/900 мкм

	Лезвия для скалывателя волокна XL410B
	- лезвия для скалывателя XL411

	Скалыватель оптического волокна S90R
	- алмазный скалыватель для обработки торцов оптических волокон

	Скалыватель T12S21
	- оснастка для снятия оболочки с оптического волокна;

- диаметр оболочки 500мкм 

	Скалыватель T16S31
	- оснастка для снятия оболочки с оптического волокна;

- диаметр оболочки 650 мкм

	Скалыватель M44S63
	- оснастка для снятия оболочки с оптического волокна;

- диаметр оболочки 1400 мкм

	Фотодетектор PDA8A/M
	- кремниевый фотодетектор полосой пропускания 50 МГц;

- спектральный диапазон 320-1000 нм
- активная площадь 0.5 mm2(Ø0.8 mm)
- коэффициент усиления 1 x 106 V/A
- блок питания 230 VAC

	Адаптер SM1FC
	- тубус для монтажа оптических элементов;

-  резьбовое соединение типа SM1

	Адаптер SM1SMA
	- тубус для монтажа оптических элементов;

-  резьбовое соединение типа SM1

	Адаптер SM05FC
	- тубус для монтажа оптических элементов;

-  резьбовое соединение типа SM0

	Адаптер SM05SMA
	- тубус для монтажа оптических элементов;

-  резьбовое соединение типа SM0

	Флянец для крепления оптических коннекторов D50-FC/APC
	- флянец для крепления оптических коннекторов FC/APC для их полировки

	Очиститель оптического волокна Kim-Wipes 11*21см (уп. 280шт.) KW32
	- безворсовый материал;
- размер 11х21 см2

	Оптический переходник ADAFC2
	Проходный соединитель D-типа, для коннектеров типа FC

	Разъем для оптических волокон 10410А
	- разъем для крепления кварц-полимерного волокна диаметром 410 мкм

	Разъем для оптических волокон 10230А
	- разъем для крепления кварц-полимерного волокна диаметром 230 мкм; 

- тип SMA

	Разъем для оптических волокон 10340A
	- разъем для крепления кварц-полимерного волокна диаметром 340 мкм;

- тип SMA

	Разъем для оптических волокон 11050A
	- разъем для крепления кварц-полимерного волокна диаметром 50 мкм;

-тип SMA

	Разъем для оптических волокон 30126G2-1050
	- разъем для крепления кварц-полимерного волокна диаметром 50 мкм;

-тип FC/PC

	Разъем для оптических волокон 30126G2-230
	- разъем для крепления кварц-полимерного волокна диаметром 230 мкм;

-тип FC/PC

	Разъем для оптических волокон 30126G2-340
	- разъем для крепления кварц-полимерного волокна диаметром 340 мкм;

-тип FC/PC

	Разъём для пайки лазерного диода S8060-4
	- 3-х пиновый разъем для пайки лазерного диода

	Волоконный кабель FT200EMT
	- многомодовое волокно оптическое со ступенчатым показателем преломления;

- рабочая длина волны излучения 532 нм;

- диаметр сердечника 200 мкм;

- числовая апертура 0.37 

	Волоконный кабель FT300EMT
	- многомодовое волокно оптическое со ступенчатым показателем преломления;

- рабочая длина волны излучения 532 нм;

- диаметр сердечника 300 мкм;

- числовая апертура 0.39

	Волоконный кабель FT1000EMT
	- многомодовое волокно оптическое со ступенчатым показателем преломления;

- рабочая длина волны излучения 532 нм;

- диаметр сердечника 1000 мкм;

- числовая апертура 0.39

	Кварцевая йодная ячейка CQ19100-I  
	- оптическая ячейка, заполненная I2 до давления 0,3 торр при температуре 25 oC;

- диаметр 19 мм;

- длина 100 мм;

- угол отклонения окон 11±1o;
- клиновидность окна 2o

	Нагреватель йодной ячейки GCH 25-75 
	Нагревает и стабилизирует  температуру оптической ячейки диаметром 9, 19 или 25 мм и длиной  50 - 150 мм в диапазоне температур от комнатной и до 80 oC. Входное напряжение 12 В, совместим с TC200.

	Контроллер температуры TC200
	Обеспечивает нагрев и стабилизацию температуры в диапазоне температур 20-200 oC со стабильностью ±0.1oC за 24 часа. 
- напряжение питания ~ 220 В, 
- выходная мощность 18 Вт,
- выходное напряжение до 24 В.

	Микросхема полупроводникового оптического усилителя SOA1013S
	- рабочий диапазон длин волн 1528-1562 нм;

- максимальная выходная мощность 17 dBm;
- поляризационно независимый;

- одномодовые оптоволоконные выходы с коннекторами FC/FPC;

- исполнение в корпусе типа “бабочка”

	Контроллер микросхемы оптического усилителя S7FC1013S
	- рабочий диапазон длин волн 1528-1562 нм;
- выходы типа FC/APC;
- питание от сети 100-240 В, 50-60 Гц

	Оптический фильтр Т43-766
	- круговой фильтр переменной оптической плотности;

- фильтр для видимого диапазона;

- диаметр фильтра 50мм; 

- диаметр установочного отверстия 7,5мм;

- при повороте на 270o оптическая плотность фильтра линейно  (±5% оптической плотности) изменяется с 0.04 до 4.0 (±5%)

	Оптический фильтр Т43-764
	- круговой фильтр видимого диапазона переменной оптической плотности;

- диаметр фильтра 50мм;

- диаметр установочного отверстия 7,5мм;

- при повороте на 270o оптическая плотность фильтра линейно (±5% оптической плотности) изменяется с 0.04 до 2.0 (±5%)

	Оправа для фильтра Т54-570
	- поворотный держатель фильтра, позволяющий точно ориентировать круговой фильтр переменной оптической плотности (Т43-764 или Т43-766)

	Оптический фильтр Т47-948
	- 45o – дихроичный фильтр видимого диапазона;

- размер 50x50мм;

- диапазон отражения (98%) 640 – 750 нм

- длина волны 50%-отражения 615 нм

- коэффициент пропускания вне диапазона отражения лучше 90%

	Оптический фильтр Т47-949
	- 45o – дихроичный фильтр видимого диапазона;

- размер 50 x 50мм;

- диапазон отражения (98%) 400 – 475 нм

- длина волны 50%-отражения 510 нм

- коэффициент пропускания вне диапазона отражения лучше 90%

	Оптический фильтр Т47-950
	- 45o – дихроичный фильтр видимого диапазона;

- размер 50 x 50мм;

- центральная длина волны диапазона отражения (98%) 535 нм

- полуширина диапазона отражения 65 нм

- коэффициент пропускания вне диапазона отражения лучше 90%

	Оптический фильтр Т66-252
	- 45o – дихроичный фильтр видимого диапазона;

- размер 50 x 50мм;

- диапазон отражения (98%) 550 – 725 нм

- длина волны 50%-отражения 520 нм

- коэффициент пропускания вне диапазона отражения лучше 90%

	Оптическая линза Т32-917
	- ахроматическая линза (дублет) N-BK7/N-SF5, покрытие MgF2; 
- диаметр 25 мм;

- фокусное расстояние 200 мм

	T00-736-бумага для оптики, безворсовая
	- безворсовая бумага размерами 7 ¾ x 10 ¾ дюйма для очистки оптических поверхностей

	Ультрафиолетовая лампаТ40-765 для полимеризации оптических клеев Т36-429
	- ртутная газоразрядная лампа с люминофором 

- излучает в основном на длине волны 365 нм и используется для полимеризации оптических клеев;

- помещена в трубчатый фильтр, отсекающий видимое излучение и пропускает УФ;

- интенсивность  излучения 2000 Вт/см2;

- диаметр 9,5 мм;

- длина 53 мм

	Набор оптических клеев Т36-429
	- набор из шести оптических клеев, полимеризующихся под действием ультрафиолета. Прозрачные клеи характеризуются различной вязкостью и жесткостью и применяются для постоянной или временной склейки оптических деталей из стекла, пластика или металла. Коэффициенты преломления клеев (1,51-1,56) близки к коэффициентам преломления основных оптических материалов

	Выпрямитель Т58-146 для лампы Т40-765
	- высоковольтный блок питания ультрафиолетовой лампы Т40-765

	Фотодетектор Alphalas UPD-35-UVIR-P
	InGaAs − фотодетектор полосой пропускания 10 ГГц, спектральный диапазон 350÷1700 нм,

- время нарастания <35 пс;
- квантовая эффективность не менее 80%;

- электрический выход SMA;

- вход полированное окно из MgF2

	Фотодетектор Alphalas UPD-50-UP
	Si – фотодетектор полосой пропускания 7 ГГц, спектральный диапазон 170÷1100 нм

- время нарастания <50 пс;
- квантовая эффективность не менее 45%;

- электрический выход SMA;

- вход полированное окно из MgF2

	Светоделитель NCBS-532-100
	- рабочая длина волны 532 нм;

- материал – БК7;
- размер 1.000"

	Сплиттер 3×3
	- рабочая длина волны λ=1550 нм;

- тип FC/APC;

- тип соединяемого волокна SMF28e

	Сплиттер 1×3
	- рабочая длина волны λ=1550 нм;

- тип FC/APC;

- тип соединяемого волокна SMF28e;

- деление в равном соотношении 33/33/33

	Светодиод зеленый LXK2-PM14U00
	- максимальный световой поток 130 Лм;

- длина волны в максимуме 530 нм; 

- предельный ток 1,5 А

	Светодиод сине-зеленый LXK2-PЕ14U00
	- максимальный световой поток 130 Лм;

- длина волны в максимуме 505 нм;

- предельный ток 1,5 А

	Светодиод синий LXK2-PВ14Q00
	- максимальный световой поток 46 Лм;

- длина волны в максимуме 470 нм;

- предельный ток 1,5 А

	Светодиод красный LXK2-PD12S00
	- максимальный световой поток 100 Лм;

- длина волны в максимуме 627 нм;

- предельный ток 0,7 А

	Светодиод оранжевый LXK2-PН12S00
	- максимальный световой поток 100 Лм;

- длина волны в максимуме 617 нм;

- предельный ток 0,7 А

	Светодиод желтый LXK2-PL12R00
	- максимальный световой поток 75 Лм;

- длина волны в максимуме 590 нм;

- предельный ток=0,7 А


4.2 Требования к упаковке
Комплект оптических материалов поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность комплектующих на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Минимальный срок гарантии на комплект – 12 месяцев с момента поставки.
6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ

Стоимость комплекта должна включать НДС, страховку, упаковку, транспортировку до склада Заказчика, расходы на услуги по таможенному оформлению, таможенные платежи (сборы, ввозная пошлина), сертификаты и заключения, гарантийное обслуживание в течение 12 месяцев с момента поставки.

7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПОСТАВКИ

Поставка комплекта оптических материалов осуществляется в срок не позднее 31.08.2014 г.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Эквивалентность товара определяется в соответствии с техническими и качественными характеристиками, а также потребительскими свойствами предлагаемых товаров. В случае, если комиссия не установит эквивалентность товара, предложенного в заявке, то участник размещения заказа, подавший такую заявку, не будет допущен на основании несоответствия заявки требованиям документации о проведении запроса котировки цен.   

Комплектующие, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификат соответствия. Комплектующие должны быть поставлено комплектно.
12

