Приложение №1 к Техническому заданию

|  | # Капитальный ремонт хранилища ТРО Нижегородского отделения филиала "Приволжский территориальный округ "ФГУП РосРАО" по адресу: Нижегородская область, Семеновский р-н, 15-й км автодороги "Семенов-Ковернино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание: Дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость строительных работ |  | 1124,66626 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства на оплату труда |  | __36,728 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Сметная трудоемкость |  | # _3927,82 |  | # чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2014г. по Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда |  | эксплуата- ции машин | мате- риалы |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Стены, лестницы, площадки, колонны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИ СОСТАВЛЕНИИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИНЯТЫ ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кэм=1,9; Кзпм=1,9; Козп=1,9-НА ОСНОВАНИИ МДС 81-35.2004 ТАБ.1, П.3.4.1 (КРОМЕ ТЕР 81-02-46-2001Г; К ТЕР 81-02-46-2001Г - К=1,7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Металлоконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР13-06-003-01 И5-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности) (МДС35 пр.1 т.1 п.3.4.1.То же, без стесненных условий, но при наличии вредности ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв.2014г. по Нижегородской области СМР=6,03 НР (20288 руб.): 90% от ФОТ СП (13525 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 1283 | 17,57 17,57 |  |  | 22542 | 22542 |  |  |  | 1,9665 | 2523,02 |
| 2 | ТЕР13-06-004-01 И5-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности) (МДС35 пр.1 т.1 п.3.4.1.То же, без стесненных условий, но при наличии вредности ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв.2014г. по Нижегородской области СМР=6,03 НР (2252 руб.): 90% от ФОТ СП (1501 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 1283 | 2,59 1,95 | 0,64 |  | 3323 | 2502 |  | 821 |  | 0,2185 | 280,34 |
| 3 | ТЕР13-03-004-12 И5-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | ГРУНТОВКА ПОД ВЭП (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35 пр.1 т.1 п.3.4.1.То же, без стесненных условий, но при наличии вредности ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв.2014г. по Нижегородской области СМР=6,03 НР (1115 руб.): 90% от ФОТ СП (743 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 12,83 1283/100 | 801,15 96,31 | 14,92 0,24 | 689,92 | 10279 | 1236 |  | 191 3 | 8852 | 10,1384 | 130,08 |
| 4 | ТЕР13-03-004-10 И5-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | ОКРАСКА ВЭП МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСТНИЦ, ПЛОЩАДОК И ОГРАЖДЕНИЙ, СТЕН, КОЛОНН (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35 пр.1 т.1 п.3.4.1.То же, без стесненных условий, но при наличии вредности ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв.2014г. по Нижегородской области СМР=6,03 НР (1115 руб.): 90% от ФОТ СП (743 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 12,83 1283/100 | 2133,01 96,31 | 19,05 0,24 | 2017,65 | 27367 | 1236 |  | 244 3 | 25887 | 10,1384 | 130,08 |
| Кирпичные стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР13-06-003-01 И5-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности) (МДС35 пр.1 т.1 п.3.4.1.То же, без стесненных условий, но при наличии вредности ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв.2014г. по Нижегородской области СМР=6,03 НР (1025 руб.): 90% от ФОТ СП (683 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 64,8 | 17,57 17,57 |  |  | 1139 | 1139 |  |  |  | 1,9665 | 127,43 |
| 6 | ТЕР13-06-004-01 И5-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности) (МДС35 пр.1 т.1 п.3.4.1.То же, без стесненных условий, но при наличии вредности ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв.2014г. по Нижегородской области СМР=6,03 НР (114 руб.): 90% от ФОТ СП (76 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 64,8 | 2,59 1,95 | 0,64 |  | 168 | 127 |  | 41 |  | 0,2185 | 14,16 |
| 7 | ТЕР15-02-019-01 И5-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | ЗАТИРКА СТЕН ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35 пр.1 т.1 п.3.4.1.То же, без стесненных условий, но при наличии вредности ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв.2014г. по Нижегородской области СМР=6,03 НР (579 руб.): 105% от ФОТ СП (259 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ | 0,648 64,8/100 | 1133,6 844,22 | 18,72 6,89 | 270,66 | 735 | 547 |  | 12 4 | 176 | 92,1633 | 59,72 |
| 8 | ТЕР13-03-003-11 И5-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35 пр.1 т.1 п.3.4.1.То же, без стесненных условий, но при наличии вредности ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв.2014г. по Нижегородской области СМР=6,03 НР (56 руб.): 90% от ФОТ СП (37 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 0,648 64,8/100 | 814,84 96,31 | 14,92 0,24 | 703,61 | 528 | 62 |  | 10 | 456 | 10,1384 | 6,57 |
| 9 | ТЕР13-03-003-10 И5-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | ОКРАСКА ВЭП-012 В 2 СЛОЯ (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень); МДС35 пр.1 т.1 п.3.4.1.То же, без стесненных условий, но при наличии вредности ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9 (1-й уровень); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (2-й уровень)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв.2014г. по Нижегородской области СМР=6,03 НР (60 руб.): 90% от ФОТ СП (40 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 0,648 64,8/100 | 2188,07 103,29 | 22,77 0,36 | 2062,01 | 1418 | 67 |  | 15 | 1336 | 10,8721 | 7,05 |
| Итого по разделу 1 Стены, лестницы, площадки, колонны |  |  |  |  |  |  | 673623 |  |  |  |  |  | 3278,45 |
| Раздел 2. Ворота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР13-06-003-01 И5-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности) (МДС35 пр.1 т.1 п.3.4.1.То же, без стесненных условий, но при наличии вредности ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв.2014г. по Нижегородской области СМР=6,03 НР (411 руб.): 90% от ФОТ СП (274 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 26 | 17,57 17,57 |  |  | 457 | 457 |  |  |  | 1,9665 | 51,13 |
| 11 | ТЕР13-06-004-01 И5-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности) (МДС35 пр.1 т.1 п.3.4.1.То же, без стесненных условий, но при наличии вредности ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв.2014г. по Нижегородской области СМР=6,03 НР (46 руб.): 90% от ФОТ СП (31 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 26 | 2,59 1,95 | 0,64 |  | 67 | 51 |  | 16 |  | 0,2185 | 5,68 |
| 12 | ТЕР13-03-002-04 И5-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35 пр.1 т.1 п.3.4.1.То же, без стесненных условий, но при наличии вредности ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв.2014г. по Нижегородской области СМР=6,03 НР (31 руб.): 90% от ФОТ СП (20 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 0,26 26/100 | 425,94 129,37 | 22,54 0,24 | 274,03 | 111 | 34 |  | 6 | 71 | 11,6024 | 3,02 |
| 13 | ТЕР13-03-004-26 И5-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | ОКРАСКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ВОРОТ ПФ-115 В 2 СЛОЯ СНАРУЖИ (100 м2 окрашиваемой поверхности) (За два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень); МДС35 пр.1 т.1 п.3.4.1.То же, без стесненных условий, но при наличии вредности ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9 (1-й уровень); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (2-й уровень)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв.2014г. по Нижегородской области СМР=6,03 НР (29 руб.): 90% от ФОТ СП (19 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 0,26 | 760,09 121,36 | 22,77 0,36 | 615,96 | 198 | 32 |  | 6 | 160 | 12,773 | 3,32 |
| 14 | ТЕР13-03-002-04 И5-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | ГРУНТОВКА ПОД ВЭП (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35 пр.1 т.1 п.3.4.1.То же, без стесненных условий, но при наличии вредности ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв.2014г. по Нижегородской области СМР=6,03 НР (31 руб.): 90% от ФОТ СП (20 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 0,26 | 425,94 129,37 | 22,54 0,24 | 274,03 | 111 | 34 |  | 6 | 71 | 11,6024 | 3,02 |
| 15 | ТЕР13-03-004-10 И5-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | ПОКРЫТИЕ ОКРАСОЧНОЕ ВЭП-012 ИЗНУТРИ (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35 пр.1 т.1 п.3.4.1.То же, без стесненных условий, но при наличии вредности ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв.2014г. по Нижегородской области СМР=6,03 НР (23 руб.): 90% от ФОТ СП (15 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 0,26 | 2133,01 96,31 | 19,05 0,24 | 2017,65 | 555 | 25 |  | 5 | 525 | 10,1384 | 2,64 |
| Итого по разделу 2 Ворота |  |  |  |  |  |  | 14767 |  |  |  |  |  | 68,81 |
| Раздел 3. Отмостка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР46-04-009-01 И5-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | РАЗБОРКА ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ОТМОСТКИ СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНОЙ 100ММ (1 м3) (МДС35 пр.1 т.1 п.3.4.1.То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.1 п.3.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв.2014г. по Нижегородской области СМР=6,03 НР (5033 руб.): 110% от ФОТ СП (2745 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 25 250*0,1 | 501,3 144,23 | 357,07 38,76 |  | 12533 | 3606 |  | 8927 969 |  | 15,181 | 379,53 |
| 17 | ТЕР46-04-010-01 И5-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 30ММ (100 м2 покрытия) (МДС35 пр.1 т.1 п.3.4.1.То же, без стесненных условий, но при наличии вредности (с учетом АП-3230/06 пр.1 п.3.4.1) ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв.2014г. по Нижегородской области СМР=6,03 НР (1291 руб.): 110% от ФОТ СП (704 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 2,5 250/100 | 1133,07 388,89 | 744,18 80,78 |  | 2833 | 972 |  | 1861 202 |  | 40,426 | 101,07 |
| 18 | ТЕР11-01-002-09 И5-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ ИЗ БЕТОНА КЛ.В25 (ТОЛЩИНОЙ 50ММ) (1 м3 подстилающего слоя) (МДС35 пр.1 т.1 п.3.4.1.То же, без стесненных условий, но при наличии вредности ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв.2014г. по Нижегородской области СМР=6,03 НР (1080 руб.): 123% от ФОТ СП (562 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 12,5 250*0,05 | 638,88 70,2 | 0,62 | 568,06 | 7986 | 878 |  | 8 | 7100 | 7,9971 | 99,96 |
| 21 | ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв.2014г. по Нижегородской области СМР=6,03 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 58,5 (45+13,5) | 3,28 | 3,28 |  | 192 |  |  | 192 |  |  |  |
| 19 | ФССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв.2014г. по Нижегородской области СМР=6,03 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 58,5 | 19,29 | 19,29 |  | 1128 |  |  | 1128 |  |  |  |
| Итого по разделу 3 Отмостка |  |  |  |  |  |  | 217605 |  |  |  |  |  | 580,56 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 93670 | 35547 |  | 13489 1181 | 44634 |  | 3927,82 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 34578 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90% ФОТ (от 29550) (Поз. 1-6, 8-15) |  |  |  |  |  |  | 26595 |  |  |  |  |  |  |
| 105% ФОТ (от 551) (Поз. 7) |  |  |  |  |  |  | 579 |  |  |  |  |  |  |
| 110% ФОТ (от 5749) (Поз. 16-17) |  |  |  |  |  |  | 6324 |  |  |  |  |  |  |
| 123% ФОТ (от 878) (Поз. 18) |  |  |  |  |  |  | 1080 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 22000 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47% = 55%*0.85 ФОТ (от 551) (Поз. 7) |  |  |  |  |  |  | 259 |  |  |  |  |  |  |
| 60% = 70%*0.85 ФОТ (от 35299) (Поз. 1-6, 8-17) |  |  |  |  |  |  | 21179 |  |  |  |  |  |  |
| 64% = 75%*0.85 ФОТ (от 878) (Поз. 18) |  |  |  |  |  |  | 562 |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  |  |  | 112588 |  |  |  |  |  | 3287,54 |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  | 1573 |  |  |  |  |  | 59,72 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  |  |  | 25139 |  |  |  |  |  | 480,6 |
| Полы |  |  |  |  |  |  | 9628 |  |  |  |  |  | 99,96 |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  | 192 |  |  |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом |  |  |  |  |  |  | 1128 |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 150248 |  |  |  |  |  | 3927,82 |
| Всего с учетом "Индекс пересчета в текущие цены на 3 кв.2014г. по Нижегородской области СМР=6,03" |  |  |  |  |  |  | 905995 |  |  |  |  |  | 3927,82 |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 44634 |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 13489 |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 36728 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 34578 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 22000 |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 905995 |  |  |  |  |  |  |
| Итого с индексом дефлятором на 2015 г. 905 995 * 1,052 |  |  |  |  |  |  | 953107 |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  | 171559,26 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  | 1124666,26 |  |  |  |  |  | 3927,82 |