## Локальная смета
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | Подключение электрооборудования вентиляции
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________3.026 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________0.304 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________20.11 |  | чел.час
Составлен(а) в базовых ценах по состоянию на 01.01.2000 г. (редакция 2009 г.)
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Стоимости материалов приняты по прайсам ориентировочно и могут быть уточнены по предоставлении счетов, калькуляций.
Раздел 1. Монтажные работы.
1 | ТЕРм08-03-572-03 Прик.Минстроя Челяб.обл. от 10.02.10 №11 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 13% | 1 | 247.18 32.87 | 31.19 1.84 | 247 | 33 | 31 2 | 2.32 | 2.32
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 95% 65% |  |  | 33 23 303
2 | ТЕРм08-03-574-01 Прик.Минстроя Челяб.обл. от 10.02.10 №11 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (100 жил) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 13% | 0.05 | 2979.31 238.06 | 2.51 0.18 | 149 | 12 |  | 16.8 | 0.84
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 95% 65% |  |  | 11 8 168
3 | Прайс "ИЭК" 2013 г. | Корпус ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 13%; ТЗР МАТ=1.05 к расх. | 1 | 142.12 817,74/1,18/5,12 |  | 142
4 | ТЕРм08-03-575-01 Прик.Минстроя Челяб.обл. от 10.02.10 №11 | Прибор или аппарат (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 13% | 1 | 16.5 15.87 |  | 17 | 16 |  | 1.12 | 1.12
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 95% 65% |  |  | 15 10 42
5 | Прайс "ИЭК" 2013 г. | Диффавтомат АД14 на 6А,30мА (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 13%; ТЗР МАТ=1.05 к расх. | 1 | 124.93 718,84/1,18/5,12 |  | 125
6 | Прайс "ИЭК" 2013 г. | Нулевая шина 8/2 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 13%; ТЗР МАТ=1.05 к расх. | 2 | 7.79 44,80/1,18/5,12 |  | 16
7 | Прайс "ИЭК" 2013 г. | Изолятор для нулевой шины на DIN-рейку (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 13%; ТЗР МАТ=1.05 к расх. | 2 | 1.7 9,80/1,18/5,12 |  | 3
8 | Прайс "ИЭК" 2013 г. | Сальник RGL 16 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 13%; ТЗР МАТ=1.05 к расх. | 1 | 3.65 21/1,18/5,12 |  | 4
9 | Прайс "ИЭК" 2013 г. | Кабельный ввод-сальник 25 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 13%; ТЗР МАТ=1.05 к расх. | 1 | 1.09 6,30/1,18/5,12 |  | 1
10 | Прайс "ИЭК" 2013 г. | Заглушка под пустые модули (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 13%; ТЗР МАТ=1.05 к расх. | 4 | 4.14 23,80/1,18/5,12 |  | 17
11 | ТЕРм08-03-530-04 Прик.Минстроя Челяб.обл. от 14.11.11 №161 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 40 А (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 13% | 1 | 122.76 42.06 | 3.63 0.18 | 123 | 42 | 4 | 3.17 | 3.17
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 95% 65% |  |  | 40 27 190
12 | ТСЦ-509-3275 Прик.Минстроя Челяб.обл. от 10.02.10 №11 прим | Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле: с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-1230 (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 13% | 1 | 416.09 |  | 416
13 | ТЕРм08-03-525-01 Прик.Минстроя Челяб.обл. от 14.11.11 №161 | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 13% | 1 | 156.42 28.71 | 1.11 | 156 | 29 | 1 | 2.09 | 2.09
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 95% 65% |  |  | 28 19 203
14 | ТСЦ-509-5030 Прик.Минстроя Челяб.обл. от 10.02.10 №11 | Выключатели и переключатели защитные (степень защиты: IP30, IP56, IP67) ПВ3-16 М1 56,57, силумин (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 13% | 1 | 126 |  | 126
15 | ТЕРм08-03-591-11 Прик.Минстроя Челяб.обл. от 10.02.10 №11 | Розетка штепсельная: трехполюсная (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 13% | 0.01 | 1371.76 1040.1 | 30.19 2.21 | 14 | 10 |  | 73.4 | 0.73
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 95% 65% |  |  | 10 7 31
16 | Прайс "ИЭК" 2013 г. | Розетка 5-ти контактная, силовая, модель 115 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 13%; ТЗР МАТ=1.05 к расх. | 1 | 27.28 156,94/1,18/5,12 |  | 27
17 | ТЕРм08-02-390-01 Прик.Минстроя Челяб.обл. от 14.11.11 №161 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 13% | 0.15 | 302.03 221.45 | 31.73 0.16 | 45 | 33 | 5 | 16.29 | 2.44
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 95% 65% |  |  | 31 21 97
18 | Прайс "ИЭК" 2013 г. | Кабель-канал 25х16мм, Элекор (м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 13%; ТЗР МАТ=1.05 к расх. | 15 | 4.41 25,40/1,18/5,12 |  | 66
19 | ТЕРм08-02-409-01 Прик.Минстроя Челяб.обл. от 14.11.11 №161 | Труба ПВХ по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 13% | 0.03 | 1301.79 319.77 | 59.25 2.03 | 39 | 10 | 2 | 23.8 | 0.71
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 95% 65% |  |  | 10 7 56
20 | Прайс "ДКС" 2013 г. | Труба жесткая гладкая ПВХ, Д=25мм, 63925 (м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 13%; ТЗР МАТ=1.05 к расх. | 3 | 3.79 21,82/1,18/5,12 |  | 11
21 | ТЕРм08-02-147-01 Прик.Минстроя Челяб.обл. от 14.11.11 №161 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 13% | 0.29 | 714.1 159.4 | 440.54 47.43 | 207 | 46 | 128 14 | 11.6 | 3.36
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 95% 65% |  |  | 57 39 303
22 | ТЕРм08-02-148-01 Прик.Минстроя Челяб.обл. от 14.11.11 №161 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 13% | 0.18 | 751.05 170.38 | 521.07 54.74 | 135 | 31 | 94 10 | 12.4 | 2.23
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 95% 65% |  |  | 39 27 201
23 | ТЕРм08-02-146-01 Прик.Минстроя Челяб.обл. от 14.11.11 №161 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг (100 м кабеля) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 13% | 0.01 | 2164.65 201.99 | 1173.29 133.1 | 22 | 2 | 12 1 | 14.7 | 0.15
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 95% 65% |  |  | 3 2 27
24 | ЧелсЦена №9/2013 п.18.01.805 | Кабель ВВГнг-LS 5х2,5мм2 (км) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 13%; ТЗР МАТ=1.05 к расх. | 0.03 30/1000 | 10110.33 49299,94/5,12 |  | 303
25 | ЧелсЦена №9/2013 п.18.01.765 | Кабель ВВГнг-LS 2х1,5мм2 (км) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 13%; ТЗР МАТ=1.05 к расх. | 0.015 15/1000 | 3271.08 15950,38/5,12 |  | 49
26 | ЧелсЦена №9/2013 п.18.01.807 | Кабель ВВГнг-LS 5х6мм2 (км) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 13%; ТЗР МАТ=1.05 к расх. | 0.003 3/1000 | 21551.07 105087,14/5,12 |  | 65
Демонтаж
27 | ТЕРм08-03-530-04 Прик.Минстроя Челяб.обл. от 14.11.11 №161 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 40 А (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 13%; демонтаж ПЗ=0.3 (ОЗП=0.3; ЭМ=0.3 к расх.; ЗПМ=0.3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.3; ТЗМ=0.3) | 1 | 13.71 12.62 | 1.09 0.05 | 14 | 13 | 1 | 0.951 | 0.95
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 95% 65% |  |  | 12 8 34
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 2539 | 277 | 278 27 |  | 20.11
Накладные расходы | [5 empty] | 289
Сметная прибыль | [5 empty] | 198
Итоги по разделу 1 Монтажные работы. :
Электромонтажные работы на других объектах | [5 empty] | 1655 |  |  |  | 20.11
Материалы для монтажных работ | [5 empty] | 1371
Итого | [5 empty] | 3026 |  |  |  | 20.11
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 1984
Машины и механизмы | [5 empty] | 278
ФОТ | [5 empty] | 304
Накладные расходы | [5 empty] | 289
Сметная прибыль | [5 empty] | 198
Итого по разделу 1 Монтажные работы. | [5 empty] | 3026 |  |  |  | 20.11
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [5 empty] | 2539 | 277 | 278 27 |  | 20.11
Накладные расходы | [5 empty] | 289
Сметная прибыль | [5 empty] | 198
Итоги по смете:
Электромонтажные работы на других объектах | [5 empty] | 1655 |  |  |  | 20.11
Материалы для монтажных работ | [5 empty] | 1371
Итого | [5 empty] | 3026 |  |  |  | 20.11
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 1984
Машины и механизмы | [5 empty] | 278
ФОТ | [5 empty] | 304
Накладные расходы | [5 empty] | 289
Сметная прибыль | [5 empty] | 198
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 3026 |  |  |  | 20.11