45

	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку затворов дисковых
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015 

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ
	№п/п

	Наименование материала

	Ед. изм.

	Кол-во

	 


					Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и т.д.


	1

	ВКЛАДЫШ К ЗАТВОРУ АН 2.619.3623-УК Д=400ММ

	шт

	2

	
Рабочая среда - вода деаэрированная 
температура - рабочей среды-до +104С,PN до 1,6Мпа


	2

	ВКЛАДЫШ К ОБРАТНОМУ ЗАТВОРУ 9КАО 517 32 33-УЦ Д=300ММ

	шт

	2

	Рабочая среда - вода деаэрированная 
температура - рабочей среды-до +104С,PN до 1,6Мпа


	3

	ВКЛАДЫШ РЕЗИНО-МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ К ЗАТВОРУ АН 2.616.14.33-ЯК, Ду250, Ру1,6МПа

	шт

	7

	Давление - 16 
исполнение - климатическое, умеренное(-40+40) 
ТУ - 3741-030-35491454-2006 
среда - природный газ 
диаметр - 250 
вкладыш - (резино-металлический)-резиновая смесь на основе СКН


	4

	ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ  С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ (РЕДУКТОР) АН 2.616.14.33-ЯК Ду250

	шт

	2

	Давление - Ру16 
исполнение - климатическое, умеренное(-40+40) 
привод - ручной с редуктором 
серия - "эксклюзив" неразьемный корпус 
ТУ - 3741-030-35491454-2006 
среда - природный газ 
диаметр - Ду250 
вкладыш - (резино-металлический)-резиновая смесь на основе СКН 
диск - стальлегированная


	5

	ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ АНМ 517.1433-ЯК ДУ300 РУ10 ПОВОРОТНЫЙ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ

	шт

	1

	Рабочая среда - природный газ 
Давление - рабочей среды 1МПа 
материал - осей-разьёмная нержавеющая;
 конструкция вкладыша-резино-металический;
материал корпуса-сталь углеродистая;
материал вкладыша-резиновая смесь на основе СКН;
материал(покрытие)диска-сталь легированная; 
рабочая температура - от-5до +30С;окружающей среды от -40 до +40С 
исполнение - механизм-электропривод МЭОФ во взрывозащитном исполнении


	6

	ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ АЭО.609.1433-ГК С КОМПЛЕКТОМ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ И СТЯЖНЫМИ ШПИЛЬКАМИ

	шт

	1

	тип привода - ручной (рукоятка) 
условный проход - 50мм 
среда - шламовая вода 
условное давление - 1,6МПа


	7

	ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ АЭО.611.1433-КЛ С КОМПЛЕКТОМ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ И СТЯЖНЫМИ ШПИЛЬКАМИ

	шт

	1

	тип привода - ручной (рукоятка) 
условный проход - 80мм 
среда - шламовая вода 
условное давление - 1,6МПа


	8

	ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ АЭО.612.1433-КЛ С КОМПЛЕКТОМ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ И СТЯЖНЫМИ ШПИЛЬКАМИ

	шт

	1

	тип привода - ручной (рукоятка) 
условный проход - 100мм 
среда - шламовая вода 
условное давление - 1,6МПа


	9

	ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ АЭО.614.1433-КЛ С КОМПЛЕКТОМ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ И СТЯЖНЫМИ ШПИЛЬКАМИ

	шт

	1

	тип привода - ручной (рукоятка) 
условный проход - 150мм 
среда - шламовая вода 
условное давление - 1,6МПа


	10

	ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ АЭО.615.1433-КЛ С КОМПЛЕКТОМ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ И СТЯЖНЫМИ ШПИЛЬКАМИ

	шт

	1

	тип привода - ручной (рукоятка) 
условный проход - 200мм 
среда - шлаковая пульпа 
условное давление - 1,6МПа


	11

	ЗАТВОР ОБРАТНЫЙ КАО.517.3233-УЦ ДУ300 РУ10

	шт

	2

	 


	12

	КОМПЛЕКТ ЗИП АН 1.511.14.33-ЯК ДУ80 РУ16

	шт

	2

	Давление - Ру16, условный проход Ду80 
климатическое исполнение - умеренное(-40+40) 
среда - природный газ 
вкладыш - (резино-металлический)-резиновая смесь на основе СКН 
манжета - на оси затвора-1шт,манжеты на оси вкладыша-2шт


	13

	КОМПЛЕКТ ЗИП АН 1.514.14.33-ЯК ДУ150 РУ16

	шт

	2

	Давление - Ру16, условный проход Ду150 
климатическое исполнение - умеренное(-40+40) 
среда - природный газ 
вкладыш - (резино-металлический)-резиновая смесь на основе СКН 
манжета - на оси затвора-1шт,манжеты на оси вкладыша-2шт


	14

	КОМПЛЕКТ ЗИП АНW 522.14.33-ЯК ДУ800 РУ16

	шт

	1

	Давление - Ру16, условный проход Ду800 
климатическое исполнение - умеренное(-40+40) 
среда - природный газ 
вкладыш - (резино-металлический)-резиновая смесь на основе СКН 
манжета - на оси затвора-1шт,манжеты на оси вкладыша-2шт


	15

	КОМПЛЕКТ ЗИП АНМ 519.14.33-ЯК ДУ400 РУ16

	шт

	2

	Давление - Ру16, условный проход Ду400 
климатическое исполнение - умеренное(-40+40) 
среда - природный газ 
вкладыш - (резино-металлический)-резиновая смесь на основе СКН 
манжета - на оси затвора-1шт,манжеты на оси вкладыша-2шт


	16

	КОМПЛЕКТ ЗИП АНМ 520.14.33-ЯК ДУ500 РУ16

	шт

	1

	Давление - Ру16, условный проход Ду500 
климатическое исполнение - умеренное(-40+40) 
среда - природный газ 
вкладыш - (резино-металлический)-резиновая смесь на основе СКН 
манжета - на оси затвора-1шт,манжеты на оси вкладыша-2шт


	17

	КОМПЛЕКТ ЗИП АНМ 615.14.33-ЯК ДУ150 РУ16

	шт

	3

	Давление - Ру16, условный проход Ду200 
климатическое исполнение - умеренное(-40+40) 
среда - природный газ 
вкладыш - (резино-металлический)-резиновая смесь на основе СКН 
манжета - на оси затвора-1шт,манжеты на оси вкладыша-2шт


	18

	КОМПЛЕКТ ЗИП АНМ 617.14.33-ЯК ДУ300 РУ16

	шт

	2

	Давление - Ру16, условный проход Ду300 
климатическое исполнение - умеренное(-40+40) 
среда - природный газ 
вкладыш - (резино-металлический)-резиновая смесь на основе СКН 
манжета - на оси затвора-1шт,манжеты на оси вкладыша-2шт


	19

	КОМПЛЕКТ ЗИП К ЗАТВОРУ СЕРИИ АА DN150 ИСП. РЕЗИНА "АА"(Р-Р КИСЛОТ.ЩЕЛОЧЕЙ, ДО24%,ДО+60С,PN ДО 1,0МПА

	шт

	3

	 


	20

	КОМПЛЕКТ ЗИП К ЗАТВОРУ СЕРИИ АА DN200 ИСП. РЕЗИНА "АА"(Р-Р КИСЛОТ.ЩЕЛОЧЕЙ, ДО24%,ДО+60С,PN ДО 1,0МПА

	шт

	1

	Давление - PN 1.0MПа, вода, до +104С


	21

	КОМПЛЕКТ ЗИП К ЗАТВОРУ СЕРИИ АА.2.515.1522-ДУ200 УУ(ВКЛАДЫШ И ДИСК С ОСЯМИ) ДЛЯ ЗАТВОРА ДУ200

	шт

	12

	Рабочая среда - вода 
температура - рабочей среды-до +104С,PN до 1 
состав - комплекта: вкладыши и диск с осями


	22

	МАНЖЕТА НА ОСЬ ПРИВОДНУЮ К ЗАТВОРУ АН 2.616.14.33-ЯК

	компл

	5

	установка - на оси затвора 1шт 
среда - природный газ 
вкладыш - (резино-металлический)-резиновая смесь на основе СКН


	23

	МАНЖЕТА НА ОСЬ ПРИВОДНУЮ К ЗАТВОРУ АН 2.616.14.33-ЯК

	компл

	10

	установка - на оси вкладыша 2шт 
среда - природный газ 
вкладыш - (резино-металлический)-резиновая смесь на основе СКН



	


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Товар должен быть новым, т.е. не бывшем в употреблении , не восстановленным, выпущенным не ранее 2015  года.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	-


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	-


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на месте доставки. 

В случае выявления Покупателем при получении Товара или в течение гарантийного срока функциональных и качественных недостатков поставленного Товара, делающих невозможным или существенно затрудняющих его использование Покупателем, а также в случае выявления недостачи по количеству Товара, а также несоответствие Товара иным условиям договора, Покупателем (комиссионно или уполномоченным лицом) составляется Акт в произвольной форме о несоответствии Товара условиям договора (по количеству, качеству, ассортименту, номенклатуре, таре, упаковке, ГОСТ, ОСТ, ТУ и др.). Вызов представителя Поставщика для составления указанного акта необязателен.

В случае поставки Товара несоответствующего условиям договора (по количеству, качеству, ассортименту, номенклатуре, таре, упаковке, ГОСТ, ОСТ, ТУ и др.) Покупатель принимает такой Товар на ответственное хранение и в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 20 дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар, либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик. Покупатель имеет право на проведение (без каких либо дополнительных затрат с его стороны) технического контроля и/или испытаний продукции с целью подтверждения соответствия условиям Договора, техническим требованиям

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Перечень, форма требования к оформлению обязательной сопроводительной документации, передаваемой Заказчику вместе с продукцией, в том числе требования к перечню документов, подтверждающих качество групп товаров, поставляемых совместно с ними: акты испытаний, сертификаты соответствия, свидетельства поверки, сертификаты калибровки и пр. по ИТТ, иному исходному документу и др.

Сырье, материалы и комплектующие должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), что должно подтверждаться при обязательной сертификации сертификатами соответствия.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	           -


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	-


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	-


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	-


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	-


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Качество Товара должно соответствовать условиям договора, а также требованиям, предусмотренным нормативными документами (ГОСТ, ОСТ, ТУ и др.)  для соответствующего вида Товара. 

Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара с обязательным предоставлением Покупателю документа, удостоверяющего качество Товара на каждую партию каждого вида поставляемого Товара в момент осуществления поставки. В отношении поставляемого Товара Поставщиком  устанавливается гарантийный срок, предусмотренный заводом-изготовителем, в соответствии с ТУ с момента подписания Сторонами накладной о передаче Товара. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы Товара, поставленного Поставщиком по настоящему договору.  В течение указанного гарантийного срока Поставщик обеспечивает  замену некачественного Товара, а также устраняет дефекты данного Товара  за свой счет.


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	-


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Обращаем внимание, что в сведениях о товарах могут содержаться ссылки на ТУ, ГОСТы, название марки, бренда товара (оборудования, техники и т.п.) конкретных производителей, заводов изготовителей, которые должны рассматриваться как эквивалент (аналог). В связи с этим, в случае указания эквивалента участник обязан представить заявку на поставку товара (оборудования, техники и т.п.) удовлетворяющего техническим требованиям ИТТ, рабочей документации и указать в соответствующих столбцах спецификации подробные данные на предлагаемый им товар (оборудование, технику и т.п.) и комплектацию товара (оборудования, техники, изделия, комплекса, комплекта и т.п.) и (или) запасных частей.


	


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	В электронной форме.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	-


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	

	
	
	

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг:  Склад Заказчика в г. Саров, Нижегородская обл. 
ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы ГК «Росатом», правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».

На территории ЗАТО Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. ПОСТАВЩИК самостоятельно обязан оформить документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами, либо своими силами и за свой счет организовать доставку товара до склада Заказчика любой транспортной компанией, имеющей пропуск в ЗАТО Саров.
Срок поставки:  10 февраля 2016 г., с правом досрочной поставки
ВНИМАНИЕ!

Участник процедуры закупки будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли  в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

- будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора. 
PAGE  

