PAGE  


Федеральное государственное унитарное предприятие

«Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И.Забабахина»


«УТВЕРЖДАЮ»:

Начальник отдела снабжения  и сбыта ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина»

_________________А.А.Горюшкин
«____»__________________2012 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по проекту «Техническое перевооружение производственно-технологической базы» для нужд ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»
Извещение о проведении открытого запроса предложений  размещено на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru 

от "15" февраля 2012 года № 120215/0468/051
и на электронной торговой площадке «www.a-k-d.ru»

2012 г.

СОДЕРЖАНИЕ

2СОДЕРЖАНИЕ


21.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ


22.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


23.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ


24.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ


24.2.
Разъяснение положений документации по проведению запроса предложений


24.3.
Внесение изменений в документацию по проведению запроса предложений


24.4.
Общие требования к Предложению


24.5.
Официальный язык запроса предложений


24.6.
Валюта Предложения


24.7.
Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)


24.8.
Обеспечение заявки о подаче Предложения


24.9.
Подача и прием конвертов с Предложениями


24.10.Изменение Предложений или их отзыв


24.11.Вскрытие конвертов с Предложениями


24.12.Опоздавшие Предложения


24.13.
Рассмотрение и оценка Предложений, проведение переторжки, выбор победителя запроса предложений


24.14.Заключение договора с победителем запроса предложений


24.15.
Обеспечение исполнения договора и/или обеспечение исполнения гарантийных обязательств, и/или обеспечение возврата аванса


24.16.Уведомление о результатах запроса предложений


25.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА


26.
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ


27.
ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ


2ЗАЯВКА О ПОДАЧЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (Форма 1)


2АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ (Форма 2)


2ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (Форма 3)


2Справка об опыте поставок оборудования и материалов, выполнении работ, аналогичных предмету запроса предложений за текущий год и предшествующие ему два года (Форма 4)


2СВЕДЕНИЯ О КОНТРАГЕНТЕ (Форма 5)

9
8. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ…. ……………………………………………………………………40



1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Заказчик – организация, указанная в пункте 5 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений», включая его законных правопреемников и иных лиц, действующих от его имени на соответствующих законных основаниях.

Организатор размещения заказа – организация, указанная в пункте 6 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений», осуществляющая в рамках своих полномочий подготовку и проведение запроса предложений. 

Комиссия по размещению заказа – коллегиальный орган, сформированный для организации и проведения запроса предложений (далее – Комиссия).

Запрос предложений в электронной форме – организуемая и проводимая организатором размещения заказа с использованием функционала Отраслевой и межрегиональной электронной торговой площадки «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, процедура закупки, при которой Комиссия на основании критериев и порядка оценки, установленных в документации по проведению запроса предложений, определяет участника запроса предложений, предложившего лучшие условия выполнения договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Продукция – товары, работы или услуги.

Электронная торговая площадка (ЭТП) – Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение процедур закупки в электронной форме с использованием сети «Интернет».

Оператор электронной торговой площадки – юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, государственная регистрация которых осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, которые владеют электронной торговой площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают проведение процедур закупки в электронной форме.

Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной подписью.

Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме – письменная информация о запросе предложений, публикуемая в сети «Интернет» на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг http://zakupki.rosatom.ru/, а так же на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru.

Документация по проведению запроса предложений – утвержденная в установленном порядке документация, содержащая сведения о составе товаров, работ или услуг, право на заключение договора на поставку/выполнение/оказание которых является предметом запроса предложений, об условиях участия и правилах проведения запроса предложений, правилах подготовки, оформления и подачи Предложения участником процедуры закупки, правилах выбора победителя, а так же об условиях заключаемого по результатам запроса предложений договора. Документация по проведению запроса предложений (далее также – документация) размещается на сайте http://zakupki.rosatom.ru/   и на ЭТП www.a-k-d.ru одновременно с размещением на указанном сайте извещения о проведении запроса предложений.

Предложение (заявка на участие в процедуре закупки) – комплект документов, содержащий предложение участника процедуры закупки, направленное организатору запроса предложений в электронной форме через ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru по форме и в порядке, установленным документацией по проведению запроса предложений.

Участник процедуры закупки – юридическое или физическое лицо, выразившее заинтересованность в участии в запросе предложений. Выражением заинтересованности является, в том числе, запрос документации по проведению запроса предложений, разъяснения документации по проведению запроса предложений, подача Предложения.

Участник запроса предложений – юридическое или физическое лицо, представившее Предложение, в отношении которого принято решение Комиссии о допуске к участию в запросе предложений.

Победитель запроса предложений  – участник запроса предложений, предложивший лучшие условия выполнения договора в соответствии с критериями, установленными в документации по проведению запроса предложений.

Лот – отдельный предмет закупки, в отношении которого в извещении о проведении запроса предложений, в документации по проведению запроса предложений, отдельно указываются предмет, состав товаров, работ, услуг, начальная (максимальная) цена, сроки и иные условия. Участник процедуры закупки подает Предложение в отношении определенного лота. Комиссия рассматривает, оценивает и определяет победителя запроса предложений в отношении определенного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный договор.

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая в документации по проведению запроса предложений.

Переторжка – процедура, предполагающая добровольное изменение цены  Предложения участников запроса предложений. Переторжка проводится только по решению Комиссии. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Форма и вид процедуры закупки, предмет запроса предложений

2.1.1. Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

2.1.2. Наименование, количество, объем и характеристики поставляемых по договору товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг указаны разделе 8 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» настоящей документации по проведению запроса предложений (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей документации по проведению запроса предложений, если рядом с такой ссылкой не указано иное).

2.1.3. Предметом настоящего запроса предложений является право на заключение договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг согласно пункту 1 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

Состав и объем товара, работ и услуг, сроки поставки товара, выполнения работ, количество лотов указаны в пунктах 1, 3, 4, 5, 6 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

Частичная поставка товара, выполнение работ не допускается.

2.1.4. По результатам оценки и сопоставления Предложений Комиссия принимает решение о выборе Победителя.
2.2. Участник процедуры закупки/Участник запроса предложений

2.2.1. Участником процедуры закупки может быть любое юридическое или физическое лицо, обладающее соответствующей правоспособностью по законодательству Российской Федерации.

2.2.2. Для участия в процедуре запроса предложений участник процедуры закупки должен удовлетворять требованиям, изложенным в пункте 3.1 Документации и п.12 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений», быть правомочным на предоставление Предложения и представить Предложение, соответствующее требованиям настоящей документации.

2.2.3. Для всех участников процедуры закупки устанавливаются единые требования. Применение при рассмотрении заявок на участие в запросе предложений требований, не предусмотренных документацией по проведению запроса предложений, не допускается.

2.2.4. Решение о допуске участников процедуры закупки к участию в запросе предложений принимает Комиссия в порядке, определенном положениями подраздела 4.13

2.2.5. Комиссия вправе на основании информации о несоответствии участника процедуры закупки или участника запроса предложений установленным настоящей документацией требованиям, полученной из любых официальных источников, использование которых не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, не допустить участника процедуры закупки или отстранить участника запроса предложений от участия в запросе предложений на любом этапе его проведения.

2.3. Правовой статус процедур и документов

2.3.1. Данная процедура запроса предложений проводится в соответствии с «Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденным Генеральным директором Госкорпорации «Росатом» приказом от 29 июля 2009г. № 518, в редакции на дату размещения Извещения о процедуре закупки на официальном сайте и в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом».

2.3.2. Процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на организатора размещения заказа соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.

2.3.3. Опубликованное на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru/ и на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru  извещение о проведении запроса предложений вместе с настоящей документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться участниками процедуры закупки в соответствии с этим.

2.3.4. Предложение участника процедуры закупки имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться организатором размещения заказа в соответствии с этим.

2.3.5. Заключенный по результатам запроса предложений договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

2.3.6. При определении условий договора с победителем или иным его участником используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

a) протоколы преддоговорных переговоров;
b) извещение о проведении запроса предложений и документация по проведению запроса предложений со всеми дополнениями и разъяснениями;
c) предложение участника, с которым заключается договор, со всеми дополнениями и разъяснениями.
Иные документы организатора размещения заказа и участника, с которым заключается договор, не определяют права и обязанности сторон в связи с данным запросом предложений.

2.3.7. Во всем, что не урегулировано извещением о проведении запроса предложений и настоящей документацией, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

2.3.8. Если в отношении сторон договора, заключаемого по результатам запроса предложений, действуют также иные специальные нормативно-правовые акты, изданные и зарегистрированные в установленном порядке, настоящая документация (и проект договора как ее часть) и Предложение победителя запроса предложений будут считаться приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных документов.

2.3.9. Участник процедуры закупки/Участник запроса предложений вправе обжаловать действия (бездействия) организатора размещения заказа, заказчика в связи с проведением данного запроса предложений, согласно положениям «Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом».

2.4. Затраты на участие в запросе предложений

2.4.1. Участник процедуры закупки/участник запроса предложений несет все расходы, связанные с участием в запросе предложений, в том числе с подготовкой и предоставлением Предложения, иной документации, а организатор размещений заказа не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов запроса предложений, а также оснований их завершения.

2.4.2. Участник процедуры закупки/участник запроса предложений должен быть зарегистрирован на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации данной электронной торговой площадки.
2.4.3. Участники процедуры закупки/участники запроса предложений не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки к запросу предложений и проведения запроса предложений. 

2.5. Отказ от проведения запроса предложений.
2.5.1. Заказчик/организатор размещения заказа, разместивший на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru и на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru извещение о проведении запроса предложений, вправе отказаться от его проведения на любом из этапов, не неся при этом ответственности перед участниками или третьими лицами за убытки, которые могут возникнуть в результате отказа от проведения открытого запроса предложений.
2.5.2. Извещение об отказе от проведения открытого запроса предложений размещается организатором размещения заказа в течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого запроса предложений, в порядке, установленном для официального размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении запроса предложений.  Все зарегистрированные ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» участники данной процедуры закупки, подавшие заявки на участие в запросе предложений, получат соответствующие уведомления в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

3.1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений, в том числе:

1) обладать всеми правами для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке);

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;

3) обладать свидетельством о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту;

4) обладать аттестованной лицензированной электротехнической лаборатории, зарегистрированной в Управлении по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Челябинской области с правом выполнения испытаний и измерений параметров электрооборудования и электроустановок напряжением до 1000В, а также необходимого оборудования для проведения измерений, требуемых в процессе монтажа и наладки электрооборудования, систем вентиляции и автоматизации. При этом срок действия Свидетельства должен истекать не ранее 2012 года;

5) непроведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

6) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

7) раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по формам, установленным в документации процедуры закупки, с приложением соответствующих подтверждающих документов;

8) отсутствие сведений об Участнике размещения заказа в Реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли;

9) победитель в проведении запроса предложений должен подписать Договор (ДАТУ ДОГОВОРА НЕ СТАВИТЬ!!) и направить его (два экземпляра) Заказчику в течение 10 календарных дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки запроса предложений. В случае, если в указанный срок победитель в проведении запроса предложений не представил Заказчику подписанный Договор, он признается уклонившимся от заключения Договора. В этом случае Заказчик оставляет за собой право обратиться в суд с иском о понуждении к заключению Договора и взыскания убытков, либо заключить договор с Участником процедуры закупки, предложение, о цене договора которого содержит лучшее условие, следующее после предложенного победителем.
Участник открытого запроса предложений должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции, выполнение работ если указанные требования содержатся в настоящей Документации.

Дополнительные требования к участникам процедуры закупки указаны в пункте 12 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».
3.2. Участник запроса предложений должен подготовить Предложение, включающее:

1) заявку о подаче Предложения по форме и в соответствии с требованиями настоящей документации;

2) пояснительную записку, содержащую информацию об объеме и характеристиках работ, товаров, услуг, сроках исполнения договора, сроках гарантии, стоимости и прочих существенных условиях договора, предусмотренных в настоящей документации по форме, предусмотренной настоящей Документацией;

3) подписанный проект договора, заполненный в соответствии с требованиями и условиями, установленными настоящей Документацией (дату договора не ставить!!);

4) документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям настоящей Документации, указанные в п.3.2.1 настоящей документации.

3.2.1. Документы, подтверждающие соответствие участника требованиям настоящей Документации:

1) анкета, включающая: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), ИНН, номер контактного телефона и другие установленные Документацией сведения по форме, предусмотренной настоящей документацией;
2) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника:
- копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника без доверенности. В случае если от имени Участника действует иное лицо, также предоставляется доверенность на осуществление действий от имени Участника, заверенная печатью Участника и подписанную руководителем Участника или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника, Предложение должно содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.
3) копии учредительных документов Участника, заверенные нотариально или заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника (для юридических лиц), нотариально заверенную копию паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц);

4) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении  запроса предложений оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); 

5) копии документов, подтверждающих соответствие участников требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом  запроса предложений, в случае если в соответствии с законодательством установлены такие требования (копии лицензий и иных разрешительных документов) (пп.2, раздела 3.1);  

6) копии документов, подтверждающих соответствие Участника требованиям, установленным настоящей Документацией (пп.3, 4 раздела 3.1); 
7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и/или учредительными документами юридического лица.

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений для участника запроса предложений невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник запроса предложений обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем запроса предложений представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.

В случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо;

8) справку о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему работ, оказания услуг, поставки товаров;

9) информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по формам, установленным в документации процедуры закупки (форма 5), с приложением соответствующих подтверждающих документов.

10) копию информационного письма налогового органа, указывающего дату представления участником заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения, заверенного печатью и подписью уполномоченного лица Участника, в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения;

11) копии документов, подтверждающие соответствие Участника требованиям, установленным настоящей Документацией;

12) иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Все вышеуказанные документы прилагаются Участником к Предложению.

3.3. Условия привлечения соисполнителей и порядок подтверждения их соответствия установленным требованиям приведены в пункте 3.4. Возможность привлечения соисполнителей указана в пункте 15 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

3.4. Привлечение соисполнителей.
Участники процедуры закупки могут привлекать соисполнителей при условии соблюдения нижеприведенных требований. 

3.4.1. Участник процедуры закупки должен доказать Комиссии, что каждый из привлекаемых им соисполнителей (т.е. выполняющий более объема поставок, работ, указанного в пункте 15 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений»):

1) осведомлен о привлечении его в качестве соисполнителя;

2) согласен с выделяемым ему перечнем, объемами, сроками и стоимостью поставки товара/выполнения работ;

3) отвечает требованиям настоящей документации по проведению запроса предложений (пункт 12 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений») в объеме выполняемых работ соисполнителем.

3.4.2. В связи с вышеизложенным участник процедуры закупки готовит Предложение с учетом следующих дополнительных требований:

1) в Предложение включаются подписанные с двух сторон соглашения о намерениях заключить договор, в случае признания участника победителем, между участником процедуры закупки и каждым привлекаемым соисполнителем, с указанием перечня, объема, стоимости и сроков поставки товара/ выполнения работ, возлагаемых на соисполнителя поставок, работ;

2) Предложение должно включать сведения, подтверждающие соответствие каждого соисполнителя установленным в подпункте в) пункта 3.4.1. требованиям, в объеме поставляемого товара/выполняемых работ соисполнителем с предоставлением документов согласно пункту 14 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений». Соответствующие формы раздела 7 заполняются соисполнителем с указанием организаций соисполнителя и участника процедуры закупки и заверяются подписью и печатью участника процедуры закупки в соответствии с пунктами 4.4.3, 4.4.4;

3) Предложение должно включать сведения о распределении объемов поставок, работ между участником процедуры закупки и соисполнителями.
3.4.3. При рассмотрении и оценке соисполнителей количественные требования к соисполнителям и участнику процедуры закупки устанавливаются в процентном соотношении от перечня и объема поставляемого товара/  выполняемых работ.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
          4.1. Документация запроса предложений.
4.1.1. Документация размещена одновременно с извещением о проведении запроса предложений в электронной форме на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru и ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru. На официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru документация находится в открытом доступе. Порядок получения конкурсной документации на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru определяется правилами данной системы.

4.1.2. Любое заинтересованное лицо со дня размещения извещения о проведении запроса предложений в электронной форме на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» и ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом», но не позднее дня окончания подачи заявок на участие в запросе предложений, может получить документацию, скачав ее с официального сайта в сети интернет http://zakupki.rosatom.ru и на торговой площадке www.a-k-d.ru.

4.2. Разъяснение положений документации по проведению запроса предложений

4.2.1. Любой участник процедуры закупки вправе направить организатору размещения заказа официальный письменный запрос за подписью уполномоченного лица участника процедуры закупки о разъяснении положений документации по проведению запроса предложений, по контактным реквизитам организатора размещения заказа для соответствующего вида корреспонденции, указанным в извещении о проведении запроса предложений, не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи Предложений.

4.2.2. Организатор размещения заказа направляет в письменной форме разъяснение на запрос, сделанный в порядке, определенном пунктом 4.2.1. При этом такое разъяснение направляется лицу, сделавшему соответствующий запрос, а также другим участникам размещения заказа.

4.2.3. Организатор размещения заказа вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений документации по проведению запроса предложений, поступившие позднее срока, установленного в пункте 4.2.1.

4.2.4. Участник процедуры закупки/участник запроса предложений не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от организатора размещения заказа.

4.3. Внесение изменений в документацию по проведению запроса предложений

4.3.1. Заказчик/организатор размещения заказа по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в документацию по проведению запроса предложений не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи Предложений. Изменение предмета запроса предложений не допускается.

4.3.2. Любое изменение документации по проведению запроса предложений является неотъемлемой ее частью.

4.3.3. В течение одного рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений в документацию такие изменения размещаются организатором размещения заказа в порядке, установленном для размещения извещения о проведении запроса предложений, и в течение двух рабочих дней направляются всем участникам процедуры закупки, которым была предоставлена документация по проведению запроса предложений по реквизитам, указанным в запросе на предоставление документации по проведению запроса предложений. 

4.3.4. Организатор размещения заказа, по решению заказчика или Комиссии, вправе принять решение о продлении срока окончания подачи Предложений в любое время до даты окончания подачи Предложений. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором размещения заказа в порядке, установленном для размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении запроса предложений и на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, и в течение двух рабочих дней, но не позднее переносимой даты окончания подачи Предложений направляются всем участникам процедуры закупки, которым была предоставлена документация по проведению запроса предложений по реквизитам, указанным в запросе на предоставление документации.

4.4. Общие требования к Предложению

4.4.1. Для целей настоящей документации под Предложением понимается представляемое участником процедуры закупки предложение на участие в запросе предложений, сделанное в письменной форме в виде документа, оформленного в соответствии с положениями настоящего подраздела, с приложением полного комплекта документов согласно перечню, определенному в п.3.2 Документации и пунктом 14 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений», содержание которых соответствует требованиям настоящей документации. 
4.4.2. Участник процедуры закупки вправе подать только одно Предложение.
В случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более Предложений при условии, что поданные ранее Предложения этим участником процедуры закупки не отозваны, все Предложения такого участника процедуры закупки не рассматриваются (за исключением документов, поданных в соответствии с положениями пункта 4.11.2).

4.4.3. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника процедуры закупки/участника запроса предложений без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к Предложению. Факсимильное воспроизведение подписи не допускается.

4.4.4. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью участника процедуры закупки.

4.4.5. Требования п. 4.4.3 и 4.4.4 не распространяются на документы, переплетенные типографским способом.

4.4.6. Предоставляемые в составе Предложения документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и заверены печатью участника процедуры закупки.


4.4.7. Все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе предложений должны быть предоставлены участником процедуры закупки через ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один (весь) документ). Все файлы заявки на участие в запросе предложений, размещенные участником процедуры закупки на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки на участие в запросе предложений с указанием наименования документа, представленного данным файлом. При этом сканироваться документы должны после того, как они будут оформлены в соответствии с требованиями, указанными в пунктах 4.4.3 – 4.4.6. Размещение в системе «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru архивов, состоящих из нескольких частей (томов), не допускается.

4.4.8. Прочие правила подготовки и подачи заявки на участие в запросе предложений через ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» определяются регламентом работы данной ЭТП.

4.4.9. Предложение действительно в течение срока, указанного участником процедуры закупки в данной заявке о подаче Предложения (раздел 7, форма 1), но должно действовать предложение не менее чем 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания подачи конвертов с Предложениями.
4.5. Официальный язык запроса предложений

4.5.1. Предложение, подготовленное участником процедуры закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с запросом предложений, которыми обмениваются участники процедуры закупки/участники запроса предложений и организатор размещения заказа, должны быть написаны на русском языке.

4.5.2. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником процедуры закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным переводом на русский язык (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

4.5.3. Использование других языков для подготовки Предложения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.6.1, 4.6.2, может быть расценено Комиссией как несоответствие предложения требованиям, установленным настоящей документацией.

4.6. Валюта Предложения

4.6.1. Все суммы денежных средств в Предложении, должны быть выражены в валюте, установленной в пункте 10 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений.

4.6.2. Документы, оригиналы которых выданы участнику процедуры закупки третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в валюту, установленную в пункте 10 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений», исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

4.6.3. Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.7.1, 4.7.2 может быть расценено Комиссией как несоответствие Предложения требованиям, установленным настоящей документацией.

4.7. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)

4.7.1. Начальная (максимальная) цена договора указана в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 8 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

4.8. Обеспечение заявки о подаче Предложения

4.8.1. В случае, если извещением о проведении запроса предложений и пунктом 11 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений» установлено требование обеспечения заявки о подаче Предложения, участник процедуры закупки должен предоставить в составе своего Предложения обеспечение заявки о подаче Предложений в размере и валюте, указанными в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 11 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

4.8.2. Если в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 17 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений» содержится указание на преференциальную поправку по отмене или уменьшении размера обеспечения заявки о подаче Предложения и если участник процедуры закупки считает, что ему может быть предоставлена указанная преференция, он в составе Предложения вместо документов (при отмене) или вместе с документами (при уменьшении размера), подтверждающих(-ми) выполнение требования об обеспечении заявки о подаче Предложения, прикладывает письмо с обоснованием решения о возможности предоставления преференции и подтверждающие указанное решение документы. 

4.8.3. В качестве обеспечения заявки о подаче Предложения используются только денежные средства.

4.8.4. Факт внесения участником процедуры закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки о подаче Предложения подтверждается платежным поручением (квитанцией) или копией такого поручения (квитанции).

4.8.5. Обеспечение заявки о подаче Предложения должно быть зачислено по реквизитам счета организатора размещения заказа, указанным в пункте 11 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений», не позднее момента окончания срока подачи Предложений, указанного в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 18 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

4.8.6. Обеспечение заявки о подаче Предложения возвращается организатором размещения заказа на счет, указанный участником процедуры закупки в платежном поручении на перечисление данного обеспечения:

1) в течение пяти рабочих дней со дня принятия заказчиком/организатором размещения заказа решения об отказе от проведения открытого запроса предложений;

2) в течение пяти рабочих дней со дня поступления организатору размещения заказа уведомления об отзыве участником процедуры закупки заявки о подаче Предложения;

3) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Предложений – участникам процедуры закупки, Предложения которых получены после окончания срока приема конвертов с Предложениями;

4) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Предложений – участнику процедуры закупки, не допущенному к участию в запросе предложений;

5) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Предложений – участникам запроса предложений, которые участвовали в запросе предложений, но не стали победителями, за исключением участника запроса предложений, Предложению которого присвоен второй номер;

6) победителю запроса предложений – в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора;

7) в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора c участником процедуры закупки, подавшим единственное Предложение, соответствующее требованиям и условиям, предусмотренным документацией по проведению запроса предложений, или с участником процедуры закупки, единственно допущенным к участию в запросе предложений и признанному участником запроса предложений;

8) участнику запроса предложений, Предложению которого присвоен второй номер – в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с победителем или с таким участником запроса предложений;

9) единственному участнику процедуры закупки, Предложение которого было признано несоответствующим требованиям документации по проведению запроса предложений – в течение пяти рабочих дней со дня признания запроса предложений несостоявшимся;

4.8.7. Обеспечение заявки о подаче Предложения будет удержано в случае уклонения победителя запроса предложений от заключения договора:

В случае уклонения победителя процедуры закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, не возвращаются и удерживаются в пользу заказчика.

В случае уклонения участника, заявке которого присвоен второй номер от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре, не возвращаются и удерживаются в пользу заказчика.

В случае уклонения участника запроса предложений, подавшего единственную заявку на участие в процедуре, соответствующую требованиям документации и признанного его участником, от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре, не возвращаются и удерживаются в пользу заказчика.

В случае уклонения единственного допущенного комиссией участника запроса предложений либо единственного участника запроса предложений, принявшего участие в процедуре, от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие, не возвращаются и удерживаются в пользу заказчика.

4.9. Подача и прием конвертов с Предложениями

4.9.1. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru определяется регламентом работы данной системы.

4.9.2. Датой начала срока подачи Предложений является день, следующий за днем размещения извещения о проведении запроса предложений на официальном сайте о размещении заказов http://zakupki.rosatom.ru/ и на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru.
4.9.3. Предложения  должны быть поданы до истечения срока, установленного извещением о проведении запроса предложений и пунктом 18 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

4.10. Изменение Предложений или их отзыв

4.10.1. Участник процедуры закупки, подавший Предложение, вправе изменить или отозвать свое Предложение в любое время после его подачи, но до истечения срока предоставления Предложений по данному запросу предложений.
4.10.2. Порядок изменения или отзыва заявок на участие в конкурсе, поданных на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом», а так же их предоставление определяется и осуществляется в соответствии с регламентом работы данной системы.

4.10.3. Кроме изменения или отзыва заявки на участие в конкурсе, поданной на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом», участник процедуры закупки должен подготовить соответствующие документы в письменной (бумажной) форме. Подача изменения Предложения осуществляется документально в соответствии с требованиями подразделов 4.4., 4.6, 4.7, 4.10. В этом случае участник процедуры закупки готовит следующие документы:

· обращение к организатору размещения заказа с просьбой об изменении Предложения на бланке организации (для юридического лица);

· перечень изменений в Предложении с указанием документов первоначального Предложения, которых данные изменения касаются;

· новые версии документов, которые изменяются. Если изменения касаются сведений, указываемых в форме 1 «Заявка о подаче Предложений», измененная форма 1 также должна быть приложена в составе новых версий документов.

4.10.4. Для отзыва Предложения, участник процедуры закупки, подавший Предложение, предоставляет организатору размещения заказа уведомление об отзыве в письменном виде, подписанное уполномоченным лицом участника процедуры закупки. В случае, если уведомление подписано лицом, уполномоченным руководителем участника процедуры закупки, к уведомлению должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия такого лица. В уведомлении указывается наименование запроса предложений, по которому отзывается данное Предложение, наименование и почтовый адрес участника процедуры закупки, отзывающего Предложение, способ возврата Предложения (в случае такой необходимости). Расходы по возврату отзываемого участником процедуры закупки Предложения относятся на его счет.

4.10.5. В случае неисполнения требований пунктов 4.10.1 - 4.10.4 Комиссия вправе считать, что документы, указанные в подразделе 4.10, не поданы.

4.11. Вскрытие конвертов с Предложениями

4.11.1. На заседании Комиссии в час, день и по адресу, указанным в извещении о проведении запроса предложений и пункте 19 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений», проводится процедура вскрытия Предложений участников данной процедуры, поступивших в порядке, предусмотренном регламентом ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом». 
4.11.2. При вскрытии конвертов с Предложениями участников процедуры закупки объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с Предложениями следующие сведения: количество Предложений, поданных на участие в данной процедуре запроса предложений, наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) каждого участника процедуры закупки, иные сведения, которые Комиссия считает нужным огласить. 

4.11.3. Комиссия не оглашает отозванные в установленном порядке Предложения.

4.11.4. В случае, если по окончании срока подачи Предложений, подано только одно Предложение, конверт с указанным Предложением вскрывается, и указанное Предложение рассматривается в установленном порядке.

4.11.5. В случае если по окончании срока подачи Предложений подано только одно Предложение или не подано ни одного Предложения, в указанный протокол вносится информация о признании запроса предложений несостоявшимся.

4.11.6. В случае установления факта подачи одним участником данной процедуры запроса предложений двух и более Предложений при условии, что поданные ранее Предложения таким участником процедуры закупки не отозваны, все Предложения такого участника процедуры закупки не рассматриваются и возвращаются этому участнику процедуры закупки. Данный факт отражается в протоколе вскрытия конвертов.

4.11.7. Выписка из протокола вскрытия конвертов, содержащая сведения, указанные в пункте 4.11.2, размещается на официальном сайте о размещении заказов http://zakupki.rosatom.ru/  и на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» в течение дня, следующего после дня вскрытия конвертов с Предложениями.

4.12. Опоздавшие Предложения

4.12.1. После окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений у участника процедуры закупки отсутствует возможность подать заявку на участие в запросе предложений на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом».

4.13. Рассмотрение и оценка Предложений, проведение переторжки, выбор победителя запроса предложений

4.13.1. Общие положения

4.13.1.1. Рассмотрение и оценка поступивших Предложений участников процедуры закупки проводится в сроки, установленные извещением о проведении запроса предложений и пунктом 20 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

4.13.1.2. Рассмотрение и оценка Предложений участников процедуры закупки/ участников запроса предложений включает: 

· стадию рассмотрения Предложений, 

· стадию оценки и сопоставления Предложений после проведения, по решению Комиссии, процедуры переторжки, 

· стадию принятия решения о выборе победителя запроса предложений.

4.13.1.3. При рассмотрении и осуществлении оценки Предложений для проведения экспертизы Предложений Комиссия вправе привлечь иных лиц (экспертов и специалистов), не связанных с участниками процедуры закупки, но в любом случае допуск к участию в запросе предложений и присвоение порядковых номеров Предложениям осуществляется Комиссией.

4.13.1.4. Участники процедуры закупки/участники запроса предложений не вправе каким-либо способом влиять, участвовать или присутствовать при рассмотрении и оценке Предложений, а также вступать в контакты с лицами, выполняющими экспертизу Предложений. Любые попытки участников процедуры закупки/участников запроса предложений повлиять на Комиссию при экспертизе Предложений или на присуждение договора, а также оказать давление на любое лицо, привлеченное организатором размещения заказа для работы в процедуре закупки, в случае если данные факты подтверждены документально, служат основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений (отклонению) таких участников процедуры закупки/участников запроса предложений.

4.13.1.5. Если в извещении о проведении запроса предложений и в «Информационной карте запроса предложений» содержится указание на преференции участникам процедуры закупки/участникам запроса предложений, то при рассмотрении и оценке Предложений Комиссия учитывает указанные преференции, предоставляемые участникам процедуры закупки/участникам запроса предложений.
4.13.1.6. В ходе рассмотрения и оценки Предложений организатор размещения заказа имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в Предложении, информацию о соответствии достоверности указанных в Предложении сведений. 

4.13.1.7. При наличии сомнений в достоверности копии документа организатор размещения заказа вправе запросить для обозрения оригинал документа, предоставленного в копии. В случае, если участник процедуры закупки/участник запроса предложений в установленный в запросе срок не предоставил оригинал документа, копия документа не рассматривается и документ считается не предоставленным.

4.13.1.8. В ходе рассмотрения и оценки Предложений организатор размещения заказа имеет право запросить у участников процедуры закупки разъяснения их Предложений. При этом организатор размещения заказа не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения. Допускаются уточняющие запросы по техническим условиям Предложения (перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет запроса предложений.

4.13.2. Рассмотрение Предложений. Допуск к участию в запросе предложений

4.13.2.1. Комиссия в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений и в разделе 6 «Информационной карты запроса предложений» осуществляет рассмотрение поданных Предложений, участников процедуры закупки на предмет их соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» и настоящей документацией, и определяет перечень участников процедуры закупки, допускаемых к дальнейшему участию в данном запросе предложений. 

4.13.2.2. Предложение участника должно полностью соответствовать каждому из установленных настоящей документацией требований или быть лучше, то есть указанные требования являются пороговыми. По результатам проведения рассмотрения Предложений Комиссия имеет право не допустить к участию в запросе предложений в случаях, в том числе:

а) не отвечают требованиям к оформлению и составу предложения;

б) не отвечают требованиям документации;

в) содержат предложения, по существу не отвечающие коммерческим или договорным требованиям документации;

г) подавшие их участники, а также указанные в заявке соисполнители (субподрядчики, субпоставщики) в том случае, если заказчиком, уполномоченным органом допускается привлечение участником процедуры закупки соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков)  для исполнения договора, не соответствуют требованиям документации (если требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в документации).
        д) несоответствия Предложения требованиям настоящей документации, в том числе представленного технического предложения, предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы товара, услуги, работы, срока поставки товара, выполнения работ. Если в Предложении указан срок в периодах (дни, недели, месяцы), а в извещении о проведении запроса предложений и пункте 3 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений» установлена календарная дата, то для исчисления соответствия Предложения требуемым срокам, предлагаемый период поставки товара, выполнения работ отсчитывается от предполагаемой даты заключения договора, рассчитываемой в соответствии с датой подведения итогов запроса предложений, указанной в извещении о проведении запроса предложений и пункте 20 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений» и датой заключения договора, указанной в извещении о проведении запроса предложений и пункте 21 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений»;

        е) наличия в реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли сведений об участнике процедуры закупки.

4.13.2.3. В случае установления Комиссией недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником процедуры закупки, установления факта проведения ликвидации участника процедуры закупки юридического лица или проведения в отношении участника процедуры закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, если у участника процедуры закупки имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника, Комиссия отстранит такого участника процедуры закупки от участия в запросе предложений на любом этапе его проведения.

4.13.2.4. На основании результатов рассмотрения Предложений Комиссией принимаются решения о допуске к участию в запросе предложений и признании участника процедуры закупки участником запроса предложений или об отказе в допуске к участию в запросе предложений, при необходимости – о проведении процедуры переторжки, а также оформляется протокол рассмотрения Предложений, который подписывается всеми присутствующими членами Комиссии. Указанный протокол в течение дня, следующего за днем окончания рассмотрения Предложений, размещается на официальном сайте о размещении заказов http://zakupki.rosatom.ru/ и на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru.

4.13.2.5. В случае если на основании результатов рассмотрения Предложений принято решение об отказе в допуске к участию в данной процедуре запроса предложений всех участников процедуры закупки, подавших Предложения, или о допуске к участию в запросе предложений и признании участником запроса предложений только одного участника процедуры закупки, подавшего Предложение, запрос предложений признается несостоявшимся.

4.13.3. Переторжка

4.13.3.1. Если в пункте 16 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений» предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, после проведения стадии рассмотрения Предложений Комиссия вправе принять решение о проведении процедуры переторжки, т. е. предоставление участникам запроса предложений возможности добровольно повысить предпочтительность их Предложений путем снижения первоначально указанной в Предложении цены. Снижение цены Предложения не должно повлечь за собой изменение иных условий Предложения.
4.13.3.2. Форма и порядок проведения переторжки, сроки подачи новых ценовых предложений, определенные Комиссией, указываются в письмах, приглашающих участников запроса предложений на процедуру переторжки.
4.13.3.3. Для оформления пропуска на территорию организации, где будет проходить заседание Комиссии по проведению переторжки, представителям участников запроса предложений необходимо не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты проведения переторжки, указанной в письмах, приглашающих участников запроса предложений на процедуру переторжки, направить контактному лицу организатора размещения заказа, указанному в пункте 6 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений», заявку на оформление пропуска с указанием наименования участника запроса предложений, полных фамилий, имен, отчеств тех лиц, которые будут присутствовать на процедуре переторжки. Заявка на оформление пропуска может направляться с использованием любых средств связи, включая почтовую, телеграфную и электронную, а также путем передачи по факсимильной связи. При этом ответственность за своевременность получения организатором размещения заказа такой заявки на оформление пропуска несет участник запроса предложений.

4.13.3.4. Участник запроса предложений, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней, тогда его предложение, остается действующим с ранее объявленной ценой Предложения.

4.13.3.5. Предложения участника запроса предложений по увеличению цены  Предложения не рассматриваются, такой участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки, его Предложение, остается действующей с ранее объявленной ценой.

4.13.3.6. Переторжка проводится на заседании Комиссии и может иметь очную или заочную форму.

4.13.3.7. При заочной переторжке участники запроса предложений, приглашенные организатором размещения заказа на эту процедуру, вправе выслать в адрес организатора размещения заказа до срока, установленного в письме, приглашающем на переторжку, запечатанный конверт с документом с новой ценой Предложения и документы, определяющие его коммерческое предложение, откорректированные с учетом новой, полученной после переторжки цены Предложения. Участники запроса предложений, подавшие такие конверты, вправе их заменить или отозвать в любое время после их подачи, но не позднее момента вскрытия Комиссией конвертов с ценой переторжки. Оформление, предоставление документов с новой ценой Предложения, отзыв или замена, прием и регистрация осуществляется в порядке, аналогичном порядку, определенному подразделами 4.4 – 4.7, 4.10, 4.11, при этом на конверте дополнительно указывается «Предложение с учетом переторжки». Процедура вскрытия конвертов с новой ценой аналогична процедуре вскрытия конвертов с Предложениями (подраздел 4.12), при этом окончательная цена Предложения каждого участника запроса предложений объявляется и заносится в протокол. На данной процедуре вскрытия имеют право присутствовать представители каждого из участников запроса предложений, своевременно представивших конверт с документом с новой ценой Предложения.

4.13.3.8. На очную переторжку должны прибыть лично лица, подписавшие Предложение, либо лица, уполномоченные участником запроса предложений от его имени участвовать в процедуре переторжки и заявлять обязательные для участника запроса предложений цены. В любом случае лица, прибывшие на переторжку, должны перед началом переторжки представить организатору размещения заказа документы, подтверждающие их полномочия (паспорт, а также оригинал доверенности либо приказ и выписку из протокола собрания учредителей о назначении руководителя, в случае прибытия его самого на процедуру переторжки).

Комиссия имеет право назначить шаг переторжки до ее начала самостоятельно (в этом случае организатор размещения заказа предупреждает об этом участников в момент приглашения их на переторжку) либо по согласованию с участниками определить его в процессе проведения переторжки. Секретарь Комиссии предлагает всем приглашенным участникам публично объявлять новые цены. Участник запроса предложений объявляет новую цену своего предложения, основываясь на знании цен иных участников запроса предложений, но не имея обязанности предложить цену обязательно ниже цен иных участников, каждый снижает свою собственную цену независимо. Переторжка ведется последовательно со всеми участниками, с правом пропуска объявления очередной цены, до тех пор, пока все присутствующие не объявят о том, что заявили окончательную цену и далее уменьшать ее не будут. В случае, если был определен шаг переторжки, Комиссия уменьшает его по ходу переторжки, но не более чем 0,1% от первоначального шага.

Комиссия прекращает переторжку, если в течение десяти минут после получения последнего предложения по цене договора не поступило ни одного нового предложения по снижению цены договора.

При очной переторжке, участник запроса предложений, участвовавший в переторжке и снизивший первоначальную цену, обязан дополнительно представить откорректированные с учетом новой, полученной после переторжки цены документы, определяющие его коммерческое предложение, и оформленные в соответствии с требованиями подразделов 4.4 – 4.7, 4.10.

4.13.4. Порядок оценки и сопоставления Предложений

4.13.4.1. Оценка и сопоставление Предложений (с учетом цен, представленных на переторжку) осуществляется Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и методикой оценки, указанными в «Информационной карте запроса предложений», в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений и в «Информационной карте запроса предложений». Значимость критериев оценки Предложений указана в пункте 24 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

4.13.4.2. На основании результатов оценки и сопоставления Предложений, Комиссией каждому Предложению, относительно других, по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, присваивается порядковый номер. Первый номер присваивается Предложению, которое набрало наибольшее количество баллов. 

4.13.5. Подведение итогов запроса предложений. Определение победителя запроса предложений
· По результатам оценки Предложений, представленных участниками запроса предложений, Комиссия принимает решение по определению победителя запроса предложений.
4.13.5.1. По результатам запроса предложений оформляется протокол оценки и сопоставления Предложений участников запроса предложений в двух экземплярах, содержащий сведения:

· об участниках, Предложения которых были рассмотрены;

· о Предложениях участников, в приеме которых организатором размещения заказа было отказано;

· об отозванных Предложениях участников;

· об участниках, Предложения которых были не допущены к участию в запросе предложений Комиссией, с указанием оснований отказа в доступе к участию в запросе предложений;

· о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления Предложений;

· о порядке оценки и сопоставления Предложений участников;

· сведения о решении Комиссии о присвоении Предложениям участников значений по каждому из предусмотренных критериев оценки Предложений, сведения о принятом на основании результатов оценки и сопоставления Предложений участников запроса предложений решении о присвоении Предложениям порядковых номеров;

· о победителе запроса предложений и об участнике запроса предложений, Предложение которого заняло второе место, их наименовании (для юридических лиц), фамилии, имени, отчестве (для физических лиц), почтового адреса.

4.13.5.2. Протокол оценки и сопоставления Предложений участников запроса предложений размещается на официальном сайте о размещении заказов http://zakupki.rosatom.ru/  и на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

4.14. Заключение договора с победителем запроса предложений

4.14.1. Организатор размещения заказа и Победитель должны заключить договор не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте, а так же на электронной торговой площадке протокола оценки и сопоставления Предложений участников процедуры закупки. 

4.14.2.   Проект договора, составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем в Предложении, в проект договора, прилагаемый к документации по проведению запроса предложений. Победитель запроса предложений обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со своей стороны договор в течение 10 (десяти) дней со дня публикации итогового протокола на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru и на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru.

4.14.3. Договор с победителем запроса предложений заключается в срок, указанный в пункте 21 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

4.14.4. В случае, если заключаемый по результатам запроса предложений договор в соответствии с действующим законодательством и уставом заказчика требует одобрения органа управления заказчика, то указанный договор заключается после получения такого одобрения. В случае отказа в одобрении договора органом управления запрос предложений, предметом которого являлось право на заключение такого договора, признается несостоявшимся. После получения одобрения договора победителю запроса предложений направляется подписанный со стороны заказчика договор.

4.14.5. Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения Договора, не возмещая участнику запроса предложений понесенные им расходы в связи с участием в процедуре запроса предложений.

4.14.6. В случаях, когда победитель запроса предложений уклоняется от заключения договора на условиях настоящей документации, заказчик вправе по своему усмотрению:

· либо обратиться в суд с иском о понуждении такого победителя запроса предложений заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора победителем запроса предложений;
· либо заключить договор с участником запроса предложений, Предложению которого присвоен второй номер, зафиксировав данное обстоятельство в соответствующем протоколе. 

4.14.7. В случае уклонения участника запроса предложений, Предложению которого  присвоен второй номер, от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании запроса предложений несостоявшимся.
4.14.8. В случае, если запрос предложений признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи Предложений было подано только одно Предложение и это Предложение было признано соответствующим требованиям и условиям, предусмотренным документацией, либо только один участник процедуры закупки был признан участником запроса предложений, заказчик вправе заключить договор с таким участником.

4.14.9. В случае, если победитель запроса предложений или участник, с которым заключается договор, в срок, предусмотренный документацией, не представил заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если в документации было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель запроса предложений или участник, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения договора.

4.14.10. Изменение условий договора допустимо в соответствии со статьей 78 ЕОСЗ. 

Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема товаров/работ/услуг и иных условий исполнения договора.

4.14.11. Сведения об участнике процедуры закупки будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года в следующих случаях:

1) если такой участник процедуры закупки:

· будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

· будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим Предложение либо участником запроса предложений, признанным единственным участником запроса предложений, уклонился от заключения договора;

· будучи признанным победителем запроса предложений или единственным участником запроса предложений, либо являющимся единственным участником, подавшим Предложение, соответствующее требованиям документации по проведению запроса предложений, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации по проведению запроса предложений;

2) если договор, заключенный с участником процедуры закупки по результатам запроса предложений, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.

4.15. Обеспечение исполнения договора и/или обеспечение исполнения гарантийных обязательств, и/или обеспечение возврата аванса

4.15.1. В случае, если условие необходимости предоставление обеспечения исполнения договора указано в Информационной карте документации, договор заключается только после предоставления участником, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора. Обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено участником, с которым заключается договор по результатам запроса предложений, Заказчику/Организатору не позднее 11 дней после подписания итогового протокола. 

Если сумма договора, заключаемого по результатам конкурентной процедуры закупки, выше 50 миллионов рублей и документацией процедуры закупки или условиями договора, заключаемого по результатам процедуры закупки, не предусмотрено требование о предоставлении обеспечения возврата аванса, установление обеспечения исполнения договора обязательно.

4.15.2. Обеспечение исполнения договора должно быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии. Срок обеспечения исполнения договора должен составлять срок исполнения обязательств по договору поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включая исполнение гарантийных обязательств, плюс 60 дней.

Если условиями процедуры закупки предусмотрена выплата аванса, то Заказчик, уполномоченный орган в случае наличия риска неисполнения участником, с которым будет заключен договор, своих обязательств может установить в документации процедуры закупки требование о предоставлении обеспечения возврата аванса в размере аванса. Обеспечение  возврата аванса должно быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии. Требование об обеспечении возврата аванса может быть установлено помимо требования об обеспечении исполнения договора.

В случае установления в документации требования  предоставления поставщиком/подрядчиком/ исполнителем обеспечения возврата аванса, Заказчик вправе заключить договор до предоставления таким поставщиком/подрядчиком/исполнителем обеспечения возврата аванса при условии того, что в такой договор будет включено положение об обязанности предоставления поставщиком/ подрядчиком/исполнителем Заказчику обеспечения возврата аванса в срок не более пятнадцати дней с даты заключения договора и о выплате аванса поставщику/подрядчику/исполнителю только после предоставления обеспечения.

4.15.3. Размер и условия обеспечения исполнения договора и необходимость и условия обеспечения возврата аванса указаны в Информационной карте документации.

4.15.4. Обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено:

1) Победителем запроса предложений – не позднее одиннадцати дней со дня проведения запроса предложений;

2) Участником, с которым заключается договор в соответствии с условиями проведения запроса предложений – не позднее одиннадцати  дней со дня размещения на официальном сайте Протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений.

4.15.5. Банковская гарантия  должна соответствовать требованиям, установленным статьями 368 – 378 Гражданского кодекса Российской Федерации, иным законодательством Российской Федерации, а также настоящей документацией. 

4.15.5.1.  Банковская гарантия, обеспечивающая исполнение договора:

             Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, Принципалом – Поставщик/Подрядчик/Исполнитель, Гарантом – банк, выдавший банковскую гарантию.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, заключаемому по результатам запроса предложений, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте документации.

Банковская гарантия должна содержать указание на договор, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны договора, название предмета договора и, по возможности, ссылку на протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений как основание заключения договора.

В банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право Заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком/Подрядчиком/Исполнителем своих обязательств, предусмотренных договором. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Заказчик/Организатор размещения заказа  направляет в банк только письменное требование.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока на товары/выполненных работ/оказываемых услуг, по соответствующему договору и оканчиваться не ранее его завершения, в соответствии с п.4.15.2.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

Банковская гарантия должна быть безотзывной.

Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение 5 банковских дней с момента получения письменного требования Заказчика (Бенефициара).

Банковская гарантия должна содержать условие, что любые споры по ней разрешаются в Арбитражном суде Челябинской области.

Банковская гарантия должна быть выдана российским банком, иным кредитным учреждением имеющим действующую лицензию Банка России, и о которых достоверно известно, что они не являются убыточными, банкротами, не находятся под внешним управлением или их лицензии не отозваны и не приостановлены полностью или частично. Выбор гаранта должен быть согласован с Заказчиком.

 В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному или делающих вышеизложенное неисполнимым.

4.15.5.2. Банковская гарантия, обеспечивающая возврат аванса по договору:

             Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, Принципалом – Поставщик/Подрядчик/Исполнитель, Гарантом – банк, выдавший банковскую гарантию.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательства Поставщика/Подрядчика/Исполнителя по возврату аванса, выплаченного по договору, заключаемому по результатам запроса предложений.

Банковская гарантия должна содержать указание на договор, по которому выплачен аванс, обязательство по возврату которого обеспечивается банковской гарантией, путем указания на стороны договора, название предмета договора, номер и дату договора и, по возможности, ссылку на протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений как основание заключения договора. 

Банковская гарантия должна обеспечивать обязательство Поставщика/Подрядчика/Исполнителя по возврату аванса, выплаченного по договору. В банковской гарантии должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Заказчик направляет Гаранту только письменное требование и документы, подтверждающие выплату Поставщику/Подрядчику/Исполнителю аванса.

            Срок действия банковской гарантии на обеспечение возврата аванса должен быть не менее срока исполнения обязательств по договору Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) плюс 30 дней.

Банковская гарантия должна быть безотзывной.

Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение 5 банковских дней с момента получения письменного требования Заказчика (Бенефициара).

Банковская гарантия должна содержать условие, что любые споры по ней разрешаются в Арбитражном суде Челябинской области.

Банковская гарантия должна быть выдана российским банком, иным кредитным учреждением имеющим действующую лицензию Банка России, и о которых достоверно известно, что они не являются убыточными, банкротами, не находятся под внешним управлением или их лицензии не отозваны и не приостановлены полностью или частично. Выбор гаранта должен быть согласован с Заказчиком.

 В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному или делающих вышеизложенное неисполнимым.

4.15.6. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по договору или обеспечение возврата аванса перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком/Исполнителем, своих обязательств по договору (возврат аванса), соответствующий Подрядчик/Исполнитель обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить Заказчику/Организатору размещения заказа иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по договору (обеспечение возврата аванса) на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в Информационной карте документации.

4.15.7. Обеспечение исполнения Договора возвращается Поставщику/Подрядчику/ Исполнителю не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком/ Подрядчиком/Исполнителем всех своих обязательств по Договору.

4.16. Уведомление о результатах запроса предложений

4.16.1. В случае отказа заказчика от заключения договора с победителем запроса предложений и участником, занявшим второе место, организатор размещения заказа публикует извещение о признании запроса предложений несостоявшимся на официальном сайте о размещении заказов Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru и на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru.

5. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Проект договора размещен отдельным файлом. 
6. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

Следующие условия проведения запроса предложений являются неотъемлемой частью настоящей документации, уточняют и дополняют положения разделов 1…5 документации по проведению запроса предложений

	№ п/п
	Наименование п/п
	Содержание

	1. 
	Предмет запроса предложений 
Состав и объем товара, работ


	Право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по проекту «Техническое перевооружение производственно-технологической базы» для нужд ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»»
Состав и объем товара, работ: Объем поставки, работ определяется в соответствии с разделом 8 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ», приведенной в документации.

	2. 
	Нормативный документ, в соответствии с которым проводится процедура закупки
	Документация разработана в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» в редакции на дату размещения извещения о процедуре закупки на официальном сайте закупок Госкорпорации «Росатом»

	3. 
	Сроки поставки товара, выполнения работ 
Место поставки товара, выполнения работ 
Условия оплаты 
	Не позднее 01.12.2012г.
ФГУП «РФЯЦ–ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина», «ЗАТО» г.Снежинск, Челябинская обл.
С победителем запроса предложений будет заключен договор, в соответствии с которым расчёт за выполнение работ будет осуществляться следующим образом:

- Оплата производится без аванса, по факту выполнения работ. Расчеты производятся поэтапно ежемесячно (при условии устранения подрядчиком, выявленных в ходе приемки, недостатков) по счетам и счет-фактурам, выставленным на основании подписанных обеими сторонами актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в течение 15 банковских дней с момента получения счета.
В соответствии с проектом договора (раздел 5).

	4. 
	Количество лотов
	1 (один) лот

	5. 
	Заказчик
	ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина» Место нахождения Заказчика: 456770, ЗАТО г.Снежинск, Челябинская обл., Васильева, 13

Почтовый адрес Заказчика: 456770, ЗАТО г.Снежинск, Челябинская обл., Васильева, 13, а/я 245 (отдел 50)

	6. 
	Организатор размещения заказа
	 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина» Место нахождения: 456770, ЗАТО г.Снежинск, Челябинская обл., Васильева, 13

Почтовый адрес: 456770, ЗАТО г.Снежинск, Челябинская обл., Васильева, 13, а/я 245 (отдел 50)
2. Контактное лицо, номер телефона/факса контактного лица:

Саушкин А.В. 

(35146) 5-24-79/5-22-33 e-mail  zakupki@vniitf.ru

	7. 
	Информационное обеспечение проведения процедуры запроса предложений
	Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о проведении запроса предложений является сайт Госкорпорации «Росатом»: http://zakupki.rosatom.ru/
Настоящий запрос предложений проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала Отраслевой и межрегиональной электронной торговой площадки «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru

	8. 
	Начальная (максимальная) цена договора
	8 315 882,77 рубля, включая НДС.
Цена договора должна включать в себя все расходы, связанные с выполнением работ, указанных в предмете настоящего запроса предложений, в соответствии с документацией и дополнительные сопутствующие расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, командировочные и суточные расходы, транспортные расходы, проведение всех пусконаладочных работ.

	9. 
	Официальный язык запроса предложений
	русский

	10. 
	Валюта запроса предложений
	российский рубль

	11. 
	Обеспечение заявки о подаче Предложения 

Реквизиты для перечисления обеспечения заявок о подаче Предложения
	Не требуется

	12. 
	Требования, предъявляемые к участникам процедуры закупки/ соисполнителям в объеме поставляемого товара, выполняемых работ
	Участник процедуры закупки должен отвечать требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящей документации

	13. 
	Требования к поставляемому товару, выполняемым работам
	Установлены в разделе 8 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» настоящей Документации.

Участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылки в документации на конкретный тип продукции, производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник процедуры закупки может представить в своем Предложении иные типы продукции (аналоги), при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству продукцию, указанную в технических условиях.

	14. 
	Документы, включаемые участником процедуры закупки в состав Предложения 
	Перечень документов указан в разделе 3.2 настоящей Документации
 

	15. 
	Привлечение соисполнителей, минимальный % от объема поставок, работ выше которого требуется представление документов на соисполнителей 
	Не допускается


	16. 
	Возможность проведения процедуры переторжки 
	Не предусмотрена

	17. 
	Сведения о предоставлении преференций
	Не предоставляются


	18. 
	Место и срок окончания подачи Предложений
	Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru
Срок окончания подачи Предложений:  07-00 (время московское) «29» февраля 2012 года

	19. 
	Место, дата и время вскрытия конвертов с Предложениями
	Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru
07-00 (время московское) «29» февраля 2012 года

	20. 
	Место, дата рассмотрения Предложений и подведения итогов запроса предложений
	Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru
Рассмотрение Предложений: 09-00 (время московское)       «02» марта 2012 г.

Подведение итогов запроса предложений: 13-00 (время московское) «02» марта 2012 г.

	21. 
	Дата заключения договора
	Не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте, а так же на электронной торговой площадке протокола оценки и сопоставления Предложений участников процедуры закупки 

	22. 
	Обеспечение возврата аванса по договору
	Не предусмотрено.

	23. 
	Обеспечение исполнения договора 
	Не предусмотрено

	24.
	Критерии оценки и сопоставления Предложений Участников


	№

п/п
	Критерии оценки Предложений и порядок оценки и сопоставления Предложений Участников
	Максималь-ный балл

	
	
	1
	Цена договора, включая все необходимые налоги и сопутствующие расходы
	85


	
	
	2
	Опыт и репутация Участника

	4

	
	
	3
	Квалификация участника запроса предложений и его ключевого персонала
	4

	
	
	4
	Обеспеченность участника запроса предложений производственными мощностями, технологическим оборудованием, трудовыми, финансовыми и другими ресурсами, необходимыми для выполнения работ, являющихся предметом договора.
	4

	
	
	5
	Срок выполнения работ, поставки товаров   (в днях)
	3

	
	
	ИТОГО ( баллов)
	100

	
	
	Расчет итогового балла осуществляется путем суммирования баллов по каждому критерию.

Максимальное количество баллов в сумме по всем критериям, присуждаемое Участнику – 100 баллов.

Минимальной цене договора, предложенной Участником  присваивается -  85 балла.

Ценовой критерий (ЦК) оценивается по формуле

ЦК

=

85
Цмин
Цоц 

Цмин
– минимальная цена из всех заявок;

Цоц
–цена оцениваемой заявки.

Критерии №2, 3, 4, 5 оцениваются экспертно.

На основании суммы баллов каждому Предложению относительно других по мере уменьшения суммы баллов присваивается порядковый номер (производится ранжирование). Предложению, которое набрало максимальную сумму баллов, присваивается первый номер.



	25
	Порядок обжалования действий заказчика, организатора размещения заказа, конкурсной комиссии
	Жалобы на действия (бездействие) заказчика, организатора, конкурсной комиссии могут быть направлены по электронному адресу Центрального арбитражного комитета в сфере закупок Госкорпорации «Росатом» (далее – ЦАК) arbitration@rosatom.ru.

Направление жалоб допускается в любое время проведения конкурса, но не позднее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие конкурсе, протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, в случае признания конкурса несостоявшимся, или извещения об отказе от проведения конкурса.

Условия и положения документации могут быть обжалованы исключительно до окончания срока подачи заявок на участие.
На сайте http://zakupki.rosatom.ru/ (раздел Контроль и арбитраж/Нормативные документы) представлены Методические рекомендации о порядке рассмотрения жалоб. Информация о состоянии и итогах рассмотрения жалобы отражается на сайте закупок Госкорпорации «Росатом» на странице соответствующей закупки.

	26
	Каналы связи, по которым можно сообщить о фактах злоупотребления 
	О фактах злоупотреблений участник процедуры закупки/участник конкурса может заявить в ЦАК или сообщить об этом гласно или анонимно, воспользовавшись следующими каналами связи: 

1. Телефон «горячей линии»: 8-800-100-07-07 (многоканальный, круглосуточно, бесплатно из любой точки страны);

2. Адрес электронной почты: 0707@rosatom.ru;

3. Адрес для почтовых отправлений: 119017, Москва, а/я 226, Департамент внутреннего контроля и аудита Росатома.


В случае противоречия между информацией Общих условий проведения запроса предложений и Информационной карты последняя имеет преобладающую силу.

Особые условия:
Индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами Российской Федерации, и не проживающие на территории ЗАТО г. Снежинск, и юридические лица, не расположенные и не зарегистрированные на данной территории, могут принять участие в процедуре закупки при условии принятия органом местного самоуправления ЗАТО г. Снежинск положительного решения о допуске таких лиц к участию в совершении сделки (заключения договора, являющегося объектом процедуры закупки). 


Претенденты на участие в процедуре закупки, не проживающие и незарегистрированные на территории ЗАТО г. Снежинск должны заблаговременно (за 1 месяц) оформить въезд на территорию ЗАТО г.Снежинск.


Руководитель органов местного самоуправления г.Снежинск по согласованию с органами федеральной службы безопасности имеют право разрешить въезд таких индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц  на территорию ЗАТО.


Согласование предусматривает оформление допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, или к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную экологическую опасность.


Допуск оформляется в порядке, установленном Законом РФ от 21.07.93г. № 54851 «О государственной тайне».


Индивидуальным предпринимателям и представителям юридических лиц может быть отказано в оформлении допуска по основаниям, указанным в этом законе.


На претендентов в полном объеме распространяется действие Закона РФ от 14.07.1992г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996г. № 693).

7. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Форма 1
Фирменный бланк участника процедуры закупки

«___» __________ 20___ года №______

Лот __

ЗАЯВКА О ПОДАЧЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Изучив извещение о проведении запроса предложения на право заключения договора на ___________________________________, опубликованное на сайте http://zakupki.rosatom.ru и на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, документацию по проведению запроса предложений и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений, 

______________________________________________________________________, 

(полное наименование участника процедуры закупки с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу ___________________________________________,

(юридический адрес участника процедуры закупки)

предлагает заключить договор на: _________________________________________

(предмет договора)

в соответствии с пояснительной запиской (техническим предложением) и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на общую сумму _________ (_____________________________) руб. ___ коп., в том числе НДС ______________ (__________________) руб. ___ коп.

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Данные Участника

	1.
	Предлагаемая цена  договора, включая НДС (цифрами и прописью)
	руб.
	

	2.
	Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	месяцев
	

	3.
	Срок предоставления гарантии качества
	месяцев
	


Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «___» __________ 20___ года.

Настоящим подтверждаем, что в отношении ________________________________ (наименование участника процедуры закупки) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ____________________ (наименование участника процедуры закупки) банкротом, деятельность ___________________________(наименование участника процедуры закупки) не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ____ %____________________________(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов ______________________________ (наименование участника процедуры закупки) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.

В случае признания нас победителем запроса предложений, мы берем на себя обязательства представить подписанный со своей стороны договор (дата договора не ставится!!) в соответствии с требованиями документации по проведению запроса предложений и условиями нашего Предложения, в течение 10 календарных дней со дня публикации итогового протокола на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru и на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru. 
В случае признания нашей заявки как содержащей лучшие условия исполнения договора и присвоения ей первого номера, одновременно с передачей Заказчику/Организатору подписанного договора нами будет представлено обеспечение возврата аванса в виде ___________________________ (безотзывной банковской гарантии) в сумме ________ (__________) рублей.

 (В случае, если обеспечение не требуется – этот пункт не нужен)
В случае, если нашему Предложению будет присвоен второй номер, а победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации по проведению запроса предложений и условиями нашего Предложения.

Мы, _______________________________________ согласны с условием, что

 (наименование организации или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

сведения о нас будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на два года в следующих случаях:

1) если мы:


- будучи признанным победителем запроса предложений, уклонимся от заключения договора;


- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим Предложение, либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником запроса предложений, уклонимся от заключения договора;


- будучи признанным победителем или единственным участником запроса предложений, либо являющимся единственным участником, подавшим Предложение, откажемся от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации по проведению запроса предложений;

2) если договор, заключенный с нами по результатам проведения настоящего запроса предложений, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения нами условий договора.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации по проведению запроса предложений, информация по сути наших предложений в данном запросе предложений представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашего Предложения:

Опись документов заявки в формате: 

	№

п/п
	Наименование документа 
	Число

страниц

	1. 
	
	

	2. 
	
	

	3. 
	
	

	4. 
	
	

	5. 
	
	

	6. 
	
	

	7. 
	
	

	8. 
	
	

	9. 
	
	

	10. 
	
	

	11. 
	
	

	12. 
	
	


___________________________________
__

___________________________
(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

2. Заявку о подаче Предложений следует оформить на официальном бланке участника процедуры закупки. Участник процедуры закупки присваивает заявке о подаче Предложений дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

3. Участник процедуры закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

4. Участником процедуры закупки должен указать стоимость поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг цифрами и словами, в рублях, в соответствии со Сводной таблицей стоимости (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

5. Участник процедуры закупки должен указать срок действия Предложения согласно требованиям пункта 4.4.9.

6. Участник процедуры закупки должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к Предложению документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника процедуры закупки, согласно требованиям пункта 14 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

7. Заявка о подаче Предложений должна быть подписана и скреплено печатью в соответствии с требованиями пунктов 4.4.3, 4.4.4.

Форма 2
Приложение к заявке о подаче Предложения от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый запрос предложений на право заключения договора на ____________
АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ (Форма 2)
Лот __

Участник процедуры закупки: ________________________________ 
	1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма:

(на основании Учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, сертификата об инкорпорации или выписки из торгового реестра страны регистрации участника)

Ф.И.О. Участника – физического лица/физического лица,  зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя
	

	2. Регистрационные данные:

Дата, место и орган регистрации юридического лица, 

(на основании Свидетельства о государственной регистрации или иного документа, выдаваемого иностранным компаниям при регистрации)

Паспортные данные для Участника – физического лица/физического лица,  зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя

Дата, место и орган регистрации физического лица,  зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя)
	

	3. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника (для иностранных компаний - код налогоплательщика в стране регистрации или аналог (если имеется)
	

	Примечание:

Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению Участника подтверждены путем предоставления копии Информационного письма об учете в ЕГРПО.

	4.  Место нахождения (место жительства) Участника 
	Страна

	
	Адрес 

	5. Почтовый адрес Участника 
	Страна

	
	Адрес

	
	Телефон

	
	Факс 

	6.  Банковские реквизиты (может быть несколько):
	

	7.1. Наименование обслуживающего банка
	

	7.2. Расчетный счет
	

	7.3. Корреспондентский счет
	

	7.4. Код БИК
	

	7. Сведения о филиалах
	

	8. Контактное лицо Участника, номер контактного телефона, факса Участника, e-mail
	


В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

1. ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе);

2. ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе);

n.    ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе)
_______________________               ____________________             /___________________/

       (должность)                                                    (подпись)                                    (ФИО)               М.П.

Форма 3.
Приложение к заявке о подаче Предложения от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый запрос предложений на право заключения договора на ___________
Пояснительная записка (Форма 3)
         Заполняется Участником в произвольной форме, должна содержать ПОДРОБНУЮ  информацию об объемах и характеристиках выполняемых работ, услуг, сроках исполнения договора, сроках гарантии, стоимости и прочих существенных условиях договора предусмотренных в настоящей Документации.

       Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части документации, влияющими на стоимость работ, поставки товаров, в т.ч. на стоимость сопутствующих работ.

Наименование и описание поставляемого товара:                                              (заполняется на товары)
	№ п/п
	Наименование/модель
	Технические характеристики
	Срок гарантии товаров
	Количество

	1
	(приводится полный перечень предлагаемого к поставке товара, производитель, страна происхождения, марка, модель товара)
	(участник размещения заказа указывает технические, функциональные и качественные характеристики товара, потребительские свойства, его описание в соответствиями и по тем параметрам, которые установлены)
	
	


Примечание: 

1.  Функциональные, качественные и количественные характеристики предлагаемого к поставке товара  должны быть описаны так, чтобы было возможно определить соответствие такого товара техническим требованиям и характеристикам, установленными заказчиком.

2.  При указании участником процедуры закупки марки/модели предлагаемого к поставке товара (в том числе входящего в комплект поставки, или товара являющегося сопутствующим) не допускается  использование слов  «или эквивалент».

Перечень предоставляемых документов:

1. 
2.

3. …….

_______________________               _______________________             /___________________/

       (должность)                                         (подпись)                                             (ФИО)

М.П.

Форма 4.
Приложение к заявке о подаче Предложения от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый запрос предложений на право заключения договора на ____________
Лот __
Справка об опыте поставок оборудования и материалов, выполнении работ, аналогичных предмету запроса предложений за текущий год и предшествующие ему два года (Форма 4)

Участник процедуры закупки: ________________________________ 
	№ п/п
	Сроки выполнения        (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения)
	Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)
	Описание договора (объем и состав 
поставок, описание основных условий договора)
	Сумма договора, рублей с НДС
	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам

	1.
	Договор 1
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	…
	
	

	2.
	Договор 2
	
	

	
	
	
	…
	
	

	
	
	
	….
	
	

	ИТОГО за полный год 
	
	Х

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО за полный год 
	
	Х

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО 
	
	Х


_________________________________

________________________

 (Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)
М.П.

Инструкции по заполнению

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

2. Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки на участие в запросе предложений, приложением к которой является данная справка.

3. Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. В этой форме участник процедуры закупки указывает перечень и годовые объемы выполнения договоров, сопоставимого характера и объема с предметом запроса предложений.

5. Участник процедуры закупки может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт. 

6. Участникам процедуры закупки рекомендуется приложить первый и последний листы указанных договоров, оригиналы или копии отзывов об их работе, данные контрагентами.
Форма 5

	 Сведения о контрагенте

	 

	(наименование организации, представляющей информацию)

	1
	2
	3
	4
	5

	№ п/п
	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
	Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия)
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) 

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	ФИО руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ (при наличии) 
	Предмет договора
	Цена (млн.руб)
	Срок действия
	Иные существенные условия
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар

(указать нужное)
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.2.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	* Данная таблица сведений о контрагенте должна представляться в составе заявки в формате pdf с подписью и в редактируемом формате Excel.  
В состав заявки обязательно должен входить подтверждающий документ, указанный в графе 5 (в формате .pdf).



 !!!       В случае непредставления или ненадлежащего (недостоверного) представления организацией сведений о контрагенте заявка участника будет отклонена как несоответствующая требованиям документации проводимой процедуры закупки.

Должность            _____________________    /   расшифровка   /      

                                            (подпись)               М.П.
8. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
на выполнение строительно-монтажных работ по проекту «Основной пролет. Техническое перевооружение производственно-технологической базы»
1. Краткое описание работ по  реконструкции объекта

 Основные данные и принятые решения:

Инженерное оборудование (сети и системы).
Реконструкция
Основными работами  являются реконструкция сети электроснабжения здания в составе:
-реконструкция распределительного устройства 0.4кВ ТП и магистральных сетей;
-реконструкция распределительных сетей технологического оборудования с заменой силовых щитов и распределительных пунктов;
-электроснабжение вновь устанавливаемых систем вентиляции;
- реконструкция сети освещения;
- реконструкция сети электроснабжения вычислительной техники;

- меры защиты при косвенном прикосновении (устройство в здании основной и дополнительной системы уравнивания потенциалов);

- заземление крановых путей
- реконструкция сети электроосвещения административно бытового корпуса здания;
- реконструкция розеточной сети административно бытового корпуса здания;
- реконструкция сети электроснабжения вычислительной техники;
- реконструкция распределительных сетей технологического оборудования.

- подключение систем вентиляции

- противопожарная автоматика  систем вентиляции при возникновении пожара.
Реконструкция распределительного устройства 0.4кВ ТП и магистральных сетей.
Предусматривается установка двух дополнительных ячеек в РУ0.4кВ ТП. Для электроснабжения вновь проектируемых силовых щитов приняты две ячейки типа ЩО-70-2-29 с счетчиком типа "Меркурий 230AR" и автоматическими выключателями типа ВА57-35 Iр=100А. Магистральные сети до распределительных пунктов и силовых щитов  выполнить кабелем ВВГнг и ВВГнгLS проложенным в канале.
В качестве распределительных пунктов приняты шкафы напольной установки типа ПР11-3078 и ПР11-3108 с вводными автоматическими выключателями ВА88 и линейными  автоматическими выключателями типа ВА47-100.
Существующие предохранители в РУ 0.4кВ заменить на предохранители согласно проекту.
В качестве силовых щитов проектом предусматривается установка щитов типа ЩРн навесного исполнения с вводным выключателем нагрузки типа ВН-32 3Р 100А и линейными автоматическими выключателями типа ВА47-100.
Распределительные сети до подключаемого оборудования выполнены скрыто: в канале, в полу в трубах, и открыто в перфорированном лотке, кабелем ВВГнг либо ВВГнгLS в зависимости от способа прокладки согласно проекту.
Реконструкция распределительных сетей технологического оборудования с заменой силовых щитов и распределительных пунктов.

Предусматривается установка распределительных щитов типа ЩРн. В качестве вводного коммутационного аппарата устанавливается выключатель нагрузки типа ВН32  I=100А. Для защиты распределительных сетей применены автоматические выключатели  типа ВА47-100. Распределительную сеть выполнить кабелем ВВГнг проложенным в полу в  стальных трубах. Выходы кабеля из пола выполнены в армированных ПВХ трубах.
Электроснабжение вновь устанавливаемых систем вентиляции.
Электроснабжение вновь устанавливаемых систем вентиляции осуществить от проектируемого щита вентиляции ЩВ. В качестве вводного коммутационного аппарата устанавливается выключатель нагрузки типа ВН32  I=100А.
Для защиты распределительных сетей применены автоматические выключатели типа ВА47-29. Предусматривается возможность отключения вентиляции при пожаре с помощью  промежуточного реле и блоков независимых расцепителей автоматических выключателей установленных на отходящих линиях в щите ЩВ. Распределительную сеть выполнить кабелем ВВГнг проложенным по стенам в армированных ПВХ трубах.
Для организации системы дополнительного уравнивания потенциалов воздуховод приточной системы проводом ПВ1х4 присоединить к РЕ шине щита ЩВ
Реконструкция сети освещения.
Рабочее и аварийное освещение выполнено с применением энергосберегающих ламп класса электропотребления не ниже В. В светильниках аварийного освещения  предусмотрена установка блоков резервного питания. На светильники аварийного освещения нанести специальные отличительные знаки. Тип, мощность, разряд зрительных работ, количество светильников и ламп указаны на плане и в светотехнической ведомости. Защиту розеточной сети выполнить  дифференциальными автоматами с током утечки Iут=30мА (защита от поражения электрическим током). Электроснабжение сети рабочего освещения осуществить от вновь проектируемого щита ЩО. В качестве вводного коммутационного аппарата устанавливается выключатель нагрузки типа ВН32 I=100А. Для защиты отходящих линий применены автоматические выключатели типа ВА47-29. Распределительную сеть в производственных помещениях выполнить кабелем ВВГнг проложенным по стенам в армированных ПВХ трубах, в административных кабелем ВВГнг проложенным по стенам в кабель-канале.
Реконструкция сети электроснабжения вычислительной техники. 

Для электроснабжения сети вычислительной техники проектом предусматривается установка отдельного силового щита ЩК. В качестве вводного коммутационного аппарата устанавливается выключатель нагрузки типа ВН32 I=100А. Для защиты отходящих линий применены автоматические выключатели типа ВА47-29. Распределительную сеть в производственных помещениях выполнить кабелем ВВГнг  проложенным по стенам в кабель-канале.
Для повышения надежности в каждой комнате предусматривается установка распределительных модульных пластиков щитков типа КМПн. Защиту розеточной сети 

выполнить дифференциальными автоматами с током утечки Iут=30мА установленными в щиты КМПн.
В электроустановке принята система  заземления  TN-C-S c разделением N и PE проводников в распределительном пункте 0,4кВ ТП. 
Все металлические части стационарного электрооборудования, нормально не находящиеся  под напряжением заземлить путем присоединения к защитному проводнику сети.

Для выполнения основной системы уравнивания потенциалов в РУ 0.4кВ ТП предусматривается установка ГЗШ. ГЗШ выполнена медной шиной ШММ 40х4.
Соединение сторонних проводящих частей с ГЗШ осуществляется по смешанной  схеме. Магистральный проводник выполнен медным проводом ПВ1х25. В местах ввода  коммуникаций в здание прокладывается стальная полоса 40х4. Ответвления выполнены  стальной полосой 40х4 либо медным проводом ПВ1х25. Разборные контактные  соединения  выполнить в соответствии с ГОСТ 10434-82.
Дополнительная система уравнивания потенциалов.
Дополнительная система уравнивания потенциалов предусматривает установку в производственных помещениях шин системы дополнительного уравнивания потенциалов (ШДУП). ШДУП состоит из щита с монтажной панелью типа ЩМП и медной шины в корпусе, монтируемой на монтажную панель. К шине ШДУП подключить: PEN проводники силовых щитов, сторонние и открытые проводящие части. Для присоединения силовых щитов используется медный проводник ПВ1х10. Для присоединения СПЧ и ОПЧ к ШДУП принят медный провод ПВ1х4. ОПЧ и СПЧ не ученные проектом присоединить на свободные клеммы. Комплектацию ящика ШДУП указана в спецификации. Разборные контактные соединения выполнить в соответствии с ГОСТ 10434-82.
Заземление крановых путей.
Заземление крановых путей осуществить путем их соединения стальной полосой 40х4  в начале и в конце пути. Спуски присоединить к магистрали основной системы уравнивания  потенциалов.
Реконструкция сети электроосвещения административно бытового корпуса здания.
Проектом предусматривается полная замена существующих сетей освещения административно-бытового корпуса, замена щитов освещения, замена питающих магистральных сетей от существующей сборки.
Рабочее и аварийное освещение выполнить с применением энергосберегающих светильников  класса электропотребления не ниже В. В светильниках аварийного освещения предусмотреть установка блоков резервного питания. На светильники аварийного освещения   нанести специальные отличительные знаки. Защиту розеточной сети выполнить  дифференциальными автоматами с током утечки Iут=30мА (защита от поражения электрическим током).
Электроснабжение сети рабочего освещения осуществить от вновь проектируемых щитов. В качестве вводного коммутационного аппарата устанавливается выключатель нагрузки типа ВН32 I=20А. Для защиты отходящих линий применены автоматические выключатели типа ВА47-29. Распределительную сеть выполнить кабелем ВВГнг-LS проложенным скрыто за подвесным потолком в металлическом неперфорированном лотке с крышкой, по стенам в кабель-канале. Магистральную сеть от существующего щита освещения выполнить кабелем ВВГнг проложить в  существующем канале.
Реконструкция розеточной сети административно бытового корпуса здания.
Реконструкция розеточной сети административно бытового корпуса здания включает в себя замену существующей розеточной сети с разделением электроснабжения  вычислительной техники и технологического оборудования.
Реконструкция сети электроснабжения вычислительной техники.
Для электроснабжения сети вычислительной техники проектом  предусматривается установка отдельного силового щита.
В качестве вводного коммутационного аппарата устанавливается выключатель нагрузки типа ВА47-29 3Р 25А. Для защиты от коммутационных перенапряжений установить УЗИП ОПС1-С 3Р. Для защиты отходящих линий применены автоматические выключатели типа ВА47-29.  Распределительную сеть выполнить кабелем ВВГнг-LS проложенным скрыто за подвесным потолком в металлическом лотке, по стенам в кабель-канале. Для повышения надежности в каждой комнате предусматривается установка распределительных модульных пластиков щитков типа КМПн. Защиту розеточной сети  выполнить  дифференциальными автоматами с током утечки Iут=30мА установленными  в  щиты КМПн.
Реконструкция распределительных сетей технологического оборудования.
Предусматривается установка распределительного щита типа ЩРн. В качестве вводного коммутационного аппарата устанавливается выключатель нагрузки типа ВН32 I=25А. Для защиты распределительных сетей применены автоматические выключатели типа ВА47-29. Распределительную сеть выполнить кабелем ВВГнг-LS проложенным скрыто за подвесным потолком в металлическом неперфорированном лотке с крышкой, по стенам в кабель-канале. Магистральная сеть от РУ 0,4кВ ТП до ЩС-АБК  выполнить кабелем  ВВГнг проложить в существующем канале.
По окончанию монтажных работ выполнить работы по демонтажу выведенных из работы кабельных линий и распределительных шкафов.

Подключение систем вентиляции.
Для электроснабжения  систем вентиляции предусматривается установка силового распределительного щита.  

В качестве вводного коммутационного аппарата устанавливается выключатель нагрузки типа ВН32 I=20А. Для защиты отходящих линий применены  автоматические выключатели типа ВА47-29. Распределительную сеть выполнить кабелем ВВГнг-LS проложенным скрыто за подвесным потолком в металлическом  лотке,  по стенам в кабель-канале. Магистральная  еть от силового щита административно бытового корпуса выполнена  кабелем ВВГнг-LS.
Противопожарная автоматика  систем вентиляции при возникновении пожара.
Для работы системы противопожарной автоматики в щите предусматривается  установка промежуточного реле РЭК 77/4. При срабатывании прибора АПС  сигнал через  промежуточное реле подается на независимый расцепитель РН47 автоматического  выключателя, вследствие чего происходит отключение вытяжной вентиляции и закрытие  противопожарных клапанов.
Для дистанционного закрытия противопожарных клапанов предусмотрены кнопочные  посты установленные на путях эвакуации. На кнопочные посты управления  противопожарными клапанами нанести соответствующую маркировку.
Отключение систем приточной вентиляции происходит путем подачи сигнала с  промежуточного реле на специально предусмотренные клеммы шкафа ШСАУ. Линии  проверены на потери напряжения.
Перечень основных материалов и оборудования для выполнения монтажных работ приведены в разделе 5 данной технической части.
2. Общие требования к выполнения работ.
2.1. Для обеспечения возможности легкого распознавания по всей длине проводников в электропроводках предусмотреть провода с изоляцией следующих цветов: фазный – любого цвета кроме голубого и желто-зеленого, нулевой рабочий – голубого цвета, нулевой защитный – двухцветный комбинации зелено – желтого цвета в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60173-99 «Расцветка жил гибких кабелей и шнуров».

2.2. Электрооборудование, электроустановочные изделия и кабельная продукция, входящие в номенклатуру продукции и услуг, подлежащие обязательной сертификации должны иметь сертификаты соответствия по эл. безопасности.

 2.3. Техническая документация предоставляется (И 1.13-07, ГОСТ 2.601-2006, ГОСТ Р 50571.24-2000) на русском языке на бумажном носителе (руководство по эксплуатации, сертификаты, паспорта и формуляры) подшитыми в папку с указанием перечня, удобная для прочтения. В комплекте должна быть документация на все составные элементы оборудования в случае если комплект оборудования состоит из отдельных покупных изделий.

2.4. Изготовление шкафов выполнить согласно  ГОСТ 2.601-95, ГОСТ Р 50571.24-2000.

2.5. Монтаж электросетей и электрооборудования выполнить согласно ПУЭ (пайкой, сваркой, спец. зажимами), произвести измерения сопротивления изоляции электропроводки и защитного заземления.
2.6. Перечень работ, вид материалов указанных в разделе 5 обязателен.
3. Требования по объему и качеству выполнения работ.
3.1. Объем выполняемых строительно-монтажных работ определяется в соответствии с Технической частью, соответствующей рабочей документации по объекту.

3.2. В ходе монтажа до момента подписания Акта приемочной комиссии по объекту за все товароматериальные ценности и оборудование ответственность несет Подрядчик.

3.3. Все применяемые при строительстве данного объекта материалы и оборудование должны иметь сертификаты и паспорта.

3.4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные и пусконаладочные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию.

3.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных работ в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных технической частью и проектной документацией, но связанных с  работами, предусмотренными технической частью и проектной документацией, или при прекращении потребности в предусмотренных  технической частью и проектной документацией части работ. При этом заказчик вправе не увеличивать стоимость работ пропорционально объему указанных дополнительных работ, а также вправе уменьшить стоимость работ при прекращении потребности в предусмотренных  технической частью и проектной документацией части работ.
3.6. Строительно-монтажные работы выполнять в полном соответствии с проектно-сметной документацией, ПУЭ и строительными нормами и правилами.

Качество работ должно соответствовать проектно-сметной документации, действующим строительным нормам и правилам, техническим условиям.

3.7. По завершении всех работ на объекте (либо этапа работ) за пять дней до начала приемки результатов завершенных работ, подрядчик передает заказчику исполнительную документацию, оформленную в соответствии с требованиями действующих нормативов.
3.8. Обязательное выполнение всех пусконаладочных работ по внутренним и наружным инженерным сетям в объеме, предусмотренном действующими в Российской Федерации нормативными документами, с предоставлением полного комплекта исполнительной технической, наладочной документации и технических отчетов.
4. Требования к организации.

4.1. Наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту.

4.2. Наличие квалифицированного персонала.

4.3. Выполнение работ в строгом соответствии с графиком производства работ.
4.4. Соблюдение условий охраны труда и техники безопасности.

4.5. Режим работы персонала подрядчика на объекте определяется самостоятельно, но с учетом:

- соблюдения правил внутреннего распорядка предприятия, установленного Заказчиком;

- безусловного исполнения утвержденного графика выполнения работ, согласовываемого с Заказчиком.
4.6. Выполнять строительно-монтажные работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации.

4.7. Наличие аттестованной лицензированной электротехнической лаборатории, зарегистрированной в Управлении по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Челябинской области с правом выполнения испытаний и измерений параметров электрооборудования и электроустановок напряжением до 1000В, а также необходимого оборудования для проведения измерений, требуемых в процессе монтажа и наладки электрооборудования, систем вентиляции и автоматизации. При этом срок действия Свидетельства должен истекать не ранее 2012 года.
5. Перечень основных материалов и оборудования.
	№ пп
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество

	
	
	

	
	
	

	1
	2
	3

	                                       Раздел 1. Монтажные работы

	                                       Ячейки, типа ЩО-70

	1
	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм: шкафного исполнения
(1 м ширины по фронту)
	1,2

	2
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	8

	3
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2
(100 м)
	0,12

	4
	Шины ШММ сечением до 300 мм2, медные мягкие, ГОСТ 434-78
(т)
	0,04

	5
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
(1 шт.)
	2

	6
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
(1 шт.)
	2

	7
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
(100 м)
	0,1

	                                       КМПн2-1

	47
	Бокс пластиковый, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
(1 шт.)
	1

	48
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(100 жил)
	0,03

	49
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	4

	50
	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 40 А
(1 шт.)
	1

	51
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (шкаф автоматического управления приточной системой, стоимость учтена в сантехнической смете)
(1 шт.)
	1

	53
	Ящик с понижающим трансформатором
(1 шт.)
	4

	54
	Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем,: 36в ЯТП-0,25
(шт.)
	3

	55
	Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем,: 12в ЯТП-0,25
(шт.)
	1

	56
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
(100 шт.)
	0,04

	57
	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
(100 шт.)
	0,16

	58
	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А
(1 шт.)
	1

	59
	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты: IP30, IP56, IP67) ПВ-16/СП36 М1 56, силумин
(шт.)
	1

	60
	Коробка ответвительная на стене
(1 шт.)
	40

	61
	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2
(100 шт.)
	0,4

	62
	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4
(100 шт.)
	0,01

	63
	Светильник с люминисцентными лампами, накладной, типа: ARS/S 4х18 (315х1250х80)
(шт.)
	1

	64
	Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе: МО 36-60
(10 шт.)
	0,1

	65
	Блок аварийного освещения
(1 шт.)
	7

	66
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением до 25 мм2 открыто по строительным основаниям
(100 м)
	0,25

	67
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 4 мм2
(1000 м)
	0,025
25/1000

	68
	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 25 мм
(100 м)
	1,3

	69
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм
(м)
	130

	70
	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 40 мм
(100 м)
	0,1

	71
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм
(м)
	10

	72
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
(100 м)
	8,87
997/100

	73
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм
(100 м)
	0,5

	76
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
(100 м кабеля)
	10,28
1748/100

	80
	Кабели силовые, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести: ВВГнг 0,66 кВ сеч. 5х6 мм2
(1000 м)
	0,055
55/1000

	82
	Кабели силовые, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести: ВВГнг 0,66 кВ сеч. 5х2,5 мм2
(1000 м)
	0,289
289/1000

	83
	Кабели силовые, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести: ВВГнг 0,66 кВ сеч. 5х1,5 мм2
(1000 м)
	0,08
80/1000

	84
	Кабели силовые, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести: ВВГнг 0,66 кВ сеч. 4х1,5 мм2
(1000 м)
	0,11
110/1000

	85
	Кабели силовые, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести: ВВГнг 0,66 кВ сеч. 3х2,5 мм2
(1000 м)
	0,17
470/1000

	86
	Кабели силовые, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести: ВВГнг 0,66 кВ сеч. 3х1,5 мм2
(1000 м)
	0,224
424/1000

	87
	Кабели силовые, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести: ВВГнг 0,66 кВ сеч. 2х1,5 мм2
(1000 м)
	0,1
150/1000

	                                       Ячейки, типа ЩО-70

	88
	Корпус ЩО-70 (2200х600х600)  
(шт)
	2

	89
	Панель торцевая ЩО-70-2-95  
(шт)
	1

	90
	Выключатель ВА 57Ф-35, 3п., до 250А    
(шт)
	8
4*2

	91
	Трансформатор тока ТШП-0,66, 400/5   
(шт)
	2

	92
	Амперметр-шкала, А 3х400/5   
(шт)
	2

	93
	Счетчик, тип "Меркурий 230 AR"   
(шт)
	2

	                                       РП-6

	144
	Корпус металлический ЩРн-36з                                  
(шт)
	1

	145
	Выключатель нагрузки ВН-32 3Р 100А                               
(шт)
	1

	146
	Автоматический выключатель ВА47-100 3Р (16А,25А,35А,63А) D
(шт)
	7

	147
	Шина "N" нулевая 6*9мм 8/2 
(шт)
	3

	148
	Изолятор нулевой шины 
(шт)
	6

	149
	Кабельный ввод сальник 
(шт)
	9

	                                       КМПн2-1

	183
	Корпус модульный пластиковый ЩРН-Пм-9            
(шт)
	1

	184
	Выключатель нагрузки ВН-32 1Р 20А                               
(шт)
	1

	185
	Диффавтомат АД12-2Р-10А  
(шт)
	3

	186
	Шина "N" нулевая 6*9мм 8/2 
(шт)
	1

	187
	Изолятор нулевой шины  
(шт)
	2

	188
	Кабельный ввод сальник  
(шт)
	3

	189
	Пускатель ПМЛ 1220                
(шт)
	1

	190
	Реле тепловое РТЛ 1014          
(шт)
	1

	192
	Вилка стационарная ССИ-045 
(шт)
	3

	193
	Розетка одноместная РСб22-3-ГБ 
(шт)
	1

	194
	Розетка двухместная РСб22-3-ГБ 
(шт)
	3

	196
	Выключатель одноклавишный ВС20-1-0-ГЧ 
(шт)
	16

	198
	Коробка ответвительная КМ41234          
(шт)
	24

	199
	Светильник с люминисц. лампами CD 2х18         
(шт)
	2

	200
	Светильник с люминисц. лампами ALS.OPL 1х18 с ЭПРА  
(шт)
	11

	201
	Светильник с люминисц. лампами ARCTIC SMS 1х36 с ЭПРА 
(шт)
	15

	202
	Светильник с люминисц. лампами ARCTIC SMS 2х36 с ЭПРА
(шт)
	10

	204
	Светильник аварийного освещения "Выход", типа EFS193 
(шт)
	2

	205
	Пиктограмма "Выход" ПЭУ 010 
(шт)
	2

	206
	Светильник переносной под лампу накаливания УП-1P
(шт)
	1

	207
	Лампа люминисц. 36Вт, G13, Osram 
(шт)
	40

	208
	Лампа люминисц. энергосберег. 18Вт, G13, Osram  
(шт)
	11

	209
	Стартер для люминисц. лампы ST111 Osram 
(шт)
	120

	210
	Блок аварийного освещения, типа Inverlux 
(шт)
	7

	211
	Сжимы ответвительные У731 
(шт)
	160

	212
	Наконечники вилочные медные НВИ 5,5-6 
(уп)
	1

	213
	Наконечники  медные DT-16 
(шт)
	30

	214
	Наконечники  медные DT-35
(шт)
	60

	215
	Наконечники  медные DT-10
(шт)
	30

	216
	Наконечники вилочные медные НВИ 2-4
(уп)
	2

	217
	Армированная ПВХ труба D=40мм
(м)
	50

	218
	Армированная ПВХ труба D=25мм
(м)
	64

	219
	Армированная ПВХ труба D=20мм
(м)
	543

	220
	Армированная ПВХ труба D=10мм
(м)
	280

	221
	Муфта труба-труба GIG D=40мм
(шт)
	20

	222
	Муфта труба-труба GIG D=25мм
(шт)
	10

	223
	Муфта труба-труба GIG D=20мм
(шт)
	60

	224
	Тройник TIG D=20мм
(шт)
	25

	225
	Тройник TIG D=25мм
(шт)
	20


	№ пп
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество

	
	
	

	
	
	

	1
	3
	4

	Раздел 1. Основная и дополнительная система уравнивания потенциалов

	1
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2
	4.92
492/100

	2
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода открыто по строительным основаниям
(100 м)
	6.96
696/100

	3
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода открыто по строительным основаниям
(100 м)
	9.63
963/100

	4
	Провода силовые для электротехнических установок, с ПВХ изоляцией. Провода с медной жилой марки ПВ1 0.38 кВ сеч. 25 мм2
(1000 м)
	0.516
516/1000

	5
	Провода силовые для электротехнических установок, с ПВХ изоляцией. Провода с медной жилой марки ПВ1 0.38 кВ сеч. 10 мм2
(1000 м)
	0.543
543/1000

	6
	Провода силовые для электротехнических установок, с ПВХ изоляцией. Провода с медной жилой марки ПВ1 0.38 кВ сеч. 4 мм2
(1000 м)
	0.6
600/1000

	7
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2
(100 м)
	0.02
2/100

	8
	Шины ШММ сечением до 300 мм2, медные мягкие, ГОСТ 434-78
(т)
	0,003

	9
	Шкаф, устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
(1 шт.)
	19

	                                       Раздел 2. Стоимость материалов, изделий и конструкций

	10
	Корпус металл. ЩМП-3.2.1-036-УХЛЗ
	19

	11
	Нулевая шина в корпусе 4х15 
	25


	№ пп
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество

	
	
	

	
	
	

	1
	3
	4

	                                       Раздел 1. Монтажные работы

	                                       ЩОА

	1
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
(1 шт.)
	1

	2
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(100 жил)
	0,05

	3
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	3

	                                       ЩО-1

	4
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
(1 шт.)
	1

	5
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(100 жил)
	0,05

	6
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	9

	                                       ЩО-2

	7
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
(1 шт.)
	1

	8
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(100 жил)
	0,05

	9
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	9

	                                       ЩС-АБК

	10
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
(1 шт.)
	1

	11
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(100 жил)
	0,05

	12
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	5

	                                       ЩК

	13
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
(1 шт.)
	1

	14
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2
(100 жил)
	0,05

	15
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	13

	                                       КМПн-1

	16
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
(1 шт.)
	1

	17
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(100 жил)
	0,05

	18
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	6

	                                       КМПн-2

	19
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
(1 шт.)
	1

	20
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(100 жил)
	0,05

	21
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	5

	                                       КМПн-3

	22
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
(1 шт.)
	4
1*4

	23
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(100 жил)
	0,2
0,05*4

	24
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	12
3*4

	                                       КМПн-4

	25
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
(1 шт.)
	2
1*2

	26
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(100 жил)
	0,1
0,05*2

	27
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	4
2*2

	                                       КМПн-5

	28
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
(1 шт.)
	1

	29
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(100 жил)
	0,05

	30
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	4

	31
	Светильник светодиодный в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках
(100 шт.)
	1,65
165/100

	32
	Светильник светодиодный отдельно устанавливаемый
(100 шт.)
	0,55

	33
	Световые настенные указатели (светильник светодиодный)
(100 шт.)
	0,17

	34
	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1
(100 шт.)
	0,03

	35
	Блок аварийного освещения
(1 шт.)
	3

	36
	Ящик с понижающим трансформатором
(1 шт.)
	2

	37
	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
(100 шт.)
	0,39

	38
	Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
(100 шт.)
	0,26

	39
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
(100 шт.)
	0,5

	40
	Коробка ответвительная на стене
(1 шт.)
	144

	41
	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А
(1 шт.)
	1

	42
	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты: IP30, IP56, IP67) ПВ-16/СП34 М1 56,57, силумин
(шт.)
	1

	43
	Контактор переменного тока на конструкции на ток: до 160 А
(1 шт.)
	1

	44
	Kороба пластмассовые шириной до 40 мм
(100 м)
	4,3

	45
	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м
(100 м)
	3,6

	46
	Полка-кронштейн
(1 т)
	0,377

	47
	Разделительная перегородка
(100 м2)
	0,28

	48
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг
(100 м кабеля)
	0,9
90/100

	49
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
(100 м кабеля)
	25,9
2590/100

	                                       Раздел 2. Демонтажные работы

	50
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
(1 шт.)
	6

	51
	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2
(100 шт.)
	0,6

	52
	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4
(100 шт.)
	1

	53
	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 6
(100 шт.)
	0,7

	Раздел 3. Стоимость материалов, изделий и конструкций

	                                       ЩОА

	54
	Щит ЩРн-Пм-9
(шт)
	1

	55
	Выключатель нагрузки ВН-32 3Р 20А
(шт)
	1

	56
	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 10А С
(шт)
	2

	57
	Кабельный ввод-сальник
(шт)
	6

	                                       ЩО-1

	58
	Щит ЩРн-18з-1
(шт)
	1

	59
	Выключатель нагрузки ВН-32 3Р 20А
(шт)
	1

	60
	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 10А С
(шт)
	8

	61
	Шина медная 6х9 8/2
(шт)
	3

	62
	Изолятор нулевой шины
(шт)
	6

	                                       ЩО-2

	63
	Щит ЩРн-24з-1
(шт)
	1

	64
	Выключатель нагрузки ВН-32 3Р 20А
(шт)
	1

	65
	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 10А С
(шт)
	7

	66
	Шина медная 6х9 8/2
(шт)
	3

	67
	Изолятор нулевой шины
(шт)
	6

	68
	Выключатель дифференциальный АД12-2Р-10А
(шт)
	1

	                                       ЩС-АБК

	69
	Щит ЩРн-36з-1
(шт)
	1

	70
	Выключатель нагрузки ВН-32 3Р 32А
(шт)
	1

	71
	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 16А С
(шт)
	1

	72
	Шина медная 6х9 8/2
(шт)
	3

	73
	Изолятор нулевой шины
(шт)
	6

	74
	Выключатель дифференциальный АД12-2Р-16А
(шт)
	2

	75
	Выключатель дифференциальный АД14-2Р-16А
(шт)
	1

	                                       ЩК

	76
	Щит ЩРн-36з-1
(шт)
	1

	77
	Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 25А С
(шт)
	1

	78
	Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 10А С
(шт)
	2

	79
	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 10А С 
(шт)
	8

	80
	Выключатель дифференциальный АД12-2Р-10А
(шт)
	1

	81
	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С 3Р
(шт)
	1

	82
	Шина медная 6х9 8/2
(шт)
	3

	83
	Изолятор нулевой шины
(шт)
	6

	                                       КМПн-1

	84
	Щит ЩРн-Пм-24
(шт)
	1

	85
	Выключатель нагрузки ВН-32 1Р 20А
(шт)
	1

	86
	Выключатель дифференциальный АД12-2Р-6А
(шт)
	5

	87
	Шина медная 6х9 8/2
(шт)
	1

	88
	Изолятор нулевой шины
(шт)
	2

	                                       КМПн-2

	89
	Щит ЩРн-Пм-24
(шт)
	1

	90
	Выключатель нагрузки ВН-32 1Р 20А
(шт)
	1

	91
	Выключатель дифференциальный АД12-2Р-6А 
(шт)
	4

	92
	Шина медная 6х9 8/2
(шт)
	1

	93
	Изолятор нулевой шины
(шт)
	2

	                                       КМПн-3

	94
	Щит ЩРн-Пм-12
(шт)
	4
1*4

	95
	Выключатель нагрузки ВН-32 1Р 20А
(шт)
	4
1*4

	96
	Выключатель дифференциальный АД12-2Р-6А 
(шт)
	8
2*4

	97
	 
	4
1*4

	98
	Изолятор нулевой шины
(шт)
	8
2*4

	                                       КМПн-4

	99
	Щит ЩРн-Пм-9
(шт)
	2

	100
	Выключатель нагрузки ВН-32 1Р 20А
(шт)
	2
1*2

	101
	Выключатель дифференциальный АД12-2Р-6А
(шт)
	2
1*2

	102
	Шина медная 6х9 8/2
(шт)
	2
1*2

	103
	Изолятор нулевой шины
(шт)
	4
2*2

	                                       КМПн-5

	104
	Щит ЩРн-Пм-9
(шт)
	1

	105
	Выключатель нагрузки ВН-32 1Р 20А
(шт)
	1

	106
	Выключатель дифференциальный АД12-2Р-6А  
(шт)
	3

	107
	Шина медная 6х9 8/2
(шт)
	1

	108
	Изолятор нулевой шины
(шт)
	2

	109
	Светильник светодиодный Фотон-офис-72
(шт)
	122

	110
	Светильник светодиодный Фотон-офис-96 
(шт)
	43

	111
	Светильник светодиодный Фотон-пром-96 
(шт)
	3

	112
	Светильник светодиодный Фотон-ЖКХ-24(ЭКО)
(шт)
	52
50+2

	113
	Светильник светодиодный аварийного освещения "Выход" Молния-220-РИП Гранд 
(шт)
	17

	114
	Светильник с люминисцентными лампами, с ЭПРА  OTN 1х18
(шт)
	3

	115
	Блок аварийного освещения Inverlux
(шт)
	3

	116
	Лампа люминисц. энергосберег. 18Вт, G13, Osram  
(шт)
	4

	117
	Стартер для люминисц. лампы ST111 Osram
(шт)
	4

	118
	ЯТП-0,25-220/36
(шт)
	2

	119
	Выключатель ВС20-1-0-ББ
(шт)
	39

	120
	Выключатель ВС20-2-0-ББ
(шт)
	26

	121
	Розетка РС20-3-ББ
(шт)
	23

	122
	Розетка РС23-3-ББ
(шт)
	27

	123
	Коробка КМ41234
(шт)
	144

	124
	Сжимы ответвительные У731
(шт)
	576

	125
	Контактор КМИ 11860 18А IP54
(шт)
	1

	126
	Кабель-канал 15х10
(м)
	400

	127
	Кабель-канал 40х25
(м)
	30

	128
	Лоток металлический неперфорированный (85*500*3000)
(м)
	360
120*3

	129
	Крышка на лоток осн.500
(м)
	360

	130
	Кронштейн  осн.500
(шт)
	240

	131
	Разделительная перегородка h=85  
(м)
	328

	132
	Кабель ВВГнгLS 0,66 сеч. 5х25мм2
(м)
	90

	133
	Кабель ВВГнгLS 0,66 сеч. 5х6мм2                                 
(м)
	80

	134
	Кабель ВВГнгLS 0,66 сеч. 5х2,5мм2                                 
(м)
	134

	135
	Кабель ВВГнгLS 0,66 сеч. 3х2,5мм2                                 
(м)
	746

	136
	Кабель ВВГнгLS 0,66 сеч. 3х1,5мм2                                 
(м)
	1450

	137
	Кабель ВВГнгLS 0,66 сеч. 2х1,5мм2                                 
(м)
	180


	№ пп
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество

	
	
	

	
	
	

	1
	3
	4

	                                       Раздел 1. Электрооборудование

	Монтаж щита распределительного ПР3108  РП-1

	1
	Распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)
	1

	2
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 70 мм2
(100 жил)
	0.1
10/100

	3
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	6

	Монтаж щита распределительного ПР3078  РП-2

	4
	Распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)
	1

	5
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 70 мм2
(100 жил)
	0.1
10/100

	6
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	10

	Монтаж щита распределительного ПР3078  РП-3

	7
	Распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)
	1

	8
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 70 мм2
(100 жил)
	0.1
10/100

	9
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	9

	Монтаж щита распределительного ПР3108  РП-4

	10
	Распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
(1 шт.)
	1

	11
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 95 мм2
(100 жил)
	0.1
10/100

	12
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	10

	Монтаж щита распределительного навесного ЩРн-36з-1 36УХЛЗ  ЩС-1

	13
	Шкаф, устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
(1 шт.)
	1

	14
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2
(100 жил)
	0.05
5/100

	15
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	8

	Монтаж щита распределительного навесного ЩРн-48з-1 36УХЛЗ  ЩС-2

	16
	Шкаф, устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
(1 шт.)
	1

	17
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2
(100 жил)
	0.05
5/100

	18
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	12

	Монтаж щита распределительного навесного ЩРн-36з-1 36УХЛЗ  ЩС-3

	19
	Шкаф, устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
(1 шт.)
	1

	20
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2
(100 жил)
	0.05
5/100

	21
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	5

	Монтаж щита распределительного навесного ЩРн-24з-1 36УХЛЗ  ЩС-4

	22
	Шкаф, устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
(1 шт.)
	1

	23
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2
(100 жил)
	0.05
5/100

	24
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	6

	Монтаж щита распределительного навесного ЩРн-36з-1 36УХЛЗ  ЩС-5

	25
	Шкаф, устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
(1 шт.)
	1

	26
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2
(100 жил)
	0.05
5/100

	27
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	8

	Монтаж щита распределительного навесного ЩРн-36з-1 36УХЛЗ  ЩС-6

	28
	Шкаф, устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
(1 шт.)
	1

	29
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(100 жил)
	0.05
5/100

	30
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	7

	Монтаж щита распределительного навесного ЩРн-18з-1 36УХЛЗ  ЩС-7

	31
	Шкаф, устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
(1 шт.)
	1

	32
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(100 жил)
	0.05
5/100

	33
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	4

	Монтаж щита распределительного навесного ЩРн-48з-1 36УХЛЗ  ЩС-8

	34
	Шкаф, устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
(1 шт.)
	1

	35
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2
(100 жил)
	0.05
5/100

	36
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	13

	Монтаж щита распределительного навесного ЩРн-48з-1 36УХЛЗ  ЩС-9

	37
	Шкаф, устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
(1 шт.)
	1

	38
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2
(100 жил)
	0.05
5/100

	39
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	13

	Монтаж щита распределительного навесного ЩРн-36з-1 36УХЛЗ  ЩС-10

	40
	Шкаф, устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
(1 шт.)
	1

	41
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(100 жил)
	0.05
5/100

	42
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	7

	Монтаж щита распределительного навесного ЩРн-36з-1 36УХЛЗ  ЩС-11

	43
	Шкаф, устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
(1 шт.)
	1

	44
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(100 жил)
	0.05
5/100

	45
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	6

	Монтаж щита распределительного навесного ЩРн-24з-1 36УХЛЗ  ЩС-12

	46
	Шкаф, устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
(1 шт.)
	1

	47
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2
(100 жил)
	0.05
5/100

	48
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	4

	Монтаж щита распределительного навесного ЩРн-18з-1 36УХЛЗ  ЩС-13

	49
	Шкаф, устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
(1 шт.)
	1

	50
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2
(100 жил)
	0.05
5/100

	51
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	5

	Монтаж щита распределительного навесного ЩРн-48з-1 36УХЛЗ  ЩС-14

	52
	Шкаф, устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
(1 шт.)
	1

	53
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(100 жил)
	0.05
5/100

	54
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	12

	Монтаж щита распределительного навесного ЩРн-24з-1 36УХЛЗ  ЩС-15

	55
	Шкаф, устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
(1 шт.)
	1

	56
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(100 жил)
	0.05
5/100

	57
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	6

	Монтаж щита распределительного навесного ЩРн-48з-1 36УХЛЗ  ЩС-16

	58
	Шкаф, устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
(1 шт.)
	1

	59
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(100 жил)
	0.05
5/100

	60
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	11

	Монтаж щита распределительного навесного ЩРн-36з-1 36УХЛЗ  ЩС-17

	61
	Шкаф, устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
(1 шт.)
	1

	62
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(100 жил)
	0.05
5/100

	63
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	10

	                                       Кабельные сети

	64
	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 6 кг
(100 м кабеля)
	5.39
539/100

	65
	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 2 кг
(100 м кабеля)
	0.15
15/100

	66
	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 1 кг
(100 м кабеля)
	4.43
443/100

	67
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
(100 м кабеля)
	8.24
824/100

	68
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг
(100 м кабеля)
	5.4
540/100

	69
	Кабели силовые, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести: ВВГнг 0,66 кВ сеч. 5х10 мм2
(1000 м)
	0.055
55/1000

	70
	Кабели силовые, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести: ВВГнг 0,66 кВ сеч. 5х6 мм2
(1000 м)
	0.025
25/1000

	71
	Кабели силовые, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести: ВВГнг 0,66 кВ сеч. 5х4 мм2
(1000 м)
	0.047
47/1000

	72
	Кабели силовые, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести: ВВГнг 0,66 кВ сеч. 5х2,5 мм2
(1000 м)
	0.315
315/1000

	73
	Кабели силовые, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести: ВВГнг 0,66 кВ сеч. 3х2,5 мм2
(1000 м)
	0.105
105/1000

	74
	Кабель КГн на сущ. тросе
(100 м)
	0.65
65/100

	75
	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки: КГН, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2
(1000 м)
	0.065
65/1000

	76
	Розетка стационарная ССИ
(100 шт.)
	0.05
5/100

	77
	Розетка с заземляющим контактом РСб
(100 шт.)
	0.29
29/100

	78
	Ящик с понижающим трансформатором
(1 шт.)
	9

	79
	Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем,: 36в ЯТП-0,25-1
(шт.)
	9

	80
	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 25 мм
(100 м)
	4.34
434/100

	81
	Трубы стальные сварные водогазопроводные черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм
(м)
	434

	82
	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 40 мм
(100 м)
	0.3
30/100

	83
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм
(м)
	30

	84
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм
(100 м)
	0.5
50/100

	85
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром: 32 мм
(10 м)
	5
50/10

	86
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
(100 м)
	0.35
35/100

	87
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром: 20 мм
(10 м)
	3.5
35/10

	88
	Кабель-каналы пластмассовые, шириной, мм, до: 40
(100 м)
	0.2
20/100

	89
	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей, сечением: 16х16 мм
(м)
	20

	90
	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
(100 м)
	2.55
255/100

	91
	Рукав металлический типа: ТУ 22-2173-71 Р3-Ц-Х d 16мм
(км)
	0,025

	92
	Рукав металлический типа: ТУ 22-2173-71 Р3-Ц-Х d 25-27мм
(км)
	0,2

	93
	Рукав металлический типа: ТУ 22-2173-71 Р3-Ц-Х d 32мм
(км)
	0,03

	94
	Лоток металлический по стенам, длина: 3 м
(100 м)
	1.32
132/100

	95
	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 400 А
(1 шт.)
	12

	96
	Предохранители плавкие, серии ПН2, Uн = 380 В: ПН2-400 Iн =400 А
(шт.)
	12

	97
	Держатели для предохранителя ПН-2
(шт.)
	12

	                                       Демонтажные работы

	98
	Демонтаж сущ. силовых сборок
(1 шт.)
	20

	99
	Демонтаж сущ. магистральной  питающей сети
(100 м кабеля)
	2.5
250/100

	100
	Демонтаж сущ. распределительной сети
(100 м кабеля)
	10
1000/100

	Раздел 2. Стоимость материалов, изделий и конструкций

	                                       Щит распределительный ПР3108  РП-1

	101
	Корпус металл. ПР-3 IP31
(шт)
	1

	102
	Комплект силовых шин габ.5 
(к-т)
	1

	103
	Комплект шин N и РЕ габ.3 
(к-т)
	1

	104
	Автомат вводной ВА88-37 3Р 315А 
(шт)
	1

	105
	Автомат ВА47-100 3Р (80А,63А) 
(шт)
	4

	106
	Автомат ВА47-100 3Р (50А)
(шт)
	1

	Щит распределительный ПР3078  РП-2

	107
	Корпус металл. ПР-3 IP31
(шт)
	1

	108
	Комплект силовых шин габ.3
(к-т)
	1

	109
	Комплект шин N и РЕ габ.2
(к-т)
	1

	110
	Автомат вводной ВА88-35 3Р 250А 
(шт)
	1

	111
	Автомат ВА47-100 3Р (50А,40А,25А,16А)
(шт)
	9

	Щит распределительный ПР3078  РП-3

	112
	Корпус металл. ПР-3 IP31
(шт)
	1

	113
	Комплект силовых шин габ.3
(к-т)
	1

	114
	Комплект шин N и РЕ габ.2
(к-т)
	1

	115
	Автомат вводной ВА88-35 3Р 250А
(шт)
	1

	116
	Автомат ВА47-100 3Р (80А)
(шт)
	1

	117
	Автомат ВА47-100 3Р (50А,40А,32А,10А)
(шт)
	7

	Щит распределительный ПР3108  РП-4

	118
	Корпус металл. ПР-3 IP31
(шт)
	1

	119
	Комплект силовых шин габ.5
(к-т)
	1

	120
	Комплект шин N и РЕ габ.3
(к-т)
	1

	121
	Автомат вводной ВА88-37 3Р 400А
(шт)
	1

	122
	Автомат ВА47-100 3Р (100А,63А)
(шт)
	2

	123
	Автомат ВА47-100 3Р (50А,40А,32А,25А)
(шт)
	7

	Щит распределительный навесной ЩРн-36з-1 36УХЛЗ  ЩС-1

	124
	Корпус металл. ЩРн-36-1 36УХЛЗ
(шт)
	1

	125
	Выключатель нагрузки ВН-32 3Р (100А)
(шт)
	1

	126
	Автомат ВА47-100 3Р (50А,20А,16А,10А)
(шт)
	6

	127
	Автомат дифференциальный АД14-4Р (10А,30мА)
(шт)
	1

	128
	Нулевая шина 8/2
(шт)
	4

	129
	Изолятор нулевой шины
(шт)
	4

	Щит распределительный навесной ЩРн-48з-1 36УХЛЗ  ЩС-2

	130
	Корпус металл. ЩРн-48-1 36УХЛЗ
(шт)
	1

	131
	Выключатель нагрузки ВН-32 3Р (100А)
(шт)
	1

	132
	Автомат ВА47-100 3Р (20А,16А,10А)
(шт)
	11

	133
	Нулевая шина 8/2
(шт)
	4

	134
	Изолятор нулевой шины
(шт)
	4

	Щит распределительный навесной ЩРн-36з-1 36УХЛЗ  ЩС-3

	135
	Корпус металл. ЩРн-36-1 36УХЛЗ
(шт)
	1

	136
	Выключатель нагрузки ВН-32 3Р (100А)
(шт)
	1

	137
	Автомат ВА47-100 3Р (35А,20А)
(шт)
	3

	138
	Автомат дифференциальный АД14-4Р (10А,30мА)
(шт)
	1

	139
	Нулевая шина 8/2
(шт)
	2

	140
	Изолятор нулевой шины
(шт)
	2

	Щит распределительный навесной ЩРн-24з-1 36УХЛЗ  ЩС-4

	141
	Корпус металл. ЩРн-24-1 36УХЛЗ
(шт)
	1

	142
	Выключатель нагрузки ВН-32 3Р (100А)
(шт)
	1

	143
	Автомат ВА47-100 3Р (32А,25А,16А,10А)
(шт)
	5

	144
	Нулевая шина 8/2
(шт)
	2

	145
	Изолятор нулевой шины
(шт)
	2

	Щит распределительный навесной ЩРн-36з-1 36УХЛЗ  ЩС-5

	146
	Корпус металл. ЩРн-36-1 36УХЛЗ
(шт)
	1

	147
	Выключатель нагрузки ВН-32 3Р (100А)
(шт)
	1

	148
	Автомат ВА47-100 3Р (50А,16А)
(шт)
	4

	149
	Автомат дифференциальный АД12-2Р (10А,30мА)
(шт)
	3

	150
	Нулевая шина 8/2
(шт)
	4

	151
	Изолятор нулевой шины
(шт)
	4

	Щит распределительный навесной ЩРн-36з-1 36УХЛЗ  ЩС-6

	152
	Корпус металл. ЩРн-36-1 36УХЛЗ
(шт)
	1

	153
	Выключатель нагрузки ВН-32 3Р (100А)
(шт)
	1

	154
	Автомат ВА47-100 3Р (20А,16А,10А)
(шт)
	5

	155
	Автомат дифференциальный АД12-2Р (10А,30мА)
(шт)
	1

	156
	Нулевая шина 8/2
(шт)
	4

	157
	Изолятор нулевой шины
(шт)
	4

	Щит распределительный навесной ЩРн-18з-1 36УХЛЗ  ЩС-7

	158
	Корпус металл. ЩРн-18-1 36УХЛЗ
(шт)
	1

	159
	Выключатель нагрузки ВН-32 3Р (100А)
(шт)
	1

	160
	Автомат ВА47-100 3Р (10А)
(шт)
	3

	161
	Нулевая шина 8/2
(шт)
	2

	162
	Изолятор нулевой шины
(шт)
	2

	Щит распределительный навесной ЩРн-48з-1 36УХЛЗ  ЩС-8

	163
	Корпус металл. ЩРн-48-1 36УХЛЗ
(шт)
	1

	164
	Выключатель нагрузки ВН-32 3Р (100А)
(шт)
	1

	165
	Автомат ВА47-100 3Р (16А)
(шт)
	11

	166
	Автомат дифференциальный АД12-2Р (10А,30мА)
(шт)
	1

	167
	Нулевая шина 8/2
(шт)
	4

	168
	Изолятор нулевой шины
(шт)
	4

	Щит распределительный навесной ЩРн-48з-1 36УХЛЗ  ЩС-9

	169
	Корпус металл. ЩРн-48-1 36УХЛЗ
(шт)
	1

	170
	Выключатель нагрузки ВН-32 3Р (100А)
(шт)
	1

	171
	Автомат ВА47-100 3Р (40А,20А,16А)
(шт)
	10

	172
	Автомат дифференциальный АД12-2Р (10А,30мА)
(шт)
	1

	173
	Автомат дифференциальный АД14-4Р (10А,30мА)
(шт)
	1

	174
	Нулевая шина 8/2
(шт)
	4

	175
	Изолятор нулевой шины
(шт)
	4

	Щит распределительный навесной ЩРн-36з-1 36УХЛЗ  ЩС-10

	176
	Корпус металл. ЩРн-36-1 36УХЛЗ
(шт)
	1

	177
	Выключатель нагрузки ВН-32 3Р (100А)
(шт)
	1

	178
	Автомат ВА47-100 3Р (10А)
(шт)
	6

	179
	Нулевая шина 8/2
(шт)
	3

	180
	Изолятор нулевой шины
(шт)
	6

	Щит распределительный навесной ЩРн-36з-1 36УХЛЗ  ЩС-11

	181
	Корпус металл. ЩРн-36-1 36УХЛЗ
(шт)
	1

	182
	Выключатель нагрузки ВН-32 3Р (100А)
(шт)
	1

	183
	Автомат ВА47-100 3Р (20А,16А)
(шт)
	4

	184
	Автомат дифференциальный АД12-2Р (10А,30мА)
(шт)
	1

	185
	Нулевая шина 8/2
(шт)
	3

	186
	Изолятор нулевой шины
(шт)
	6

	Щит распределительный навесной ЩРн-24з-1 36УХЛЗ  ЩС-12

	187
	Корпус металл. ЩРн-24-1 36УХЛЗ
(шт)
	1

	188
	Выключатель нагрузки ВН-32 3Р (100А)
(шт)
	1

	189
	Автомат ВА47-100 3Р (40А,32А)
(шт)
	2

	190
	Автомат дифференциальный АД14-4Р (10А,30мА)
(шт)
	1

	191
	Нулевая шина 8/2
(шт)
	2

	192
	Изолятор нулевой шины
(шт)
	2

	Щит распределительный навесной ЩРн-18з-1 36УХЛЗ  ЩС-13

	193
	Корпус металл. ЩРн-18-1 36УХЛЗ
(шт)
	1

	194
	Выключатель нагрузки ВН-32 3Р (100А)
(шт)
	1

	195
	Автомат ВА47-100 3Р (40А,25А)
(шт)
	3

	196
	Автомат дифференциальный АД12-2Р (10А,30мА)
(шт)
	1

	197
	Нулевая шина 8/2
(шт)
	2

	198
	Изолятор нулевой шины
(шт)
	2

	Щит распределительный навесной ЩРн-48з-1 36УХЛЗ  ЩС-14

	199
	Корпус металл. ЩРн-48-1 36УХЛЗ
(шт)
	1

	200
	Выключатель нагрузки ВН-32 3Р (100А)
(шт)
	1

	201
	Автомат ВА47-100 3Р (20А,16А)
(шт)
	9

	202
	Автомат дифференциальный АД12-2Р (10А,30мА)
(шт)
	2

	203
	Нулевая шина 8/2
(шт)
	2

	204
	Изолятор нулевой шины
(шт)
	2

	Щит распределительный навесной ЩРн-24з-1 36УХЛЗ  ЩС-15

	205
	Корпус металл. ЩРн-24-1 36УХЛЗ
(шт)
	1

	206
	Выключатель нагрузки ВН-32 3Р (100А)
(шт)
	1

	207
	Автомат ВА47-100 3Р (32А,25А,16А)
(шт)
	5

	208
	Нулевая шина 8/2
(шт)
	2

	209
	Изолятор нулевой шины
(шт)
	2

	Щит распределительный навесной ЩРн-48з-1 36УХЛЗ  ЩС-16

	210
	Корпус металл. ЩРн-48-1 36УХЛЗ
(шт)
	1

	211
	Выключатель нагрузки ВН-32 3Р (100А)
(шт)
	1

	212
	Автомат ВА47-100 3Р (20А,16А)
(шт)
	7

	213
	Автомат дифференциальный АД12-2Р (10А,30мА)
(шт)
	1

	214
	Автомат дифференциальный АД14-4Р (10А,30мА)
(шт)
	1

	215
	Автомат дифференциальный АД14-4Р (16А,30мА)
(шт)
	1

	216
	Нулевая шина 8/2
(шт)
	4

	217
	Изолятор нулевой шины
(шт)
	4

	Щит распределительный навесной ЩРн-36з-1 36УХЛЗ  ЩС-17

	218
	Корпус металл. ЩРн-36-1 36УХЛЗ
(шт)
	1

	219
	Выключатель нагрузки ВН-32 3Р (100А)
(шт)
	1

	220
	Автомат ВА47-100 3Р (16А)
(шт)
	9

	221
	Нулевая шина 8/2
(шт)
	4

	222
	Изолятор нулевой шины
(шт)
	4

	Кабельные сети

	223
	Кабель ВВГнг-LS 5х95
(м)
	176

	224
	Кабель ВВГнг-LS 5х70
(м)
	363

	225
	Кабель ВВГнг-LS 5х25
(м)
	15

	226
	Кабель ВВГнг-LS 5х16
(м)
	147

	227
	Кабель ВВГнг-LS 5х10
(м)
	72

	228
	Кабель ВВГнг-LS 5х6
(м)
	156

	229
	Кабель ВВГнг-LS 5х4
(м)
	45

	230
	Кабель ВВГнг-LS 5х2,5
(м)
	690

	231
	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5
(м)
	150

	232
	Наконечник медный DT-95
(шт)
	20

	233
	Наконечник медный DT-70
(шт)
	60

	234
	Наконечник медный DT-25
(шт)
	10

	235
	Наконечник медный DT-16
(шт)
	100

	236
	Наконечник медный DT-10
(шт)
	80

	237
	Наконечник вилочный НВИ 2-4
(уп.)
	7

	238
	Наконечник вилочный НВИ 5,5-6
(уп.)
	2

	239
	Розетка стационарная 3Р+N+РЕ ССИ-145  IP54
(шт)
	5

	240
	Вилка переносная 3Р+N+РЕ ССИ-045 IP54
(шт)
	5

	241
	Розетка одноместная РСб20-3-ГБ IP44
(шт)
	24

	242
	Розетка двухместная РСб22-3-ГБ IP44
(шт)
	5

	243
	Лоток перфорированный 60х150х3000мм
(м)
	132

	244
	Кронштейн настенный осн.150
(шт)
	130


	№ пп
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество

	
	
	

	
	
	

	1
	3
	4

	Раздел 1. Силовое электрооборудование

	Монтаж щита с монтажной панелью ЩРВ  ЩМП-1-1 36УХЛ

	1
	Шкаф, устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
(1 шт.)
	1

	2
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(100 жил)
	0.05
5/100

	3
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	14

	Монтаж кнопочного выключателя

	4
	Выключатель кнопочный
(1 шт.)
	9

	Кабельные сети

	5
	Кабель по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг
(100 м кабеля)
	7.3
730/100

	6
	Кабель в кабель-канале и трубе
(100 м кабеля)
	1.04
104/100

	7
	Лоток металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м
(100 м)
	0.45
45/100

	8
	Kабель-канал пластмассовый, шириной, мм, до: 40
(100 м)
	0.72
72/100

	9
	Труба ПВХ по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
(100 м)
	0.3
30/100

	10
	Трубы ПВХ, наружным диаметром: 20 мм
(10 м)
	3
30/10

	Дополнительная система уравнивания потенциалов

	11
	Провод открыто
(100 м)
	0.3
30/100

	12
	Провод в лотках, сечением: до 6 мм2
(100 м)
	2.91
291/100

	13
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2
(100 шт.)
	0.16
16/100

	14
	Провода силовые для электрических установок с медной жилой марки: ПВ1, сечением 4 мм2
(1000 м)
	0.321
321/1000

	Монтаж шкафов автоматики ШСАУ (ст-ть шкафов учтена в смете на ОВ)

	15
	Шкаф автоматики ШСАУ (ст-ть шкафов учтена в сантех. смете)
(1 шт.)
	2

	16
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(100 жил)
	0.1
10/100

	Раздел 2. Стоимость материалов, изделий и конструкций

	Щит с монтажной панелью  ЩРВ  ЩМП-1-1 36УХЛЗ

	17
	Щит с монтажной панелью ЩМП-1-1 36УХЛЗ
(шт)
	1

	18
	Выключатель нагрузки ВН-32 3Р 16А
(шт)
	1

	19
	Автомат ВА47-29-3С (6А,10А) 
(шт)
	3

	20
	Автомат ВА47-29-1С (6А)
(шт)
	8

	21
	Независимый расцепитель РН-47
(шт)
	1

	22
	Реле промежуточное РЭК77/4
(шт)
	1

	23
	Разъем РРМ 78/4
(шт)
	1

	24
	Зажим винтовой ЗВИ 15
(шт)
	15

	25
	Шина 6х9 14/2
(шт)
	2

	26
	Изолятор нулевой шины
(шт)
	1

	27
	DIN-рейка 30см
(шт)
	3

	Выключатель кнопочный

	28
	Выключатель кнопочный с блокировкой ВКИ-211
(шт)
	9

	Кабельные сети

	29
	Кабель ВВГнг-LS 5х2,5
(м)
	80

	30
	Кабель ВВГнг-LS 5х1,5
(м)
	42

	31
	Кабель ВВГнг-LS 4х1,5
(м)
	15

	32
	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5
(м)
	570

	33
	Кабель ВВГнг-LS 2х1,5
(м)
	127

	34
	Лоток мет. неперфорированный 85х500х3000
(м)
	45

	35
	Крышка на лоток осн.500
(м)
	45

	36
	Кронштейн осн.500
(шт)
	45

	37
	Кабель-канал 15х10
(м)
	72

	38
	Коробка ответвит. ДКС 67030 Тусо
(шт)
	10








































