Приложение № 1

к договору № ___________

от «__» __________ 2014 г.

| «СОГЛАСОВАНО» _______ «__________» ____________________ ___________ ______________ «____» ____________ 2014 г. |  | «УТВЕРЖДАЮ» ОАО «НИИТФА» Директор управляющей организации ЗАО «Наука и инновации ___________ С.А. Колосков «____» ____________ 2014 г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту санитарных узлов 1-го и 2-го  этажей

производственного здания ОАО «НИИТФА» в осях  в осях:Л-К; 2-3.

Москва

2014

Техническое задание согласовано:

| Гришков Н.А. |  | _________________ |
| --- | --- | --- |
| Заместитель директора по капитальному строительству |  | «____»_____________ 2014 г. |

Техническое задание составил:

| Рохлин А.С. |  | _________________ |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела капитального строительства, реконструкции и технического перевооружения ОАО «НИИТФА» |  | «____»_____________ 2014 г. |

Техническое  задание

на выполнение работ по ремонту санитарных узлов 1-го и 2-го этажей

производственного здания ОАО «НИИТФА» в осях  в осях:Л-К; 2-3

- Общие данные.

  - Место выполнения работ: г.Москва, Варшавское шоссе, 46, строение 2, здание опытного производства ОАО «НИИТФА»,1-й и 2-й этаж ;оси: Л-К; 2-3.

1.2	 Заказчик: ОАО «НИИТФА»

1.3 	Требования к работам: В соответствии с данным заданием и действующими нормами.

1.4 	Срок выполнения работ: начало –

окончание-

1.5 	Гарантия качества работ – 24 месяца с даты подписания акта приема выполненных работ.

1.6	Неотъемлемым приложением к данному Техническому заданию является-

Приложение №1

- Содержание и объемы работ.

2.1 Ведомость объемов работ:

| №п/п | Вид работы | Ед. изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка кирпичных перегородок | 100м2 | 0,146 |  |
| 2 | Демонтаж дверных коробок | 100шт | 0,13 |  |
| 3 | Разборка облицовки стен из известковых плит | 100м2 | 0,54 |  |
| 4 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100м2 | 0,32 |  |
| 5 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50мм | 100м | 0,9 |  |
| 6 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100мм | 100м | 0,88 |  |
| 7 | Демонтаж унитазов и писсуаров | 100шт. | 0,08 |  |
| 8 | Демонтаж умывальников и раковин | 100шт. | 0,04 |  |
| 9 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100ммм | 100м | 0,72 |  |
| 10 | Демонтаж электропроводки | 100м | 1 |  |
| 11 | Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков термитом по периметру с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляционной прокладкой | 100м2 | 0,146 |  |
| 12 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3м2 | 100м2 | 0,13 |  |
| 13 | Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками по кирпичу и бетону | 100м2 | 1,0506 |  |
| 14 | Устройство полов гладких или орнаментированных из мраморных полированных плит | 100м2 | 0,32 |  |
| 15 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100м | 0,9 |  |
| 16 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100м | 0,88 |  |
| 17 | Установка унитазов с бачком высокорасполагаемым | 10компл. | 0,8 |  |
| 18 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10компл. | 0,4 |  |
| 19 | Пробиква в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100см2 | 100шт. | 1,24 |  |
| 20 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в железобетонных перекрытиях площ. до 0,2м2 | М3 | 1,08 |  |
| 21 | Устройство подвесных звукопоглощающих потолков | 100м2 | 0,38 |  |
| 22 | Прокладка кабеля двух-четырехжильного по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок | 100м | 1 |  |
| 23 | Прокладка провода группового осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный в пустотах плит перекрытий | 100м | 1 |  |
| 24 | Установка выключателей одноклавишных утопленного типа | 100шт. | 0,08 |  |
| 25 | Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемых на подвесках, количество ламп в светильнике до 2 | 100шт. | 0,08 |  |
| 26 | Очистка помещений от строительного мусора | 100т | 0,04 |  |

- Требования к подрядной организации.

- Подрядная организация должна иметь свидетельство СРО о допуске к предлагаемым видам работ по настоящему Техническому заданию, которые входят в утвержденный перечень работ, влияющих не безопасность объектов капитального строительства.

- Стаж Подрядной организации в части выполнения аналогичных предлагаемым видам работ, по настоящему Техническому заданию, должен составлять не менее 3 (трех) лет.

- Стаж и опыт подрядной организации подтверждается прилагаемой к заявке, в обязательном порядке, нотариально заверенной копией свидетельства налогового органа о постановке на учет юридического лица, а также предоставлением презентационных материалов с примерами выполненных работ, копиями исполненных договоров и благодарственных писем.

- Сотрудники Подрядной организации, присутствие которых необходимо на территории предприятия Заказчика, должны иметь гражданство Российской Федерации и пропуски оформленные в соответствии с требованиями пропускного режима предприятия Заказчика.

- Подрядная организация обязана предоставить персональные данные сотрудников необходимые для оформления пропусков на территорию предприятия Заказчика.

- Заказчик, в лице ОАО «НИИТФА» вправе приостановить допуск на Объект (территорию предприятия ОАО «НИИТФА») сотрудников Подрядной организации в случае выявленного факта нарушения пропускного режима либо внутренних правил предприятия.

- Силами  Подрядной организации разрабатывается и в обязательном порядке утверждается Заказчиком организационно-технологическая документация ППР в полном объеме необходимом и достаточном для выполнения всего комплекса работ указанных в данном Техническом задании.

- Перед началом выполнения работ ознакомить рабочих с решениями, предусмотренными ППР, и провести инструктаж о безопасных методах работ.

- Определить Перечень мест производства и видов работ, где допускается выполнять работы по наряду-допуску и утвердить его руководителем подрядной организации.

4. Требования к безопасности выполняемых работ и охране труда.

- Подрядчик обязан при выполнении работ обеспечить безопасность собственных рабочих и сотрудников, сотрудников действующего предприятия, посетителей, а также объекта в целом в соответствии с требованиями СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве», а также нормами пожарной безопасности при производстве ремонтно-строительных работ.

- К выполнению работ, к которым предъявляются дополнительные требования по безопасности труда, согласно законодательству, допускаются лица, не имеющие противопоказаний по возрасту и полу, прошедших медицинских осмотр и признанных годными к выполнения данных работ, прошедших обучений безопасным методам и приемам работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда.

- Санитарно-бытовое помещение, выделяемые либо ВЗиС под нужды Подрядной организации, на время проведения работ, обеспечить аптечкой с медикаментами, носилками, фиксирующие шины и другие средства оказания пострадавшим первой медицинской помощи.

5. Требования к качеству выполняемых работ.

- Технология и качество выполняемых работ должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам (СНиП), государственным стандартам, и правилам устройства электроустановок (ПУЭ). В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию, исправление дефектов производится Подрядчиком в установленные контрактом сроки за свой счет.

- Участник размещения заказа, при исполнении контракта, осуществляет контроль качества выполняемых ремонтно-строительных работ специализированными службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.

- Производственный контроль качества должен включать входной, операционный и приемочный контроль в соответствии с указаниями СНиП 3.01.01-85. Скрытые работы подлежат освидетельствованию с привлечением Заказчика. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ.

6. Материально-техническое обеспечение.

- Комплектация и поставка материалов осуществляется собственными силами Подрядчика. Используемые строительные материалы, изделия и конструкции должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям. При сдаче-приемке выполненных работ должны быть представлены сертификаты соответствия, санитарно-технические и пожарные сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество использованных для ремонта материалов, изделий и конструкций.

- Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком применяемые при производстве работ материалы, путем подписания двухстороннего листа согласования с перечнем материалов, с указанием: полных наименований материалов; качественных характеристик; данных производителей; наличие необходимых сертификатов. Лист согласования подписывается до начала производства работ, В случае возникновения необходимости замены материалов на аналог, либо отличных по своим свойствам, в ходе производства работ, Подрядчик обязан уведомить Заказчика и осуществить согласование не позднее одного рабочего дня до начала производства работ, с применением изменяемых материалов. Заказчик вправе отказать Подрядчику в согласовании предлагаемых материалов, в случае несоответствия качественных характеристик материалов требуемому результату производства работ.

- . Потребность и расход строительных материалов на выполнение ремонтно-строительных работ определяется на основании нормативно-технической и проектной документации и утвержденных в установленном порядке норм. При отсутствии утвержденных норм расхода на новые строительные материалы, расход определяется на основании рекомендаций завода-изготовителя.

7. Механизация и транспорт.

- Механизация ремонтно-строительных работ на объекте должна обеспечивать повышение производительности труда, сокращение ручного труда, а так же требуемое качество работ за счет применения наиболее эффективных и современных строительных машин, средств малой механизации, инвентаря и приспособлений.

- Применяемые машины и механизмы, инструмент и технологическая оснастка должны иметь небольшие габариты и высокую маневренность, должны обеспечить бесшумность работы машин и механизмов и минимизировать запыленность.

8. Формы отчетов о выполненных работах.

- Формы отчетов о выполненных работах: формы в соответствии с Постановлением №100 от 11.11.1999 «0б утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

- Отчет о выполненных работах предоставляется по окончании работ (форма № КС-2 и справка о стоимости выполненных работ формы № КС-З) с приложением необходимых расчетов и документов.

- Подрядчик обязан подтвердить стоимость примененных строительных материалов заверенными копиями счетов-фактур на их приобретение или согласованными с Заказчиком калькуляциями на строительные конструкции и изделия.

- Заказчик оставляет за собой право провести проверку обоснованности цен, а так же проверку сведений, содержащихся в документах, предъявляемых Подрядчиком к оплате.

- В процессе исполнения контракта, до подписания формы №КС-2, Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию в соответствии с «Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов…» (Рд-11-02-2006), утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.20066, № 1128.

9. Требования к содержанию и расчету стоимости работ.

- Работы должны быть выполнены согласно представленному перечню в полном объеме.

- Стоимость контракта определяется на основе локальных сметных расчетов, составленных в соответствии с указаниями и рекомендациями Федеральных единичных расценок (ФЕР 2008), «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004). Локальный сметный расчет должен быть предоставлен в составе конкурсной заявки.

- Неотъемлемым приложением к локальным сметным расчетам являются заверенные копии прейскурантов материалов, с указанием цен и контактных данных поставщиков.

- Перерасчет локальных сметных расчетов в текущий уровень цен должен осуществляться базисно-индексным методом, с применением индексов МЦЦС Госстроя и Москомэкспертиза к ФЕР для г. Москва.

- Включение в расчет компенсации «Прочих работ и затрат» должно быть обоснованным. Цены, в том числе параметры, формирующие договорную цену, предлагаемые Подрядчиком, должны оставаться фиксированными на протяжении всего срока выполнения контракта.