№ЗП-24.15 от 15.06.2015
В адрес организатора открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения договора по лоту № ЗП-24.15 «Получение лицензии на пользование недрами с целью добычи питьевой воды и выполнение работ, согласно условиям лицензии (Курская АЭС-2. Стройбаза)» поступил запрос о разъяснении положений документации открытого запроса предложений в электронной форме следующего содержания:
Вопросы:
1. Сколько требуется воды объекту, в м3/сут.?

2. Сколько скважин необходимо проектировать? 2 или 3?
В ответ на данный запрос организатор открытого конкурса в электронной форме сообщает следующее:
1. 1100 м3/сут из трех эксплуатационных скважин, из них одна резервная.
2. Количество скважин определяется необходимостью проведения одной кустовой откачки. 1 - центральная, 3 – наблюдательных.

