Вопрос:

По информации производителя IP-видеокамера Hikvision DS-2CD2512F-IS снята с производства. Возможно ли предложить к поставке IP-видеокамеру HikVision DS-2CD2522FWD-IS (в комплект входит: лицензия камеры для ПО «Сервер видеонаблюдения TRASSIR»)

Ответ: Да.

Вопрос:

По информации производителя системный блок HP Envy 750-374ur, X1A87EA снят с производства. Какой аналог можно предложить к поставке?

Ответ:

При подготовке ТЗ возможность поставки данного системного блока подтвердили несколько компаний. В случае отсутствия на рынке РФ в свободной продаже этого оборудования просим ориентироваться на указанные технические характеристики.