федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

(НИЯУ МИФИ)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор НИЯУ МИФИ

Т.Н. Леонова

«_06_»__ноября____ 2018г.

Документация об открытом аукционе

в электронной форме

на право заключения договора на поставку оборудования для оснащения лабораторий информационно-измерительных систем, измерительной техники, ЭВМ в системе контроля и управления Ресурсного центра Обнинского института атомной энергетики – филиала НИЯУ МИФИ (ИАТЭ НИЯУ МИФИ)

Номер открытого аукциона

в электронной форме:               952-ИАТЭ

СОГЛАСОВАНО

Председатель

Единой комиссии

А.С. Панфилов

«06»__ноября_____2018 г.

249040, Россия, Калужская область, г. Обнинск

Студгородок, д.1

| Раздел | Под раздел | Содержание | Стр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме |  | 4 |
|  | 1.1 | Общие сведения | 5 |
|  | 1.2 | Запрет подачи нескольких заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 5 |
|  | 1.3 | Затраты на участие в открытом аукционе в электронной форме | 5 |
|  | 1.4 | Право Заказчика отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме | 5 |
|  | 1.5 | Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме и внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и документацию об открытом аукционе в электронной форме | 5 |
|  | 1.6 | Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 7 |
|  | 1.7 | Язык заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 9 |
|  | 1.8 | Валюта заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 9 |
|  | 1.9 | Требования к участникам процедуры закупки | 9 |
|  | 1.10 | Представление предложения о функциональных и качественных характеристиках товара | 9 |
|  | 1.11 | Представление предложения о цене договора | 10 |
|  | 1.12 | Представление графика поставки товаров | 11 |
|  | 1.13 | Отзыв заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 11 |
|  | 1.14 | Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 11 |
|  | 1.15 | Проведение открытого аукциона в электронной форме | 14 |
|  | 1.16 | Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Определение победителя открытого аукциона в электронной форме | 16 |
|  | 1.17 | Заключение договора | 19 |
|  | 1.18 | Право на обжалование | 22 |
| 2 | Информационная карта аукциона |  | 24 |
| 3 | Техническое задание |  | 29 |
| 4 | Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки |  | 75 |
|  | Форма 1 | Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 75 |
|  | Форма 2 | Предложение о функциональных и качественных характеристиках товаров | 77 |
|  | Форма 3 | Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 79 |
|  | Форма 4 | Анкета участника процедуры закупки | 84 |
|  | Форма 5 | Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи документов организации – участника процедуры закупки | 88 |
|  | Форма 6 | Сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, являющегося предметом закупки | 89 |
| 5 | Проект договора |  | 92 |

1. Общие условия проведения открытого АУКЦИОна

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1.1. Общие сведения

1.1.1. Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения, связанные с осуществлением закупки, а также принятым в соответствии с ними Положением о закупке.

Данная процедура открытого аукциона в электронной форме проводится в соответствии с Положением о закупке, утвержденным решением наблюдательного совета Заказчика, на дату размещения извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме.

Во всем, что не урегулировано извещением о проведении открытого аукциона в электронной форме и настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.1.2. Заказчик, указанный в пункте 2.1 Информационной карты настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, проводит открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку товаров, информация о которых содержится в разделе 3 «Техническое задание» настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. Условия заключаемого по результатам открытого аукциона в электронной форме договора будут определяться, исходя из условий заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме победителя открытого аукциона в электронной форме.

1.1.3. Проведение открытого аукциона в электронной форме обеспечивается оператором электронной торговой площадки на сайте в сети Интернет, указанном в п.2.5 Информационной карты настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.1.4. Документация об открытом аукционе в электронной форме доступна для ознакомления на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru без взимания платы.

1.1.5. В соответствии с подпунктом «б» пункта 4 Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352, участниками процедуры закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

## 1.1.6. Участники процедуры закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки товаров для нужд Заказчика, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников процедуры закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

1.2. Запрет подачи нескольких заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета открытого аукциона в электронной форме (лота).

1.3. Затраты на участие в открытом аукционе в электронной форме

1.3.1. Участник процедуры закупки несет все расходы, связанные с участием  в открытом аукционе в электронной форме, в том числе с подготовкой и подачей заявки на участие в открытом аукционе, иной документации, а Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов открытого аукциона в электронной форме, а также оснований их завершения.

1.3.2. Участники процедуры закупки не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки к открытому аукциону в электронной форме и проведения открытого аукциона в электронной форме.

1.4. Право Заказчика отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме

Заказчик, разместивший на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке www.a-k-d.ru извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, вправе отказаться от его проведения до окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, если информация об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме содержится в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Открытый аукцион в электронной форме считается отмененным с момента размещения решения об отмене на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке www.a-k-d.ru. При отмене открытого аукциона в электронной форме Заказчик не несет ответственности перед участниками процедуры закупки, подавшими заявки, или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.

1.5. Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме и внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и документацию об открытом аукционе в электронной форме

1.5.1. При проведении открытого аукциона в электронной форме какие-либо переговоры Заказчика, оператора электронной торговой площадки с участником процедуры закупки не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в открытом аукционе в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений. В случае нарушения указанного положения открытый аукцион в электронной форме может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.5.2. Любой участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru, вправе направить на адрес электронной торговой площадки запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник процедуры закупки вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме.

В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной торговой площадки запроса разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос, размещается на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме не должно изменять ее суть.

1.5.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме. Изменения, вносимые в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, размещаются Заказчиком на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru  и электронной торговой площадке не позднее чем за один день до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. В случае если изменения в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, срок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru внесенных изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

1.5.4. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме вправе принять решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме. Изменения, вносимые в документацию об открытом аукционе в электронной форме, размещаются Заказчиком на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке не позднее чем за один день до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. В случае если изменения в документацию об открытом аукционе в электронной форме внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, срок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке внесенных изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

1.6. Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

1.6.1. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке, подает на электронную торговую площадку заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в срок и по форме, которые установлены документацией об открытом аукционе в электронной форме и регламентом работы электронной торговой площадки.

1.6.2. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

1.6.2.1. Первая часть заявки (форма 1, форма 2) на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать:

предложение о поставляемом товаре, который является предметом договора, его функциональных характеристиках (потребительских свойствах), его количественных и качественных характеристиках, подготовленное в соответствии с требованиями пункта 1.10 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.6.2.2. Вторая часть заявки (форма 3) на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку:

1) сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

2) анкету участника процедуры закупки по форме, установленной в документации об открытом аукционе в электронной форме (форма 4);

3) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

4) документ, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме от имени участника процедуры закупки (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность (форма 5), если заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме подписывается по доверенности);

5) учредительные документы в действующей редакции (для юридических лиц);

6) уведомление о возможности применения участником процедуры закупки упрощенной системы налогообложения (для участников, применяющих ее);

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.

В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем открытого аукциона в электронной форме представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.

В случае если для данного участника поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо;

8) документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, в случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме) и документацией об открытом аукционе в электронной форме установлен порядок предоставления обеспечения заявки, предусматривающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки по реквизитам счета, указанным в документации об открытом аукционе в электронной форме;

9) договор простого товарищества участников процедуры закупки в случае, если несколько юридических и физических лиц выступают совместно в качестве участника процедуры закупки.

1.6.3. Участник процедуры закупки вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.6.4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником процедуры закупки оператору электронной торговой площадки в форме одного или нескольких электронных документов в соответствии с регламентом работы электронной торговой площадки.

1.7. Язык заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

1.7.1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме и прилагаемые к ней документы, а также вся корреспонденция между Заказчиком и участником процедуры закупки, относящиеся к заявке, должны быть написаны на русском языке. Документы на иностранном языке, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны сопровождаться точным переводом на русский язык, заверенным в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

1.7.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено Единой комиссией как несоответствие заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

1.8. Валюта заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

1.8.1. Предлагаемая участником процедуры закупки цена договора должна быть выражена в российских рублях.

1.8.2. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора, не устанавливается.

1.9. Требования к участникам процедуры закупки

Участники процедуры закупки должны отвечать требованиям, установленным в пункте 2.3 Информационной карты аукциона.

1.10. Представление предложения о функциональных и качественных характеристиках товара

1.10.1. Участнику процедуры закупки необходимо изучить документацию об открытом аукционе в электронной форме, включая все инструкции, формы, условия и спецификации, а также изменения и разъяснения документации об открытом аукционе в электронной форме.

Участник процедуры закупки должен представить в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме предложение о функциональных и качественных характеристиках товара (форма 2).

Участник процедуры закупки в предложении о функциональных и качественных характеристиках товара должен указать:

1) полное наименование товаров;

2) функциональные характеристики (потребительские свойства) товаров, их качественные характеристики;

3) зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товаров, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будут соответствовать товары;

4) производителей товаров;

5) наименование страны происхождения поставляемых товаров;

6) комплектацию товаров;

7) количество товаров.

Описание поставляемого товара должно быть подробным, не допускающим двойного толкования. При описании поставляемого товара не допускается употреблять словосочетание «или эквивалент».

Наименования, виды (содержание) и количество поставляемых товаров, а также сопутствующих поставке работ, оказываемых услуг, указанные в Техническом задании (раздел 3) и в предложении участника процедуры закупки о функциональных и качественных характеристиках товаров должны совпадать. В случае их несовпадения или невозможности достоверно определить соответствие товаров, предлагаемых к поставке участником процедуры закупки требованиям Технического задания (раздел 3), заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается несоответствующей требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, что влечет за собой отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме.

Дополнительно участник процедуры закупки в состав предложения о функциональных и качественных характеристиках товара может включить эскизы, рисунки, чертежи, фотографии, иное изображение товара, предлагаемого к поставке.

1.10.2. Допускается приложение к предложению о функциональных и качественных характеристиках товара документов, способствующих, по мнению участника процедуры закупки, более полному раскрытию существа предложения о функциональных и качественных характеристиках товара.

1.11. Представление предложения о цене договора

1.11.1. Участник процедуры закупки, направляя заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, заявляет о своем согласии поставить товары, являющиеся предметом открытого аукциона в электронной форме, в пределах стоимости, не превышающей начальной (максимальной) цены договора, указанной в п. 2.9 Информационной карты аукциона.

1.11.2. Участник открытого аукциона в электронной форме делает предложение о цене договора непосредственно во время процедуры открытого аукциона в электронной форме в форме и порядке, которые определены процедурой проведения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с регламентом работы электронной торговой площадки.

1.11.3. Порядок формирования цены договора указан в Техническом задании (раздел 3).

1.11.4. Расходы участника открытого аукциона в электронной форме, не включенные в цену договора, не подлежат оплате Заказчиком.

1.12. Представление графика поставки товаров

1.12.1. Участник процедуры закупки должен представить в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме график поставки товаров в строгом соответствии с требованием пункта 2.7 Информационной карты аукциона. График поставки товаров представляется в произвольной форме.

1.12.2. Отклонение от общих требований к срокам поставки товаров, а также представление в графике поставки товаров неполной информации о сроках поставки товара, считается существенным отклонением от требований и условий настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.13. Отзыв заявок на участие в открытом аукционе

Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, направив об этом уведомление оператору электронной торговой площадки.

1.14. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

1.14.1. В день и время, указанные в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.14.2. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащие предусмотренные пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме сведения, на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, которые закупаются.

1.14.3. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.14.4. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, единой комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника процедуры закупки и о признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника процедуры закупки к участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим подразделом.

1.14.5. Участник процедуры закупки не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:

1) непредоставления сведений, предусмотренных пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.14.6. Отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме по основаниям, не предусмотренным пунктом 1.14.5 настоящего подраздела, не допускается.

1.14.7. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, единой комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, который ведется единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, решение о допуске участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме с соответствующим порядковым номером, к участию в открытом аукционе в электронной форме и о признании его участником открытого аукциона в электронной форме или об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию в открытом аукционе в электронной форме с обоснованием такого решения и с указанием положений документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме этого участника процедуры закупки, положений заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, сведения о членах единой комиссии, принявших решение. Указанный протокол не позднее чем через три дня со дня его подписания размещается Заказчиком на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и направляется оператору электронной торговой площадки.

1.14.8. Любой участник процедуры закупки после размещения протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме вправе направить Заказчику запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме. Заказчик не позднее трех рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику процедуры закупки соответствующие разъяснения о причинах отклонения его заявки. Данный запрос участника и ответ Заказчика направляются в форме электронных документов посредством программных и технических средств электронной торговой площадки.

1.14.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме или не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, или о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, участником открытого аукциона в электронной форме, в указанный в пункте 1.14.7 настоящего подраздела протокол вносится информация о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. Протокол размещается Заказчиком на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и направляется оператору электронной торговой площадки.

1.14.10. В течение времени, установленного регламентом работы электронной торговой площадки, с момента поступления оператору электронной торговой площадки указанного в пункте 1.14.7 настоящего подраздела протокола или в течение времени, установленного регламентом работы электронной торговой площадки, с момента размещения на электронной торговой площадке протокола в соответствии с пунктом 1.14.9 настоящего подраздела оператор электронной торговой площадки обязан направить участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, уведомление о принятом в отношении поданной таким участником заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме решении.

1.14.11. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме денежные средства участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме и не допущенному к участию в открытом аукционе в электронной форме, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.14.12. В случае если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, открытый аукцион признается несостоявшимся.

1.14.13. В случае если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого аукциона в электронной форме, оператор электронной торговой площадки направляет Заказчику вторую часть заявки на участие в открытом аукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные пунктом 1.6.2.2  настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, в течение времени, установленного регламентом работы электронной торговой площадки, с момента размещения на электронной торговой площадке указанного в пункте 1.14.9 настоящего подраздела протокола. В течение трех рабочих дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме единая комиссия проверяет в порядке, установленном подразделом 1.16 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, соответствие участника открытого аукциона в электронной форме требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае если принято решение о соответствии участника открытого аукциона в электронной форме указанным требованиям, в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения Заказчик передает такому участнику проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме. Заключение договора с участником процедуры закупки, признанным единственным участником открытого аукциона в электронной форме, осуществляется в соответствии с пунктом 1.17.5 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене договора, согласованной с таким участником процедуры закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Участник процедуры закупки, признанный единственным участником открытого аукциона в электронной форме, не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. Договор может быть заключен не ранее десяти дней со дня размещения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. При непредставлении Заказчику таким участником открытого аукциона в электронной форме в срок, предусмотренный документацией об открытом аукционе в электронной форме, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник открытого аукциона в электронной форме признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, не возвращаются.

1.15. Проведение открытого аукциона в электронной форме

1.15.1. Аукцион проводится на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» в сети Интернет по адресу: www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом работы данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме.

В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники процедуры закупки, признанные участниками открытого аукциона.

1.15.2. Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, на "шаг аукциона".

1.15.3. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

1.15.4. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона в электронной форме подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах "шага аукциона".

1.15.5. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона в электронной форме подают предложения о цене договора с учетом следующих требований:

1) участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению или большее чем предложение о цене договора, которые поданы таким участником открытого аукциона в электронной форме ранее, а также предложение о цене договора, равное нулю;

2) участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене договора ниже чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене договора ниже чем текущее минимальное предложение о цене договора в случае, если такое предложение о цене договора подано этим же участником открытого аукциона в электронной форме.

1.15.6. От начала проведения открытого аукциона в электронной форме на электронной торговой площадке до истечения срока подачи предложений о цене договора должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене договора и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора в соответствии с пунктом 1.15.8 настоящего подраздела.

1.15.7. При проведении открытого аукциона в электронной форме в соответствии с регламентом работы электронной площадки устанавливается время приема предложений участников открытого аукциона в электронной форме о цене договора от начала проведения открытого аукциона в электронной форме до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также время после поступления последнего предложения о цене договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение открытого аукциона в электронной форме, после снижения начальной (максимальной) цены договора или текущего минимального предложения о цене договора на открытом аукционе в электронной форме. Если в течение установленного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, открытый аукцион в электронной форме автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

1.15.8. В течение установленного регламентом работы электронной торговой площадки времени с момента завершения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с пунктом 1.15.7 настоящего подраздела любой участник открытого аукциона в электронной форме вправе подать предложение о цене договора, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене договора на аукционе независимо от "шага аукциона", с учетом требований, предусмотренных подпунктами 1 и 3 пункта 1.15.5 настоящего подраздела.

1.15.9. Оператор электронной торговой площадки обязан обеспечивать при проведении открытого аукциона в электронной форме конфиденциальность данных об участниках открытого аукциона.

1.15.10. В течение одного часа с момента окончания открытого аукциона в электронной форме на странице электронной процедуры автоматически формируется протокол открытого аукциона в электронной форме, который содержит адрес торговой электронной площадки, дату, время начала и окончания открытого аукциона в электронной форме, начальную (максимальную) цену договора, все минимальные предложения о цене договора, сделанные участниками открытого аукциона в электронной форме и ранжированные по мере возрастания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые поданы участниками открытого аукциона в электронной форме, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, с указанием времени поступления данных предложений.

1.15.11. Протокол открытого аукциона в электронной форме размещается Заказчиком на Официальном  сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru не позднее чем через три дня со дня его формирования.

1.16. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Определение победителя открытого аукциона в электронной форме

1.16.1. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на соответствие их требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

1.16.2. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим подразделом.

1.16.3. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. Рассмотрение указанных заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме начинается с заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданной участником открытого аукциона в электронной форме, предложившим наиболее низкую цену договора, и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в открытом аукционе.

1.16.4. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной торговой площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме.

1.16.5. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случае:

1) непредставления документов, определенных пунктом 1.6.2.2 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, или наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки;

2) несоответствия участника процедуры закупки требованиям, установленным в соответствии с частью 9 настоящего Положения о закупке;

3) непредоставление документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, если требование обеспечения такой заявки указано в документации об открытом аукционе в электронной форме.

В случае если несколько юридических и физических лиц выступают совместно в качестве участника процедуры закупки, каждый из таких юридических или физических лиц должен по отдельности соответствовать требованиям к участникам процедуры закупки, установленным Заказчиком в документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.16.6. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, по основаниям, не предусмотренным пунктом 1.16.5 настоящего подраздела, не допускается.

1.16.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе указанным требованиям единой комиссией оформляется протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в открытом аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 1.15.10 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в открытом аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 1.15.10 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках процедуры закупки, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, с обоснованием принятого решения и с указанием положений настоящего Положения о закупке, которым не соответствует участник процедуры закупки, положений документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме этого участника процедуры закупки, положений заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Протокол подписывается Заказчиком, членами единой комиссии в течение дня после окончания подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме не позднее чем через три дня со дня его подписания размещается Заказчиком на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и направляется оператору электронной торговой площадки.

1.16.8. Участник открытого аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену договора и заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, признается победителем открытого аукциона в электронной форме.

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме передает победителю открытого аукциона в электронной форме один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, в проект договора, прилагаемого к документации об аукционе в электронной форме.

1.16.9. В течение установленного регламентом работы электронной торговой площадки времени с момента размещения на электронной торговой площадке указанного в пункте 1.16.7 настоящего раздела протокола оператор электронной торговой площадки направляет участникам открытого аукциона в электронной форме, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых рассматривались и в отношении заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, уведомления о принятом решении.

1.16.10. В случае если единой комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или о соответствии только одной второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, в протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме вносится информация о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся.

1.16.11. В случае если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданная участником открытого аукциона в электронной форме, принявшим участие в открытом аукционе в электронной форме, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме обязан передать единственному участнику открытого аукциона в электронной форме проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме. Заключение договора с участником открытого аукциона в электронной форме, подавшим такую заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, осуществляется в соответствии с пунктом 1.17.5 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, по минимальной цене договора, предложенной указанным участником открытого аукциона в электронной форме при проведении открытого аукциона в электронной форме. Указанный участник процедуры закупки не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора.

1.16.12. Участник открытого аукциона в электронной форме вправе запросить разъяснения результатов рассмотрения поданной им второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.16.13. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме обязан возвратить внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме денежные средства участникам открытого аукциона в электронной форме, которые участвовали в открытом аукционе в электронной форме, но не стали победителями открытого аукциона в электронной форме, за исключением участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращаются такому участнику открытого аукциона в электронной форме в течение пяти рабочих дней со дня подписания договора с победителем открытого аукциона в электронной форме или с таким участником открытого аукциона в электронной форме.

1.17. Заключение договора

1.17.1. Договор должен быть заключен не позднее 20 рабочих дней со дня принятия заказчиком решения о заключении такого договора, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации для заключения договора необходимо его одобрение органом управления заказчика, а также случаев, когда действия (бездействие) заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен быть заключен в течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.

1.17.2. В случае если победитель открытого аукциона в электронной форме или участник открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в срок, предусмотренный документацией об открытом аукционе в электронной форме, не представил Заказчику подписанный договор, переданный ему в соответствии с пунктом 1.14.13 или пунктом 1.16.11 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель открытого аукциона в электронной форме или участник открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, признается уклонившимся от заключения договора.

1.17.3. В случае если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона в электронной форме заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Заказчик также вправе заключить договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, при отказе от заключения договора с победителем открытого аукциона в электронной форме в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 7 Положения о закупке. При этом заключение договора для участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, является обязательным. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника открытого аукциона в электронной форме заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. В случае если Заказчик отказался в соответствии с пунктом 2 части 7 Положения о закупке от заключения договора с победителем открытого аукциона в электронной форме и с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, открытый аукцион в электронной форме признается несостоявшимся.

Сведения об участниках процедуры закупки, уклонившихся от заключения договора, включаются в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

1.17.4. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения договора с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, по цене, предложенной таким участником. В случае если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

1.17.4.1. При осуществлении закупки товаров путем проведения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» установлен приоритет товаров российского происхождения.

1.17.4.2. В случае если победителем открытого аукциона в электронной форме представлена заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.

1.17.4.3. В случае если цена договора снижена до нуля и открытый аукцион в электронной форме проводится на право заключить договор, а победителем открытого аукциона в электронной форме представлена заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им цены договора.

1.17.4.4. Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся, и договор заключается с единственным участником открытого аукциона в электронной форме;

б) в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения;

в) в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения;

г) стоимость товаров российского происхождения в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных участником открытого аукциона в электронной форме товаров.

Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цена единицы каждого товара определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, указанной в Форме 6, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

1.17.4.5. Страна происхождения поставляемого товара в договоре указывается на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в открытом аукционе, представленной участником процедуры закупки, с которым заключается договор.

1.17.5. В случае если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящей части способов определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно.  Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение и Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

1.17.6. Денежные средства, передаваемые Заказчику в залог в качестве обеспечения исполнения договора, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 2.19 Информационной карты, на счет, указанный Заказчиком.

Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (оригинальная выписка из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»).

Денежные средства возвращаются поставщику, с которым заключается договор, при условии надлежащего исполнения им своих обязательств по договору в течение 30 дней с даты подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору на счет, указанный в договоре.

1.17.7. В случае если обеспечение исполнения договора представляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения договора.

Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий договор путем указания на стороны договора, название предмета и, по возможности, ссылки на протокол как основание заключения договора.

Срок действия договора банковского вклада должен устанавливаться с учетом срока действия договора.

1.17.8. Договор будет считаться заключенным с момента подписания его обеими сторонами.

1.17.9. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров и иных условий исполнения договора.

1.18. Право на обжалование

Любой участник процедуры закупки вправе обжаловать нарушения процедуры закупки со стороны Заказчика в порядке, предусмотренном частью 69 Положения о закупке.

2. Информационная карта аукциона

| № пункта Информ. карты | Ссылка на пункт Раздела 1 | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 1.1.2 | Заказчик: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) Обнинский институт атомной энергетики – филиал НИЯУ МИФИ. Место нахождения: 249040, Калужская область, г. Обнинск, Студгородок, д. 1. Телефон: 8 (484) 397-09-84, 392-04-73 E-mail: zakupki@iate.obninsk.ru |
| 2.2 | 1.1.1 | Нормативный документ, в соответствии с которым проводится процедура закупки: Положение о закупке, утвержденное наблюдательным советом НИЯУ МИФИ, протокол от 22 мая 2012 г. № 1, с изменениями от 17 октября 2016 г., размещено на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru |
| 2.3 | 1.9 | Участник процедуры закупки должен соответствовать следующим требованиям: 1) являться субъектом малого и среднего предпринимательства; 2) быть правомочным заключать договор; 3) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обладать необходимыми сертификатами, санитарно-эпидемиологическими заключениями на товары, являющиеся предметом заключаемого договора; 4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), в отношении него не должно быть открыто конкурсное производство; 5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которого приостановлена; 6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято; 7) обладать исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты; 8) показатели финансово-хозяйственной деятельности участника процедуры закупки должны свидетельствовать о его платежеспособности и финансовой устойчивости; 9) сведения об участнике процедуры закупки, в том числе об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица должны отсутствовать в предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд" реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 10) сведения об участнике процедуры закупки должны отсутствовать в предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" реестре недобросовестных поставщиков; 11) не иметь расторгнутых по инициативе Заказчика договоров в соответствии с пунктом 14 части 7 Положения о закупке. |
| 2.4 | 1.1.2 | Предмет открытого аукциона в электронной форме: Право заключения договора на поставку оборудования для оснащения лабораторий информационно-измерительных систем, измерительной техники, ЭВМ в системе контроля и управления Ресурсного центра Обнинского института атомной энергетики – филиала НИЯУ МИФИ (ИАТЭ НИЯУ МИФИ) |
| 2.5 | 1.1.1 | Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме размещено на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru |
| 2.6 |  | Место поставки товара: 249040, Калужская область, г. Обнинск, Студгородок, д. 1. |
| 2.7 | 1.12 | Сроки поставки товара: до 24.12.2018 г. |
| 2.8 |  | Условия поставки товара: согласно ИНКОТЕРМС 2010 на условиях DDP |
| 2.9 | 1.11.1 | Начальная (максимальная) цена договора 1 823 784 (Один миллион восемьсот двадцать три тысячи семьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек |
| 2.10 |  | Форма, сроки и порядок оплаты товара: форма, сроки и порядок оплаты указаны в проекте договора |
| 2.11 | 1.6 | Место подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: Участники процедуры закупки подают заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме на электронную торговую площадку «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом работы данной электронной торговой площадки |
| 2.12 | 1.6.3 | Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: ___09.11.2018 г.__________________________________________ |
| 2.13 | 1.6.3 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: __28.11.2018 г. 17 ч. 00 мин. (время московское)__________________________________ |
| 2.14 | 1.14.1 | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме _29.11.2018 г. ________________ |
| 2.15 |  | Дата и время проведения открытого аукциона в электронной форме: 30.11.2018 г. 16 ч. 00 мин. (время московское)____ |
| 2.16 | 1.15.3 | «Шаг аукциона» устанавливается в размере от 0,5 процента до 5 процентов от начальной (максимальной) цены договора |
| 2.17 |  | Дата подведения итогов открытого аукциона в электронной форме __03.12.2018 г._________________________________________ |
| 2.18 | 1.6.2.2 | Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: Участники процедуры закупки в срок со дня размещения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до времени начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должны перечислить денежные средства в размере 2 % начальной (максимальной) цены договора, что составляет 36 475 (Тридцать шесть тысяч четыреста семьдесят пять) рублей 68 копеек, НДС не облагается, в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и предоставить в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме подтверждение внесения обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Обеспечение заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме перечисляется по следующим реквизитам: Получатель: ИНН 7724068140 КПП 402543001 УФК по Калужской области (ИАТЭ НИЯУ МИФИ л/сч 30376У90590) р/сч 40501810600002000001 Банк: Отделение Калуга г. Калуга БИК 042908001 ОКТМО 29715000001 Наименование платежа: Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора на поставку оборудования для оснащения лабораторий информационно-измерительных систем, измерительной техники, ЭВМ в системе контроля и управления Ресурсного центра Обнинского института атомной энергетики – филиала НИЯУ МИФИ (ИАТЭ НИЯУ МИФИ), НДС не облагается. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должно быть внесено по указанным реквизитам в срок, обеспечивающий поступление средств на счет получателя не позднее даты и времени окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на счет получателя. Любая заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, не сопровождаемая установленным обеспечением, не будет допущена до участия в открытом аукционе в электронной форме. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме возвращается: всем участникам процедуры закупки, за исключением участника процедуры закупки, заявке которого присвоен первый номер, в срок не более 7 рабочих дней со дня подписания протокола, составленного по результатам закупки; участнику закупки, заявке которого присвоен первый номер, в срок не более 7 рабочих дней со дня заключения договора либо со дня принятия заказчиком в порядке, установленном Положением о закупке, решения о том, что договор по результатам закупки не заключается. |
| 2.19 | 1.17.5 | Обеспечение исполнения договора: не установлено |
| 2.20 |  | Возможность Заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора При заключении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора. |
| 2.21 |  | Возможность Заказчика изменить количество поставляемых по договору товаров Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить количество предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, соответственно на поставку которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на тридцать процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. |

3. Техническое задание

Предмет договора: Поставка оборудования для оснащения лабораторий информационно-измерительных систем, измерительной техники, ЭВМ в системе контроля и управления Ресурсного центра Обнинского института атомной энергетики – филиала НИЯУ МИФИ (ИАТЭ НИЯУ МИФИ)

- Наименование, характеристики и количество поставляемого товара.

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование для оснащения лабораторий информационно-измерительных систем, измерительной техники, ЭВМ в системе контроля и управления Ресурсного центра Обнинского института атомной энергетики – филиала НИЯУ МИФИ (ИАТЭ НИЯУ МИФИ), в том числе: | Оборудование для оснащения лабораторий информационно-измерительных систем, измерительной техники, ЭВМ в системе контроля и управления Ресурсного центра Обнинского института атомной энергетики – филиала НИЯУ МИФИ (ИАТЭ НИЯУ МИФИ), предназначено для проведения лабораторных и выпускных квалификационных работ студентами по направлениям подготовки 14.05.02 «Атомные станции, проектирование, эксплуатация и инжиниринг» и 14.05.04 «Электроника и автоматика физических установок», в интересах подготовки кадров для ГК Росатом. |  |  |
| 1.1 | Комплект оборудования для оснащения лаборатории информационно-измерительных систем, в составе: 1.1.1 Лабораторный стенд «Промышленные датчики» - 1 шт; 1.1.2 Персональный компьютер – 1 шт; 1.1.3 Лабораторный стол – 1 шт; 1.1.4 Источник питания Matrix DPS-3055T или эквивалент – 1 шт; 1.1.5 Осциллограф Rigol DS1102E или эквивалент – 2 шт; 1.1.6 Генератор сигналов универсальный Rigol DG1022 или эквивалент – 1 шт; 1.1.7 Мультиметр Victor VC8045-II или эквивалент– 3 шт; 1.1.8 Источник питания Mastech HY30001E или эквивалент– 1 шт. | Комплект оборудования для оснащения лаборатории информационно-измерительных систем, предназначен для проведения лабораторных и выпускных квалификационных работ студентами по направлениям подготовки 14.05.02 «Атомные станции, проектирование, эксплуатация и инжиниринг» и 14.05.04 «Электроника и автоматика физических установок», в составе: 1.1.1 Лабораторный стенд «Промышленные датчики», должен включать в себя: А) Модуль «Датчики тока и напряжения», предназначен для изучения способов измерения напряжения и силы тока в электрических цепях, и должен иметь следующие характеристики: - наличие измерительного шунта; - наличие трансформатора тока; - наличие трансформатора напряжения; - наличие интегрального датчика напряжения на основе эффекта Холла; - наличие интегрального датчика тока на основе эффекта Холла; - возможность регулировки сопротивления нагрузки; - наличие делителя напряжения; - наличие измерительного усилителя; - напряжение: 12 В; - сила тока: 0,5 А; - максимально допустимое напряжение для измерения: 30 В. Б) Модуль «Датчики температуры», предназначен для изучения датчиков температуры, и должен иметь следующие характеристики: - наличие регулируемого нагревателя; - наличие набора датчиков, размещенных внутри корпуса для обеспечения сохранности и безопасности; - наличие на передней панели модуля окна доступа к нагревателю; - возможность управления температурой нагревателя при помощи измерителя-регулятора; - наличие отображения на индикаторе заданной температуры; - наличие на передней панели модуля выводных клемм датчиков температуры: - термосопротивление; - интегральный датчик температуры; - термостат; - термопара. В) Модуль «Датчики магнитного поля», предназначен для изучения датчиков магнитного поля, и должен иметь следующие характеристики: - наличие на передней панели модуля регулируемого механизма перемещения постоянных магнитов и набор неподвижных датчиков, имеющего выходные гнёзда для контроля и измерения; - возможность приближения и удаления излучателей магнитного поля (магнитов) к датчику и от датчика должно производиться вращением ручки эксцентрика на передней панели. В комплект поставки модуля «Датчики магнитного поля» должно входить: - набор датчиков магнитного поля, который должен содержать: - магнитно-резистивный дискретный датчик; - геркон; - магнитно-резистивный аналоговый датчик; - датчик Холла дискретный; - датчик Холла аналоговый. Г) Модуль «Датчики освещенности и цвета», предназначен для изучения конструкции датчика и способов измерения освещённости и цвета, а так же для преобразования светового потока в электрический сигнал, и должен иметь следующие характеристики: - наличие 4-х интегральных датчиков, совмещенных в одном корпусе; - наличие 3-х интегральных датчиков закрытыми зеленым, синим и красным светофильтрами; - наличие 1-го интегрального датчика без светофильтра; - наличие встроенного источника света. Д) Модуль «Датчики частоты вращения», предназначен для изучения конструкции и принципа действия датчиков частоты вращения, и должен иметь следующие характеристики: - наличие на передней панели модуля электродвигателя, тахогенератора, энкодера; - возможность управления частотой вращения электродвигателя с помощью регулятора скорости; - наличие экрана; - возможность отображения показаний частоты вращения на экране; - наличие выходных гнезд для контроля и измерений у тахогенератора и энкодера. Е) Модуль «Датчики углового положения», предназначен для изучения датчиков углового положения, и должен иметь следующие характеристики: - наличие на передней панели модуля потенциометрического датчика, вращающегося трансформатора, энкодера, выходных гнезд для контрольных измерений. Ж) Модуль «Датчики линейного положения», предназначен для изучения датчиков линейного положения, и должен иметь следующие характеристики: - наличие на передней панели модуля электронной линейки с подвижной кареткой; - наличие магнитного датчика линейного перемещения; - наличие оптической линейки; - наличие выходного гнезда для контрольных измерений. З) Модуль «Функциональный генератор», предназначен для генерации колебаний заданной формы, частоты и амплитуды переменного напряжения, и должен иметь следующие характеристики: - частотный диапазон генератора должен быть разбит на 4 поддиапазона: - от 10 до 100 Гц; - от 0,1 до 1 кГц; - от 1 до 10 кГц; - от 10 до 100 кГц. - наличие тактовой кнопки; - возможность переключения между поддиапазонами путем нажатия на тактовую кнопку; - возможность реализовать два режима регулировки выходной частоты генератора с помощью соответствующих ручек «Грубо/точно»; - наличие цифрового индикатора; - возможность отображения текущего значение частоты в Гц на цифровом индикаторе; - возможность выбора формы выходного сигнала генератора тактовой кнопкой, со световой индикацией светодиодом; - возможность регулировки амплитуды выходного сигнала генератора ручкой «Амплитуда»; - формы выходного напряжения: - синусоидальная; - прямоугольная; - треугольная. - возможность изменения диапазона амплитуды выходного напряжения от 0 до 10 В; - возможность изменения диапазона частоты выходного напряжения от 10 Гц до 100 кГц; - отношение длительности прямоугольного импульса и его периода следования: не менее 0,5; - наличие цифровой индикация текущего значения выходной частоты; - питание: 220 В, 50 Гц. И) Модуль «Мультиметры», предназначен для измерения параметров электрических сигналов, и должен иметь следующие характеристики: - наличие 2-х цифровых встроенных мультиметров, с собственными, гальванически развязанными источниками питания от сети 220 В, 50 Гц; - наличие ручного режима выбора пределов измерения; - возможность от 2 до 3 измерений в секунду; - наличие диапазонов измерения: - постоянное напряжение: от 0,1 мВ до 1000 В; - переменное напряжение: от 1 мВ до 700 В; - переменный ток: от 0,1 мкА до 10 А; - постоянный ток: от 0,01 мкА до 10 А; - частота по переменному току: от 40 до 400 Гц; - сопротивление: от 0,1 Ом до 200 МОм. - входное сопротивление: не более 10 МОм. К) Карманный люксметр, предназначен для измерения освещённости, и должен иметь следующие характеристики: - точность изменения: не менее 5%; - скорость измерений: не менее 1,5 изм/с. Л) Лазерный дальномер, предназначен для бесконтактного дистанционного измерения расстояний, и должен иметь следующие характеристики: - диапазон измерений: от 0,05 до 60 м; - точность измерений: не более 2 мм; - возможность автоматического выключения прибора при работе дольше 180 с; - длительность непрерывного свечения лазера: не более 45 с; - длина волны излучения лазера: не более 650 нм. М) Ультразвуковой дальномер, предназначен для измерения расстояния, площади и объема, и должен иметь следующие характеристики: - возможность измерения расстояния, площади и объема; - возможность выбора единиц измерения: английские, метрические; - возможность использования лазера для определения местоположения; - наличие автоматического и ручного отключения; - возможность сохранения текущего значения расстояния, вывода на экран и удаления сохраненных показаний; - пределы измерений расстояния: в диапазоне от 400 до 8000 мм; - диапазон рабочих температур эксплуатаци: от 0 до 50°С. Н) Бесконтактный пирометр, предназначен для бесконтактного дистанционного измерения температуры, и должен иметь следующие характеристики: - возможность диапазона измерений: от -30 до 500°C; - отображение значения температуры с точностью 0,1 °C. В комплект поставки лабораторного стенда «Промышленные датчики», должно входить: - лабораторные работы в печатном виде и на электронном носителе (СD-диске), по следующим темам: - «Изучение датчиков тока и напряжения»; - «Изучение датчиков температуры»; - «Изучение датчиков магнитного поля»; - «Изучение датчиков освещенности и цвета»; - «Изучение бесконтактных конечных выключателей и измерителей приближения и перемещения»; - «Изучение линейных энкодеров» - «Изучение датчиков частоты вращения»; - «Изучение датчиков углового положения». - комплект бесконтактных концевых датчиков, предназначен для фиксации момента достижения крайнего положения - 1 комплект; - комплект мишеней разных цветов и материалов – 1 шт; - кабель сетевой 220 В с вилкой - 5 шт; - блок питания 12 В – 1 шт; - сетевой фильтр – 1 шт; - соединительный провод длиной не менее 0,2 м, цвет красный – не менее 2 шт; - соединительный провод длиной не менее 0,2 м, цвет черный – не менее 2 шт; - соединительный провод длиной не менее 0,8 м, цвет красный – не менее 2 шт; - соединительный провод длиной не менее 0,8 м, цвет черный – не менее 2 шт; - паспорт лабораторного стенда «Промышленные датчики»; - руководство по эксплуатации; - методические рекомендации по проведению лабораторных работ «Промышленные датчики». 1.1.2 Персональный компьютер, предназначен для программирования модулей, который должен включать: А) Системный блок, должен иметь следующие характеристики: - процессор Intel Core-i5 8400; - оперативную память с объемом: не менее 8 Гб; - жесткий диск с объемом памяти: не менее 500 Гб; - скорость передачи данных: не менее 6 Гб; - объем памяти видеокарты: не менее 2 Гб; - интерфейс: PCI-E, DVI, HDMI; - наличие СD -ROM: 5,25"; - интерфейс USB 2.0, USB 3.0; - наличие интерфейса: Ethernet. Б) Монитор, должен иметь следующие характеристики: - диагональ: не менее 23,8"; - время отклика: не более 5 мс; - формат матрицы: 16:9; - тип LCD-матрицы TN; - разрешение экрана: не менее 1920 x 1080 пикселей. В комплект поставки монитора должно входить: - руководство по эксплуатации; - кабель питания 220 В. В) Клавиатура, должна иметь следующие характеристики: - интерфейс подключения: проводной, USB; - цвет: черный; - длина кабеля: не менее 0,6 м. Г) Мышь оптическая, должна иметь следующие характеристики: - интерфейс подключения: проводной, USB; - цвет: черный; - длина кабеля: не менее 0,6 м. В комплект поставки персонального компьютера должно входить: - предустановленное программное обеспечение для работы лабораторного стенда «Промышленные датчики»; - руководство по эксплуатации; - кабель питания 220 В. 1.1.3 Лабораторный стол, предназначен для расположения на нем двухуровневой рамы на которую крепятся модули, и должен иметь следующие характеристики: - наличие двухуровневой рамы; - возможность крепления модулей на двухуровневой раме в хаотичном порядке; - габариты (Д х Ш х В): 1100 х 750 х 777 мм; - материал каркаса лабораторного стола: стальная труба сечением не менее 25 х 25 мм; - каркас покрыт серой порошковой краской; - материал столешницы: ЛДСП или МДФ; - наличие зажима заземления на корпусе стола. 1.1.4 Источник питания Matrix DPS-3055T или эквивалент, предназначен для формирования заданного напряжения питания для электронных схем, и должен иметь следующие характеристики: - наличие не менее 2-х независимых регулируемых каналов; - выходное напряжение каждого регулируемого канала: 0~30 В, точность установки не менее 0,1 В; - выходной ток каждого регулируемого канала: 0-5 A, точность установки 0,01 A; - наличие 4-х LED-дисплеев с не менее 3-х разрядной индикацией; - возможность цифрового управления с помощью кнопок, расположенных на передней панели; - наличие не менее 4-х блоков памяти, для сохранения установленных режимов; - возможность последовательного и параллельного соединения 2-х каналов: «автотрекинг», «2-х полярный выход»; - наличие режимов работы: «Стабилизация тока», «Напряжение»; - наличие защиты от перегрузки и переполюсовки; - наличие не менее 2-х вентиляторов охлаждения; - питание: 220 В, 50 Гц; - габариты (Г х Ш х В): не менее 300 x 220 x 150 мм. В комплект поставки источника питания Matrix DPS-3055T или эквивалента, должно входить: - руководство по эксплуатации; - кабель питания. 1.1.5 Осциллограф Rigol DS1102E или эквивалент, предназначен для проведения измерений электрических сигналов, и должен иметь следующие характеристики: - полосу пропускания: не менее 100 МГц; - наличие не менее 2-х входных каналов; - наличие коэффициента отклонения по вертикали: 2 мВ/дел…10 В/дел; - погрешность измерения временных интервалов: ±0,01 %; - наличие интерфейса: USB Device, USB Host, RS-232, P/F Out (изолированный); - наличие цветного дисплея с диагональю не менее 5,7" (TFT дисплей); - разрешение дисплея: не менее 320 x 234 Мп; - питание: 100-240 В, 50 Гц; - габариты (Д х Ш х В): не менее 303 х 154 х 133 мм; - максимальная частота дискретизации в реальном времени до 1 Гвыб/с и эквивалентная до 10 Гвыб/с. В комплект поставки осциллографа Rigol DS1102E или эквивалента, должно входить: - руководство по эксплуатации; - кабель USB для подключения к компьютеру; - осциллографический пробник: 2 шт; - кабель питания. 1.1.6 Генератор сигналов универсальный Rigol DG1022 или эквивалент, предназначен для формирования электрических сигналов напряжения, заданной частоты и формы, и должен иметь следующие характеристики: - возможность формирования сигнала методом прямого цифрового синтеза (DDS); - наличие не менее 2-х независимых выходных каналов; - максимальная частота выходного сигнала: не менее 20 МГц; - разрешение: не менее 1 мкГц; - наличие 5-и стандартных форм сигнала: синус, меандр, пилообразный, импульсный, шумовой; - разрешение амплитуды выходного сигнала: частота дискретизация 100 МГц; - наличие режимов модуляции: АМ, ФМ, ЧМ, ИМ, свипирование, пакетный режим; - наличие встроенного высокоточного частотомера; - наличие интерфейса USB Host/Device; - наличие многоязычного интерфейса со встроенной системой подсказок; - габариты (Г х Ш х В): не менее 288 x 232 x 108 мм. В комплект поставки генератора сигналов универсального Rigol DG1022 или эквивалента, должно входить: - руководство по эксплуатации; - кабель USB для подключения к компьютеру; - кабель с BNC-коннектором: 2 шт; - кабель питания. 1.1.7 Мультиметр Victor VC8045-II или эквивалент, предназначен для измерения параметров электрических сигналов, и должен иметь следующие характеристики: - разрядность шкалы: не менее 20000 отсчетов; - диапазоны измерения постоянного напряжения: 0-200 мВ, 0-2 В, 0-20 В, 0- 200 В; - диапазоны измерения переменного напряжения: 0-200 мВ (50 Гц~50 кГц), 0-2 В/20 В (50 Гц~20 кГц), 0-200 В (50 Гц~5 кГц), 0-750 В (50 Гц~400 Гц); - диапазоны измерения постоянного тока: 0-20 мА, 0-200 мА, 0-2 А, 0-20 А; - диапазоны измерения емкости конденсаторов: 0-20 нФ, 0-2 мкФ; 0-200 мкФ; - диапазоны измерения сопротивлений: 0-2 кОм, 0-20 кОм, 0-200 кОм, 0-2 Мом; - диапазоны измерения частоты: 0-20 кГц, 0-200 кГц. В комплект поставки мультиметра Victor VC8045-II или эквивалента, должно входить: - руководство по эксплуатации; - кабель с коннектором: 2 шт; - кабель питания. 1.1.8 Источник питания Mastech HY30001E или эквивалент, предназначен для формирования заданного напряжения питания для электронных схем, и должен иметь следующие характеристики: - диапазон выходного напряжения от 0 до 300 В; - точностью установки 1 В; - диапазон выходного тока: от 0 до 1 A, точность установки 0,01 A; - плавная установка выходных параметров регуляторами «Грубо/точно»; - режимы стабилизации тока и напряжения; - наличие не менее 4-х LED-дисплеев с 3-х разрядной индикацией; - защита от короткого замыкания; - габариты (Г х Ш х В): не менее 335 х 260 х 160 мм; - питание: 220 В, 50 Гц. В комплект поставки комплекта оборудования для оснащения лаборатории информационно-измерительных систем должно входить: - презентации на CD-диске по дисциплинам: - «Микропроцессорные системы»; - «Основы информационной техники»; - «Микропроцессоры и микроконтроллеры». | шт | 1 |
| 1.2 | Комплект оборудования для оснащения лаборатории измерительной техники, в составе: 1.2.1 Лабораторный стенд «Промышленные датчики» - 1 шт; 1.2.2 Персональный компьютер – 1 шт; 1.2.3Лабораторный стол – 1 шт; 1.2.4 Частотомер Victor VC2000 или эквивалент – 1 шт; 1.2.5 Дистанционный измеритель температуры (пирометр) UnionTEST IR900 или эквивалент - 1 шт; 1.2.6 Осциллограф Rigol DS1102E или эквивалент – 2 шт; 1.2.7 Источник питания Mastech HY3005F-3 или эквивалент - 2 шт; 1.2.8 Регистратор электронный видео-графический ИНТЕГРАФ-1100-10-0808-1-В4-M0 или эквивалент – 1 шт. | Комплект оборудования для оснащения лаборатории измерительной техники, предназначен для проведения лабораторных работ и выпускных квалификационных работ студентами по направлениям подготовки 14.05.02 «Атомные станции, проектирование, эксплуатация и инжиниринг» и 14.05.04 «Электроника и автоматика физических установок», в составе: 1.2.1 Лабораторный стенд «Промышленные датчики», должен включать в себя: А) Модуль «Датчики тока и напряжения», предназначен для изучения способов измерения напряжения и силы тока в электрических цепях, и должен иметь следующие характеристики: - наличие измерительного шунта; - наличие трансформатора тока; - наличие трансформатора напряжения; - наличие интегрального датчика напряжения на основе эффекта Холла; - наличие интегрального датчика тока на основе эффекта Холла; - возможность регулировки сопротивления нагрузки; - наличие делителя напряжения; - наличие измерительного усилителя; - напряжение: 12 В; - сила тока: 0,5 А; - максимально допустимое напряжение для измерения: 30 В. Б) Модуль «Датчики температуры», предназначен для изучения датчиков температуры, и должен иметь следующие характеристики: - наличие регулируемого нагревателя; - наличие набора датчиков, размещенных внутри корпуса для обеспечения сохранности и безопасности; - наличие на передней панели модуля окна доступа к нагревателю; - возможность управления температурой нагревателя при помощи измерителя-регулятора; - наличие отображения на индикаторе заданной температуры; - наличие на передней панели модуля выводных клемм датчиков температуры: - термосопротивление; - интегральный датчик температуры; - термостат; - термопара. В) Модуль «Датчики магнитного поля», предназначен для изучения датчиков магнитного поля, и должен иметь следующие характеристики: - наличие на передней панели модуля регулируемого механизма перемещения постоянных магнитов и набор неподвижных датчиков, имеющего выходные гнёзда для контроля и измерения; - возможность приближения и удаления излучателей магнитного поля (магнитов) к датчику и от датчика должно производиться вращением ручки эксцентрика на передней панели. В комплект поставки модуля «Датчики магнитного поля» должно входить: - набор датчиков магнитного поля, который должен содержать: - магнитно-резистивный дискретный датчик; - геркон; - магнитно-резистивный аналоговый датчик; - датчик Холла дискретный; - датчик Холла аналоговый. Г) Модуль «Датчики освещенности и цвета», предназначен для изучения конструкции датчика и способов измерения освещённости и цвета, а так же для преобразования светового потока в электрический сигнал, и должен иметь следующие характеристики: - наличие 4-х интегральных датчиков, совмещенных в одном корпусе; - наличие 3-х интегральных датчиков закрытыми зеленым, синим и красным светофильтрами; - наличие 1-го интегрального датчика без светофильтра; - наличие встроенного источника света. Д) Модуль «Датчики частоты вращения», предназначен для изучения конструкции и принципа действия датчиков частоты вращения, и должен иметь следующие характеристики: - наличие на передней панели модуля электродвигателя, тахогенератора, энкодера; - возможность управления частотой вращения электродвигателя с помощью регулятора скорости; - наличие экрана; - возможность отображения показаний частоты вращения на экране; - наличие выходных гнезд для контроля и измерений у тахогенератора и энкодера. Е) Модуль «Датчики углового положения», предназначен для изучения датчиков углового положения, и должен иметь следующие характеристики: - наличие на передней панели модуля потенциометрического датчика, вращающегося трансформатора, энкодера, выходных гнезд для контрольных измерений. Ж) Модуль «Датчики линейного положения», предназначен для изучения датчиков линейного положения, и должен иметь следующие характеристики: - наличие на передней панели модуля электронной линейки с подвижной кареткой; - наличие магнитного датчика линейного перемещения; - наличие оптической линейки; - наличие выходного гнезда для контрольных измерений. З) Модуль «Функциональный генератор», предназначен для генерации колебаний заданной формы, частоты и амплитуды переменного напряжения, и должен иметь следующие характеристики: - частотный диапазон генератора должен быть разбит на 4 поддиапазона: - от 10 до 100 Гц; - от 0,1 до 1 кГц; - от 1 до 10 кГц; - от 10 до 100 кГц. - наличие тактовой кнопки; - возможность переключения между поддиапазонами путем нажатия на тактовую кнопку; - возможность реализовать два режима регулировки выходной частоты генератора с помощью соответствующих ручек «Грубо/точно»; - наличие цифрового индикатора; - возможность отображения текущего значение частоты в Гц на цифровом индикаторе; - возможность выбора формы выходного сигнала генератора тактовой кнопкой, со световой индикацией светодиодом; - возможность регулировки амплитуды выходного сигнала генератора ручкой «Амплитуда»; - формы выходного напряжения: - синусоидальная; - прямоугольная; - треугольная. - возможность изменения диапазона амплитуды выходного напряжения от 0 до 10 В; - возможность изменения диапазона частоты выходного напряжения от 10 Гц до 100 кГц; - отношение длительности прямоугольного импульса и его периода следования: не менее 0,5; - наличие цифровой индикация текущего значения выходной частоты; - питание: 220 В, 50 Гц. И) Модуль «Мультиметры», предназначен для измерения параметров электрических сигналов, и должен иметь следующие характеристики: - наличие 2-х цифровых встроенных мультиметров, с собственными, гальванически развязанными источниками питания от сети 220 В, 50 Гц; - наличие ручного режима выбора пределов измерения; - возможность от 2 до 3 измерений в секунду; - наличие диапазонов измерения: - постоянное напряжение: от 0,1 мВ до 1000 В; - переменное напряжение: от 1 мВ до 700 В; - переменный ток: от 0,1 мкА до 10 А; - постоянный ток: от 0,01 мкА до 10 А; - частота по переменному току: от 40 до 400 Гц; - сопротивление: от 0,1 Ом до 200 МОм. - входное сопротивление: не более 10 МОм. К) Карманный люксметр, предназначен для измерения освещённости, и должен иметь следующие характеристики: - точность изменения: не менее 5%; - скорость измерений: не менее 1,5 изм/с. Л) Лазерный дальномер, предназначен для бесконтактного дистанционного измерения расстояний, и должен иметь следующие характеристики: - диапазон измерений: от 0,05 до 60 м; - точность измерений: не более 2 мм; - возможность автоматического выключения прибора при работе дольше 180 с; - длительность непрерывного свечения лазера: не более 45 с; - длина волны излучения лазера: не более 650 нм. М) Ультразвуковой дальномер, предназначен для измерения расстояния, площади и объема, и должен иметь следующие характеристики: - возможность измерения расстояния, площади и объема; - возможность выбора единиц измерения: английские, метрические; - возможность использования лазера для определения местоположения; - наличие автоматического и ручного отключения; - возможность сохранения текущего значения расстояния, вывода на экран и удаления сохраненных показаний; - пределы измерений расстояния: в диапазоне от 400 до 8000 мм; - диапазон рабочих температур эксплуатаци: от 0 до 50°С. Н) Бесконтактный пирометр, предназначен для бесконтактного дистанционного измерения температуры, и должен иметь следующие характеристики: - возможность диапазона измерений: от -30 до 500°C; - отображение значения температуры с точностью 0,1 °C. В комплект поставки лабораторного стенда «Промышленные датчики», должно входить: - лабораторные работы в печатном виде и на электронном носителе (СD-диске), по следующим темам: - «Изучение датчиков тока и напряжения»; - «Изучение датчиков температуры»; - «Изучение датчиков магнитного поля»; - «Изучение датчиков освещенности и цвета»; - «Изучение бесконтактных конечных выключателей и измерителей приближения и перемещения»; - «Изучение линейных энкодеров» - «Изучение датчиков частоты вращения»; - «Изучение датчиков углового положения». - комплект бесконтактных концевых датчиков, предназначен для фиксации момента достижения крайнего положения - 1 комплект; - комплект мишеней разных цветов и материалов – 1 шт; - кабель сетевой 220 В с вилкой - 5 шт; - блок питания 12 В – 1 шт; - сетевой фильтр – 1 шт; - соединительный провод длиной не менее 0,2 м, цвет красный – не менее 2 шт; - соединительный провод длиной не менее 0,2 м, цвет черный – не менее 2 шт; - соединительный провод длиной не менее 0,8 м, цвет красный – не менее 2 шт; - соединительный провод длиной не менее 0,8 м, цвет черный – не менее 2 шт; - паспорт лабораторного стенда «Промышленные датчики»; - руководство по эксплуатации; - методические рекомендации по проведению лабораторных работ «Промышленные датчики». 1.2.2 Персональный компьютер, предназначен для программирования модулей, который должен включать: А) Системный блок, должен иметь следующие характеристики: - процессор Intel Core-i5 8400; - оперативную память с объемом: не менее 8 Гб; - жесткий диск с объемом памяти: не менее 500 Гб; - скорость передачи данных: не менее 6 Гб; - объем памяти видеокарты: не менее 2 Гб; - интерфейс: PCI-E, DVI, HDMI; - наличие СD -ROM: 5,25"; - интерфейс USB 2.0, USB 3.0; - наличие интерфейса: Ethernet. Б) Монитор, должен иметь следующие характеристики: - диагональ: не менее 23,8"; - время отклика: не более 5 мс; - формат матрицы: 16:9; - тип LCD-матрицы TN; - разрешение экрана: не менее 1920 x 1080 пикселей. В комплект поставки монитора должно входить: - руководство по эксплуатации; - кабель питания 220 В. В) Клавиатура, должна иметь следующие характеристики: - интерфейс подключения: проводной, USB; - цвет: черный; - длина кабеля: не менее 0,6 м. Г) Мышь оптическая, должна иметь следующие характеристики: - интерфейс подключения: проводной, USB; - цвет: черный; - длина кабеля: не менее 0,6 м. В комплект поставки персонального компьютера должно входить: - предустановленное программное обеспечение для работы лабораторного стенда «Промышленные датчики»; - руководство по эксплуатации; - кабель питания 220 В. 1.2.3 Лабораторный стол, предназначен для расположения на нем двухуровневой рамы на которую крепятся модули, и должен иметь следующие характеристики: - наличие двухуровневой рамы; - возможность крепления модулей на двухуровневой раме в хаотичном порядке; - габариты (Д х Ш х В): 1100 х 750 х 777 мм; - материал каркаса лабораторного стола: стальная труба сечением не менее 25 х 25 мм; - каркас покрыт серой порошковой краской; - материал столешницы: ЛДСП или МДФ; - наличие зажима заземления на корпусе стола. 1.2.4 Частотомер Victor VC2000 или эквивалент, предназначен для измерения частоты и периода электрических сигналов, и должен иметь следующие характеристики: - диапазон частот: 10,0 Гц – 50 МГц (вход A), 50 МГц – 2,4 ГГц (вход B); - диапазон измерения частот кварцевых осцилляторов: 3,5 МГц – 16 МГц; - чувствительность: 25 мВ-200 мВ (вход A), 10-80 мВ (вход B); - наличие 8 - разрядного цифрового дисплея; - возможность измерения частоты, подсчета общего количества импульсов в сигнале; - габариты (Г х Ш х В): не менее 270 x 215 x 100 мм. В комплект поставки частотомера Victor VC2000 или эквивалент, должно входить: - руководство по эксплуатации; - кабель с коннектором; - кабель питания. 1.2.5 Дистанционный измеритель температуры (пирометр) UnionTEST IR900 или эквивалент, предназначен для дистанционного измерения температур, и должен иметь следующие характеристики: - диапазон измеряемых температуры: от - 50 до +900 ºC; - возможность погрешности измерения температуры: 0 - 380 ºC (±1,5 ºC), - 50-0 ºC ( ±3 ºC); - точность измерения температуры: 0,1 ºC; - возможность воспроизводимости результатов измерения: 1 % от показания или 1 ºC; - спектральная чувствительность: 8-14 мкм; - питание: не более 9 В; - габариты (В х Г х Ш): не менее 175 x 100 x 49 мм. В комплект поставки дистанционного измерителя температуры (пирометра) UnionTEST IR900 или эквивалента, должно входить: - руководство по эксплуатации; - батарея типа «Крона» - 3 шт. 1.2.6 Осциллограф Rigol DS1102E или эквивалент, предназначен для проведения измерений электрических сигналов, и имеет следующие характеристики: - полоса пропускания: не менее 100 МГц; - наличие 2-х входных каналов; - наличие коэффициента отклонения по вертикали: 2 мВ/дел…10 В/дел; - погрешность измерения временных интервалов: ±0,01 %; - наличие интерфейса: USB Device, USB Host, RS-232, P/F Out (изолированный); - наличие цветного дисплея с диагональю не менее 5,7" (TFT дисплей); - разрешение дисплея: не менее 320 x 234 Мп; - питание: 100-240 В, 50 Гц; - габариты (Д х Ш х В): не менее 303 х 154 х 133 мм; - максимальная частота дискретизации в реальном времени до 1 Гвыб/с и эквивалентная до 10 Гвыб/с. В комплект поставки осциллографа Rigol DS1102E или эквивалента, должно входить: - руководство по эксплуатации; - кабель USB для подключения к компьютеру; - осциллографический пробник - 2 шт; - кабель питания. 1.2.7 Источник питания Mastech HY3005F- 3 или эквивалент, предназначен для формирования заданного напряжения питания для электронных схем, и должен иметь следующие характеристики: - наличие 2-х независимых регулируемых каналов; - наличие нерегулируемого канал 5 В/3 А; - возможность параллельного или последовательного соединения каналов; - выходное напряжение каждого регулируемого канала: 0-30 В; - выходной ток каждого регулируемого канала: 0-5 А; - возможность плавной установки выходных параметров регуляторами; - наличие режимов работы: «Стабилизация тока», «Напряжение»; - наличие не менее 4-х LED-дисплеев с 3-х разрядной индикацией; - наличие защиты от короткого замыкания; - питание: 220 В, 50 Гц; - габариты (Г х Ш х В): не менее 365 x 265 x 164 мм. В комплект поставки источника питания Mastech HY3005F-3 или эквивалента должно входить: - руководство по эксплуатации; - кабель питания. 1.2.8 Регистратор электронный видео-графический ИНТЕГРАФ-1100-10-0808-1-В4-M0 или эквивалент, должен содержать: А) Регистратор электронный видеографический ИНТЕГРАФ-1100 или эквивалент, предназначен для графического отображения и фиксации результатов измерений, и должен иметь следующие характеристики: - размер экрана: не менее 10"; - наличие каналов ввода: - 8 аналоговых (8AI); - 8 дискретных (8DI). - наличие 8-и дискретных (8DO) каналов вывода; - наличие интерфейса RS485/Modbus RTU; - температурный диапазон: 0 - 50 ºC. Б) Модуль MDS AIO-4/4R или эквивалент, предназначен для приема сигналов от измерительных преобразователей, и должен иметь следующие характеристики: - тип входного сигнала: термопары, термосопротивления, напряжение, ток, электрическое сопротивление; - наличие не менее 4-х пассивных дискретных входов; - наличие групповой гальванической изоляции; - аналоговый выход с гальванической изоляцией: активный: 0-5, 0-20, 4-20 мА; - интерфейс: RS485; - протокол Modbus RTU; - допустимый диапазон напряжения питания постоянного тока: от 18 до 36 В; - климатическое исполнение В4. В комплект поставки регистратора электронного видео-графического ИНТЕГРАФ-1100-10-0808-1-В4-M0 или эквивалент, должно входить: - руководство по эксплуатации; - программное обеспечение, предусмотренное производителем; - блок питания PSM-36-24; - адаптер интерфейса АИ-201 (203); - USB flash накопитель: не менее 8 Гб. | шт | 1 |
| 1.3 | Комплект оборудования для оснащения лаборатории ЭВМ в системе контроля и управления, в составе: 1.3.1 Лабораторный стенд «Промышленные датчики» - 1 шт; 1.3.2 Персональный компьютер – 1 шт; 1.3.3 Лабораторный стол – 1 шт; 1.3.4 Осциллограф Rigol DS1102E или эквивалент– 3 шт; 1.3.5 Генератор сигналов универсальный Rigol DG1022 или эквивалент – 1 шт; 1.3.6 Прибор показывающий КП1М или эквивалент – 2 шт; 1.3.7 Мультиметр Victor VC8045-II или эквивалент – 2 шт; 1.3.8 Источник питания Mastech HY3005F-3 или эквивалент - 2 шт; 1.3.9 - Регистратор электронный видео-графический ИНТЕГРАФ-1100-10-0808-1-В4-M0– 1 шт. | Комплект оборудования для оснащения лаборатории ЭВМ в системе контроля и управления, предназначен для проведения лабораторных работ и выпускных квалификационных работ студентов по направлениям подготовки 14.05.02 «Атомные станции, проектирование, эксплуатация и инжиниринг» и 14.05.04 «Электроника и автоматика физических установок», в составе: 1.3.1 Лабораторный стенд «Промышленные датчики», должен включать в себя: А) Модуль «Датчики тока и напряжения», предназначен для изучения способов измерения напряжения и силы тока в электрических цепях, и должен иметь следующие характеристики: - наличие измерительного шунта; - наличие трансформатора тока; - наличие трансформатора напряжения; - наличие интегрального датчика напряжения на основе эффекта Холла; - наличие интегрального датчика тока на основе эффекта Холла; - возможность регулировки сопротивления нагрузки; - наличие делителя напряжения; - наличие измерительного усилителя; - напряжение: 12 В; - сила тока: 0,5 А; - максимально допустимое напряжение для измерения: 30 В. Б) Модуль «Датчики температуры», предназначен для изучения датчиков температуры, и должен иметь следующие характеристики: - наличие регулируемого нагревателя; - наличие набора датчиков, размещенных внутри корпуса для обеспечения сохранности и безопасности; - наличие на передней панели модуля окна доступа к нагревателю; - возможность управления температурой нагревателя при помощи измерителя-регулятора; - наличие отображения на индикаторе заданной температуры; - наличие на передней панели модуля выводных клемм датчиков температуры: - термосопротивление; - интегральный датчик температуры; - термостат; - термопара. В) Модуль «Датчики магнитного поля», предназначен для изучения датчиков магнитного поля, и должен иметь следующие характеристики: - наличие на передней панели модуля регулируемого механизма перемещения постоянных магнитов и набор неподвижных датчиков, имеющего выходные гнёзда для контроля и измерения; - возможность приближения и удаления излучателей магнитного поля (магнитов) к датчику и от датчика должно производиться вращением ручки эксцентрика на передней панели. В комплект поставки модуля «Датчики магнитного поля» должно входить: - набор датчиков магнитного поля, который должен содержать: - магнитно-резистивный дискретный датчик; - геркон; - магнитно-резистивный аналоговый датчик; - датчик Холла дискретный; - датчик Холла аналоговый. Г) Модуль «Датчики освещенности и цвета», предназначен для изучения конструкции датчика и способов измерения освещённости и цвета, а так же для преобразования светового потока в электрический сигнал, и должен иметь следующие характеристики: - наличие 4-х интегральных датчиков, совмещенных в одном корпусе; - наличие 3-х интегральных датчиков закрытыми зеленым, синим и красным светофильтрами; - наличие 1-го интегрального датчика без светофильтра; - наличие встроенного источника света. Д) Модуль «Датчики частоты вращения», предназначен для изучения конструкции и принципа действия датчиков частоты вращения, и должен иметь следующие характеристики: - наличие на передней панели модуля электродвигателя, тахогенератора, энкодера; - возможность управления частотой вращения электродвигателя с помощью регулятора скорости; - наличие экрана; - возможность отображения показаний частоты вращения на экране; - наличие выходных гнезд для контроля и измерений у тахогенератора и энкодера. Е) Модуль «Датчики углового положения», предназначен для изучения датчиков углового положения, и должен иметь следующие характеристики: - наличие на передней панели модуля потенциометрического датчика, вращающегося трансформатора, энкодера, выходных гнезд для контрольных измерений. Ж) Модуль «Датчики линейного положения», предназначен для изучения датчиков линейного положения, и должен иметь следующие характеристики: - наличие на передней панели модуля электронной линейки с подвижной кареткой; - наличие магнитного датчика линейного перемещения; - наличие оптической линейки; - наличие выходного гнезда для контрольных измерений. З) Модуль «Функциональный генератор», предназначен для генерации колебаний заданной формы, частоты и амплитуды переменного напряжения, и должен иметь следующие характеристики: - частотный диапазон генератора должен быть разбит на 4 поддиапазона: - от 10 до 100 Гц; - от 0,1 до 1 кГц; - от 1 до 10 кГц; - от 10 до 100 кГц. - наличие тактовой кнопки; - возможность переключения между поддиапазонами путем нажатия на тактовую кнопку; - возможность реализовать два режима регулировки выходной частоты генератора с помощью соответствующих ручек «Грубо/точно»; - наличие цифрового индикатора; - возможность отображения текущего значение частоты в Гц на цифровом индикаторе; - возможность выбора формы выходного сигнала генератора тактовой кнопкой, со световой индикацией светодиодом; - возможность регулировки амплитуды выходного сигнала генератора ручкой «Амплитуда»; - формы выходного напряжения: - синусоидальная; - прямоугольная; - треугольная. - возможность изменения диапазона амплитуды выходного напряжения от 0 до 10 В; - возможность изменения диапазона частоты выходного напряжения от 10 Гц до 100 кГц; - отношение длительности прямоугольного импульса и его периода следования: не менее 0,5; - наличие цифровой индикация текущего значения выходной частоты; - питание: 220 В, 50 Гц. И) Модуль «Мультиметры», предназначен для измерения параметров электрических сигналов, и должен иметь следующие характеристики: - наличие 2-х цифровых встроенных мультиметров, с собственными, гальванически развязанными источниками питания от сети 220 В, 50 Гц; - наличие ручного режима выбора пределов измерения; - возможность от 2 до 3 измерений в секунду; - наличие диапазонов измерения: - постоянное напряжение: от 0,1 мВ до 1000 В; - переменное напряжение: от 1 мВ до 700 В; - переменный ток: от 0,1 мкА до 10 А; - постоянный ток: от 0,01 мкА до 10 А; - частота по переменному току: от 40 до 400 Гц; - сопротивление: от 0,1 Ом до 200 МОм. - входное сопротивление: не более 10 МОм. К) Карманный люксметр, предназначен для измерения освещённости, и должен иметь следующие характеристики: - точность изменения: не менее 5%; - скорость измерений: не менее 1,5 изм/с. Л) Лазерный дальномер, предназначен для бесконтактного дистанционного измерения расстояний, и должен иметь следующие характеристики: - диапазон измерений: от 0,05 до 60 м; - точность измерений: не более 2 мм; - возможность автоматического выключения прибора при работе дольше 180 с; - длительность непрерывного свечения лазера: не более 45 с; - длина волны излучения лазера: не более 650 нм. М) Ультразвуковой дальномер, предназначен для измерения расстояния, площади и объема, и должен иметь следующие характеристики: - возможность измерения расстояния, площади и объема; - возможность выбора единиц измерения: английские, метрические; - возможность использования лазера для определения местоположения; - наличие автоматического и ручного отключения; - возможность сохранения текущего значения расстояния, вывода на экран и удаления сохраненных показаний; - пределы измерений расстояния: в диапазоне от 400 до 8000 мм; - диапазон рабочих температур эксплуатаци: от 0 до 50°С. Н) Бесконтактный пирометр, предназначен для бесконтактного дистанционного измерения температуры, и должен иметь следующие характеристики: - возможность диапазона измерений: от -30 до 500°C; - отображение значения температуры с точностью 0,1 °C. В комплект поставки лабораторного стенда «Промышленные датчики», должно входить: - лабораторные работы в печатном виде и на электронном носителе (СD-диске), по следующим темам: - «Изучение датчиков тока и напряжения»; - «Изучение датчиков температуры»; - «Изучение датчиков магнитного поля»; - «Изучение датчиков освещенности и цвета»; - «Изучение бесконтактных конечных выключателей и измерителей приближения и перемещения»; - «Изучение линейных энкодеров» - «Изучение датчиков частоты вращения»; - «Изучение датчиков углового положения». - комплект бесконтактных концевых датчиков, предназначен для фиксации момента достижения крайнего положения - 1 комплект; - комплект мишеней разных цветов и материалов – 1 шт; - кабель сетевой 220 В с вилкой - 5 шт; - блок питания 12 В – 1 шт; - сетевой фильтр – 1 шт; - соединительный провод длиной не менее 0,2 м, цвет красный – не менее 2 шт; - соединительный провод длиной не менее 0,2 м, цвет черный – не менее 2 шт; - соединительный провод длиной не менее 0,8 м, цвет красный – не менее 2 шт; - соединительный провод длиной не менее 0,8 м, цвет черный – не менее 2 шт; - паспорт лабораторного стенда «Промышленные датчики»; - руководство по эксплуатации; - методические рекомендации по проведению лабораторных работ «Промышленные датчики». 1.3.2 Персональный компьютер, предназначен для программирования модулей, который должен включать: А) Системный блок, должен иметь следующие характеристики: - процессор Intel Core-i5 8400; - оперативную память с объемом: не менее 8 Гб; - жесткий диск с объемом памяти: не менее 500 Гб; - скорость передачи данных: не менее 6 Гб; - скорость вращения шпинделя: 7200 об/мин; - объем памяти видеокарты: не менее 2 Гб; - интерфейс: PCI-E, DVI, HDMI; - наличие СD -ROM: 5,25"; - интерфейс USB 2.0, USB 3.0; - наличие интерфейса: Ethernet. Б) Монитор, должен иметь следующие характеристики: - диагональ: не менее 23,8"; - время отклика: не более 5 мс; - формат матрицы: 16:9; - тип LCD-матрицы TN; - разрешение экрана: не менее 1920 x 1080 пикселей. В комплект поставки монитора должно входить: - руководство по эксплуатации; - кабель питания 220 В. В) Клавиатура, должна иметь следующие характеристики: - интерфейс подключения: проводной, USB; - цвет: черный; - длина кабеля: не менее 0,6 м. Г) Мышь оптическая, должна иметь следующие характеристики: - интерфейс подключения: проводной, USB; - цвет: черный; - длина кабеля: не менее 0,6 м. В комплект поставки персонального компьютера должно входить: - предустановленное программное обеспечение для работы лабораторного стенда «Промышленные датчики»; - руководство по эксплуатации; - кабель питания 220 В. 1.3.3 Лабораторный стол, предназначен для расположения на нем двухуровневой рамы на которую крепятся модули, и должен иметь следующие характеристики: - наличие двухуровневой рамы; - возможность крепления модулей на двухуровневой раме в хаотичном порядке; - габариты (Д х Ш х В): 1100 х 750 х 777 мм; - материал каркаса лабораторного стола: стальная труба сечением не менее 25 х 25 мм; - каркас покрыт серой порошковой краской; - материал столешницы: ЛДСП или МДФ; - наличие зажима заземления на корпусе стола. 1.3.4 Осциллограф Rigol DS1102E, предназначен для проведения измерений электрических сигналов, и имеет следующие характеристики: - полосу пропускания: 100 МГц; - наличие 2-х входных каналов; - наличие коэффициента отклонения по вертикали: 2 мВ/дел…10 В/дел; - погрешность измерения временных интервалов: ±0,01 %; - наличие интерфейса: USB Device, USB Host, RS-232, P/F Out (изолированный); - наличие цветного дисплея с диагональю 5,7" (TFT дисплей); - разрешение дисплея: 320 x 234 Мп; - питание: 100-240 В, 50 Гц; - габариты (Д х Ш х В): 303 х 154 х 133 мм; - максимальная частота дискретизации в реальном времени до 1 Гвыб/с и эквивалентная до 10 Гвыб/с. В комплект поставки осциллографа Rigol DS1102E должно входить: - руководство по эксплуатации; - кабель USB для подключения к компьютеру; - осциллографический пробник - 2 шт; - кабель питания. 1.3.5 Генератор сигналов универсальный Rigol DG1022 или эквивалент, предназначен для формирования электрических сигналов напряжения, заданной частоты и формы, и должен иметь следующие характеристики: - возможность формирования сигнала методом прямого цифрового синтеза (DDS); - наличие не менее 2-х независимых выходных каналов; - максимальная частота выходного сигнала: не менее 20 МГц; - разрешение: не менее 1 мкГц; - наличие 5-и стандартных форм сигнала: синус, меандр, пилообразный, импульсный, шумовой; - разрешение амплитуды выходного сигнала: 14, частота дискретизация:100 МГц; - наличие режимов модуляции: АМ, ФМ, ЧМ, ИМ, свипирование, пакетный режим; - наличие встроенного высокоточного частотомера; - наличие интерфейса USB Host/Device; - наличие многоязычного интерфейса со встроенной системой подсказок; - габариты (Г х Ш х В): не менее 288 x 232 x 108 мм. В комплект поставки генератора сигналов универсального Rigol DG1022 или эквивалента, должно входить: - руководство по эксплуатации; - кабель USB для подключения к компьютеру; - кабель с BNC-коннектором - 2 шт; - кабель питания. 1.3.6 Прибор показывающий КП1М или эквивалент, предназначен для визуализации результатов измерения, и должен иметь следующие характеристики: - наличие универсального входа для подключения датчиков; - наличие аналогового выхода: 4-20 мА; - наличие 4-х релейных выходов, с коммутирующей способностью 220 В постоянного тока и 250 В переменного тока 50 Гц, коммутируемая мощность 60 Вт; - наличие 4-разрядного цифрового табло; - наличие встроенного источника питания датчиков 24 В, 20 мА; - наличие интерфейса RS485; - наличие протокола Modbus (ASCII, RTU); - напряжение и частота питания: 100-242 В , 50 Гц; - габариты (Ш х Г х В): не менее 96 х 96 х 170 мм. В комплект поставки прибора показывающего КП1М или эквивалента, должно входить: - руководство по эксплуатации; - комплект разъёмов для прибора КП1М. 1.3.7 Мультиметр Victor VC8045-II или эквивалент, предназначен для измерения параметров электрических сигналов, и должен иметь следующие характеристики: - разрядность шкалы: не менее 20000 отсчетов; - диапазоны измерения постоянного напряжения: 0-200 мВ, 0-2 В, 0-20 В, 0- 200 В; - диапазоны измерения переменного напряжения: 0-200 мВ (50 Гц~50 кГц), 0-2 В/20 В (50 Гц~20 кГц), 0-200 В (50 Гц~5 кГц), 0-750 В (50 Гц~400 Гц); - диапазоны измерения постоянного тока: 0-20 мА, 0-200 мА, 0-2 А, 0-20 А; - диапазоны измерения емкости конденсаторов: 0-20 нФ, 0-2 мкФ; 0-200 мкФ; - диапазоны измерения сопротивлений: 0-2 кОм, 0-20 кОм, 0-200 кОм, 0-2 Мом; - диапазоны измерения частоты: 0-20 кГц, 0-200 кГц. В комплект поставки мультиметра Victor VC8045-II или эквивалента, должно входить: - руководство по эксплуатации; - кабель с коннектором: 2 шт; - кабель питания. 1.3.8 Источник питания Mastech HY3005F- 3 или эквивалент, предназначен для формирования заданного напряжения питания для электронных схем, и должно иметь следующие характеристики: - наличие не менее 2-х независимых регулируемых каналов; - наличие нерегулируемого канал 5 В/3 А; - возможность параллельного или последовательного соединения каналов; - выходное напряжение каждого регулируемого канала: 0-30 В; - выходной ток каждого регулируемого канала: 0-5 А; - возможность плавной установки выходных параметров регуляторами; - наличие режимов работы: «Стабилизация тока», «Напряжение»; - наличие LED-дисплея с 3-х разрядной индикацией: 4 шт; - наличие защиты от короткого замыкания; - питание: 220 В, 50 Гц; - габариты (Г х Ш х В): не менее 365 x 265 x 164 мм. В комплект поставки источника питания Mastech HY3005F-3 или эквивалента, должно входить: - руководство по эксплуатации; - кабель питания. 1.3.9 Регистратор электронный видео-графический ИНТЕГРАФ-1100-10-0808-1-В4-M0 или эквивалент, должен содержать: А) Регистратор электронный видеографический ИНТЕГРАФ-1100 или эквивалент, предназначен для графического отображения и фиксации результатов измерений, и должен иметь следующие характеристики: - размер экрана: не менее 10"; - наличие каналов ввода: - 8 аналоговых (8AI); - 8 дискретных (8DI). - наличие 8-и дискретных (8DO) каналов вывода; - наличие интерфейса RS485/Modbus RTU; - температурный диапазон: 0 - 50 ºC. Б) Модуль MDS AIO-4/4R или эквивалент, предназначен для приема сигналов от измерительных преобразователей, и должен иметь следующие характеристики: - тип входного сигнала: термопары, термосопротивления, напряжение, ток, электрическое сопротивление; - наличие не менее 4 пассивных дискретных входов; - наличие групповой гальванической изоляции; - аналоговый выход с гальванической изоляцией: активный: 0-5, 0-20, 4-20 мА; - интерфейс: RS485; - протокол Modbus RTU; - допустимый диапазон напряжения питания постоянного тока: от 18 до 36 В; - климатическое исполнение В4. В комплект поставки регистратора электронного видео-графического ИНТЕГРАФ-1100-10-0808-1-В4-M0 или эквивалент, должно входить: - руководство по эксплуатации; - программное обеспечение, предусмотренное производителем; - блок питания PSM-36-24; - адаптер интерфейса АИ-201 (203); - USB flash накопитель: 8 Гб. В комплект поставки комплекта оборудования ЭВМ в системе контроля и управления, должно входить: - набор учебных плакатов по темам: - «Полная система логических операций»; - «Законы алгебры логики»; - «Интерфейсы параллельные, последовательные»; - «Функциональные схемы микроконтроллеров STM32F100»; - «Сравнение некоторых семейство микроконтроллеров»; - «Интерфейс USB SPI, I2C, PS/2, 1-wire»; - «Жидкокристаллический дисплей WH1604A»; - «Интерфейс CENTRONICS (LPT-порт)»; - «Последовательный асинхронный интерфейс. Стандарт RS-232»; - «Обратная связь при параллельном обмене»; - «Основные типы архитектуры МПС». | шт | 1 |

2. Начальная (максимальная) цена договора, в том числе с учетом расходов на перевозку, разгрузку, подъем на этаж, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и сборов, и других обязательных платежей, составляет 1 823 784 рубля 00 копеек.

3. Место поставки товара: 249040, Калужская область, г. Обнинск, Студгородок, д. 1.

- 4. Сроки поставки товара: до 24 декабря 2018 года.

5. Цели использования товара: Оборудование для оснащения лабораторий информационно-измерительных систем, измерительной техники, ЭВМ в системе контроля и управления Ресурсного центра Обнинского института атомной энергетики – филиала НИЯУ МИФИ (ИАТЭ НИЯУ МИФИ), предназначено для проведения лабораторных работ и выпускных квалификационных работ студентами по направлениям подготовки 14.05.02 «Атомные станции, проектирование, эксплуатация и инжиниринг» и 14.05.04 «Электроника и автоматика физических установок», в рамках подготовки кадров в интересах ГК Росатом.

6. Общие требования к товару: товар должен быть полностью укомплектован в соответствии с техническими требованиями, быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

- 7. Требования к качеству товара.

- 7.1. Товар должен соответствовать заданным параметрам, техническим и функциональным характеристикам. Товар должен сопровождаться документами, подтверждающими качество и безопасность их применения (если товар подлежит обязательному подтверждению соответствия по законодательству).

- 7.2. Качество товара должно отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, соответствовать действующим государственным стандартам, техническим требованиям, паспортным данным, установленным в Российской Федерации.

- 8. Требования к безопасности товара:

- 8.1. Товар должен быть безопасен при его применении по назначению, указанному в технических требованиях.

- Безопасность товара – это безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).

- 8.2. В соответствии со статьей 7 Закона РФ «О защите прав потребителей», если на товары законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие товаров указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом или иными правовыми актами (перечень таких товаров установлен постановлением Правительства РФ от 01 декабря 2009 г. № 982 “Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии”).

- 9.	Требования к таре, упаковке и маркировке товара.

- 9.1. Упаковка и маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортного товара – международным стандартам упаковки.

- 9.2. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке к конечному месту эксплуатации и погрузочно-разгрузочных работах.

- 9.3.  Маркировка должна быть нанесена четко, несмываемой краской и включать в себя шифр оборудования, наименование Грузополучателя по ГОСТ Р51474-99 "Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами", ГОСТ 14192-96 "Маркировка грузов".

- 9.4. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

- 10. Требования к отгрузке и доставке товара.

- 10.1. Доставка и отгрузка товара осуществляется по адресу, указанному в п.3 «Технического задания».

- 10.2. Доставка и отгрузка осуществляются поставщиком за счет собственных средств.

- 11. Требования по комплектности товара.

- 11.1. Поставляемый товар должен быть работоспособным, содержать все комплектующие и быть обеспечен комплектом электрических и интерфейсных соединительных кабелей для выполнения пуско-наладочных работ, и ввода его в эксплуатацию, включая при необходимости кабельные соединения для интеграции со смежным оборудованием.

- 12. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке товара.

- В соответствии со статьей 456 Гражданского Кодекса Российской Федерации продавец обязан передавать принадлежности вещи и относящиеся к ней документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации), предусмотренные законом, иными правовыми актами, договором, только одновременно с передачей такой вещи.

- 13. Требования по передаче Заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товара.

- 13.1. Поставщик обязан передать Заказчику перечень расходных материалов, указанных в п. 1 настоящего раздела.

- 14. Порядок сдачи и приемки товара.

- 14.1.  Порядок приемки товаров по количеству и качеству установлен Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 № П-6 и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 № П-7.

- 15. Требования к условиям эксплуатации товара.

- 15.1. Требования к электрической сети – 220 В. Особые требования к условиям эксплуатации товара указаны в п. 1 «Технического задания».

- 15.2. Шум от работы товара не должен превышать санитарно-гигиенические нормы по данному виду товара.

- 16. Требования по объему гарантии качества товара в гарантийный период.

- 16.1. При поставке поставщик должен гарантировать, что товар не содержит производственных дефектов.

- 16.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на весь товар и на все составляющие его части (или комплектующие). Гарантийные обязательства фирмы-производителя должны распространяться на весь поставляемый товар, при этом гарантийное обслуживание, ремонт или замена по гарантии должно производиться специалистами, аккредитованными производителем.

- 16.3. В течение гарантийного срока поставщик товара обязан своими силами и за свой счет обеспечить исполнение гарантийных обязательств.

- 17. Требования по сроку гарантии качества.

- 17.1. Срок действия гарантии поставщика: не менее 12 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, при этом гарантийный срок на поставляемые товары, указываемый поставщиком, должен быть не менее срока, установленного производителем данных товаров.

- 17.2. Гарантийный срок действует с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору. Гарантийный срок на комплектующие

- товаров считается равным гарантийному сроку на весь товар. Если Заказчик лишен возможности использовать товар или его комплектующие, в отношении которых установлены гарантийные сроки, по обстоятельствам, зависящим от поставщика, действие гарантийного срока продлевается поставщиком на срок устранения соответствующих обстоятельств (независимо от места нахождения товара).

- 17.3. Заказчик незамедлительно, но не более чем в 10-дневный срок, уведомляет поставщика о наступлении гарантийного случая и оформляет данный факт соответствующим Актом, который направляется поставщику для устранения неисправностей.

- 17.4. Время устранения отказа (устранение неисправности) товара при наступлении гарантийного случая – не более 14 рабочих дней с момента получения поставщиком Акта, при этом затраты на доставку товара до сервисного центра и обратно осуществляются за счет и силами поставщика.

- 17.5. В случае невозможности устранения отказа (устранения неисправности) товара в вышеуказанные сроки, поставщик обязан предоставить Заказчику (по адресу эксплуатации товара) аналогичный товар на время устранения отказа (устранения неисправности).

- 18. Авторские права.

- 18.1. В случае возникновения, в связи с исполнением обязательств Поставщика по передаче товара, объектов интеллектуальной собственности Поставщик должен передать Заказчику неисключительные права на них.

- СОГЛАСОВАНО:

Проректор НИЯУ МИФИ                                                            Т.Н. Леонова

Начальник УМУ                                                                             М.Г. Ткаченко

Начальник Ресурсного центра                                                      И.А. Чусов

ПОДГОТОВЛЕНО:

Начальник управления закупок					   О.С. Жданова

4. Образцы форм и документов для заполнения
участниками процедуры закупки

Форма 1

Дата, исх. № ____

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку

______________________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)

1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку ___________________, опубликованное на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, документацию об открытом аукционе в электронной форме, и принимая установленные в них требования и условия открытого аукциона в электронной форме, организация/физическое лицо, сведения о которой(-ом) указаны во второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, сообщает о своем согласии участвовать в открытом аукционе в электронной форме на условиях, указанных в нижеперечисленных документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить товары и выполнить сопутствующие работы, оказать сопутствующие услуги, предусмотренные Техническим заданием, в соответствии с предложением о функциональных и качественных характеристиках товаров, графиком поставки товаров и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на следующих условиях:

| № п/п | Условия заявок на участие в аукционе | Единица измерения | Предложения участника | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Предложение о функциональных и качественных характеристиках товара | есть/нет (кол-во листов) |  | В соответствии с формой 2 (приложение №___ к заявке) |
| 2 | Срок поставки товара, (выполнения сопутствующих работ, оказания сопутствующих услуг) | месяцы |  | Оформляется в произвольной форме. Данные должны содержать срок поставки товара, а также сроки выполнения сопутствующих работ, сроки оказания сопутствующих услуг, если их выполнение, оказание предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме. При необходимости данные о сопутствующих работах, услугах указываются для каждого наименования товара |
| 3 | Срок предоставления гарантии качества на поставленные товары | месяцы |  | В соответствии с формой 2 (приложение № __ к заявке) |
| 4 | Объем предоставления гарантии качества | есть/нет (кол-во листов) |  | В соответствии с формой 2 (приложение № __ к заявке) |

3. Настоящая заявка имеет следующие приложения:

3.1. Предложение о функциональных и качественных характеристиках товаров на ____ лист__ (приложение № __ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме);

3.2. График поставки товаров на ____ лист__ (приложение №___ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме).

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Техническом задании документации об открытом аукционе в электронной форме, влияющими на стоимость поставки товаров.

5. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товары, а также выполнить сопутствующие работы, оказать сопутствующие услуги в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме и условиями нашей заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Форма 2

|  | Приложение к части 1 заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме от «___»______20__г. №___ |
| --- | --- |

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРОВ

_________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)

1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку ______________________________, опубликованное на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, документацию об открытом аукционе в электронной форме, и принимая установленные в них требования и условия открытого аукциона, организация/физическое лицо, сведения о которой(-ом) указаны во второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, согласна(-о) поставить предусмотренные открытым аукционом в электронной форме товары в соответствии с Техническим заданием, требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме на условиях, указанных в нижеприведенных таблицах:

Таблица № 1

| № п/п | Наименование/модель | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Гарантийный срок | Срок службы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приводится полный перечень предлагаемого к поставке товара в соответствии с требованиями подраздела 1.12 | Участник процедуры закупки указывает технические характеристики товара, его описание, соответствие ГОСТ, ТУ |  |  |  |  |

Таблица № 2

| № п/п | Наименование показателя | Данные участника размещения заказа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Срок предоставления гарантии качества | Участник процедуры закупки указывает порядок реализации гарантийного обслуживания и срок предоставления гарантии качества | Участник процедуры закупки может представить копию договора на сервисное обслуживание или сертификаты собственных специалистов |
| 2 | Объем предоставления гарантии качества | Участник процедуры закупки указывает перечень предоставляемых гарантий и порядок реализации гарантийного обслуживания | Участник процедуры закупки может представить утвержденные поставщиком или производителем правила гарантийного обслуживания |

Форма 3

На бланке

Дата, исх. № ____

ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку

______________________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)

1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на ___________________, опубликованное на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, документацию об открытом аукционе в электронной форме, и принимая установленные в них требования и условия открытого аукциона в электронной форме,

___________________________________________________________________________________________________

(полное наименование, включая организационно-правовую форму  (краткое наименование), фирменное наименование, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица, участника процедуры закупки) /

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица, участника процедуры закупки)

в лице _______________________________________________________________

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица), фамилия, имя, отчество руководителя (уполномоченного лица)

предлагает заключить договор на поставку _________________________________ в соответствии с Предложением о функциональных и качественных характеристиках товаров и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке.

2. Настоящим подтверждаем, что против нас не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решение о признании нас банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3. Настоящей заявкой подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком и его сотрудниками.

4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего  образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», не противоречащее требованию формирования равных для всех участников процедуры закупки условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

5. В случае признания нас победителем открытого аукциона в электронной форме, мы берем на себя обязательство подписать со своей стороны договор на поставку товаров в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме и условиями нашей заявки в срок не ранее десяти дней со дня размещения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме и не позднее 20 рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения о заключении договора.

6. В случае если мы сделаем предпоследнее предложение о цене договора, а победитель открытого аукциона в электронной форме будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор на поставку товаров в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме и условиями нашей заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

7. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем открытого аукциона в электронной форме или принятия решения о заключении с нами договора в случае отказа от его подписания победителем открытого аукциона в электронной форме и нашего уклонения от заключения договора на поставку товаров, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме нам не возвращается.

8. Мы извещены о том, что отсутствие в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме указания (декларирования) страны происхождения поставляемых товаров не является основанием для отклонения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

9. Мы несем ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товаров, указанных в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме.

10. Мы извещены о включении сведений о

______________________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

в реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нас от заключения договора.

11. Настоящая заявка действует до завершения процедуры закупки.

12. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _______ листах.

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

на право заключения договора на поставку

_____________________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)

Настоящим ___________________________________________________________

(полное наименование или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

подтверждает, что для участия в названном открытом аукционе в электронной форме нами направляются нижеперечисленные документы:

| № п/п | Наименование | № страницы | Число страниц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анкета участника процедуры закупки (форма 4) |  |  |
| 2 | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или Копия документа, удостоверяющего личность |  |  |
| 3 | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства |  |  |
| 4 | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки: - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности; - доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо, подписывающее заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, обладает соответствующими полномочиями и что заявка, подписанная уполномоченным лицом, имеет обязательную силу для участника процедуры закупки (форма 5); - доверенность или иной документ, удостоверяющий право лица выдавать соответствующие доверенности |  |  |
| 5 | Копии учредительных документов участника процедуры закупки (действующих редакций устава, учредительного договора, положения и т.п.) |  |  |
| 6 | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо письмо о том, что сделка не является крупной |  |  |
| 7 | Предложение о функциональных и качественных характеристиках товара, приложение № ___ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме (форма 2) |  |  |
| 8 | График поставки товаров, приложение № ___ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| 9 | Копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такому товару. Представление указанных документов не является требованием в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром. |  |  |
| 10 | Документ, подтверждающий факт внесения участником процедуры закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| 11 | Cведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», содержащие информацию об участнике закупки. |  |  |
| 12 | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника процедуры закупки (всего – кол-во листов) (отзывы, рекомендации или другие документальные доказательства выполнения договоров) |  |  |
| ИТОГО кол-во листов |  |  |  |

| должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

МП

Форма 4

Приложение к части 2 заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме от «___»______20__г. №___

На бланке

Дата, исх. № ____

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике процедуры закупки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное и сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| 2 | Регистрационные данные: дата, место и орган регистрации юридического лица (на основании свидетельства о государственной регистрации) |  |
| 3 | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ – на основании выписки из реестра акционеров) (на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор)) |  |
| 3.1 | Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности) |  |
| 3.2 | Размер уставного капитала |  |
| 3.3 | Почтовый адрес налоговой инспекции по месту регистрации участника, контактные лица (налоговые инспекторы) и их телефоны |  |
| 3.4 | Почтовый адрес арбитражного суда по месту регистрации участника, контактные лица и телефоны |  |
| 3.5 | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника процедуры закупки Примечание: вышеуказанные данные участника процедуры закупки могут быть подтверждены путем представления следующих документов: - свидетельства о государственной регистрации; -информационного письма об учете в ЕГРПО; -свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; -справки арбитражного суда об отсутствии дела о банкротстве |  |
| 3.6 | Сведения об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа: фамилии, имена, отчества (при наличии), идентификационные номера налогоплательщиков |  |
| 4 | Место нахождения участника процедуры закупки (страна, адрес) |  |
| 5 | Почтовый адрес участника процедуры закупки (страна, адрес) |  |
| 6 | Телефоны участника процедуры закупки (с указанием кода города) |  |
| 7 | Факс участника процедуры закупки (с указанием кода города) |  |
| 8 | Адрес электронной почты участника процедуры закупки |  |
| 9 | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 10 | Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода) |  |
| 11 | Банковские реквизиты Примечание: представляется информация обо всех открытых счетах. Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем представления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета |  |
| 11.1 | Наименование обслуживающего банка |  |
| 11.2 | Расчетный счет |  |
| 11.3 | Корреспондентский счет |  |
| 11.4 | Код БИК |  |
| 12 | Балансовая стоимость активов |  |
| 13 | Фамилия, имя, отчество, руководителя участника процедуры закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона) |  |
| 14 | Орган управления участника процедуры закупки, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего открытого аукциона в электронной форме и порядок одобрения соответствующей сделки |  |
| 15 | Фамилия, Имя, Отчество уполномоченного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона, адреса электронной почты |  |

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прилагаются следующие документы:

1.__________________________(название документа)________(количество листов в документе);

2.__________________________(название документа)________(количество листов в документе);

n.__________________________(название документа)________(количество листов в документе).

| должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

МП

Форма 4

Приложение к части 2

заявки на участие

в открытом аукционе

в электронной форме

от «___»______20__г. №____

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике процедуры закупки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Статус участника процедуры закупки | Индивидуальный предприниматель |
| 2 | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей |  |
| 3 | Фамилия, имя, отчество (полностью) |  |
| 4 | Место жительства |  |
| 5 | Почтовый адрес |  |
| 6 | Паспортные данные |  |
| 7 | Номер контактного телефона участника процедуры закупки |  |
| 8 | Факс участника процедуры закупки |  |
| 9 | Адрес электронной почты |  |

| Индивидуальный предприниматель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | подпись |  | расшифровка подписи |

МП

Форма 4

Приложение к части 2

заявки на участие

в открытом аукционе

в электронной форме

от «___»______20__г. №____

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике процедуры закупки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Статус участника процедуры закупки | Физическое лицо |
| 2 | Фамилия, имя, отчество (полностью) |  |
| 3 | Место жительства |  |
| 4 | Почтовый адрес |  |
| 5 | Паспортные данные |  |
| 6 | Номер контактного телефона участника процедуры закупки |  |
| 7 | Факс участника процедуры закупки |  |
| 8 | Адрес электронной почты |  |

|  | подпись |  | расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- |

Форма 5

| На бланке организации |  |
| --- | --- |

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

| число, месяц, год совершения доверенности прописью |  | место совершения доверенности |
| --- | --- | --- |

Участник процедуры закупки ________________________________________

(полное наименование юридического лица)

в лице ________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _______________________настоящей доверенностью уполномочивает _______________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

паспорт серия ______ № ______, выдан «___» ___________ 20___ г. ____________

(кем выдан)

______________________________________________________________________

представлять Заказчику – федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего  образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», единой комиссии и подписывать необходимые документы для участия в открытом аукционе в электронной форме

______________________________________________________________________

(предмет открытого аукционам в электронной форме)

| Подпись |  |  |  | удостоверяю. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фамилия, имя, отчество представителя |  | подпись представителя |  |

Доверенность выдана на срок до _______________ без права передоверия.

| должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

МП

# Форма 6

Сведения о начальной (максимальной) цене единицы

каждого товара, являющегося предметом закупки

| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Кол-во | Начальная (максимальная) цена единицы товара, руб. (с учетом НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Комплект оборудования для оснащения лаборатории информационно-измерительных систем, в составе: 1.1.1 Лабораторный стенд «Промышленные датчики» - 1 шт; 1.1.2 Персональный компьютер – 1 шт; 1.1.3 Лабораторный стол – 1 шт; 1.1.4 Источник питания Matrix DPS-3055T или эквивалент – 1 шт; 1.1.5 Осциллограф Rigol DS1102E или эквивалент – 2 шт; 1.1.6 Генератор сигналов универсальный Rigol DG1022 или эквивалент – 1 шт; 1.1.7 Мультиметр Victor VC8045-II или эквивалент– 3 шт; 1.1.8 Источник питания Mastech HY30001E или эквивалент– 1 шт. | шт | 1 | 557 928,00 |
| 1.2 | Комплект оборудования для оснащения лаборатории измерительной техники, в составе: 1.2.1 Лабораторный стенд «Промышленные датчики» - 1 шт; 1.2.2 Персональный компьютер – 1 шт; 1.2.3Лабораторный стол – 1 шт; 1.2.4 Частотомер Victor VC2000 или эквивалент – 1 шт; 1.2.5 Дистанционный измеритель температуры (пирометр) UnionTEST IR900 или эквивалент - 1 шт; 1.2.6 Осциллограф Rigol DS1102E или эквивалент – 2 шт; 1.2.7 Источник питания Mastech HY3005F-3 или эквивалент - 2 шт; 1.2.8 Регистратор электронный видео-графический ИНТЕГРАФ-1100-10-0808-1-В4-M0 или эквивалент – 1 шт. | шт | 1 | 632 928,00 |
| 1.3 | Комплект оборудования для оснащения лаборатории ЭВМ в системе контроля и управления, в составе: 1.3.1 Лабораторный стенд «Промышленные датчики» - 1 шт; 1.3.2 Персональный компьютер – 1 шт; 1.3.3 Лабораторный стол – 1 шт; 1.3.4 Осциллограф Rigol DS1102E– 3 шт; 1.3.5 Генератор сигналов универсальный Rigol DG1022 или эквивалент – 1 шт; 1.3.6 Прибор показывающий КП1М или эквивалент – 2 шт; 1.3.7 Мультиметр Victor VC8045-II или эквивалент – 2 шт; 1.3.8 Источник питания Mastech HY3005F-3 или эквивалент - 2 шт; 1.3.9 - Регистратор электронный видео-графический ИНТЕГРАФ-1100-10-0808-1-В4-M0 или эквивалент– 1 шт | шт | 1 | 632 928,00 |

5. Проект договора

Договор № __________

на поставку товара

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ), зарегистрировано 03.02.2003 г. Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1037739366477 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 77 № 007214500), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора НИЯУ МИФИ, действующего на основании _____________________________________________с одной стороны, и

Для юридических лиц:

______________________________________________________________________,

полное наименование юридического лица (включая организационно-правовую форму)

зарегистрирован___ _______________	__________________________________

дата регистрации		     наименование регистрирующего органа

за основным государственным регистрационным номером ________________ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия _______ №_________), именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________________________________________,

должность, Ф.И.О. руководителя  или лица, уполномоченного подписать договор

действующего на основании _____________________________________________,

устава или положения, доверенности, если договор подписывается не руководителем юридического лица

Для индивидуальных предпринимателей:

Индивидуальный предприниматель _______________________________________,

фамилия, имя, отчество

зарегистрирован____ _________________ __________________________________

(дата регистрации)	        наименование регистрирующего органа

за основным государственным регистрационным номером ________________ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей серия _______ №_________), именуем___ в дальнейшем «Поставщик»,

Для физических лиц:

______________________________________________________________________,

фамилия, имя, отчество

именуем___ в дальнейшем «Поставщик»,

с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке НИЯУ МИФИ от 22.05.2012 г., с изменениями от 17.10.2016 г., в рамках реализации Проекта «Развитие национального исследовательского ядерного университета на 2018–2022 гг.», на основании результатов открытого аукциона в электронной форме № __________ (протокол от _______ №_________), заключили настоящий договор  на поставку товара (далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику товар в количестве и ассортименте, указанных в спецификации (приложение 1) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, в срок, указанный в п.5.2. настоящего договора.

1.2. Заказчик обязуется оплатить поставленный в соответствии с требованиями настоящего договора товар в порядке, форме и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2. Цена договора

2.1. Цена договора  составляет ________________ рублей

сумма цифрами

_____ копеек (________________________________________), в том числе НДС

сумма прописью с заглавной буквы

________________ рублей ____ копеек (_____________________________).

2.2. Цена договора включает в себя общую стоимость всех товаров, уплачиваемую Заказчиком за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товаров в рамках настоящего договора.

2.3. Цена договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего договора.

2.4. По соглашению Сторон цена договора может быть уменьшена без изменения иных условий исполнения договора.

2.5. По соглашению Сторон в случае увеличения или уменьшения объема поставляемого товара цена договора изменяется соответствующим образом.

3. Порядок расчетов

3.1. Оплата поставляемого в соответствии с требованиями настоящего договора товара производится  Заказчиком в пределах цены договора платежными поручениями по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента представления Поставщиком подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, счета, товарной (транспортной) накладной, счета-фактуры.

3.2. В случае поставки товаров отдельными частями, входящими в комплект, или отдельными партиями оплата товара производится Заказчиком после поставки последней части товара, входящей в комплект, или последней партии товара.

3.3. Отчетной документацией являются передаваемые Заказчику документы и материалы Поставщика, подтверждающие поставку и передачу товара, включая товарные (транспортные) накладные, в т.ч. почтовые и иные накладные и т.п. документы.

3.4. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

3.5. Изменение реквизитов Сторон оформляется дополнением к настоящему договору.

3.6. Обязательства Заказчика по оплате товара считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем цену договора, с банковского счета Заказчика.

4. Требования, предъявляемые к товару

4.1. Товар, поставляемый в рамках настоящего договора, должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), а также техническим характеристикам (приложение 2).

4.2. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим договором. Товар передается с необходимыми принадлежностями к нему, включая копии сертификатов товара и лицензий производителя, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на товар, гарантийные талоны (сервисные книжки) и т.п.

Поставка товара, не соответствующего заявленному ассортименту, или поставка товаров одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено договором, не засчитывается в покрытие недопоставки товаров, предусмотренных договором, в том числе в покрытие недопоставки товаров другого наименования.

4.3. Товар, не соответствующий требованиям настоящего договора, в том числе недоброкачественный (бракованный), подлежит замене товаром надлежащего качества. Замена товара осуществляется Поставщиком в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика о недостатках товара.

4.4. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются производителем, законодательством Российской Федерации или определены настоящим договором.

4.5. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара и комплектующих товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в технических характеристиках поставляемого товара. Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим договором, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия и от оплаты товара, а если  товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.

4.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до их передачи Заказчику лежит на Поставщике.

4.7. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками товара, указанными в договоре.

4.8. При исполнении договора, заключенного с Поставщиком, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. N 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами", не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

5. Требования к условиям и способам поставки товара, сроки исполнения обязательств по поставке товара

5.1. Поставщик не вправе привлекать для выполнения обязательств по настоящему договору третьих лиц, за исключением привлечения транспортных организаций для обеспечения транспортировки товара и организаций, осуществляющих хранение товаров, для обеспечения сохранности товаров до момента передачи его Заказчику.

Привлечение указанных организаций не влечет за собой изменение стоимости договора.

5.2. В рамках исполнения настоящего договора поставка товара и передача отчетной документации Заказчику осуществляется в сроки, предусмотренные в графике поставки товара (приложение 3).

5.3. Если иные способы и условия поставки товара не определены в графике поставки товара, исполнением обязательств Поставщиком по поставке товара считается доставка товара Заказчику в месте его нахождения, выполнение сопутствующих работ и подписание Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств.

5.4. Поставщик несет расходы по оплате транспортировки, налогов, пошлин и сборов до передачи товара Заказчику.

5.5. Поставка товара осуществляется способом и на условиях, определенных графиком поставки товара.

5.6. Место поставки товара:________________________________________.

6. Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства

6.1. При исполнении обязательств по настоящему договору Поставщик обязуется не нарушать имущественные и личные неимущественные права Заказчика и третьих лиц. Использование объектов интеллектуальной собственности или средств индивидуализации (товарный знак, знак обслуживания и т.п.), исключительные права на которые не принадлежат Поставщику, возможно на основании письменного согласия правообладателя. Иные условия использования объектов интеллектуальной собственности и средств индивидуализации, при необходимости, определяются в технических характеристиках поставляемого товара (приложение 2).

6.2. Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

6.3. Гарантийный срок на товар определяется в технических характеристиках поставляемого товара. Если в процессе эксплуатации товара в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки товара, то они подлежат устранению силами и средствами Поставщика или указанным Поставщиком сервисным центром, указанным в технических характеристиках поставляемого товара. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков товара не может превышать 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика о недостатках товара.

6.4. Иные гарантии Поставщика при их наличии определяются в технических характеристиках поставляемого товара (приложение 2).

7. Порядок сдачи–приемки исполнения обязательств

7.1. Результат исполнения обязательств по поставке товара принимается в следующем порядке:

7.1.1. Товар в соответствии со спецификацией поставляемого товара (приложение 1), передается Заказчику по товарной накладной в месте поставки товара.

7.1.3. Выполненные обязательства по поставке товара принимаются Заказчиком по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, в котором отражается перечень передаваемой отчетной документации.

7.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения подписанного Поставщиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору Заказчик обязан подписать со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по договору и возвратить экземпляр акта Поставщику или мотивированный отказ от его подписания.

7.3. Уполномоченные представители Заказчика осуществляют проверку результатов исполнения Поставщиком обязательств по настоящему договору на предмет соответствия поставленного товара и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего договора. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов.

7.4. По результатам рассмотрения исполнения Поставщиком обязательств по настоящему договору уполномоченные представители Заказчика составляют мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств. В акт сдачи-приемки исполнения обязательств по договору вносятся мотивированное заключение о надлежащем исполнении обязательств Поставщиком.

7.5. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, Поставщик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения.

7.6. При готовности досрочной поставки товара по настоящему договору Поставщик обязан в письменной форме уведомить об этом Заказчика и получить его письменное согласие.

8. Права и обязанности Заказчика

8.1. Заказчик вправе:

8.1.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара, соответствующего качеству, ассортименту, объемам, срокам их поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим договором.

8.1.2. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены (в случае несоответствия требованиям настоящего договора или законодательства Российской Федерации) поставленных товаров и представленных отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку товара.

8.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.

8.1.4. Определять уполномоченных лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) участвующих в сдаче-приемке обязательств по настоящему договору.

8.2. Заказчик обязан:

8.2.1. Своевременно в письменной форме сообщать Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.

8.2.2. Обеспечивать своевременную приемку исполнения обязательств Поставщика по настоящему договору.

8.2.3. Обеспечивать своевременную оплату товара в соответствии с условиями настоящего договора.

9. Права и обязанности Поставщика

9.1. Поставщик вправе:

9.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору после поставки товара на основании представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.

9.1.2. Требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с разделом 3 настоящего договора.

9.2. Поставщик обязан:

9.2.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар и представить Заказчику отчетные документы и материалы, предусмотренные настоящим договором.

9.2.2. Своими силами и за собственный счет устранять выявленные недостатки товара или осуществлять соответствующую замену товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

10. Ответственность Сторон

10.1. Ответственность Заказчика:

10.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе применить к Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

10.2. Ответственность Поставщика:

10.2.1. В случае нарушения сроков поставки товара, связанных с поставкой товаров, и (или) нарушения сроков представления отчетной документации Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения.

10.2.2. В случае несоответствия товара объему (количеству), предусмотренному настоящим договором, и (или) поставки товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день с момента уведомления Поставщика до момента надлежащего исполнения обязательств.

10.2.3. В случае нарушения Поставщиком гарантийных обязательств, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день неисполнения обязательства.

10.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или не по их вине.

10.4. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

10.5. Условия освобождения Сторон от ответственности:

10.5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего договора «форс-мажор» означает событие, находящееся вне контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по договору становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, общественные волнения и беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

10.5.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или агентов, сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему договору.

10.5.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим договором.

10.5.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия форс-мажора. Факт форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами.

11. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора между Сторонами, разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

11.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору , которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

11.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцати) календарных дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим договором. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

11.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Калужской области.

12. Срок действия, изменение и расторжение
договора

12.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

12.2. Договор действует до 31 декабря 2018г.

12.3. Оплата настоящего договора в текущем финансовом году осуществляется Заказчиком не позднее 24 декабря 2018 г. при условии представления Поставщиком документов, указанных в разделе 3 настоящего договора, до 20 декабря 2018 г.

12.4. Изменение положений настоящего договора допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения по соглашению Сторон оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнений к договору. Все приложения и дополнения являются неотъемлемыми частями договора.

12.5. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

12.6. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке на основании акта в следующих случаях:

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Заказчиком разумный срок;

б) поставки некомплектных товаров в случае, если Поставщик, получивший уведомление Заказчика, в установленный Заказчиком разумный срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами;

в) неоднократного (два или более) или существенного (более десяти календарных дней) нарушения сроков поставки товаров, указанных в договоре.

13. Прочие условия договора

13.1. Для контроля исполнения настоящего договора и для информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения договора Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего договора с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц (кураторов) должны функционировать в рабочие дни с 9-00 до 18-00 часов по московскому времени.

13.2. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим договором.

13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Поставщика, другой – у Заказчика.

13.5. Неотъемлемой частью настоящего договора  являются следующие приложения:

приложение 1 – Спецификация;

приложение 2 – Технические характеристики;

приложение 3 – График поставки.

14. Реквизиты и подписи сторон

Для юридических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | полное наименование юридического лица |  |  |  |  |
| Место нахождения: 115409, г. Москва, Каширское шоссе д.31 Обнинский институт атомной энергетики – филиал НИЯУ МИФИ (ИАТЭ НИЯУ МИФИ) Место нахождения: 249040, Калужская область, г. Обнинск, Студгородок, д. 1. ИНН 7724068140 КПП 402543001 |  |  |  | Место нахождения: |  |  |  |  |
| Банковские реквизиты: УФК по Калужской области (ИАТЭ НИЯУ МИФИ л/с 30376У90590) р/с 40501810600002000001 Отделение Калуга г. Калуга БИК 042908001 |  |  |  | Банковские реквизиты: |  |  |  |  |
| должность |  |  |  |  | должность |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |  |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |  |

# Для индивидуальных предпринимателей:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) |  |  |  | Индивидуальный предприниматель |  |  |  |  |
|  |  |  |  | фамилия, имя, отчество |  |  |  |  |
| Место нахождения: 115409, г. Москва, Каширское шоссе д.31 Обнинский институт атомной энергетики – филиал НИЯУ МИФИ (ИАТЭ НИЯУ МИФИ) Место нахождения: 249040, Калужская область, г. Обнинск, Студгородок, д. 1. ИНН 7724068140 КПП 402543001 |  |  |  | Место нахождения: |  |  |  |  |
| Банковские реквизиты: УФК по Калужской области (ИАТЭ НИЯУ МИФИ л/с 30376У90590) р/с 40501810600002000001 Отделение Калуга г. Калуга БИК 042908001 |  |  |  | Банковские реквизиты: |  |  |  |  |
| Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |  |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |  |

# Для физических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | фамилия, имя, отчество |  |  |  |  |  |
| Место нахождения: 115409, г. Москва, Каширское шоссе д.31 Обнинский институт атомной энергетики – филиал НИЯУ МИФИ (ИАТЭ НИЯУ МИФИ) Место нахождения: 249040, Калужская область, г. Обнинск, Студгородок, д. 1. ИНН 7724068140 КПП 402543001 |  |  |  | Место жительства: |  |  |  |  |  |
| Банковские реквизиты: УФК по Калужской области (ИАТЭ НИЯУ МИФИ л/с 30376У90590) р/с 40501810600002000001 Отделение Калуга г. Калуга БИК 042908001 |  |  |  | Паспортные данные: |  |  |  |  |  |
| федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» |  |  |  | Банковские реквизиты: |  |  |  |  |  |
| Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |  |  |
| МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение 1

к договору
от____________№_____

# Спецификация
_____________________________________________________________
наименование поставляемого товара

| № п/п | Наименование/ модель | Единица измерения | Ко-ли-че-ство | Цена за еди-ницу товара (руб.) | Сумма без учета НДС (руб.) | НДС |  | Сумма с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ставка в % | Сумма (руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |

Поставляемый товар является новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

Для юридических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность |  |  |  | должность |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |

Для индивидуальных предпринимателей:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Индивидуальный предприниматель |  |  |  |  |
| Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |  |

Для физических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение 2

к договору
от____________№_____

# Технические характеристики
_____________________________________________________________
наименование поставляемого товара

| № пп | Наименование / модель | Технические характеристики, описание товара. Соответствие ГОСТ, ТУ | Гарантий-ный срок | Срок службы товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

| Иные условия использования объектов интеллектуальной собственности и средств индивидуализации: Срок предоставления гарантий качества |  |
| --- | --- |
| Объем предоставления гарантий качества |  |
| Условия предоставления гарантийного обслуживания: |  |
| Иные гарантии поставщика |  |

Для юридических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность |  |  |  | должность |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |

Для индивидуальных предпринимателей:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Индивидуальный предприниматель |  |  |  |  |
| Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |  |

Для физических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение 3

к договору
от____________№_____

# График поставки

# _____________________________________________________________
наименование поставляемого товара

|  | График поставки по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция согласно спецификации | январь | февраль | март | апрель | май |  | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые способы и условия поставки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Для юридических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| должность |  |  |  | должность |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |

Для индивидуальных предпринимателей:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Индивидуальный предприниматель |  |  |  |  |
| должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |  |

Для физических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  |  |  |  |  |  |

Участник процедуры закупки по своему усмотрению в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, характеризующие качество предлагаемых к поставке товаров. Участник процедуры закупки по своему усмотрению может приложить документы, подтверждающие страну происхождения товара, в том числе декларацию или сертификат о происхождении товара.

Здесь и далее для участников процедуры закупки – юридических лиц.

Заполняется участником процедуры закупки – юридическим лицом.

При подготовке заявки на участие в открытом  аукционе в электронной форме необходимо учесть, что все документы должны представляться в порядке, указанном в описи документов.

Предоставляется в случае, если заявку на участие в открытом аукционе подписывает лицо, уполномоченное руководителем.

Предоставляется в случае, если доверенность лица, уполномоченного подписывать заявку на участие в открытом аукционе, подписана не руководителем.

Для юридических лиц.

Если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения  исполнения договора являются крупной сделкой.

Для подтверждения качества товара участник процедуры закупки по своему усмотрению может  представить копии сертификатов соответствия на поставляемые товары

Здесь и далее в формах для уполномоченного лица участника процедуры закупки–юридического лица указывается должность, для индивидуального предпринимателя – статус «Индивидуальный предприниматель».

Здесь и далее в формах печатью удостоверяется подпись представителя участника процедуры закупки -  юридического лица и индивидуального предпринимателя (при наличии).

Здесь и далее для участников процедуры закупки – юридических лиц.

Заполняется участниками процедуры закупки – юридическими лицами.

Заполняется участниками процедуры закупки – индивидуальными предпринимателями.

Заполняется участниками процедуры закупки – физическими лицами.

Величина НДС в спецификации (приложение 1 к договору), а также предоставляемых по итогам исполнения договора накладных, счетах, счетах-фактурах должны соответствовать величине НДС указанной в договоре.

В случае если НДС не облагается, в договоре делается ссылка на статью Налогового кодекса Российской Федерации с указанием пункта и подпункта и/или документ о возможности применения упрощенной системы налогообложения с указанием даты и номера документа.

Указывается в соответствии с предметом закупки, согласно извещению о проведении запроса котировок

Указывается в соответствии с предметом закупки, согласно извещению о проведении запроса котировок

Указываются объем предоставления гарантий качества товара Поставщиком товара, обязанность осуществления монтажа и наладки товара, обучения лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара (должны соответствовать п.9.2.1), гарантия Производителя данного товара  в соответствии с предметом закупки, согласно извещению о проведении запроса котировок.

Указывается в соответствии с предметом закупки, согласно извещению о проведении запроса котировок.