Запрос котировок цен в электронной форме

«10» ноября 2011 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие федеральный научно-производственный центр «Производственное объединение «Старт» имени М.В. Проценко» (442960, г. Заречный Пензенская обл., проспект Мира, дом 1) по месту нахождения «НИКИРЭТ» - филиала ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко» (442965 Пензенская область, г. Заречный, проспект Мира,  корпус 1; office@nikiret.ru, факс: (8412) 55-25-28) в лице заместителя генерального директора - директора-главного конструктора «НИКИРЭТ» - филиала ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко» В.А. Первунинских, действующего на основании доверенности № 754 от 08.04.2010, предусматривает осуществить способом запроса котировок цен в электронной форме на право заключения договора поставки и монтажа. 

1. Наименование, характеристики и объем поставляемого товара, выполняемых работ: 

	
№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Комплекс БВМЗ (быстровозводимое модульное здание) размером 4,9х6,0 м, общей площадью 29,4 м2. 
	Комп.
	1

	2
	Сплит система марки  GC-S 07 или эквивалент
 
	Шт.
	2

	3
	Козырек
	Шт.
	2

	4
	Монтаж комплекса, монтаж кровли, монтаж сплит систем, в соответствии с Приложением №2 к настоящему запросу котировок
	Шт.
	1


2. Место поставки и место проведения работ:
г. Мурманск, ул. Шмидта д.10, ПС-110/35/6кВ №5
 3. Сроки поставки, выполнения работ: срок поставки до 21 (Двадцати одного) рабочего дня, с даты подписания договора; 

начало работ – ноябрь 2011 года, окончание работ – 19 декабря 2011 года.          
4. Правовые основания проведения процедуры закупки: процедура проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» в редакции на дату размещения извещения о процедуре закупки на официальном сайте закупок Госкорпорации «Росатом».
           5. Максимальная цена договора: 994 140 (девятьсот девяносто четыре тысячи сто сорок) рублей. В цену  договора входят все  необходимые  расходы  Исполнителя по настоящему Договору, в том числе на доставку оборудования к месту указанному Заказчиком, выполнению монтажных работ, командировочные расходы Исполнителя, стоимость тары и упаковки, а также расходы на уплату всех налогов и сборов (в том числе НДС 18%). 
Подготовка фундамента в цену договора не входит и производится Заказчиком.

  6. Условия и порядок расчетов: авансовый платеж в размере 70% от стоимости договора в течение 10 дней с момента предъявления счёта Исполнителем, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

  Окончательный расчёт по договору производится Заказчиком в течение 15 дней после подписания Актов выполненных работ (КС-2, КС-3).
Все расчеты производятся при условии поступления денежных средств от Генерального Заказчика.
7. Источник финансирования: собственные средства предприятия.
8. Гарантийный срок на поставленную продукцию и выполненные работы: 40 месяцев с даты подписания Акта о приёмке выполненных СМР (КС-2), справки о стоимости выполненных СМР и затрат (КС-3), но не менее 36 месяцев с даты ввода Объекта в эксплуатацию.   

Особые условия:

Обязательное наличие товарно-сопроводительной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ на момент поставки.

Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать техническим условиям завода-изготовителя.
Требования к участнику размещения заказа:

- отсутствие сведений об организации в федеральном реестре недобросовестных поставщиков и в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли;

- не находится в процессе ликвидации (для юридического лица), не проводится в отношении участника процедура банкротства или не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

- не является организацией, экономическая деятельность которой приостановлена по решению суда или административного органа или на требующееся для выполнения данного заказа имущество которой наложен арест;

- не имеет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчётный период.
При подаче котировочной заявки обязательно должны быть представлены заверенные руководителем организации и скрепленные печатью копии следующих документов:
- свидетельства о государственной регистрации организации (форма № Р51001 либо № Р57001) либо индивидуального предпринимателя (форма № Р61001 либо № Р67001);

- свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе (форма № 1-1-Учёт либо № 2-1-Учёт);

- выписки из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) со всеми сведениями по перечню согласно приложению № 2 к Правилам введения ЕГРЮЛ (Правилам ведения ЕГРИП), полученной не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок;

- документа, подтверждающего полномочия лица, имеющего право без доверенности действовать от имени организации и подписавшего котировочную заявку, а также  доверенности – в случае подписания котировочной заявки иным лицом;

- необходимых сертификатов на товар, являющийся предметом заключаемого договора, в соответствии с действующим законодательством РФ;
- необходимых лицензий, свидетельств, разрешений на проведение работ в соответствии с действующим законодательством РФ;
- иных документов, которые, по мнению участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, а также копии документов, объясняющих расхождения в приложенных к заявке документах при наличии таковых.
В случае Вашего согласия принять участие в запросе котировок цен на право заключения  договора поставки  и монтажа указанного товара необходимо направить котировочную заявку на электронную торговую площадку А-К-Д (аукционный конкурсный дом) www.A-K-D.ru
Срок подачи заявок: до 12 часов  « 17 » ноября 2011 г. (время местное). 

Контактное лицо: Денисов Сергей Михайлович.

Раб. телефон: (8412)-65-48-73.Адрес электронной почты: ntu5@nikiret.ru.
Время работы: в рабочие дни с 08-00 до 17-00 по московскому времени.

Срок подписания договора победителем запроса котировок не позднее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. 
В случае если победитель в указанный срок не представит Заказчику подписанный договор, то такой победитель признаётся уклонившимся от заключения договора, что является основанием для включения соответствующих сведений в реестр недобросовестных поставщиков.
Приложение: 1. Форма котировочной заявки.

  

 

  2.Техническое описание


  3. Проект договора.
Председатель комиссии:











Члены комиссии:








Заместитель генерального директора – директор

-главный конструктор «НИКИРЭТ» - филиала

ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»




Приложение №1
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: ____________________
От кого: _______________________________________________________________________________

(полное наименование, местонахождение (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, местожительство (для физического лица), ИНН, номер телефона, банковские реквизиты участника процедуры закупки)
Кому: Федеральное государственное унитарное предприятие федеральный научно-производственный центр «Производственное объединение «Старт» имени М.В. Проценко», 442960, Пензенская область, г. Заречный, Проспект Мира, д. 1, по месту нахождения «НИКИРЭТ» - филиала ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко». Почтовый адрес: 442965, Пензенская область, г. Заречный, просп. Мира, корп. 1.
Изучив направленный Вами запрос котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку и монтаж:
______________________________________________________________________________________
(указывается наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг в соответствии с запросом котировок)
 По адресу_____________________________________________________________________________
(указывается в соответствии с запросом котировок)

 В срок________________________________________________________________________________
(указывается в соответствии с запросом котировок)
 По цене _______________________________________________________________________________
(обязательно указывается «с учётом НДС» либо «НДС не облагается», указываются сведения о включенных (не включенных) в цену расходах на перевозку, разгрузку, страхование, уплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей)
 Срок и условия оплаты __________________________________________________________________
(указывается в соответствии с запросом котировок)
Мы обязуемся, в случае признания нашей котировочной заявки соответствующей требованиям запроса котировок цен, исполнить договор на условиях запроса ценовых котировок, подтвержденных в настоящей заявке.

Мы согласны с условием, что сведения об участнике размещения заказа будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года в следующих случаях:
а) если такой участник процедуры закупки:

будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

б) если договор, заключенный с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.
Настоящей заявкой мы подтверждаем отсутствие в федеральном реестре недобросовестных поставщиков и в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли сведений о ______________________________________________________________________________________,



(полное наименование, местонахождение, ИНН участника размещения заказа)
подтверждаем, что данный участник не находится в процессе ликвидации, не признан несостоятельным (банкротом), в его отношении не проводится процедура банкротства, а также то, что экономическая деятельность данного участника не является приостановленной по решению уполномоченных органов и на соответствующее имущество не наложен арест, а также отсутствие указанной в требованиях к участнику задолженности по платежам в бюджеты или государственные внебюджетные фонды.
Приложение:
- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;

- копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);

- копия документа, подтверждающего полномочия лица, имеющего право без доверенности действовать от имени организации и подписавшего котировочную заявку;

- копия доверенности (в случае подписания котировочной заявки иным лицом);
- копии необходимых сертификатов на товары, являющиеся предметом заключаемого договора, в соответствии с действующим законодательством РФ;

- копии необходимых лицензий, свидетельств, разрешений на проведение работ в соответствии с действующим законодательством РФ

- копии иных документов, которые, по мнению участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, а также копии документов, объясняющих расхождения в приложенных к заявке документах при наличии таковых.

__________________




________________________

(подпись)





(руководитель организации)


МП
 Приложение №2
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

	
№

п/п
	Наименование
	Ед. изм
	Кол-во

	1
	Комплекс БВМЗ (быстровозводимое модульное здание) размером 4,9х6,0 м,общей площадью 29,4 м2. 
	комп.
	1

	2
	Сплит система марки  GC-S 07:
(Установка: настенная;

Мощность в режиме охлаждения/обогрева (Вт): 2100/2200;

Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве (Вт): 800/760;

Габариты: Внутренний блок (ВхШхГ): 25х75х18.8 см

                   Наружный блок (ВхШхГ): 53.5х70х23.5 см
Фаза: однофазная

   Цвет: белый)
	шт.
	2

	3
	 Козырек
	шт.
	2


Срок изготовления  и поставки до 21 (Двадцати одного) рабочего дня, с даты подписания договора.
Подготовка фундамента в стоимость не входит и производится Заказчиком.

Эскиз и техническое описание Комплекс БВМЗ (быстровозводимое модульное здание) размером 4,9х6,0 м, общей площадью 29,4 м2.

Комплекс БВМЗ (быстровозводимое модульное здание) размером 4,9х6,0 м,

 общей площадью 29,4 м2. (1 шт)


[image: image1.emf]2 кВт

2 кВт

2

 

к

В

т

0

,

5

 

к

В

т

0

,

5

 

к

В

т

2

4

5

0

2

4

5

0

6000

2

2

2

0

2

2

2

0

2350 3270


1. Каркас металлический сложногнутый, окрашен в белый цвет (RAL 9002).

2. Потолок имеет многослойную структуру: верхний слой – оцинкованный   лист 0,5мм; средний слой – утеплитель URSA 150мм в пароизоляции, уложенный между балками из деревянного бруса; нижний слой – ПВХ вагонка.

3. Пол – многослойный: низ – грунтованный металл, уложенный на металлические лаги; средний слой – утеплитель URSA 150мм в пароизоляции, уложенный между металлическими лагами; нижний слой – ДСП влагостойкое 24 мм, верхний слой – линолеум коммерческий.
4. Стены: наружные стены - сэндвич-панели толщиной 150 мм (утеплитель минеральная вата), внутренние стены – сэндвич-панели толщиной 80 мм (утеплитель минеральная вата).
5. Внутренняя отделка: стены – ЛДСП бук. Наличники, плинтуса, галтели – деревянные/ПВХ.
6. Дверь входная металлическая 2100*900 мм – 2 шт, двери внутренние деревянные ДГ21-9 – 2 шт
7. Окно ПВХ поворотно откидное 1100*850 – 5 шт с рольставнями и решеткой, окно внутреннее ПВХ 1100*850 – 1шт.
8. Электрическая часть. Электрика в ПВХ коробе наружная (короб 16х25, 40х60),  светильники  люминесцентный с отражателями 2х36 Вт – 2 шт. светильник люминесцентный 2 х36 Вт – 2 шт, розетки двойные с заземлением – 10 шт, щиток предохранительный – 2 шт, выключатели одноклавишные- 4 шт. Разьем 32 А  сси-125 по 2 шт на каждом блок-контейнере. Подключение к наружным сетям осуществляет Покупатель. 

9. Крыша. Крыша металлическая двускатная оцинкованная. Высота по коньку – 1,0 м. Фермы металлические, прогоны металлическая труба 60х60, сверху профлист – Н35 с полимерным покрытием синего цвета. Слуховые окна с фронтонов здания – 2 шт. Фронтоны закрываются профлистом С-8 с полимерным покрытием синего цвета. 

10. Оборудование. Электроконвектор 2 кВт – 2шт, электроконвектор 0,5 кВт – 2шт.

11. Сплит система GC-S 07 – 2 шт.

12. Козырек над входной дверью – 2 шт.

Приложение №3
ДОГОВОР №

г. Заречный


                                     

           
                  «      » __________2011 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие федеральный научно-производственный центр «Производственное объединение «Старт» имени М.В. Проценко» (ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко) далее именуемое «Заказчик», в лице заместителя директора «НИКИРЭТ» - филиала ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко» - директора ТЦ СФЗ Стёпина Виталия Васильевича, действующего на основании доверенности № 2-835 от 19.04.2011 г. с одной стороны, и _____________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице __________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется  поставить продукцию и выполнить работы в соответствии с условиями настоящего договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить продукцию и выполненные работы в порядке, оговоренном настоящим договором.

1.2. По настоящему договору Исполнитель обязуется поставить и передать в собственность Заказчику продукцию (далее Оборудование), срок поставки, наименование, количество и иные требования к которому определены в Спецификации (Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

        Независимо от места поставки Оборудования, расчеты по договору производятся между Грузополучателем, указанным в разделе 12 настоящего договора и Исполнителем.

1.3. Исполнитель также обязуется выполнить работы по монтажу поставленного Оборудования с использованием собственных материалов (далее работы) в соответствии с техническим описанием (Приложение №3), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Наименование, сроки выполнения работ по договору определяются Календарным планом (Приложение № 1), составляющим неотъемлемую часть договора. Место установки Оборудования определяется Заказчиком.
2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель вправе:

а) привлекать по согласованию с Заказчиком на договорной основе к выполнению настоящего договора соисполнителей;

б) запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения работ информацию, консультативную и иную помощь.

2.2. Заказчик вправе:

а) проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий договора;

б) прекратить действие договора, если выявляется нецелесообразность дальнейшего проведения работ при условии возмещения Исполнителю всех произведенных затрат.

2.3. Исполнитель обязуется:

2.3.1. Произвести поставку продукции собственными силами в адрес указанный Заказчиком и выполнить работы, предусмотренные договором, в полном объеме с надлежащим качеством.

2.3.2. За свой счет, с использованием своего транспорта и материала провести все необходимые  работы по договору.

2.3.3. Представить Заказчику в полном объеме исполнительную документацию, сертификаты и паспорта на приобретаемое и устанавливаемое Оборудование.

2.3.4. Предоставить для работ на объекте квалифицированный персонал, аттестованный для всех видов работ по договору, выполняемых по указанному Заказчиком адресу.

2.3.5. Поставлять на строительную площадку необходимые материалы и осуществлять их разгрузку и складирование. Осуществлять уборку и содержание строительной площадки, вывозку строительного мусора с площадки в период строительства в места, указанные Заказчиком.

2.3.6. В течение 5 дней, с момента сдачи работ вывезти с территории объекта оснастку, временные сооружения, материалы и т.д. за пределы строительной площадки.

2.3.7. При выполнении работ выполнять на Объекте необходимые меры по технике безопасности, меры по охране окружающей среды и меры по пожарной безопасности.

2.3.8. В случае повреждения Исполнителем сетей энергоснабжения, водо- и паропровода, а также иных коммуникаций и имущества Заказчика, находящихся на территории строительной площадки, переданной Исполнителю для выполнения работ, Исполнитель обязан возместить причиненный вред, подтверждённый соответствующим актом владельцев сетей энергоснабжения, водо- и паропровода, а также иных коммуникаций. 

2.4. Заказчик обязуется:

2.4.1. Представить Исполнителю имеющуюся документацию и информацию, необходимую для выполнения обязательств по настоящему договору. Обеспечить оперативный пропускной режим на время выполнения работ.

2.4.2. Передать Исполнителю строительную площадку и документы об отводе мест для складирования  строительного мусора.

2.4.3. Подготовить фундамент для выполнения работ по договору.
2.4.4. Приостанавливать производство работ при обнаружении отступлений от условий договора, строительных норм и правил производства работ до устранения отмеченных недостатков и дефектов.

2.4.5. В случае изменения объёма работ по инициативе Заказчика, влияющих на увеличение сроков выполнения работ, Заказчик обязуется продлить сроки выполнения работ и пересмотреть стоимость работ путём подписания Дополнительного соглашения к настоящему договору. 

2.4.6. Принять и оплатить поставленное Оборудование и выполненные Работы в соответствии с условиями договора, в том числе и в случае досрочного исполнения обязательств по договору.

3. Порядок расчетов (оплаты). Порядок приемки.

3.1. Стоимость   Договора    составляет   в   текущих ценах _________________________________(__________________) рублей __ коп., в том числе НДС 18% в размере _____________(_________________________) рублей __  коп..

В цену  договора входят все  необходимые  расходы  Исполнителя по настоящему Договору, в том числе на доставку оборудования к месту указанному Заказчиком, выполнению монтажных работ, командировочные расходы Исполнителя, стоимость тары и упаковки, а также расходы на уплату всех налогов, сборов и других обязательных платежей. 
3.2. По настоящему договору Заказчиком осуществляется авансовый платеж в размере 70% от стоимости договора в течение 10 дней с момента предъявления счёта Исполнителем, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Исполнителем  в счете указывается формулировка «предоплата» или «аванс», а также номер и дата договора.

3.3.  Окончательный расчёт по договору производится Заказчиком в течение 15 дней после подписания Актов выполненных работ (КС-2, КС-3).

3.4. Исполнитель направляет Заказчику счет-фактуру, оформленный в соответствии с п. 5.1, п. 5, п. 6  ст.169 и п. 3 ст. 168 НК РФ.

3.5. Порядок приемки работ:

3.5.1. После выполнения работ, Исполнитель оформляет Акт о приёмке выполненных работ (КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и представляет указанные документы Заказчику.

3.5.2. Заказчик в течение 10 дней с момента получения от Исполнителя Справки о стоимости выполненных работ и затрат и Акта о приёмке выполненных работ обязуется подписать их либо представить Исполнителю мотивированный отказ от приёмки работ с указанием перечня недостатков и сроков их устранения. После устранения недостатков, указанных в перечне, Исполнитель вновь передает Заказчику Акты для подписания, после чего Заказчик производит оплату. 

3.5.3. В случае не подписания Заказчиком Актов приемки выполненных работ или не предоставления письменного мотивированного отказа от приемки, работы считаются принятыми.

3.6. Порядок приемки продукции:

3.6.1. Заказчик обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие продукции, поставленной в соответствии с настоящим Договором: проверить количество и качество принятой продукции.

3.6.2. О выявленных несоответствиях или недостатках продукции Заказчика обязан незамедлительно письменно уведомить Исполнителя.

3.6.3. В соответствии с настоящим договором: датой поставки продукции считается дата составления товарной накладной (форма № ТОРГ-12).

4. Приемка. Гарантии. 

4.1. Поставляемая по настоящему договору продукция по своему качеству и комплектности должна соответствовать техническим условиям изготовителя и государственным стандартам.

4.2. Качество продукции удостоверяется штампом ОТК изготовителя на технической документации и упаковочной этикетке.

4.3.   При обнаружении недостачи, некомплектности, производственных дефектов (браков, недостатков) во время приемки Оборудования (работ), а также при обнаружении производственных скрытых дефектов (браков, недостатков) при монтаже, наладке и эксплуатации в период гарантийного срока, обязательным является составление акта о выявленных недостачах, некомплектности, производственных дефектах (браках, недостатках). Вызов представителя Исполнителя для участия в составлении такого акта обязателен. Срок прибытия – 5 (пять) дней с момента получения вызова, если иной срок не установлен в вызове. Представитель Исполнителя, прибывший для составления акта, должен иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность на право подписания акта. 

4.4.   В случае неявки представителя Исполнителя в установленный срок, составление акта о недостаче, некомплектности, производственных дефектах (браках, недостатках), выявленных в ходе приемки продукции (работ), а также составление акта об обнаружении производственных скрытых дефектов (браков, недостатков) при монтаже, наладке и эксплуатации в период гарантийного срока, осуществляется  Заказчиком в одностороннем порядке. Указанный акт является основанием для устранения выявленных недостатков (дефектов).

4.5.  Устранение недостатков (дефектов) выявленных в ходе приемки и в период гарантийного срока, а также расходы связанные с ними, производятся Исполнителем за его счет в сроки, согласованные сторонами при составлении акта, либо в сроки установленные Заказчиком в акте составленном в одностороннем порядке. 

4.6. Исполнитель гарантирует качество поставляемой продукции и выполненных работ по настоящему Договору в течение 40 месяцев со дня подписания Актов выполненных работ по договору (КС-2, КС-3) но не менее 36 месяцев с даты  ввода Объекта в эксплуатацию.
          4.7. Оборудование поставляется в таре, упаковке, с маркировкой и транспортом, которые отвечают требованиям ГОСТов и договора, а также обеспечивают сохранность продукции при перевозке и хранении. Тара (в т.ч. многооборотная) и упаковка возврату не подлежат.

5. Обстоятельства непреодолимой силы

5.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за неисполнение обязательств по договору по причине  возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению Сторонами обязательств по настоящему договору.
5.2. Наличие обстоятельств непреодолимой силы должно подтверждаться справкой компетентного органа.

5.3. Любая Сторона имеет право прекратить настоящий договор, если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 3-х месяцев и существенно препятствуют выполнению Сторонами своих обязанностей по договору.

5.4. В случае расторжения договора, Стороны немедленно приложат усилия к достижению финансового урегулирования вопроса об общей сумме, на которую Исполнитель имеет право, в связи с поставленным оборудованием и фактически выполненными объемами работ.

6. Дополнительные условия

6.1. Переуступка Исполнителем своих прав и обязанностей по договору без согласования Заказчика не допускается.

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору выполняются в письменном виде и оформляются Дополнительными соглашениями к нему.

7. Имущественная ответственность

7.1.  В случае поставки продукции и выполнения работ ненадлежащего качества  (комплектности) Заказчик имеет право предъявлять требования к Исполнителю в соответствии со статьями 518, 519 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется на каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором в размере 1% от стоимости невыполненных обязательств в срок. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения договора произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3. За нарушение Заказчиком условий оплаты по настоящему договору, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется на каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности.

7.4.  Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

          7.5.  В случае, расторжения договора по решению суда или в одностороннем порядке в случаях предусмотренных законодательством, в силу существенного нарушения Исполнителем условий договора, информация о нем заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.
8. Конфиденциальность

8.1. Заказчик обеспечивает конфиденциальность переданной ему информации, касающейся производимых работ и оборудования, и принимает все меры для исключения возможности несанкционированной передачи информации третьим лицам.

8.2. Исполнитель также берет на себя аналогичные обязательства в отношении документации, передаваемой Заказчиком для исполнения работ по настоящему договору.

8.3. Обязательства по соблюдению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока действия настоящего договора или его досрочного расторжения.
9. Расторжение договора

9.1. Заказчик вправе в одностороннем несудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления уведомления Исполнителю в случаях:


задержки Исполнителем начала выполнения работ по Договору более чем на 30 (тридцать) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;


систематического нарушения Исполнителем сроков выполнения работ по Договору, влекущего увеличение срока окончания работ по Договору  более чем на 30 (тридцать) дней;


несоблюдения Исполнителем требований по качеству Оборудования, если исправление соответствующего некачественного Оборудования влечет задержку выполнения работ по Договору более чем на 30 (тридцать) дней;


получения по результатам аттестации Оборудования, проводимой Заказчиком, отрицательного акта приемки (экспертного заключения);


по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в любое время по своему усмотрению до сдачи ему результатов работ по Договору, уведомив об этом Исполнителя. Договор считается расторгнутым спустя 15 (пятнадцать) дней после даты получения Исполнителя данного уведомления. 

С даты получения Исполнителя уведомления о расторжении настоящего Договора и до даты одностороннего расторжения Договора, Исполнитель обязан прекратить выполнение работ по Договору на объекте, поставку Оборудования, передать Заказчику объекты незавершенного строительства, рабочую и исполнительную документацию, поставленное на объект Оборудование, вывести с места производства работ собственную технику и неиспользованные расходные материалы.

При этом подлежит возмещению (уплате) часть установленной цены, пропорционально части работ по Договору, выполненной Исполнителем до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора, а также расходы по оплате Оборудования, использованного для целей проведения работ по Договору (части работ по Договору).

10. Рассмотрение споров

10.1.  Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Пензенской области с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии- 10 дней с даты получения.

11. Прочие условия

11.1. Настоящий договор составлен на русском языке в двух, имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11.2. Права собственности на оборудование и результаты работ по настоящему договору переходят к Заказчику с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

11.3. Срок действия настоящего договора устанавливается с момента подписания и до полного исполнения сторонами своих обязательств по нему.

Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:
Приложение 1 - Спецификация – 1 экз. на 1 листе;

Приложение 2 - Календарный план – 1 экз. на 1 листе;

   Приложение 3 - Техническое описание- 1 экз. на 1 листе. 

12. Юридические адреса сторон и платежные реквизиты

	Заказчик:
	Исполнитель:


	ФГУП ФНПЦ « ПО « Старт» им. М.В. Проценко»
«НИКИРЭТ» - филиал ФГУП ФНПЦ 

«ПО «Старт» им. М.В. Проценко»
ИНН/КПП 5838000953/583802008
ОГРН 1025801496808

Юридический адрес: 442960, Пензенская область, г. Заречный, пр. Мира, д.1.

Почтовый адрес: 442965, Пензенская область, 

г. Заречный, пр. Мира, корп.1.

Тел/факс (8412) 65-48-85/55-25-28
E-mail: office @ nikiret .ru
Банковские реквизиты:
р/с 405 028 105 480 001 300 09 в Пензенском ОСБ №8624 г. Пенза
К/счет 301 018 100 000 000 006 35;

БИК 045655635
	

	От Заказчика:
	От Исполнителя:

	Заместитель директора «НИКИРЭТ» - филиала ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко» - директора ТЦ СФЗ 

______________ В.В. Степин 
«___»_______________2011 г.
	


Приложение №1 к договору №___________

Спецификация

	
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена, руб. с НДС
	Сумма, руб. с НДС

	1
	Комплекс БВМЗ (быстровозводимое модульное здание) размером 4,9х6,0 м, общей площадью 29,4 м2. 
	комп.
	1
	
	

	2
	Сплит система марки  GC-S 07
	шт
	2
	
	

	3
	Козырек
	шт
	2
	
	


Итого: 

В том числе НДС: 

Срок поставки: 21 рабочий день с момента заключения договора.
	От Заказчика:
	От Исполнителя:

	Заместитель директора «НИКИРЭТ» - филиала ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко» - директора ТЦ СФЗ 

______________ В.В. Степин 
«___»_______________2011 г.
	


Приложение № 2 к договору  № __________

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

	№п/п
	Наименование работ по договору
	Сроки выполнения (поставки)
	Стоимость руб., 
в т.ч. НДС
	Место поставки
(монтажа)
	Примечание

	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Поставка Оборудования согласно Спецификации (Приложение №1 к договору)

(Товарная накладная, счет-фактура)
	21 рабочий день с даты подписания договора
	
	г.Мурманск, ул. Шмидта, д.10
	Аванс 70 %



	2
	Монтаж комплекса БВМЗ, монтаж кровли, монтаж  сплит-систем

 (Формы  КС-2,  КС-3,  счет-фактура)
	30 рабочих дней  с даты подписания договора
	
	
	Окончатель-ный расчет

	ИТОГО
	
	
	
	


	От Заказчика:
	От Исполнителя:

	Заместитель директора «НИКИРЭТ» - филиала ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко» - директора ТЦ СФЗ 

______________ В.В. Степин 
«___»_______________2011 г.
	


Приложение № 3
к договору № 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

	
№

п/п
	Наименование
	Ед. изм
	Кол-во

	1
	Комплекс БВМЗ (быстровозводимое модульное здание) размером 4,9х6,0 м,общей площадью 29,4 м2. 
	комп.
	1

	2
	Сплит система марки  GC-S 07:
(Установка: настенная;

Мощность в режиме охлаждения/обогрева (Вт): 2100/2200;

Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве (Вт): 800/760;

Габариты: Внутренний блок (ВхШхГ): 25х75х18.8 см

                   Наружный блок (ВхШхГ): 53.5х70х23.5 см
Фаза: однофазная

   Цвет: белый)
	шт
	2

	3
	Козырек
	шт
	2


Срок изготовления  и поставки до 21 (Двадцати одного) рабочего дня, с даты подписания договора.

Подготовка фундамента в стоимость не входит и производится Заказчиком.

Эскиз и техническое описание Комплекс БВМЗ (быстровозводимое модульное здание) размером 4,9х6,0 м, общей площадью 29,4 м2.
Комплекс БВМЗ (быстровозводимое модульное здание) размером 4,9х6,0 м,

 общей площадью 29,4 м2. (1 шт)

[image: image2.emf]2 кВт

2 кВт

2

 

к

В

т

0

,

5

 

к

В

т

0

,

5

 

к

В

т

2

4

5

0

2

4

5

0

6000

2

2

2

0

2

2

2

0

2350 3270


1. Каркас металлический сложногнутый, окрашен в белый цвет (RAL 9002).

2. Потолок имеет многослойную структуру: верхний слой – оцинкованный   лист 0,5мм; средний слой – утеплитель URSA 150мм в пароизоляции, уложенный между балками из деревянного бруса; нижний слой – ПВХ вагонка.

3. Пол – многослойный: низ – грунтованный металл, уложенный на металлические лаги; средний слой – утеплитель URSA 150мм в пароизоляции, уложенный между металлическими лагами; нижний слой – ДСП влагостойкое 24 мм, верхний слой – линолеум коммерческий.
4. Стены: наружные стены - сэндвич-панели толщиной 150 мм (утеплитель минеральная вата), внутренние стены – сэндвич-панели толщиной 80 мм (утеплитель минеральная вата).
5. Внутренняя отделка: стены – ЛДСП бук. Наличники, плинтуса, галтели – деревянные/ПВХ.
6. Дверь входная металлическая 2100*900 мм – 2 шт, двери внутренние деревянные ДГ21-9 – 2 шт
7. Окно ПВХ поворотно откидное 1100*850 – 5 шт с рольставнями и решеткой, окно внутреннее ПВХ 1100*850 – 1шт.
8. Электрическая часть. Электрика в ПВХ коробе наружная (короб 16х25, 40х60),  светильники  люминесцентный с отражателями 2х36 Вт – 2 шт. светильник люминесцентный 2 х36 Вт – 2 шт, розетки двойные с заземлением – 10 шт, щиток предохранительный – 2 шт, выключатели одноклавишные- 4 шт. Разьем 32 А  сси-125 по 2 шт на каждом блок-контейнере. Подключение к наружным сетям осуществляет Заказчик. 

9. Крыша. Крыша металлическая двускатная оцинкованная. Высота по коньку – 1,0 м. Фермы металлические, прогоны металлическая труба 60х60, сверху профлист – Н35 с полимерным покрытием синего цвета. Слуховые окна с фронтонов здания – 2 шт. Фронтоны закрываются профлистом С-8 с полимерным покрытием синего цвета. 

10. Оборудование. Электроконвектор 2 кВт – 2шт, электроконвектор 0,5 кВт – 2шт.

11. Сплит система GC-S 07 – 2 шт.

12. Козырек над входной дверью – 2 шт.
	От Заказчика:
	От Исполнителя:

	Заместитель директора «НИКИРЭТ» - филиала ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко» - директора ТЦ СФЗ 

______________ В.В. Степин 
«___»_______________2011 г.
	








� Применяемые в «Технической части» настоящей документации термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций. При предложении эквивалента в котировочной заявке обязательно предоставить полное описание технических характеристик предлагаемого к поставке товара, указанных в техническом задании, наименование, марку и производителя товара с приложением подтверждающих документов. Порядок описания технических характеристик должен  соответствовать  порядку их описания в техническом задании. 


Эквивалентность товара определяется в соответствии с техническими и качественными характеристиками, а также потребительскими свойствами предлагаемых товаров. В случае, если комиссия не установит эквивалентности товара, предложенного в Заявке, то участник размещения Заказа, подавший такую заявку, не будет допущен на основании несоответствия заявки требованиям документации о проведении запроса котировок цен.








_1381668932.vsd
�

�

�

�

�

�

�

�

￼

�

�

￼

�

�

￼

�

�

�

￼

�

�

￼

�

�

￼

�

�

￼

￼

￼



