Приложение №2 
к Заявке №209/2 от «30» апреля 2013 г.

                                                                                    
Техническое задание
на текущий ремонт объектов  ЗАО «Далур» -
[bookmark: _GoBack]«Административный корпус, инв. № 001011787» и «Здание административное, инв. №000000444».

1. Вид ремонта: текущий ремонт;
2. Заказчик: ЗАО «Далур».
3. Место выполнения работ: «Административный корпус, инв. № 000001787» - Курганская область, Далматовский район, Центральная промышленная площадка ЗАО «Далур»; «Здание административное, инв. №000000444» - Курганская область, г. Далматово, Прирельсовая база ЗАО «Далур».
 4. Состав работ:  на объекте «Административный корпус, инв. № 001011787»  выполнить внутренние работы, в том числе:
- произвести замену деревянных окон на окна из ПВХ – 7шт.;
- окраска стен и потолков водоэмульсионным составом (в кабинетах №№202,203, в приемной);
- разборка и укладка покрытия ламинат (в кабинетах №№202,203, в приемной)
- замена старых обоев на новые (в приемной);
- укладка покрытия ламината по фанере на деревянных лагах, смена обоев, масляная окраска дверей (в кабинете №119);
- ремонт штукатурки с последующей окраской стен водоэмульсионным составом (в коридоре и на лестничной клетке).
на объекте "Пункт мойки автотранспорта, инв.№ 000003273» выполнить огрунтовку и окраску металлических поверхностей. 
5. Работы выполняются из материалов Подрядчика; 
6. Документы предоставляемые заказчику по окончанию работ: Акты выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости работ и затрат по форме КС-3 и другие документы, предусмотренные условиями Договора.

Начальник отдела 
капитального строительства                                                              А.А. Юрин

