Техническое задание

на заключение договора по сервисному обслуживанию и ремонту погружных электронасосных агрегатов GRUNDFOS и оборудования к ним в цехе ПВ ОАО Хиагда

| 1. Наименование объекта | Электронасосные агрегаты типа SPM – 116 шт., CRN – 17 шт., AP – 4 шт., GRUNDFOS и оборудование к ним шкаф управления Control MP 204-S |
| --- | --- |
| 2. Основание для заключения договора | Для проведения сервисного обслуживания, диагностирования и ремонта согласно регламента GRUNDFOS на месте |
| 3. Место нахождение объекта | Республика Бурятия Баунтовский район Цех ПВ ОАО «Хиагда» |
| 4. Заказчик | ОАО «Хиагда» |
| 5. Требования к исполнителю | Сервисный центр, официальный представитель фирмы GRUNDFOS |
| 6. Срок обслуживания | В течение года необходимо два выезда. |