## Приложение № 9

## к договору  субподряда № ______

## от «__» _____ 2014 года

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

по объекту «ОАО «ОДЦ УГР». Ремонт зданий № 156 и № 164»

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Здание 156. Текущий ремонт помещений |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,144 14,4/100 | ТЕР08-07-002-01 |  |
|  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 1,275 127,5/100 | ТЕРр57-2-1 |  |
|  | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | 100 м плинтуса | 1,39 139/100 | ТЕРр57-3-2 |  |
|  | Разборка: кирпичных постаментов | 1 м3 | 0,25 | ТЕР46-04-001-04 |  |
|  | Демонтаж: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,01 1/100 | ТЕРр65-4-2 |  |
|  | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,01 1/100 | ТЕРр65-4-1 |  |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,415 41,5/100 | ТЕР46-04-012-03 |  |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,2384 23,84/100 | ТЕР46-04-012-01 |  |
| Раздел 2. Общестроительные работы |  |  |  |  |  |
|  | Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 3000, толщиной 3 мм | 100 м2 стяжки | 1,275 127,5/100 | ТЕР11-01-011-09 |  |
|  | Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09 | 100 м2 стяжки | 1,275 127,5/100 | ТЕР11-01-011-11 |  |
|  | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 3,909 390,9/100 | ТЕР10-05-008-03 |  |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 3,909 390,9/100 | ТЕР15-04-006-03 |  |
|  | Грунтовка типа "Колибри" | кг | 51 | ТССЦ-101-2430 |  |
|  | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 3,909 390,9/100 | ТЕР15-06-001-05 |  |
|  | Обои структурные под покраску | м2 | 390,9 | ТССЦ-101-3927-30002 |  |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,909 390,9/100 | ТЕР15-04-005-05 |  |
|  | Краска-колер, ПАЛИТРА РУСИ | кг | 2 | ТССЦ-101-3535 |  |
|  | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 1,35 135/100 | ТЕР15-01-047-15 |  |
|  | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,7 70/100 | ТЕРм08-03-594-14 |  |
|  | Светильник встраиваемый растровый с белым параболическим отражателем ЛВО 4х18 | шт. | 70 | ТССЦ-509-5121 |  |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 3 | ТЕР20-02-002-01 |  |
|  | Решетки потолочные алюминиевые "АРКТОС" типа 1 АПН, размером 300x300 мм | шт. | 3 | ТССЦ-301-2641 |  |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 15/100 | ТЕР15-04-025-08 |  |
|  | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 1,275 127,5/100 | ТЕР11-01-036-04 |  |
|  | Покрытие напольное ламинированное марки "Tarkett", 31 класс износостойкости, толщина 7 мм | м2 | 127,5 | ТССЦ-101-4661 |  |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 1,39 139/100 | ТЕР11-01-040-03 |  |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,113 11,3/100 | ТЕР11-01-049-01 |  |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюмиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 60 мм | м | 11,3 | ТССЦ-206-1349 |  |
|  | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,028 2,8/100 | ТЕР11-01-027-06 |  |
|  | Плитка керамическая половая "Керамин" 30х30см | м2 | 3,4 | ТССЦ-101-0287-00001 |  |
|  | Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в промышленных зданиях по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,172 17,2/100 | ТЕР15-01-020-13 |  |
|  | Плитка керамическая: "Керамин" 20х30см | м2 | 21 | ТССЦ-101-0260-00006 |  |
|  | Декоративная окантовка ПХВ L=3м - 4 шт. | м | 12 | ТССЦ-206-1338 |  |
|  | Уголок ПВХ, размером 25х25 мм L=3м - 4 шт. | п.м. | 12 | ТССЦ-101-5958 |  |
|  | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0,1 1/10 | ТЕР17-01-003-01 |  |
|  | Унитаз-компакт: MILANO HL44B | шт. | 1 | ТССЦ-301-1521-10001 |  |
|  | Установка раковин | 10 компл. | 0,1 1/10 | ТЕР17-01-005-04 |  |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,176 17,6/100 | ТЕР10-01-039-01 |  |
|  | Блоки дверные однопольные типа "Волховец" (800*2000мм), площадь 1,84 м2 | м2 | 17,6 | ТССЦ-203-0216 |  |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0672 6,72/100 | ТЕР10-01-039-02 |  |
|  | Блоки дверные двупольные типа "Волховец" (1400*2400мм), площадь 3,52 м2 | м2 | 6,72 | ТССЦ-203-0220 |  |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей | компл. | 13 | ТССЦ-101-0888 |  |
|  | Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава | компл. | 13 | ТССЦ-101-0952 |  |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,652 65,2/100 | ТЕР10-01-060-01 |  |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,2288 22,88/100 | ТЕР10-01-034-06 |  |
|  | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 15-15, площадью 2,15 м2 (ГОСТ 30674-99) | шт. | 11 | ТССЦ-203-8061 |  |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,0096 0,96/100 | ТЕР10-01-034-05 |  |
|  | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 15-6, площадью 0,83 м2 (ГОСТ 30674-99) | шт. | 1 | ТССЦ-203-8045 |  |
| Раздел 3. Ремонтные работы |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,15 15/100 | ТЕРр61-7-1 |  |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,97 97/100 | ТЕРр62-9-6 |  |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,65 65/100 | ТЕРр62-33-2 |  |
| Раздел 4. Погрузка |  |  |  |  |  |
|  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 5,4 | ФССЦпг01-01-01-041 |  |
| Раздел 5. Перевозка |  |  |  |  |  |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 6 км I класс груза | 1 т груза | 5,4 | ФССЦпг03-21-01-006 |  |
| Здание 164. Ремонт |  |  |  |  |  |
| Архитектурно-строительные работы |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Демонтажные работы (лист 2) |  |  |  |  |  |
|  | Разборка: кирпичных стен | 1 м3 | 6,9 | ТЕР46-04-001-04 |  |
|  | Разборка: бетонной подливки | 1 м3 | х 0,5 | ТЕР46-04-001-02 |  |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,216 21,6/100 | ТЕР46-04-012-03 |  |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0,0307 3,07/100 | ТЕР46-04-012-02 |  |
|  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (ворота решетчатые - 3шт.) | 1 м2 проема | 13 | ТЕР09-04-012-01 |  |
|  | Установка противопожарных дверей: двупольных глухих | 1 м2 проема | 8,85 | ТЕР09-04-013-02 |  |
|  | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м | 100 м2 | 0,196 19,6/100 | ТЕР09-04-006-02 |  |
|  | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков | 100 м2 облицовки | 0,182 18,2/100 | ТЕРр63-10-2 |  |
|  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 1,6 160/100 | ТЕРр57-2-1 |  |
|  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,5 50/100 | ТЕРр57-3-1 |  |
|  | Разборка покрытий полов: из плиток поливинилхлоридных | 100 м2 покрытия | 0,13 13/100 | ТЕРр57-2-2 |  |
|  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм | 1 соединение | 1 | ТЕР16-02-007-04 |  |
|  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 200 мм | 1 соединение | 1 | ТЕР16-02-007-07 |  |
|  | Установка заглушки соединений на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм | 1 соединение | 1 | ТЕР16-02-007-04 |  |
|  | Облицовка ворот стальным профилированным листом | 100 м2 | 0,0743 7,43/100 | ТЕР09-05-001-01 |  |
| Раздел 2. Ремонт фасада по оси Г (лист 3) |  |  |  |  |  |
|  | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм | 100 отверстий | 0,09 9/100 | ТЕР46-03-002-01 |  |
|  | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-01 | 100 отверстий | 0,09 9/100 | ТЕР46-03-002-17 |  |
|  | Монтаж: стальных деталей обрамления каркасов и кладки | 1 т конструкций | 0,625 | ТЕР09-06-024-08 |  |
|  | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,625 | ТССЦ-201-0778 |  |
|  | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов | 0,09 9/100 | ТЕР09-05-003-01 |  |
|  | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,02 | ТССЦ-101-1714 |  |
| Раздел 3. Ремонт проемов (лист 4) |  |  |  |  |  |
|  | Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен | 100 м3 кладки | 0,0095 0,95/100 | ТЕРр53-20-4 |  |
|  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,025 2,5/100 | ТЕР15-02-016-01 |  |
|  | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,15 15/100 | ТЕР15-02-031-01 |  |
|  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,19 19/100 | ТЕР15-02-016-01 |  |
|  | Выравнивание разрушенных мест раствором при толщине намета до 10 мм | 100 м2 | 0,3 30/100 | ТЕРр61-32-1 |  |
|  | Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий: с изоляционной прослойкой толщиной 75 мм | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,0761 7,61/100 | ТЕР10-04-009-03 |  |
|  | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) | м3 | 5,71 | ТССЦ-104-0004 |  |
|  | Устройство покрытий: земляных без добавок песка | 100 м2 покрытия | 0,09 9/100 | ТЕР11-01-013-01 |  |
|  | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 1,35 | ТЕР11-01-002-04 |  |
|  | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 0,09 9/100 | ТЕР11-01-015-01 |  |
|  | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,03 3/100 | ТЕРр61-10-1 |  |
| Раздел 4. Заполнение проемов |  |  |  |  |  |
|  | Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами площадью проема: до 5 м2 (Имеются в наличии) | 100 м2 проемов | 0,1082 10,82/100 | ТЕР10-01-028-01 |  |
|  | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м | 100 м2 проемов | 0,0232 2,32/100 | ТЕР10-01-033-02 |  |
|  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,0116 1,16/100 | ТЕР12-01-010-01 |  |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,17 17/100 | ТЕР10-01-039-01 |  |
|  | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 23-7, площадь 1,39 м2 | м2 | 9,5 | ТССЦ-203-0198 |  |
|  | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 24-10, площадь 2,30 м2 | м2 | 7,5 | ТССЦ-203-0200 |  |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 2 | ТССЦ-101-0889 |  |
|  | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | 1 м2 проема | 2,08 | ТЕР09-04-013-01 |  |
|  | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 1000х2100 мм | шт. | 1 | ТССЦ-203-8123 |  |
|  | Установка противопожарных дверей: двупольных глухих | 1 м2 проема | 13,41 | ТЕР09-04-013-02 |  |
|  | Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1900х2500 мм | шт. | 1 | ТССЦ-203-8133 |  |
|  | Блоки дверные служебные с полотнами, утепленными мягкой древесноволокнистой плитой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДС 21-1 ЗГУ, площадь 2,66 м2 | м2 | 8,55 | ТССЦ-203-0235 |  |
|  | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | компл. | 3 | ТССЦ-101-0950 |  |
|  | Шпингалеты дверные размером 230x26 мм, оцинкованные или окрашенные | компл. | 3 | ТССЦ-101-2001 |  |
|  | Доводчик | шт. | 3 | ТССЦ-203-9057-90030 |  |
|  | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (заполнение дверных проемов металлической решеткой - имеется в наличии) | 1 т конструкций | 0,625 | ТЕР09-06-001-02 |  |
|  | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (заполнение оконных проемов металлической решеткой - имеется в наличии) | 1 т конструкций | 0,42 | ТЕР09-06-001-02 |  |
|  | Замки накладные с засовом и защелкой | компл. | 3 | ТССЦ-101-2003 |  |
|  | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м | 100 м2 | 0,005 0,5/100 | ТЕР09-04-006-02 |  |
|  | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,012 | ТССЦ-201-0778 |  |
|  | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 0,05 | ТЕР26-01-039-01 |  |
|  | Монтаж щитов покрытий зданий высотой до 25 м с обшивкой: из тонколистовой стали размером 3x6 м | 1 т конструкций | 0,02 | ТЕР09-04-001-02 |  |
|  | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,02 | ТССЦ-201-0778 |  |
| Раздел 5. Отделочные работы |  |  |  |  |  |
| Помещение 1, 10, 11 |  |  |  |  |  |
|  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,511 51,1/100 | ТЕР15-04-007-04 |  |
|  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,739 73,9/100 | ТЕР15-04-007-03 |  |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,027 102,7/100 | ТЕРр62-7-3 |  |
| Помещение 2-7 |  |  |  |  |  |
|  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,475 47,5/100 | ТЕР15-04-007-04 |  |
|  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,04 104/100 | ТЕР15-04-007-03 |  |
|  | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,445 144,5/100 | ТЕРр62-2-4 |  |
| Помещение 8, 9 |  |  |  |  |  |
|  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4,101 410,1/100 | ТЕР15-04-007-04 |  |
|  | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 11,031 1103,1/100 | ТЕРр62-2-4 |  |
| Фасады |  |  |  |  |  |
|  | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4,0644 406,44/100 | ТЕР15-04-012-03 |  |
| Окраска деревянных конструкций |  |  |  |  |  |
|  | Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,17 17/100 | ТЕР15-04-024-04 |  |
|  | Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 15/100 | ТЕР15-04-024-05 |  |
| Раздел 6. Устройство полов |  |  |  |  |  |
| Помещение 1, 8, 9, 10, 11 (тип пола 1) |  |  |  |  |  |
|  | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий | 100 м2 покрытия | 4,612 461,2/100 | ТЕР11-01-015-07 |  |
|  | Покрытие полов по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза | 100 м2 отделываемой поверхности | 4,612 461,2/100 | ТЕР15-04-029-02 |  |
| Помещение 2, 5-7 (тип пола 2) |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2 | 100 м2 покрытия | 0,44 44/100 | ТЕР11-01-036-02 |  |
|  | Линолеум полукоммерческий гетерогенный "TARKETT RECORD" (толщина 2,5 мм, толщина защитного слоя 0,6 мм, класс 33) | м2 | 44 | ТССЦ-101-4211 |  |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтуса | 0,6 60/100 | ТЕР11-01-040-01 |  |
| Помещение 3, 4 (тип пола 3) |  |  |  |  |  |
|  | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,035 3,5/100 | ТЕР11-01-011-01 |  |
|  | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,035 3,5/100 | ТЕР11-01-004-05 |  |
|  | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,035 3,5/100 | ТЕР11-01-027-06 |  |
|  | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные без красителей квадратные толщиной 11 мм | м2 | 3,5 | ТССЦ-101-0284 |  |
|  | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м плинтуса | 0,08 8/100 | ТЕР11-01-039-04 |  |
| Раздел 7. Защита металлических поверхностей от коррозии |  |  |  |  |  |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (покрытие канала) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,063 6,3/100 | ТЕР15-04-030-04 |  |
|  | Покрытие масляными красками по проолифленной поверхности: заполнений дверных проемов за 2 раза | 100 м2 покрытия поверхности | 0,32 32/100 | ТЕР15-04-039-07 |  |
|  | Покрытие масляными красками по проолифленной поверхности: заполнений оконных проемов за 2 раза | 100 м2 покрытия поверхности | 0,11 11/100 | ТЕР15-04-039-08 |  |
| Раздел 8. Погрузочно-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |
|  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 2 | ФССЦпг01-01-01-041 |  |
|  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 14 | ФССЦпг01-01-01-043 |  |
|  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 1,5 | ФССЦпг01-01-01-015 |  |
|  | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 1,5 | ФССЦпг01-01-02-015 |  |
| Раздел 9. Перевозка |  |  |  |  |  |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 6 км I класс груза | 1 т груза | 17,5 | ФССЦпг03-21-01-006 |  |
| Водопровод и канализация |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,01 1/100 | ТЕРр65-4-2 |  |
|  | Демонтаж: смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене | 100 приборов | 0,01 1/100 | ТЕРр65-4-8 |  |
|  | Демонтаж: моек | 100 приборов | 0,01 1/100 | ТЕРр65-4-3 |  |
| Раздел 2. Система внутреннего водопровода на отм.0,000 |  |  |  |  |  |
|  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм | 100 м трубопровода | 0,1 10/100 | ТЕР16-02-001-01 |  |
|  | Вентили проходные муфтовые 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 1 | ТССЦ-302-1265 |  |
|  | Крепления для трубопроводов кронштейны, планки, хомуты | кг | 2 | ТССЦ-301-1224 |  |
|  | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | шт. | 1 | ТССЦ-301-1520 |  |
|  | Закладное устройство отбора давления идеальных газов | 1000 шт. | 0,002 2/1000 | ТЕРм12-10-002-01 |  |
|  | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм | шт. | 2 | ТССЦ-302-1236 |  |
|  | Угольник Н-В размером 1/2' | шт. | 2 | ТССЦ-302-1471 |  |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,1 10/100 | ТЕР16-07-005-01 |  |
|  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм | 1 врезка | 2 | ТЕР16-07-003-01 |  |
|  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,32 32/100 | ТЕР16-02-001-06 |  |
|  | Крепления для трубопроводов кронштейны, планки, хомуты | кг | 7,2 | ТССЦ-301-1224 |  |
|  | Установка кранов пожарных диаметром 50 мм | 1 кран | 2 | ТЕР16-07-001-01 |  |
|  | Вентили пожарные 50-10 для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 2 | ТССЦ-302-1133 |  |
|  | Шкаф навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | 1 шт. | 2 | ТЕРм08-03-573-04 |  |
|  | Шкаф пожарный ШПК-320 навесной закрытый | шт. | 2 | ТССЦ-302-0626 |  |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 6/100 | ТЕР15-04-030-04 |  |
| Раздел 3. Система канализации |  |  |  |  |  |
|  | Установка унитазов: с бачком высокорасполагаемым | 10 компл. | 0,1 1/10 | ТЕР17-01-003-02 |  |
|  | Бачки смывные чугунные высокорасполагаемые с пластмассовыми деталями крышкой, поплавковым клапаном, сифоном, раструбом, рычагом и другими деталями без гибкой подводки латунным седлом, размером 402х200х240 мм с арматурой | компл. | 1 | ТССЦ-301-0047 |  |
|  | Унитазы напольные керамические шамотированные | компл. | 1 | ТССЦ-301-0904 |  |
|  | Установка раковин | 10 компл. | 0,1 1/10 | ТЕР17-01-005-04 |  |
|  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм | 1 врезка | 1 | ТЕР16-07-004-01 |  |
|  | Тройники косые под 60 градусов диаметром 50x50 мм | шт. | -1 | ТССЦ-103-1020 |  |
|  | Колено-раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) УРГ диаметром 50 мм (90 град.) | шт. | 1 | ТССЦ-103-2008 |  |
|  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм | 1 врезка | 1 | ТЕР16-07-004-02 |  |
|  | Тройники косые под 60 градусов диаметром 100x100 мм | шт. | -1 | ТССЦ-103-1034 |  |
|  | Отвод-раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ОРГ диаметром 100 мм (135 град.) | шт. | 1 | ТССЦ-103-1985 |  |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 3/100 | ТЕР15-04-030-04 |  |
| Раздел 4. Погрузочно-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |
|  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий сантехнических с применением автопогрузчиков | 1 т груза | 0,07 | ФССЦпг01-01-01-023 |  |
|  | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий сантехнических с применением автопогрузчиков | 1 т груза | 0,07 | ФССЦпг01-01-02-023 |  |
| Раздел 5. Перевозка |  |  |  |  |  |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 6 км I класс груза | 1 т груза | 0,07 | ФССЦпг03-21-01-006 |  |
| Отопление, вентиляция и кондиционирование |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0,02 2/100 | ТЕРр65-19-1 |  |
|  | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг | 100 шт. | 0,02 2/100 | ТЕРр65-19-2 |  |
|  | Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм | 100 заглушек | 0,04 4/100 | ТЕРр65-17-1 |  |
| Раздел 2. Система отопления |  |  |  |  |  |
|  | Установка радиаторов: чугунных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,1517 15,17/100 | ТЕР18-03-001-01 |  |
|  | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм | кВт | 15,17 | ТССЦ-301-0555 |  |
|  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,027 2,7/100 | ТЕР16-02-001-02 |  |
|  | Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 20 мм | шт. | 6 | ТССЦ-302-0470 |  |
|  | Крепления для трубопроводов кронштейны, планки, хомуты | кг | 2 | ТССЦ-301-1224 |  |
|  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка | 4 | ТЕР16-07-003-02 |  |
|  | Соединительная арматура трубопроводов тройник прямой диаметром 20 мм | 10 шт. | 0,2 2/10 | ТССЦ-507-0873 |  |
|  | Соединительная арматура трубопроводов угольник прямой диаметром 20 мм | 10 шт. | 0,2 2/10 | ТССЦ-507-0914 |  |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,008 0,8/100 | ТЕР15-04-030-04 |  |
| Раздел 3. Установка огнезадерживающих клапанов |  |  |  |  |  |
|  | Установка клапанов: огнезадерживающих | 1 клапан | 4 | ТЕР20-02-004-15 |  |
|  | Клапаны противопожарные огнезадерживающие (нормально открытые НО) и противодымной вентиляции (нормально закрытые НЗ) ОКС-1(60), пружинный привод с тепловым замком, диаметром 265 мм | шт. | 1 | ТССЦ-301-9170-91222 |  |
|  | Клапаны противопожарные огнезадерживающие (нормально открытые НО) и противодымной вентиляции (нормально закрытые НЗ) ОКС-1(60), пружинный привод с тепловым замком, диаметром 320 мм | шт. | 1 | ТССЦ-301-9170-91224 |  |
|  | Клапаны противопожарные огнезадерживающие (нормально открытые НО) и противодымной вентиляции (нормально закрытые НЗ) ОКС-1(60), пружинный привод с тепловым замком, диаметром 375 мм | шт. | 2 | ТССЦ-301-9170-91226 |  |
|  | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "Файрекс-300" с пределом огнестойкости: 1,5 часа | 100 м 2 обрабатываемой поверхности | 0,03 3/100 | ТЕР26-02-008-04 |  |
|  | Изоляция трубопроводов шнурами: асбестовыми | 1 м3 изоляции | 0,5 | ТЕР26-01-007-01 |  |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,035 3,5/100 | ТЕР15-04-030-04 |  |
| Раздел 4. Оборудование (запас) |  |  |  |  |  |
|  | Электродвигатели асинхронные трехфазные марки АД112М4 | шт | 3 | ТССЦо-604-0023-00002 |  |
| Раздел 5. Пусконаладочные работы "вхолостую" |  |  |  |  |  |
|  | Регулировочно-запорное устройство: клапан огнезадерживающий | 1 устройство | 4 | ТЕРп03-01-011-06 |  |
| Раздел 6. Погрузочно-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |
|  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 0,33 | ФССЦпг01-01-01-015 |  |
|  | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 0,33 | ФССЦпг01-01-02-015 |  |
| Раздел 7. Перевозка |  |  |  |  |  |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 6 км I класс груза | 1 т груза | 0,33 | ФССЦпг03-21-01-006 |  |
| Силовое электрооборудование |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Стоимость оборудования |  |  |  |  |  |
|  | Щиты распределительные, тип ЩРО 58-05-2409-Н-УХЛ с вводным автоматическим выключателем ВА47-29, 3Р, 63А, с 6 распределительными автоматическими выключателями ВА47-29, 1Р, 10А, с 3 автоматическими выключателями ВА47-29, 1Р, 16А, | шт. | 2 | ТССЦ-509-5767 |  |
|  | Ящики управления серии Я5110-2674-УХЛ4 | шт | 1 | ТССЦо-604-0022-00004 |  |
|  | Ящики управления серии Я5114-2674-УХЛ4 | шт | 1 | ТССЦо-604-0022-00032 |  |
|  | Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8-11-2Н-108-31 УХЛ4 с автоматическими выключателями | шт. | 1 | ТССЦ-509-2721 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |
|  | Щит распределительный или шкаф ввода | 1 шт. | 2 | ТЕРм08-03-633-08 |  |
|  | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10 | 1 шт. | 2 | ТЕРм08-03-545-01 |  |
|  | Ящик распределительный с автоматическими выключателями или с рубильником и предохранителями на ток до 63 А | 1 шт. | 1 | ТЕРм08-03-544-01 |  |
| Раздел 3. Пусконаладочные работы "вхолостую" |  |  |  |  |  |
|  | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 1 токоприемник | 2 | ТЕРп01-11-013-01 |  |
|  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,01 1/100 | ТЕРп01-11-011-01 |  |
|  | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 1 | ТЕРп01-11-028-01 |  |
|  | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | 1 фазировка | 1 | ТЕРп01-11-024-01 |  |
|  | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 | схема | 1 | ТЕРп01-06-021-01 |  |
| Электрическое освещение |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
|  | Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0,54 54/100 | ТЕРм08-03-594-07 |  |
|  | Светильник на кронштейнах | 100 шт. | 0,28 28/100 | ТЕРм08-03-594-09 |  |
|  | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,08 8/100 | ТЕРм08-03-591-01 |  |
|  | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,04 4/100 | ТЕРм08-03-591-08 |  |
|  | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами. полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 5,7 570/100 | ТЕРм08-02-401-01 |  |
| Раздел 2. Материалы |  |  |  |  |  |
|  | Светильники внутреннего освещения с люминесцентными лампами пылевлагозащитные ПВЛМ 2х40 | шт. | 54 | ТССЦ-509-3139 |  |
|  | Светильник НПП 03x100 настенный (IP 54) | шт | 28 | ТССЦ-509-1369 |  |
|  | Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой проводки, марка А1-10-015 | шт. | 8 | ТССЦ-509-4590 |  |
|  | Выключатель одноклавишный для открытой проводки серии "КЛИО", марка А16-051, цвет белый | шт. | 2 | ТССЦ-509-4585 |  |
|  | Розетка штепсельная двухместная для открытой проводки с заземляющими контактами и с монтажной пластиной серии "Москвичка", марка РА 16-133, белая | шт. | 4 | ТССЦ-503-0591 |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,57 570/1000 | ТССЦ-501-8443 |  |
|  | Разветвительная коробка У-409 | шт. | 35 | ТССЦ-503-0532 |  |
|  | Лоток кабельный оцинкованный неперфорированный PNK 200-200x50 мм, длина 2,5 м | шт. | 10 | ТССЦ-509-3417 |  |
|  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 21 | ТССЦ-103-0016 |  |
| Раздел 3. Монтажные работы |  |  |  |  |  |
|  | Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0,54 54/100 | ТЕРм08-03-594-07 |  |
|  | Светильник на кронштейнах | 100 шт. | 0,28 28/100 | ТЕРм08-03-594-09 |  |
|  | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,1 10/100 | ТЕРм08-03-591-01 |  |
|  | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,04 4/100 | ТЕРм08-03-591-08 |  |
|  | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм | 1 т | 0,06 | ТЕРм08-02-395-01 |  |
|  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 0,234 23,4/100 | ТЕРм08-02-147-10 |  |
|  | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами. полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 5,466 546,6/100 | ТЕРм08-02-401-01 |  |
|  | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм | 100 м | 0,21 21/100 | ТЕРм08-02-407-02 |  |
|  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 0,21 21/100 | ТЕРм08-02-148-01 |  |
| Раздел 4. Строительные работы |  |  |  |  |  |
|  | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 32 мм | 100 отверстий | 0,37 37/100 | ТЕР46-03-002-03 |  |
|  | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-03 | 100 отверстий | 0,37 37/100 | ТЕР46-03-002-19 |  |
|  | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 32 мм | 100 отверстий | 0,12 12/100 | ТЕР46-03-002-03 |  |
|  | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-03 | 100 отверстий | -0,12 -12/100 | ТЕР46-03-002-19 |  |
| Раздел 5. Пусконаладочные работы "вхолостую" |  |  |  |  |  |
|  | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 1 токоприемник | 3 | ТЕРп01-11-013-01 |  |
|  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,06 6/100 | ТЕРп01-11-011-01 |  |
|  | Испытание цепи вторичной коммутации | 1 испытание | 1 | ТЕРп01-12-029-01 |  |
|  | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 1 | ТЕРп01-11-028-01 |  |
|  | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | 1 фазировка | 1 | ТЕРп01-11-024-01 |  |
| Раздел 6. Погрузочно-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |
|  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,8 | ФССЦпг01-01-01-041 |  |
| Раздел 7. Перевозка |  |  |  |  |  |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 6 км I класс груза | 1 т груза | 0,8 | ФССЦпг03-21-01-006 |  |

| ГЕНПОДРЯДЧИК Генеральный директор АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» ____________________ Т.А. Миславская | СУБПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |