Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


	СОГЛАСОВАНО:


Руководитель подразделения


Заказчика



______________


«   »                   2015 г. 

	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

______________
С.В. Тарасов


«   »                   2015 г. 



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
На поставку системы управления блоков контроля  вентиляторов 1.10.00.000 в количестве 3 штук
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015 г.

	Порядок расчетов (условия оплаты: с авансом, без аванса)
	Оплата будет производиться путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 рабочих дней с момента поставки Товара

	Требуемое обеспечение исполнения обязательств по авансу (договору)
	

	Требуемый срок выполнения обязательств по договору
	Поставка в течение 30 дней со дня подписания договора.


	Требования к месту и условиям выпол​нения предмета закупки 
	Склад Покупателя в ЗАТО г. Саров, Нижегородской области. Доставка товара до склада Заказчика осуществляется транспортом Поставщика.

	Требования к участникам закупки
	- быть правомочным заключить договор;

- не находиться в процессе ликвидации (для юридических лиц) или процедуре банкротства;

- не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и экономическая деятельность которой приостановлена;

- не иметь задолженностей по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- Поставщик обязан на весь поставляемый товар, по требованию Заказчика, предоставить сертификат соответствия или декларацию о соответствии, либо документы об их признании по форме, установленной действующим законодательством РФ;

- соответствие поставщика правовым и нормативным требованиям в части наличия лицензий и разрешений;

- наличие у поставщика необходимого производственно-технического потенциала в части обеспечения требуемого качества продукции.




Техническое задание

на поставку  Систем управления блоков контроля  вентиляторов 1.10.00.000
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Система управления блоков контроля  вентиляторов 1.10.00.000
	шт.
	3
	30 дней
	5 лет


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Система управления блоков контроля  вентиляторов 1.10.00.000 должна соответствовать климатическому исполнению УХЛ категории размещения 4.2 ГОСТ 15150,  эксплуатируется в диапазоне рабочих температур от -50 до +50 (С и относительной влажности от 20 до 85 %.

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	3.1.1 Назначение системы управления блоков контроля  вентиляторов 1.10.00.000

Система предназначена для поэтапного подключения блока вентиляторов лазерного блока.

	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Требований не предъявляется

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	Система управления блоков контроля  вентиляторов 1.10.00.000 должна обеспечивать работоспособность при наличии внешних воздействующих факторов. 

Это должно быть подтверждено сертификатами соответствия.

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	По технологии предприятия-изготовителя

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Материал и комплектующие системы управления блоков контроля  вентиляторов 1.10.00.000 должны соответствовать следующей эксплуатационно-нормативной  документации: ГОСТ 17053.1-80, ГОСТ 949-73, ГОСТ 949-73, ГОСТ 949-73, ГОСТ 6521-72, ТУ 26-07-024-76, ТУ3648-044-00218526-2003, ТУ 3648-004-00218526-2003, ТУ 26-04-576-77, ТУ 25.05.1481-77, ТУ 3645-026-00220531-95

	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Система управления блоков контроля  вентиляторов 1.10.00.000 должна быть устойчива к воздействию температур от минус 65°С до плюс 85°С и атмосферному давлению от 80 до 780 мм.рт.ст.

Система управления блоков контроля  вентиляторов 1.10.00.000 должна быть устойчива к воздействию водяного конденсата и инея.

Система управления блоков контроля  вентиляторов 1.10.00.000 должна быть устойчива к воздействию гармонической вибрации частотой от 1 до 2000 Гц и ускорением 3g.

Требования по надежности и стойкости к внешним воздействующим факторам должны быть подтверждены сертификатами соответствия.

	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	Элементы системы управления блоков контроля  вентиляторов 1.10.00.000 должны соответствовать «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП) – МинЭнерго России.

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Контрольно-измерительные приборы системы управления блоков контроля  вентиляторов 1.10.00.000 должны находиться в реестре средств измерений РФ.

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	Состав одной системы управления блоков контроля  вентиляторов 1.10.00.000:

· Преобразователь оптоэлектрический HFBR-1424 — 2 шт.

· Преобразователь оптоэлектрический HFBR-2422— 2 шт.

· Модуль питания МАА30-ЗС051212СВП — 2 шт.

· Розетка 2РМД33Б32Г5В1 — 4 шт.

· Резисторы Р1-12-0,33-1 ком±5% — 8 шт.

· Резисторы Р1-12-0,33-2 ком±5% — 16 шт.

· Резисторы Р1 -12-0,33-7,15 МОм±5% — 2 шт.

· Резисторы Р1-12-0,5-1 ком±10% — 4 шт.

· Резисторы Р1-12-0,5-150 Ом±Ю% — 2 шт.

· Резисторы Р1-12-0,5-2 ком±5% — 2 шт.

· Резисторы Р1-12-0,5-5,1 кОм±10% — 4 шт.

· Резисторы Р1-12-1,0-270 Ом±5% — 8 шт.

· 2Д522Б АЕРЯ.430204.190ТУ — 2 шт.

· 2ТЗ117А АЕЯР.432140.24ТУ — 10 шт.

· 2Т313А ЩЫ0.336.049ТУ — 2 шт.

· Реле твердотельное 5П36.30 ТМА 1-100-12Д20 OCT В95 2533-87 — 8 шт.

· Конденсатор КЮ-17В-50В-МПО-2200пф 10% -13 ОЖО .460.107ТУ — 6 шт.

· Конденсатор К10-17В-50В-МПО-4700пф 10%-13 ОЖО .460.107ТУ — 2 шт.

· Конденсатор К10-17В-50В-Н50-0,1мкф 10% ОЖО .460.107ТУ — 8 шт.

· Конденсатор К53-68Е-16В-150мкф 10% АЖЯР.673546.004 ТУ — 4 шт.

· Печатная плата 2016-1.10.00.021 — 4 шт.

· Печатная плата 2016-1.10.00.021 — 4 шт.
· Корпус системы управления – 1 шт.

	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	По технологии предприятия-изготовителя.

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	Упаковка по технологии предприятия-изготовителя.

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет со дня получения системы управления блоков контроля  вентиляторов 1.10.00.000 Заказчиком.

Акт сдачи-приемки должен быть утвержден приемкой №5.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	К системе управления блоков контроля  вентиляторов 1.10.00.000 должны быть приложены ярлыки (технический паспорт), накладная и счет-фактура и акт сдачи-приемки должен быть утвержден приемкой №2.

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	По ОСТ В95 2606-90

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	По ОСТ В95 2606-90

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок эксплуатации -5 лет со дня получения системы управления блоков контроля  вентиляторов 1.10.00.000 Заказчиком.

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Отсутствуют

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Отсутствуют

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Система управления блоков контроля  вентиляторов 1.10.00.000 должна соответствовать  следующим нормативным документам: «Правилам пожарной безопасности в Российской Федерации» ППБ-01-03, «Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ-03-576-03

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Приемка №5.

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Отсутствуют.

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Срок поставки системы управления блоков контроля  вентиляторов 1.10.00.000  - 30 дней с момента заключения договора


Примечание:

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]







