Приложение № 2 к Договору

№ __________________ от _____________

Технические характеристики ультразвукового дефектоскопа для Курского филиала АО «НИАЭП»

| РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. 1 Наименование оборудования |  |  | Ультразвуковой дефектоскоп (без вихретока, с универсальным ПО ) |  |  |  |
|  | 1.2 Марка оборудования |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 Количество |  |  | 1 | шт |  |  |
| 2 | Сведения о новизне |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 2.1 Основные параметры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Методы ультразвукового контроля ,реализуемые дефектоскопом |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Амплитуда эл.колебаний при возбуждении УЗК: высокая амплитуда низкая амплитуда |  |  |  |  | В В |  |
| 3 | Номинальное значение частоты УЗК |  |  |  |  | МГц |  |
| 4 | Частота следования зондир. импульсов УЗК |  |  |  |  | Гц |  |
| 5 | Диапазон регулировки усиления (чувствительности) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Глубина (амплитуда) ВРЧ (не более) |  |  |  |  | дБ |  |
| 7 | Диапазон измерения толщины (сталь) |  |  |  |  | мм |  |
| 8 | Диапазон температур эксплуатации |  |  |  |  | Град С |  |
| 9 | Габаритные размеры (не более) |  |  |  |  | мм |  |
| Подраздел 2.2 Требования к комплектности |  |  |  |  |  |  |  |
| Базовая: П111-2,5-К12; П111-10-К4;П121-2,5-50; П121-2,5-65; П121-5-65; ПП112-5-12/2;кабель для подключения LEMO-00 и переходники для ПЭП с разъемом СР-50 5 шт; кабель для ПЭВМ 1 шт; зарядное устр-во 1 шт; головные телефоны 1 шт; чехол 1шт; сумка 1 шт; солнце защитная бленда 1 шт; пенал 1 шт; кейс 1 шт; ПО для ПЭВМ 1 к-т; Дополнительно ПЭП : П121-5-75 4шт; П121-5-70 4шт; П121-2,5-65 4 шт; П121-2,5-50 4 шт; П121-2,5-70 4шт; П111-2,5-К12 2 шт; П112-5-12/2 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 2.3 Дополнительные требования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.УЗ прибор должен быть поверен с комплектом поставляемых ПЭП. 2.Технические характеристики и комплект поставки не должны изменяться без согласования с «Потребителем». |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Срок поставки | В течение 60 дней с момента заключения договора |  |  |  |  |
| 2 |  | Перечень документов, подтверждающих качество оборудования/изделия, поставляемых совместно с оборудованием/изделием | 1.Сертификат соответствия; 2.Свидетельство утверждения типа средств измерения; 3.Разрешение РосТехНадзора ; 4.Руководство по эксплуатации; 5.Инструкция по поверке (калибровке); 6.Формуляр |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| Гарантийный срок - |  |  |  |  |  |  |  |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Поставщик: | Покупатель: |
| --- | --- |
|  | АО «НИАЭП» |
|  | Место нахождения: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д. 3 |
|  | Почтовый адрес: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д. 3 |
|  | ИНН 5260214123, КПП 525350001 |
|  | Банковские реквизиты АО «НИАЭП»: |
|  | Получатель: АО «НИАЭП» |
|  | Р/сч 40702810200000002518 в НФ «ГАРАНТИЯ» ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК» г. Нижний Новгород |
|  | БИК 042282710 ОГРН 1075260029240 |
|  | К/сч 30101810400000000710 |

| От Поставщика: _________________ / / подпись «____» _________________ 20___ г. | От Покупателя: _________________ /__________________/ подпись «____» _________________ 20___ г. |
| --- | --- |