## Лист1
| СПЕЦИФИКАЦИЯ |  |  | Поставка блочной съемной тепловой изоляции для сооружения энергоблока № 1 Белорусской АЭС | [15 empty] | Приложение № 1.1 к договору _____________________от _____________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Группа ПНАЭГ | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Срок доставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Категория ОК |  |  |  | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года | Стоимость с учетом заитоговых начисл. | Масса единицы | Мат. корпуса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | 13.ИСУП.3985602 | 10JEC00BU001 | Изоляция тепловая трубопровода главного циркуляционного | - | - | 392М.16.01 ВО | 4 | - | II | БЛ-00075пм |  |  | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу №102-1/2370-10 от 18.10.2010 |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-11 | 2016-10-26 | материал: нерж.ст., стекловолокно Тех.хар-ки - Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01 Выс. отметка: от +9,185 до +16,040 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 4 |  |  |  | 23103047.21 | 0 | 11360 | нж.,стекловолокно
2 | 13.ИСУП.3985603 | 10JEB10BU002 | Изоляция тепловая главного циркуляционного насосного агрегата ГЦНА-1391 | - | - | 392М.16.02 ВО | 4 | - | II | БЛ-00075пм |  |  | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу №102-1/2370-10 от 18.10.2010 |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-11 | 2016-10-26 | материал: нерж.ст., стекловолокно Тех.хар-ки - Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01 Выс. отметка: +14,500 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 4 |  |  |  |  | 0 | 580 | нж.,стекловолокно
3 | 13.ИСУП.3985604 | 10JEB20BU002 | Изоляция тепловая главного циркуляционного насосного агрегата ГЦНА-1391 | - | - | 392М.16.02 ВО | 4 | - | II | БЛ-00075пм |  |  | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу №102-1/2370-10 от 18.10.2010 |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-11 | 2016-10-26 | материал: нерж.ст., стекловолокно Тех.хар-ки - Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01 Выс. отметка: +14,500 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 4 |  |  |  |  | 0 | 580 | нж.,стекловолокно
4 | 13.ИСУП.3985605 | 10JEB30BU002 | Изоляция тепловая главного циркуляционного насосного агрегата ГЦНА-1391 | - | - | 392М.16.02 ВО | 4 | - | II | БЛ-00075пм |  |  | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу №102-1/2370-10 от 18.10.2010 |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-11 | 2016-10-26 | материал: нерж.ст., стекловолокно Тех.хар-ки - Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01 Выс. отметка: +14,500 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 4 |  |  |  |  | 0 | 580 | нж.,стекловолокно
5 | 13.ИСУП.3985606 | 10JEB40BU002 | Изоляция тепловая главного циркуляционного насосного агрегата ГЦНА-1391 | - | - | 392М.16.02 ВО | 4 | - | II | БЛ-00075пм |  |  | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу №102-1/2370-10 от 18.10.2010 |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-11 | 2016-10-26 | материал: нерж.ст., стекловолокно Тех.хар-ки - Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01 Выс. отметка: +14,500 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 4 |  |  |  |  | 0 | 580 | нж.,стекловолокно
6 | 13.ИСУП.3985607 | 10JEA10BU001 | Изоляция тепловая парогенератора ПГВ-1000МКП | - | - | 392М.16.03 ВО | 4 | - | II | БЛ-00075пм |  |  | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу №102-1/2370-10 от 18.10.2010 |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-11 | 2016-10-26 | материал: нерж.ст., стекловолокно Тех.хар-ки - Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01 Выс. отметка: +14,905 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 4 |  |  |  |  | 0 | 6500 | нж.,стекловолокно
7 | 13.ИСУП.3985608 | 10JEA20BU001 | Изоляция тепловая парогенератора ПГВ-1000МКП | - | - | 392М.16.03 ВО | 4 | - | II | БЛ-00075пм |  |  | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу №102-1/2370-10 от 18.10.2010 |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-11 | 2016-10-26 | материал: нерж.ст., стекловолокно Тех.хар-ки - Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01 Выс. отметка: +14,905 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 4 |  |  |  |  | 0 | 6500 | нж.,стекловолокно
8 | 13.ИСУП.3985609 | 10JEA30BU001 | Изоляция тепловая парогенератора ПГВ-1000МКП | - | - | 392М.16.03 ВО | 4 | - | II | БЛ-00075пм |  |  | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу №102-1/2370-10 от 18.10.2010 |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-11 | 2016-10-26 | материал: нерж.ст., стекловолокно Тех.хар-ки - Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01 Выс. отметка: +14,905 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 4 |  |  |  |  | 0 | 6500 | нж.,стекловолокно
9 | 13.ИСУП.3985610 | 10JEA40BU001 | Изоляция тепловая парогенератора ПГВ-1000МКП | - | - | 392М.16.03 ВО | 4 | - | II | БЛ-00075пм |  |  | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу №102-1/2370-10 от 18.10.2010 |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-11 | 2016-10-26 | материал: нерж.ст., стекловолокно Тех.хар-ки - Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01 Выс. отметка: +14,905 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 4 |  |  |  |  | 0 | 6500 | нж.,стекловолокно
10 | 13.ИСУП.3985671 | 10JEF10BU001 | Изоляция тепловая компенсатора давления | - | - | 392М.16.04 ВО | 4 | - | II | БЛ-00075пм |  |  | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу №102-1/2370-10 от 18.10.2010 |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-11 | 2016-10-26 | материал: нерж.ст., стекловолокно Тех.хар-ки - Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01 Выс. отметка: +14,500 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 4 |  |  |  |  | 0 | 3830 | нж.,стекловолокно
11 | 13.ИСУП.3985672 | 10JEF00BU001 | Изоляция тепловая трубопровода впрыска | - | - | 491.16.05 ВО | 4 | - | II | БЛ-00075пм |  |  | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу №102-1/2370-10 от 18.10.2010 |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-11 | 2016-10-26 | материал: нерж.ст., стекловолокно Тех.хар-ки - Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01 Выс. отметка: от +14,500 до +29,970 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 4 |  |  |  |  | 0 | 1120 | нж.,стекловолокно
12 | 13.ИСУП.3985673 | 10JEF10BU011 | Изоляция тепловая трубопровода соединительного | - | - | 491.16.06 ВО | 4 | - | II | БЛ-00075пм |  |  | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу №102-1/2370-10 от 18.10.2010 |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-11 | 2016-10-26 | материал: нерж.ст., стекловолокно Тех.хар-ки - Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01 Выс. отметка: +14,500 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 4 |  |  |  |  | 0 | 745 | нж.,стекловолокно
13 | 13.ИСУП.3985674 | 10JEG00BU001 | Изоляция тепловая трубопровода сброса | - | - | 491.16.07 ВО | 4 | - | II | БЛ-00075пм |  |  | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу №102-1/2370-10 от 18.10.2010 |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-11 | 2016-10-26 | материал: нерж.ст., стекловолокно Тех.хар-ки - Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01 Выс. отметка: от +8,100 до +31,530 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 4 |  |  |  |  | 0 | 1300 | нж.,стекловолокно
14 | 13.ИСУП.3985675 | 10JNG50BU001 | Изоляция тепловая емкости системы аварийного охлаждения зоны | - | - | 392М.16.08 ВО | 4 | - | III | БЛ-00075пм |  |  | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу №102-1/2370-10 от 18.10.2010 |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-11 | 2016-10-26 | материал: нерж.ст., стекловолокно Тех.хар-ки - Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 Отм. +26,500 Выс. отметка: +26,500 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 4 |  |  |  |  | 0 | 1500 | нж.,стекловолокно
15 | 13.ИСУП.3985676 | 10JNG50BU007, 10JNG60BU007, 10JNG70BU007, 10JNG80BU007 | Изоляция тепловая трубопроводов системы аварийного охлаждения зоны | - | - | 491.16.09 ВО | 4 | - | II | БЛ-00075пм |  |  | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу №102-1/2370-10 от 18.10.2010 |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-11 | 2016-10-26 | материал: нерж.ст., стекловолокно Тех.хар-ки - Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01 Отм. от +12,700 до +26,550 Выс. отметка: +12,700 +26,550 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 4 |  |  |  |  | 0 | 1422 | нж.,стекловолокно
16 | 13.ИСУП.3985677 | 10JNG60BU001 | Изоляция тепловая емкости системы аварийного охлаждения зоны | - | - | 392М.16.08 ВО | 4 | - | III | БЛ-00075пм |  |  | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу №102-1/2370-10 от 18.10.2010 |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-11 | 2016-10-26 | материал: нерж.ст., стекловолокно Тех.хар-ки - Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 Отм. +26,500 Выс. отметка: +26,500 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 4 |  |  |  |  | 0 | 1500 | нж.,стекловолокно
17 | 13.ИСУП.3985678 | 10JNG70BU001 | Изоляция тепловая емкости системы аварийного охлаждения зоны | - | - | 392М.16.08 ВО | 4 | - | III | БЛ-00075пм |  |  | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу №102-1/2370-10 от 18.10.2010 |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-11 | 2016-10-26 | материал: нерж.ст., стекловолокно Тех.хар-ки - Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 Отм. +26,500 Выс. отметка: +26,500 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 4 |  |  |  |  | 0 | 1500 | нж.,стекловолокно
18 | 13.ИСУП.3985679 | 10JNG80BU001 | Изоляция тепловая емкости системы аварийного охлаждения зоны | - | - | 392М.16.08 ВО | 4 | - | III | БЛ-00075пм |  |  | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу №102-1/2370-10 от 18.10.2010 |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-11 | 2016-10-26 | материал: нерж.ст., стекловолокно Тех.хар-ки - Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 Отм. +26,500 Выс. отметка: +26,500 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 4 |  |  |  |  | 0 | 1500 | нж.,стекловолокно
[13 empty] | Итого: |  | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 23103047.21 | 0 | 54097
ПОДПИСИ СТОРОН
|  | от Покупателя: | [18 empty] | от Поставщика:
|  | _______________________________ /__________________/ | [18 empty] | _______________________________ /__________________/
|  |  | м.п. | [19 empty] | м.п.
|  | Инженер 2 кат. ОКТМО УК АО "НИАЭП" | [18 empty] | Д.А. Пчелкин
Formulas:
Срок поставки = [Срок доставки]-15