## Лист1
| СПЕЦИФИКАЦИЯ |  |  | Поставка блочной съемной тепловой изоляции для сооружения энергоблока № 2 Белорусской АЭС | [15 empty] | Приложение № 1.2 к договору _____________________от _____________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Группа ПНАЭГ | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Срок доставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Категория ОК |  |  |  | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года | Стоимость с учетом заитоговых начисл. | Масса единицы | Мат. корпуса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | 13.ИСУП.104212618 | 20JEB40BU002 | Изоляция тепловая главного циркуляционного насосного агрегата ГЦНА-1391 | - | - | 392М.16.02 ВО | 4 | - | II | БЛ-00076пм |  |  | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу №102-1/2370-10 от 18.10.2010 |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2016-10-11 | 2016-10-26 | материал: нерж.ст., стекловолокно Тех.хар-ки - Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01 Выс. отметка: +14,500 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 4 |  |  |  | 23103047.21 | 0 | 580 | нж, стекловолокно
2 | 13.ИСУП.104212619 | 20JEB30BU002 | Изоляция тепловая главного циркуляционного насосного агрегата ГЦНА-1391 | - | - | 392М.16.02 ВО | 4 | - | II | БЛ-00076пм |  |  | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу №102-1/2370-10 от 18.10.2010 |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2016-10-11 | 2016-10-26 | материал: нерж.ст., стекловолокно Тех.хар-ки - Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01 Выс. отметка: +14,500 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 4 |  |  |  |  | 0 | 580 | нж, стекловолокно
3 | 13.ИСУП.104212620 | 20JEB10BU002 | Изоляция тепловая главного циркуляционного насосного агрегата ГЦНА-1391 | - | - | 392М.16.02 ВО | 4 | - | II | БЛ-00076пм |  |  | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу №102-1/2370-10 от 18.10.2010 |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2016-10-11 | 2016-10-26 | материал: нерж.ст., стекловолокно Тех.хар-ки - Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01 Выс. отметка: +14,500 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 4 |  |  |  |  | 0 | 580 | нж, стекловолокно
4 | 13.ИСУП.104212621 | 20JEB20BU002 | Изоляция тепловая главного циркуляционного насосного агрегата ГЦНА-1391 | - | - | 392М.16.02 ВО | 4 | - | II | БЛ-00076пм |  |  | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу №102-1/2370-10 от 18.10.2010 |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2016-10-11 | 2016-10-26 | материал: нерж.ст., стекловолокно Тех.хар-ки - Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01 Выс. отметка: +14,500 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 4 |  |  |  |  | 0 | 580 | нж, стекловолокно
5 | 13.ИСУП.104212626 | 20JEF10BU001 | Изоляция тепловая компенсатора давления | - | - | 392М.16.04 ВО | 4 | - | II | БЛ-00076пм |  |  | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу №102-1/2370-10 от 18.10.2010 |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2016-10-11 | 2016-10-26 | материал: нерж.ст., стекловолокно Тех.хар-ки - Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01 Выс. отметка: +14,500 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 4 |  |  |  |  | 0 | 3830 | нж, стекловолокно
6 | 13.ИСУП.104212627 | 20JEA30BU001 | Изоляция тепловая парогенератора ПГВ-1000МКП | - | - | 392М.16.03 ВО | 4 | - | II | БЛ-00076пм |  |  | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу №102-1/2370-10 от 18.10.2010 |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2016-10-11 | 2016-10-26 | материал: нерж.ст., стекловолокно Тех.хар-ки - Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01 Выс. отметка: +14,905 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 4 |  |  |  |  | 0 | 6500 | нж, стекловолокно
7 | 13.ИСУП.104212628 | 20JEA20BU001 | Изоляция тепловая парогенератора ПГВ-1000МКП | - | - | 392М.16.03 ВО | 4 | - | II | БЛ-00076пм |  |  | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу №102-1/2370-10 от 18.10.2010 |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2016-10-11 | 2016-10-26 | материал: нерж.ст., стекловолокно Тех.хар-ки - Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01 Выс. отметка: +14,905 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 4 |  |  |  |  | 0 | 6500 | нж, стекловолокно
8 | 13.ИСУП.104212629 | 20JEA10BU001 | Изоляция тепловая парогенератора ПГВ-1000МКП | - | - | 392М.16.03 ВО | 4 | - | II | БЛ-00076пм |  |  | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу №102-1/2370-10 от 18.10.2010 |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2016-10-11 | 2016-10-26 | материал: нерж.ст., стекловолокно Тех.хар-ки - Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01 Выс. отметка: +14,905 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 4 |  |  |  |  | 0 | 6500 | нж, стекловолокно
9 | 13.ИСУП.104212630 | 20JEA40BU001 | Изоляция тепловая парогенератора ПГВ-1000МКП | - | - | 392М.16.03 ВО | 4 | - | II | БЛ-00076пм |  |  | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу №102-1/2370-10 от 18.10.2010 |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2016-10-11 | 2016-10-26 | материал: нерж.ст., стекловолокно Тех.хар-ки - Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01 Выс. отметка: +14,905 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 4 |  |  |  |  | 0 | 6500 | нж, стекловолокно
10 | 13.ИСУП.104212631 | 20JEF00BU001 | Изоляция тепловая трубопровода впрыска | - | - | 491.16.05 ВО | 4 | - | II | БЛ-00076пм |  |  | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу №102-1/2370-10 от 18.10.2010 |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2016-10-11 | 2016-10-26 | материал: нерж.ст., стекловолокно Тех.хар-ки - Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01 Выс. отметка: +14,500 +29,970 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 4 |  |  |  |  | 0 | 1120 | нж, стекловолокно
11 | 13.ИСУП.104212632 | 20JEC00BU001 | Изоляция тепловая трубопровода главного циркуляционного | - | - | 392М.16.01 ВО | 4 | - | II | БЛ-00076пм |  |  | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу №102-1/2370-10 от 18.10.2010 |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2016-10-11 | 2016-10-26 | материал: нерж.ст., стекловолокно Тех.хар-ки - Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01 Выс. отметка: +9,185 +16,040 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 4 |  |  |  |  | 0 | 11360 | нж, стекловолокно
12 | 13.ИСУП.104212633 | 20JEG00BU001 | Изоляция тепловая трубопровода сброса | - | - | 491.16.07 ВО | 4 | - | II | БЛ-00076пм |  |  | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу №102-1/2370-10 от 18.10.2010 |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2016-10-11 | 2016-10-26 | материал: нерж.ст., стекловолокно Тех.хар-ки - Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01 Выс. отметка: +8,100 +31,530 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 4 |  |  |  |  | 0 | 1300 | нж, стекловолокно
13 | 13.ИСУП.104212634 | 20JEF10BU011 | Изоляция тепловая трубопровода соединительного | - | - | 491.16.06 ВО | 4 | - | II | БЛ-00076пм |  |  | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу №102-1/2370-10 от 18.10.2010 |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2016-10-11 | 2016-10-26 | материал: нерж.ст., стекловолокно Тех.хар-ки - Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01 Выс. отметка: +14,500 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 4 |  |  |  |  | 0 | 745 | нж, стекловолокно
14 | 13.ИСУП.104256591 | 20JNG50BU007, 20JNG60BU007, 20JNG70BU007, 20JNG80BU007 | Изоляция тепловая трубопроводов системы аварийного охлаждения зоны | - | - | 491.16.09 ВО | 4 | - | II | БЛ-00076пм |  |  | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу №102-1/2370-10 от 18.10.2010 |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2016-10-11 | 2016-10-26 |  |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 4 |  |  |  |  | 0 | 1422 | нж, стекловолокно
15 | 13.ИСУП.104256592 | 20JNG50BU001 | Изоляция тепловая емкости системы аварийного охлаждения зоны | - | - | 392М.16.08 ВО | 4 | - | III | БЛ-00076пм |  |  | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу №102-1/2370-10 от 18.10.2010 |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2016-10-11 | 2016-10-26 |  |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 4 |  |  |  |  | 0 | 1500 | нж, стекловолокно
16 | 13.ИСУП.104256593 | 20JNG60BU001 | Изоляция тепловая емкости системы аварийного охлаждения зоны | - | - | 392М.16.08 ВО | 4 | - | III | БЛ-00076пм |  |  | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу №102-1/2370-10 от 18.10.2010 |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2016-10-11 | 2016-10-26 |  |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 4 |  |  |  |  | 0 | 1500 | нж, стекловолокно
17 | 13.ИСУП.104256595 | 20JNG70BU001 | Изоляция тепловая емкости системы аварийного охлаждения зоны | - | - | 392М.16.08 ВО | 4 | - | III | БЛ-00076пм |  |  | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу №102-1/2370-10 от 18.10.2010 |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2016-10-11 | 2016-10-26 |  |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 4 |  |  |  |  | 0 | 1500 | нж, стекловолокно
18 | 13.ИСУП.104256597 | 20JNG80BU001 | Изоляция тепловая емкости системы аварийного охлаждения зоны | - | - | 392М.16.08 ВО | 4 | - | III | БЛ-00076пм |  |  | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу №102-1/2370-10 от 18.10.2010 |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2016-10-11 | 2016-10-26 |  |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 4 |  |  |  |  | 0 | 1500 | нж, стекловолокно
[13 empty] | Итого: |  | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 23103047.21 | 0 | 54097
ПОДПИСИ СТОРОН
|  | от Покупателя: | [18 empty] | от Поставщика:
|  | _______________________________ /__________________/ | [18 empty] | _______________________________ /__________________/
|  |  | м.п. | [19 empty] | м.п.
|  | Инженер 2 кат. ОКТМО УК АО "НИАЭП" | [18 empty] | Д.А. Пчелкин
Formulas:
Срок поставки = [Срок доставки]-15