«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

Предмет закупки: Поставка осциллографа

Обнинск

2014
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 3.2. Требования к электропитанию

Подраздел 3.3. Требования к комплектности

Подраздел 3.4. Требования к маркировке

Подраздел 3.5. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАКИ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Осциллограф HDS1022M/HDS2062M или эквивалент. Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании техническим требованиям, изложенным в разделе 3.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, не являться выставочным образцом, должно быть свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

630000

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация при температуре от 0 до +50 0С.

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

Габаритные размеры - 180мм х 115мм х 40мм; Масса - 645г; Потребляемая мощность - <7Вт; Тип дисплея – не менее 3.8 дюйма, жидкокристаллический; Разрешение дисплея – не менее 320 (горизонталь) х240 (вертикаль) пикселов; Палитра дисплея - 4096 цветов. Полоса пропускания осциллографа 60MHz Макс. частота дискретизации в реальном времени 250MHz Количество каналов не менее 2х Глубина памяти 6K, вертикальное разрешение 8bit.

Подраздел 3.2. Требования к электропитанию

Параметры сети - 100-240В 50/60Гц; Встроенный аккумулятор - не менее 5-ти часов автономной работы.

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

1. Автоматические измерения Uампл, Uсред, Uэфф, частота и период 2. Курсорные измерения напряжение (AV) и временной интервал (AT) между курсорами

Подраздел 3.3 Требования к комплектности

В комплект поставки должны входить: 1. Осциллограф; 2. Сетевой адаптер; 3. Два пробника для осциллографа; 4. Комплект щупов для мультиметра; 5. Кабель для подключения к последовательному порту компьютера; 6. Руководство по эксплуатации; 7. Компакт-диск (включая программное обеспечение для связи с персональным компьютером); 8. Жесткий кейс для транспортировки; 9. Мягкий кейс для транспортировки.

Подраздел 3.4 Требования к маркировке

Осциллограф предлагаемый к поставке, должен быть четко идентифицирован, указаны торговая марка, модель и завод-изготовитель.

Подраздел 3.5 Требования к упаковке

Упаковка должна защищать изделие от климатических факторов (дождя, снега, повышенной влажности).

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение в складских условиях при температуре от плюс 5 до плюс 40 С и относительной влажностью до 80 % при температуре 25 С.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Осциллограф – 1шт. Срок поставки до 31.03.2015г.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Предоставляемая документация и руководство по эксплуатации должны быть на русском языке и бумажном носителе.

Контактное лицо: Илюхин Денис Михайлович, (48439) 9-48-16.