Не секретно

«УТВЕРЖДАЮ»

ОАО «Петрозаводскмаш»

Исполнительный директор

____________Н.А. Шаколин

«___»_____________2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 69 - 187

на проведение экспертизы промышленной безопасности котлов,

сосудов, трубопроводов, работающих под давлением.

Предмет закупки: проведение экспертизы промышленной безопасности

котлов, сосудов, трубопроводов, работающих под

давлением.

г. Петрозаводск 2013 г.

Техническое задание

на проведение экспертизы промышленной безопасности котлов,

сосудов, трубопроводов, работающих под давлением.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Проведение эпб котлов, сосудов, трубопроводов, работающих под давлением

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации работ по экспертизе промышленной безопасности

Данные работы проводятся согласно статьи 13 ФЗ – 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ

Цель выполняемых работ: - разработка документации по экспертизе промышленной безопасности оборудования; - согласование и утверждение документации в объеме договорных обязательств; - проведение технического диагностирования оборудования, подлежащего экспертизе промышленной безопасности и технического освидетельствования вновь установленного оборудования с разработкой схемы обвязки мазутоподогревателей и фильтров;

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

Требования к объему выполняемых работ: - наименование и количество оборудования, подлежащего экспертизе промышленной безопасности и техническому освидетельствованию: № п.п.; Наименование видов работ; Единица измерения; Количество. 1; Экспертиза промышленной безопасности котла ДЕ 25/14ГМ зав. № 22014, рег. № 26353 с подготовкой мест для проведения замеров толщины металла; шт.; 1. 2; Экспертиза промышленной безопасности трубопроводов мазутонасосной станции с подготовкой мест для проведения замеров толщины металла; шт.; 1. 3; Экспертиза промышленной безопасности мазутопроводов в котельной с подготовкой мест для проведения замеров толщины металла; шт.; 1. 4; Экспертиза промышленной безопасности наземного металлического мазутного резервуара атмосферного давления № 5 V = 3000 м3 с разработкой паспорта (введён в эксплуатацию 1.12.1964 г.) и подготовкой мест для проведения замеров толщины металла; шт.; 1. 5; Экспертиза промышленной безопасности ресивера V = 6 м3 зав. № 53887, рег. 67952 с подготовкой мест для проведения замеров толщины металла; шт.; 1. 6; Техническое освидетельствование вновь установ- ленных мазутоподогревателей ПМ 40 – 15 с разработкой схемы обвязки; шт.; 2. 7; Техническое освидетельствование вновь установ- ленного фильтра очистки мазута ФМ 40 – 30 с разработкой схемы обвязки; шт.; 1.

РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Котельная ОАО «Петрозаводскмаш».

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Работы должны выполняться с соблюдением мер безопасности, охраны здоровья и труда СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», соблюдением правил пожарной безопасности, охраны окружающей среды».

РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Котёл ДЕ 25/14ГМ зав. № 22014, рег. 26353 – июль 2014 г. - Трубопроводы мазутонасосной станции – сентябрь 2014 г. - Мазутопроводы в котельной – сентябрь 2014 г. - Мазутный резервуар № 5 V = 3000 м3 – июнь – июль 2014 г. - Ресивер V = 6 м3 зав. № 53887, рег. № 67952 – июль 2014 г. - Мазутоподогреватели ПМ 40 – 15 – сентябрь 2014 г. - Фильтр очистки мазута ФМ 40 – 30 – сентябрь 2014 г.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

- Подрядчик должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего технического задания. - Подрядчик должен иметь лицензию Ростехнадзора РФ на право выполнения работ по экспертизе промышленной безопасности оборудования.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы по экспертизе промышленной безопасности и техническому освидетельствованию оборудования выполнять согласно следующих нормативных документов: - ФЗ № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - ПБ 03 – 246 – 98 «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» с изменениями № 1ПБИОЗ – 490 (246) – 02; - ПБ 03 – 517 – 02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов; - Порядок продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах от 30.06.2009 г.; - РД 10 – 520 – 02 « Положение по проведению экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используются паровые и водогрейные котлы, сосуды, работающие под давлением, трубопроводы пара и горячей воды»; - ПБ 03 – 576 – 03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»; - ПБ 10 – 574 – 03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов».

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

- Подрядчик предоставляет Заказчику на согласование план проведения экспертиз котлов, сосудов, трубопроводов, указанных в договоре. - По окончании работ Подрядчик передаёт Заказчику технические отчёты с заключениями экспертиз промышленной безопасности котлов, сосудов, трубопроводов, утверждённые в Ростехнадзоре РФ, паспорт мазутного резервуара, схему обвязки мазутоподогревателей и фильтров. - Результаты экспертиз промышленной безопасности и технического освидетельствования котлов, сосудов, трубопроводов Подрядчик заносит в паспорта на данное оборудование.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

- Количество экземпляров технического отчета и заключения экспертизы: на бумажном носителе в сброшюрованном виде – 1экз. - Паспорт мазутного резервуара – 1 экз. - Схема обвязки мазутоподогревателей и фильтров – 1 экз.

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Схема мазутопроводов мазутонасосной станции | 1 |
| 2 | Схема мазутопроводов котельной | 1 |

Главный энергетик                                   А.А. Устинов

Согласовано:

Директор РЭП                                    В.В. Ганущак